## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Лукинское | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Лукинское | [8 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Лукинское ТСН 1 ао | 0,4 Лукинское ТСН 2 ао | 10 Лукинское - Анишино ао | 10 Лукинское - Лукинское ао | 10 Лукинское - Лукинское (к-с) ао | 10 Лукинское - Олисово ао | 10 Лукинское - Полятино ао | 10 Лукинское Т 1 ап | 10 Лукинское Т 2 ап
00 - 01 | 0.2 | 0.015 | 4.2 | 30 | 17.8 | 6.2 | 4.2 | 57 | 6.6
01 - 02 | 0.18 | 0.03 | 4 | 25 | 21.2 | 6 | 3.8 | 54.6 | 6
02 - 03 | 0.2 | 0.015 | 3.8 | 24.8 | 14.2 | 5.8 | 3.6 | 47.4 | 6.6
03 - 04 | 0.2 | 0.015 | 4.2 | 24.8 | 12.4 | 6 | 3.6 | 46.2 | 6
04 - 05 | 0.18 | 0.03 | 6 | 25 | 21 | 5.8 | 3.6 | 55.8 | 6.6
05 - 06 | 0.2 | 0.015 | 6.2 | 28.6 | 44.8 | 7.2 | 3.4 | 84 | 7.2
06 - 07 | 0.2 | 0.015 | 4.8 | 51.4 | 47.2 | 7.4 | 4.4 | 108.6 | 7.8
07 - 08 | 0.2 | 0.015 | 4.2 | 67.6 | 46 | 6.8 | 3.8 | 122.4 | 7.2
08 - 09 | 0.18 | 0.015 | 4.6 | 60.2 | 31.6 | 5.6 | 4.4 | 101.4 | 6
09 - 10 | 0.18 | 0.03 | 4 | 63 | 22.8 | 6 | 4.2 | 94.8 | 6
10 - 11 | 0.18 | 0.015 | 5 | 54.8 | 19.6 | 6.8 | 4.2 | 84.6 | 7.2
11 - 12 | 0.18 | 0.015 | 5.6 | 51.6 | 17.6 | 6.8 | 4.2 | 79.2 | 6.6
12 - 13 | 0.18 | 0.015 | 5.8 | 57.8 | 14.2 | 7.2 | 4.8 | 83.4 | 7.8
13 - 14 | 0.18 | 0.015 | 5.2 | 43 | 11 | 6.2 | 4.6 | 64.2 | 6.6
14 - 15 | 0.18 | 0.015 | 4.6 | 33.6 | 11 | 5.8 | 5.2 | 55.2 | 6
15 - 16 | 0.18 | 0.015 | 4.8 | 38.4 | 11.2 | 5.6 | 4.6 | 60 | 6
16 - 17 | 0.18 | 0.03 | 5.6 | 47 | 11.6 | 5.4 | 4.4 | 69.6 | 5.4
17 - 18 | 0.16 | 0.015 | 5 | 44.4 | 41.2 | 6.6 | 4 | 95.4 | 7.2
18 - 19 | 0.18 | 0.015 | 4.6 | 48.4 | 45.4 | 7 | 4.8 | 104.4 | 7.2
19 - 20 | 0.18 | 0.015 | 4.6 | 44.6 | 44 | 7.2 | 5 | 98.4 | 7.8
20 - 21 | 0.18 | 0.015 | 5 | 47.4 | 39.2 | 7.2 | 5.6 | 98.4 | 7.2
21 - 22 | 0.18 | 0.03 | 4.6 | 50.2 | 26.8 | 8.8 | 5.4 | 87.6 | 9
22 - 23 | 0.2 | 0.015 | 5 | 49.2 | 22.2 | 8.8 | 5.2 | 82.8 | 9
23 - 00 | 0.18 | 0.015 | 4.6 | 40.4 | 19.8 | 7.2 | 4.6 | 69.6 | 7.8
Сумма | 4.44 | 0.435 | 116 | 1051.2 | 613.8 | 159.4 | 105.6 | 1905 | 166.8 | 2071.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Лукинское | [8 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Лукинское ТСН 1 ао | 0,4 Лукинское ТСН 2 ао | 10 Лукинское - Анишино ао | 10 Лукинское - Лукинское ао | 10 Лукинское - Лукинское (к-с) ао | 10 Лукинское - Олисово ао | 10 Лукинское - Полятино ао | 10 Лукинское Т 1 ап | 10 Лукинское Т 2 ап
00 - 01 | [7 empty] | 0 | 0
01 - 02 | [7 empty] | 0 | 0
02 - 03 | [7 empty] | 0 | 0
03 - 04 | [7 empty] | 0 | 0
04 - 05 | [7 empty] | 0 | 0
05 - 06 | [7 empty] | 0 | 0
06 - 07 | [7 empty] | 0 | 0
07 - 08 | [7 empty] | 0 | 0
08 - 09 | [7 empty] | 0 | 0
09 - 10 | [7 empty] | 0 | 0
10 - 11 | [7 empty] | 0 | 0
11 - 12 | [7 empty] | 0 | 0
12 - 13 | [7 empty] | 0 | 0
13 - 14 | [7 empty] | 0 | 0
14 - 15 | [7 empty] | 0 | 0
15 - 16 | [7 empty] | 0 | 0
16 - 17 | [7 empty] | 0 | 0
17 - 18 | [7 empty] | 0 | 0
18 - 19 | [7 empty] | 0 | 0
19 - 20 | [7 empty] | 0 | 0
20 - 21 | [7 empty] | 0 | 0
21 - 22 | [7 empty] | 0 | 0
22 - 23 | [7 empty] | 0 | 0
23 - 00 | [7 empty] | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Лукинское |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч