## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Мочала | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Мочала | [6 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Мочала-ТСН ао RS | 10 Мочала Т1 ап RS | 10 Мочала-Мезга ао RS | 10 Мочала-Мережа ао RS | 10 Мочала-Федоровское ао RS | 10 Мочала-Яковлевское ао RS | 10 Мочала-Яковлевское ап RS
00 - 01 | 0.42 | 250.5 | 115.76 | 48.1 | 33.9 | 54 | 0
01 - 02 | 0.6 | 218.4 | 94.4 | 44.5 | 31.7 | 48.75 | 0
02 - 03 | 0.432 | 207.6 | 94.08 | 38.9 | 30.9 | 44.85 | 0
03 - 04 | 0.504 | 198.9 | 92.96 | 38.5 | 29.9 | 38.7 | 0
04 - 05 | 0.492 | 236.7 | 101.28 | 37 | 29.5 | 70.05 | 0
05 - 06 | 0.474 | 327.6 | 142.96 | 43 | 33.1 | 109.8 | 0
06 - 07 | 0.486 | 380.7 | 169.44 | 52.9 | 34.7 | 125.25 | 0
07 - 08 | 0.81 | 414.3 | 189.76 | 72.3 | 41.3 | 112.65 | 0
08 - 09 | 0.996 | 438 | 203.6 | 92 | 45.7 | 98.55 | 0
09 - 10 | 0.978 | 408.3 | 182.32 | 89.4 | 45.6 | 92.1 | 0
10 - 11 | 0.438 | 389.4 | 155.44 | 91.7 | 42.4 | 101.55 | 0
11 - 12 | 0.93 | 363.6 | 152.96 | 89.2 | 47.4 | 75.6 | 0
12 - 13 | 0.726 | 371.1 | 161.6 | 91.1 | 46.3 | 73.8 | 0
13 - 14 | 0.582 | 377.1 | 170.32 | 85.8 | 48.2 | 74.25 | 0
14 - 15 | 0.666 | 402.3 | 184.16 | 95 | 46.2 | 78.6 | 0
15 - 16 | 0.642 | 375.6 | 158.4 | 88.6 | 45.4 | 84.9 | 0
16 - 17 | 0.87 | 396.6 | 192.88 | 81.2 | 47.9 | 76.65 | 0
17 - 18 | 1.332 | 427.2 | 179.52 | 86.2 | 48.5 | 114.45 | 0
18 - 19 | 1.89 | 437.7 | 182.24 | 84.3 | 49.8 | 123.3 | 0
19 - 20 | 0.54 | 453.3 | 196 | 89.9 | 52.3 | 117.15 | 0
20 - 21 | 0.57 | 442.2 | 187.04 | 89.7 | 55.9 | 111.45 | 0
21 - 22 | 0.642 | 413.7 | 166.08 | 91 | 50 | 108.45 | 0
22 - 23 | 0.402 | 357.6 | 155.84 | 74.2 | 44 | 84.9 | 0
23 - 00 | 0.42 | 292.2 | 133.44 | 60.2 | 37.8 | 62.4 | 0
Сумма | 16.842 | 8580.6 | 3762.48 | 1754.7 | 1018.4 | 2082.15 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Мочала | [6 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Мочала-ТСН ао RS | 10 Мочала Т1 ап RS | 10 Мочала-Мезга ао RS | 10 Мочала-Мережа ао RS | 10 Мочала-Федоровское ао RS | 10 Мочала-Яковлевское ао RS | 10 Мочала-Яковлевское ап RS
00 - 01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.05 | 0
01 - 02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 0
02 - 03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0
03 - 04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0
04 - 05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.85 | 0
05 - 06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.15 | 0
06 - 07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.05 | 0
07 - 08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.05 | 0
08 - 09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0
09 - 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0
10 - 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0
11 - 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0
12 - 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.95 | 0
13 - 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.35 | 0
14 - 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0
15 - 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9 | 0
16 - 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0
17 - 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 0
18 - 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.65 | 0
19 - 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.65 | 0
20 - 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.75 | 0
21 - 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0
22 - 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.55 | 0
23 - 00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149.45 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Мочала |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч