## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Заполье | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Заполье | [12 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Заполье ТСН 2 ао RS | 10 Заполье Т 2 ао RS | 10 Заполье Т 2 ап RS | 10 Заполье-Дубровка ао RS | 10 Заполье-Дубровка ап RS | 10 Заполье-Железная Дорога ао RS | 10 Заполье-Железная Дорога ап RS | 10 Заполье-Загривье ао RS | 10 Заполье-Загривье ап RS | 10 Заполье-Маза ао RS | 10 Заполье-Маза ап RS | 10 Заполье-Сиуч ао RS | 10 Заполье-Сиуч ап RS
00 - 01 | 0.316 | 0 | 284.4 | 172.6 | 0 | 9.2 | 0 | 16.6 | 0 | 76.4 | 0 | 1.6 | 0
01 - 02 | 0.316 | 0 | 266.4 | 162.1 | 0 | 8.2 | 0 | 15.2 | 0 | 71.8 | 0 | 1.5 | 0
02 - 03 | 0.312 | 0 | 253.2 | 153.5 | 0 | 9.2 | 0 | 14.4 | 0 | 67.1 | 0 | 1.7 | 0
03 - 04 | 0.3 | 0 | 237 | 143.7 | 0 | 6.6 | 0 | 13.2 | 0 | 66 | 0 | 1.8 | 0
04 - 05 | 0.304 | 0 | 231.6 | 140 | 0 | 5.8 | 0 | 12.4 | 0 | 65.7 | 0 | 1.9 | 0
05 - 06 | 0.304 | 0 | 254.4 | 155.5 | 0 | 7.8 | 0 | 14 | 0 | 69.5 | 0 | 1.8 | 0
06 - 07 | 0.308 | 0 | 293.4 | 170.3 | 0 | 8.4 | 0 | 19 | 0 | 87.1 | 0 | 1.8 | 0
07 - 08 | 0.308 | 0 | 345 | 198.1 | 0 | 10.8 | 0 | 22.6 | 0 | 103.5 | 0 | 2.5 | 0
08 - 09 | 0.304 | 0 | 378 | 204.6 | 0 | 12.4 | 0 | 28.4 | 0 | 121.9 | 0 | 3.1 | 0
09 - 10 | 0.304 | 0 | 388.8 | 214.5 | 0 | 11.2 | 0 | 33 | 0 | 119.2 | 0 | 3.5 | 0
10 - 11 | 0.308 | 0 | 389.4 | 214.2 | 0 | 11.4 | 0 | 29.2 | 0 | 123.3 | 0 | 3.4 | 0
11 - 12 | 0.304 | 0 | 385.8 | 208.6 | 0 | 14.4 | 0 | 29.6 | 0 | 122.6 | 0 | 2.9 | 0
12 - 13 | 0.32 | 0 | 390.6 | 209.9 | 0 | 15.6 | 0 | 29.4 | 0 | 124 | 0 | 2.6 | 0
13 - 14 | 0.308 | 0 | 369.6 | 203 | 0 | 10.6 | 0 | 24.8 | 0 | 121.7 | 0 | 2.6 | 0
14 - 15 | 0.316 | 0 | 363.6 | 199.1 | 0 | 12.4 | 0 | 23.2 | 0 | 118.3 | 0 | 2.9 | 0
15 - 16 | 0.316 | 0 | 356.4 | 196.7 | 0 | 12.6 | 0 | 26 | 0 | 110.9 | 0 | 2.4 | 0
16 - 17 | 0.316 | 0 | 364.2 | 201.5 | 0 | 13.2 | 0 | 24.4 | 0 | 116.3 | 0 | 2 | 0
17 - 18 | 0.316 | 0 | 398.4 | 217.6 | 0 | 14.2 | 0 | 29 | 0 | 125.3 | 0 | 1.9 | 0
18 - 19 | 0.324 | 0 | 418.8 | 228 | 0 | 14.6 | 0 | 29.6 | 0 | 135.2 | 0 | 1.1 | 0
19 - 20 | 0.328 | 0 | 445.8 | 235.6 | 0 | 15.2 | 0 | 34.6 | 0 | 147.4 | 0 | 1.7 | 0
20 - 21 | 0.332 | 0 | 436.8 | 230.1 | 0 | 13.2 | 0 | 36.6 | 0 | 143 | 0 | 3.3 | 0
21 - 22 | 0.324 | 0 | 390 | 209.2 | 0 | 11.6 | 0 | 25.6 | 0 | 128.4 | 0 | 4.1 | 0
22 - 23 | 0.316 | 0 | 361.2 | 199.7 | 0 | 11.8 | 0 | 23.6 | 0 | 115.5 | 0 | 2.6 | 0
23 - 00 | 0.312 | 0 | 312 | 183.6 | 0 | 10.2 | 0 | 20 | 0 | 87.9 | 0 | 2.4 | 0
Сумма | 7.516 | 0 | 8314.8 | 4651.7 | 0 | 270.6 | 0 | 574.4 | 0 | 2568 | 0 | 57.1 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Заполье | [12 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Заполье ТСН 2 ао RS | 10 Заполье Т 2 ао RS | 10 Заполье Т 2 ап RS | 10 Заполье-Дубровка ао RS | 10 Заполье-Дубровка ап RS | 10 Заполье-Железная Дорога ао RS | 10 Заполье-Железная Дорога ап RS | 10 Заполье-Загривье ао RS | 10 Заполье-Загривье ап RS | 10 Заполье-Маза ао RS | 10 Заполье-Маза ап RS | 10 Заполье-Сиуч ао RS | 10 Заполье-Сиуч ап RS
00 - 01 |  | 0 | 157.2 | 90.8 | 0 | 8.6 | 0 | 9.6 | 0 | 55.2 | 0 | 8.1 | 0
01 - 02 |  | 0 | 155.4 | 89.8 | 0 | 8.8 | 0 | 8.8 | 0 | 55.4 | 0 | 7.5 | 0
02 - 03 |  | 0 | 144.6 | 84.4 | 0 | 8.2 | 0 | 9 | 0 | 50.6 | 0 | 7 | 0
03 - 04 |  | 0 | 124.2 | 71.1 | 0 | 6.4 | 0 | 6.6 | 0 | 47.9 | 0 | 6.3 | 0
04 - 05 |  | 0 | 114.6 | 65.2 | 0 | 6.4 | 0 | 6.4 | 0 | 44.8 | 0 | 6 | 0
05 - 06 |  | 0 | 121.2 | 68.2 | 0 | 7 | 0 | 6.4 | 0 | 47.4 | 0 | 6.8 | 0
06 - 07 |  | 0 | 126.6 | 70.1 | 0 | 7 | 0 | 7.2 | 0 | 50.8 | 0 | 7.2 | 0
07 - 08 |  | 0 | 127.8 | 69.5 | 0 | 6.6 | 0 | 7.4 | 0 | 53.9 | 0 | 8.5 | 0
08 - 09 |  | 0 | 130.8 | 70.9 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 54.9 | 0 | 9 | 0
09 - 10 |  | 0 | 127.8 | 70.7 | 0 | 6.6 | 0 | 7.8 | 0 | 53 | 0 | 8.9 | 0
10 - 11 |  | 0 | 138 | 75.6 | 0 | 6.8 | 0 | 8.6 | 0 | 56.5 | 0 | 9.3 | 0
11 - 12 |  | 0 | 135.6 | 73.6 | 0 | 6.8 | 0 | 9 | 0 | 55.9 | 0 | 8.7 | 0
12 - 13 |  | 0 | 143.4 | 78.5 | 0 | 7.4 | 0 | 9 | 0 | 57.4 | 0 | 9.6 | 0
13 - 14 |  | 0 | 135 | 74.8 | 0 | 7 | 0 | 8.2 | 0 | 54.9 | 0 | 8.2 | 0
14 - 15 |  | 0 | 142.8 | 76.7 | 0 | 7.4 | 0 | 8 | 0 | 60.2 | 0 | 8.1 | 0
15 - 16 |  | 0 | 138 | 73.8 | 0 | 7.6 | 0 | 7.8 | 0 | 57.7 | 0 | 7.7 | 0
16 - 17 |  | 0 | 142.8 | 78.4 | 0 | 7.2 | 0 | 8 | 0 | 58.7 | 0 | 7.7 | 0
17 - 18 |  | 0 | 152.4 | 81.4 | 0 | 8.4 | 0 | 9.4 | 0 | 61.8 | 0 | 10.5 | 0
18 - 19 |  | 0 | 169.8 | 86.7 | 0 | 9 | 0 | 10.2 | 0 | 71.2 | 0 | 10.4 | 0
19 - 20 |  | 0 | 166.8 | 84.4 | 0 | 8.6 | 0 | 10.6 | 0 | 71.5 | 0 | 11.3 | 0
20 - 21 |  | 0 | 159.6 | 83.2 | 0 | 8 | 0 | 9.8 | 0 | 67.5 | 0 | 12 | 0
21 - 22 |  | 0 | 150.6 | 80 | 0 | 7.8 | 0 | 9.8 | 0 | 62.2 | 0 | 12.6 | 0
22 - 23 |  | 0 | 148.8 | 82.7 | 0 | 7.8 | 0 | 10.2 | 0 | 57 | 0 | 9.1 | 0
23 - 00 |  | 0 | 148.2 | 86.1 | 0 | 8.8 | 0 | 9.6 | 0 | 52.3 | 0 | 8 | 0
Сумма | 0 | 0 | 3402 | 1866.6 | 0 | 181.2 | 0 | 204.4 | 0 | 1358.7 | 0 | 208.5 | 0
Потери в трансформаторе Т-2 в режимный день 19.06.2019 г. по ПС Заполье
Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 6.8 | 6.8 | 6.8
Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 22.6 | 22.6 | 22.6
Ток холостого хода | I x, % | 1.19 | 1.19 | 1.19
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 237 | 388.8 | 390 | 0.237 | 0.1242
| Q н, квар | 124.2 | 127.8 | 150.6 | 0.3888 | 0.1278
| S н, кВА | 267.5717 | 409.2655 | 418.0674 | 0.39 | 0.1506
Коэффициент загрузки | К з | 0.10703 | 0.16371 | 0.16723
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 7.0589 | 7.4057 | 7.432
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 32.757 | 36.7849 | 37.0908

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Заполье |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч