## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Н.Погост | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Н.Погост | [15 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Н.Погост ТСН 1 ао | 0,4 Н.Погост ТСН 2 ао | 10 Н.Погост Т 1 ап | 10 Н.Погост Т 2 ап | 10 Н.Погост-Дьяконовская ао | 10 Н.Погост-Карповская ао | 10 Н.Погост-Н.Кубенский ао | 10 Н.Погост-Н.Кубенский ап | 10 Н.Погост-Н.Погост ао | 10 Н.Погост-Якшино ао | 110 Н.Погост СМВ ао | 110 Н.Погост СМВ ап | 110 Н.Погост Т 1 ао | 110 Н.Погост Т 1 ап | 110 Н.Погост Т 2 ао | 110 Н.Погост Т 2 ап
00 - 01 | 0 | 0.525 | 0 | 63 | 3.8 | 2.2 | 33.2 | 0 | 11 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6
01 - 02 | 0 | 0.4875 | 0 | 57.75 | 3.6 | 2.2 | 29.2 | 0 | 8 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66
02 - 03 | 0 | 0.4875 | 0 | 49.5 | 3.4 | 2 | 24 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4
03 - 04 | 0 | 0.525 | 0 | 48.75 | 3.4 | 1.8 | 22.8 | 0 | 4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8
04 - 05 | 0 | 0.4875 | 0 | 50.25 | 3.4 | 1.8 | 23.2 | 0 | 7 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4
05 - 06 | 0 | 0.525 | 0 | 55.5 | 3.6 | 1.8 | 26 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66
06 - 07 | 0 | 0.4875 | 0 | 71.25 | 3.8 | 3 | 37.2 | 0 | 13 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2
07 - 08 | 0 | 0.4875 | 0 | 92.25 | 5.6 | 3.6 | 54 | 0 | 12 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6
08 - 09 | 0 | 0.4125 | 0 | 96 | 4.8 | 3.4 | 55.2 | 0 | 15 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6
09 - 10 | 0 | 0.3375 | 0 | 102.75 | 4.8 | 3.4 | 58.4 | 0 | 17 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2
10 - 11 | 0 | 0.4125 | 0 | 102 | 4.8 | 3.4 | 51.6 | 0 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2
11 - 12 | 0 | 0.45 | 0 | 109.5 | 5 | 3.8 | 52.4 | 0 | 31 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.4
12 - 13 | 0 | 0.4875 | 0 | 103.5 | 5.4 | 5 | 49.6 | 0 | 24 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2
13 - 14 | 0 | 0.4875 | 0 | 96.75 | 5 | 3.2 | 47.6 | 0 | 18 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6
14 - 15 | 0 | 0.4875 | 0 | 83.25 | 4.8 | 3 | 41.6 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4
15 - 16 | 0 | 0.4125 | 0 | 89.25 | 4.2 | 3.4 | 48 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99
16 - 17 | 0 | 0.4125 | 0 | 93.75 | 5 | 3.2 | 46.8 | 0 | 21 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6
17 - 18 | 0 | 0.4125 | 0 | 102 | 5.2 | 3.2 | 49.2 | 0 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2
18 - 19 | 0 | 0.4125 | 0 | 94.5 | 5.4 | 4 | 45.2 | 0 | 22 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6
19 - 20 | 0 | 0.45 | 0 | 96 | 5.6 | 3.8 | 50 | 0 | 17 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6
20 - 21 | 0 | 0.45 | 0 | 91.5 | 4.4 | 3.2 | 50.4 | 0 | 15 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6
21 - 22 | 0 | 0.45 | 0 | 86.25 | 5.4 | 3.4 | 43.6 | 0 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4
22 - 23 | 0 | 0.4875 | 0 | 76.5 | 4.8 | 3 | 36.4 | 0 | 15 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4
23 - 00 | 0 | 0.4875 | 0 | 72 | 4.4 | 3 | 36 | 0 | 11 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2
Сумма | 0 | 11.0625 | 0 | 1983.75 | 109.6 | 73.8 | 1011.6 | 0 | 377 | 396.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Н.Погост |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч