## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Аксеново | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Аксеново | [16 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Аксеново ТСН 1 ао RS | 0,4 Аксеново ТСН 2 ао RS | 0,4 Аксеново-Жилой дом ао RS | 10 Аксеново Т 1 ап RS | 10 Аксеново Т 2 ап RS | 10 Аксеново-Восход ао RS | 10 Аксеново-Восход ап RS | 10 Аксеново-Закат ао RS | 10 Аксеново-Закат ап RS | 10 Аксеново-Мастерские ао RS | 10 Аксеново-Мусора ао RS | 10 Аксеново-Пиево ао RS | 10 Аксеново-Пиево ап RS | 10 Аксеново-Пронино ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ап RS | 10 Аксеново-Шиловка ао RS
00 - 01 | 0.14 | 0.284 | 0.151 | 146.7 | 188.8 | 100.4 | 0 | 52.6 | 0 | 1.6 | 22 | 31.6 | 0 | 55.2 | 66.6 | 0 | 4.05
01 - 02 | 0.144 | 0.396 | 0.268 | 137.4 | 162.4 | 87.6 | 0 | 50.2 | 0 | 1.5 | 20.4 | 28 | 0 | 44.8 | 61.6 | 0 | 3
02 - 03 | 0.14 | 0.304 | 0.174 | 143.4 | 166.4 | 93.4 | 0 | 62.4 | 0 | 1.6 | 18.9 | 24.7 | 0 | 46.4 | 57.6 | 0 | 2.55
03 - 04 | 0.14 | 0.284 | 0.151 | 130.8 | 166.4 | 96.6 | 0 | 58.6 | 0 | 1.6 | 14.9 | 25.8 | 0 | 42.2 | 52.8 | 0 | 2.85
04 - 05 | 0.14 | 0.372 | 0.242 | 150 | 182.8 | 101 | 0 | 74.2 | 0 | 1.5 | 14.8 | 30.5 | 0 | 49.7 | 56 | 0 | 3.3
05 - 06 | 0.14 | 0.308 | 0.176 | 157.8 | 206.4 | 124 | 0 | 76.6 | 0 | 1.6 | 17.5 | 28.7 | 0 | 51.7 | 58 | 0 | 3.9
06 - 07 | 0.152 | 1.808 | 1.732 | 181.2 | 240 | 140.2 | 0 | 74 | 0 | 1.5 | 21.9 | 33 | 0 | 64.3 | 78.8 | 0 | 4.2
07 - 08 | 0.152 | 1.06 | 0.999 | 203.7 | 253.6 | 142 | 0 | 89.8 | 0 | 1.5 | 28.8 | 38.6 | 0 | 70.6 | 79.2 | 0 | 3.9
08 - 09 | 0.14 | 1.576 | 1.525 | 227.7 | 263.6 | 136 | 0 | 88.4 | 0 | 1.6 | 30.8 | 44.3 | 0 | 80.8 | 101 | 0 | 5.7
09 - 10 | 0.144 | 0.632 | 0.512 | 238.8 | 258.8 | 139.4 | 0 | 94.4 | 0 | 1.5 | 29.4 | 42.4 | 0 | 74.1 | 106 | 0 | 7.05
10 - 11 | 0.144 | 1.528 | 1.397 | 212.4 | 238.4 | 126.8 | 0 | 74.6 | 0 | 1.7 | 26.4 | 40.1 | 0 | 68.9 | 103.2 | 0 | 6.3
11 - 12 | 0.14 | 0.488 | 0.362 | 214.2 | 257.2 | 140.2 | 0 | 79 | 0 | 1.6 | 28.7 | 42.9 | 0 | 71.2 | 98.6 | 0 | 6.6
12 - 13 | 0.144 | 0.736 | 0.583 | 204.3 | 245.6 | 131.4 | 0 | 72.6 | 0 | 1.6 | 26.7 | 40.1 | 0 | 71.5 | 96.6 | 0 | 6.45
13 - 14 | 0.144 | 1.32 | 1.215 | 212.7 | 256.8 | 135 | 0 | 71.6 | 0 | 1.6 | 29.5 | 41.9 | 0 | 77.3 | 102 | 0 | 7.65
14 - 15 | 0.14 | 1.44 | 1.424 | 204 | 248.4 | 134.6 | 0 | 81.6 | 0 | 1.6 | 26.1 | 37.6 | 0 | 73.7 | 89.8 | 0 | 4.65
15 - 16 | 0.144 | 0.436 | 0.308 | 207.6 | 278.4 | 157.8 | 0 | 84.6 | 0 | 1.6 | 24.9 | 40.5 | 0 | 77.4 | 90.8 | 0 | 5.4
16 - 17 | 0.14 | 0.488 | 0.363 | 229.2 | 275.6 | 159.4 | 0 | 102.2 | 0 | 1.6 | 27.7 | 39.8 | 0 | 73.6 | 91.8 | 0 | 5.7
17 - 18 | 0.144 | 0.584 | 0.484 | 252.6 | 288.8 | 168.2 | 0 | 105.4 | 0 | 1.6 | 31.7 | 40.8 | 0 | 77.2 | 105.6 | 0 | 7.35
18 - 19 | 0.14 | 1.544 | 1.494 | 258.3 | 294.8 | 166.6 | 0 | 114.8 | 0 | 1.5 | 32.3 | 42.4 | 0 | 83 | 102.2 | 0 | 7.05
19 - 20 | 0.144 | 0.824 | 0.704 | 271.5 | 282.8 | 145.2 | 0 | 114.6 | 0 | 1.7 | 29.7 | 48.8 | 0 | 86.2 | 119.2 | 0 | 6
20 - 21 | 0.144 | 1.208 | 1.161 | 252 | 278 | 136.2 | 0 | 89 | 0 | 1.6 | 37.7 | 52.7 | 0 | 86.4 | 116.8 | 0 | 6.15
21 - 22 | 0.144 | 0.712 | 0.612 | 230.4 | 270.8 | 138.8 | 0 | 86.4 | 0 | 1.6 | 36.3 | 47.1 | 0 | 82.2 | 99.6 | 0 | 6.15
22 - 23 | 0.144 | 0.332 | 0.2 | 217.5 | 235.2 | 122 | 0 | 79.8 | 0 | 1.7 | 31.9 | 39 | 0 | 71.9 | 98 | 0 | 5.55
23 - 00 | 0.144 | 0.344 | 0.207 | 179.4 | 202.4 | 111.2 | 0 | 61 | 0 | 1.6 | 26.4 | 32.9 | 0 | 56.3 | 86 | 0 | 3.9
Сумма | 3.432 | 19.008 | 16.444 | 4863.6 | 5742.4 | 3134 | 0 | 1938.4 | 0 | 38.1 | 635.4 | 914.2 | 0 | 1636.6 | 2117.8 | 0 | 125.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Аксеново | [16 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Аксеново ТСН 1 ао RS | 0,4 Аксеново ТСН 2 ао RS | 0,4 Аксеново-Жилой дом ао RS | 10 Аксеново Т 1 ап RS | 10 Аксеново Т 2 ап RS | 10 Аксеново-Восход ао RS | 10 Аксеново-Восход ап RS | 10 Аксеново-Закат ао RS | 10 Аксеново-Закат ап RS | 10 Аксеново-Мастерские ао RS | 10 Аксеново-Мусора ао RS | 10 Аксеново-Пиево ао RS | 10 Аксеново-Пиево ап RS | 10 Аксеново-Пронино ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ап RS | 10 Аксеново-Шиловка ао RS
00 - 01 |  |  | 0.157 | 192.6 | 167.6 | 102.6 | 0 | 69.8 | 0 | 7.8 | 28.9 | 29.5 | 0 | 29.8 | 88.2 | 0 | 4.05
01 - 02 |  |  | 0.285 | 190.2 | 165.2 | 101.6 | 0 | 69 | 0 | 7.7 | 27.9 | 28.4 | 0 | 28.7 | 88.2 | 0 | 4.05
02 - 03 |  |  | 0.187 | 187.8 | 161.6 | 100.2 | 0 | 67.6 | 0 | 7.8 | 27.6 | 27.2 | 0 | 26.8 | 87.4 | 0 | 3.45
03 - 04 |  |  | 0.159 | 173.7 | 150.4 | 92.4 | 0 | 61.8 | 0 | 7.9 | 23.8 | 25.4 | 0 | 25.8 | 83.2 | 0 | 3.6
04 - 05 |  |  | 0.258 | 176.4 | 150.8 | 94.2 | 0 | 69.6 | 0 | 7.6 | 22.9 | 25 | 0 | 24.9 | 78.8 | 0 | 3.75
05 - 06 |  |  | 0.185 | 177.6 | 156.8 | 100.4 | 0 | 70.6 | 0 | 7.6 | 23 | 25.3 | 0 | 25 | 78.8 | 0 | 3.6
06 - 07 |  |  | 0.358 | 175.5 | 157.6 | 100 | 0 | 67.2 | 0 | 7.5 | 23.5 | 25.9 | 0 | 25.6 | 80 | 0 | 3.45
07 - 08 |  |  | 0.533 | 175.2 | 153.6 | 95.6 | 0 | 66.4 | 0 | 7.1 | 23.4 | 26 | 0 | 26.3 | 80.2 | 0 | 4.05
08 - 09 |  |  | 0.863 | 186.9 | 164 | 98 | 0 | 67.6 | 0 | 7.8 | 25.8 | 27.7 | 0 | 30.7 | 88.4 | 0 | 4.05
09 - 10 |  |  | 1.054 | 202.8 | 180 | 109 | 0 | 72.8 | 0 | 8.2 | 27.4 | 30.1 | 0 | 34.1 | 97 | 0 | 4.35
10 - 11 |  |  | 0.398 | 207 | 192.4 | 116 | 0 | 74.2 | 0 | 8.5 | 28.9 | 32.4 | 0 | 36.6 | 98.2 | 0 | 4.8
11 - 12 |  |  | 0.385 | 210.9 | 186.8 | 113.8 | 0 | 76.4 | 0 | 8.4 | 29 | 31.5 | 0 | 34 | 98.8 | 0 | 5.4
12 - 13 |  |  | 0.335 | 212.1 | 187.2 | 112.8 | 0 | 75.2 | 0 | 8.6 | 29.7 | 31.9 | 0 | 35 | 100.4 | 0 | 5.25
13 - 14 |  |  | 0.426 | 207 | 183.2 | 109 | 0 | 74.8 | 0 | 8.3 | 29 | 31.7 | 0 | 35.1 | 96 | 0 | 5.85
14 - 15 |  |  | 0.494 | 207.3 | 190.4 | 113.8 | 0 | 73 | 0 | 8.5 | 28.6 | 33.8 | 0 | 35.3 | 99.4 | 0 | 4.65
15 - 16 |  |  | 0.402 | 203.4 | 192 | 117.6 | 0 | 71 | 0 | 8.2 | 29.6 | 32.5 | 0 | 34.4 | 97 | 0 | 4.65
16 - 17 |  |  | 0.315 | 216.6 | 205.2 | 128.4 | 0 | 81.4 | 0 | 8.2 | 30.7 | 33.4 | 0 | 36.1 | 98.4 | 0 | 4.65
17 - 18 |  |  | 0.483 | 237.9 | 209.2 | 128.4 | 0 | 89.2 | 0 | 8.3 | 32 | 35.3 | 0 | 37.6 | 110.2 | 0 | 4.8
18 - 19 |  |  | 0.6 | 247.5 | 217.6 | 131.2 | 0 | 91.8 | 0 | 8.3 | 31.1 | 35.5 | 0 | 42.9 | 118 | 0 | 4.95
19 - 20 |  |  | 0.423 | 243 | 221.2 | 130.6 | 0 | 90.6 | 0 | 8.5 | 31.4 | 38.3 | 0 | 43.8 | 114.4 | 0 | 5.1
20 - 21 |  |  | 0.453 | 231.3 | 207.6 | 122.8 | 0 | 79.6 | 0 | 8.5 | 32.2 | 35.7 | 0 | 40.9 | 113.2 | 0 | 4.8
21 - 22 |  |  | 0.371 | 218.4 | 193.6 | 116.4 | 0 | 76 | 0 | 8.9 | 30.3 | 33.2 | 0 | 35.5 | 105.8 | 0 | 4.8
22 - 23 |  |  | 0.182 | 223.2 | 194 | 116.2 | 0 | 77.4 | 0 | 9 | 30.6 | 35.8 | 0 | 35.1 | 109.4 | 0 | 4.65
23 - 00 |  |  | 0.226 | 232.2 | 199.2 | 121 | 0 | 81.2 | 0 | 9.1 | 33.9 | 35.3 | 0 | 36.4 | 110.6 | 0 | 4.5
Сумма | 0 | 0 | 9.532 | 4936.5 | 4387.2 | 2672 | 0 | 1794.2 | 0 | 196.3 | 681.2 | 746.8 | 0 | 796.4 | 2320 | 0 | 107.25

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Аксеново |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч