## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Южная | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Южная | [30 empty] | т1 |  | т2 | за 19.06.2019
Время | 0,4 Южная ТСН 1 ао RS | 0,4 Южная ТСН 2 ао RS | 10 Южная Т 1 ао RS | 10 Южная Т 1 ап RS | 10 Южная Т 2 ао RS | 10 Южная Т 2 ап RS | 10 Южная ТСН 1 ао RS | 10 Южная ТСН 2 ао RS | 10 Южная-Матинга ао RS | 10 Южная-Матинга ап RS | 10 Южная-Матурино ао RS | 10 Южная-Матурино ап RS | 10 Южная-ЮЖР 1 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 2 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 4 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 5 ао RS | 110 Южная Т 1 ао RS | 110 Южная Т 1 ап RS | 110 Южная Т 2 ао RS | 110 Южная Т 2 ап RS | 110 Южная-Ирдоматка ао RS | 110 Южная-Ирдоматка ап RS | 110 Южная-Юг 1 ао RS | 110 Южная-Юг 1 ап RS | 110 Южная-Юг 2 ао RS | 110 Южная-Юг 2 ап RS | 35 Южная Т 1 ао RS | 35 Южная Т 1 ап RS | 35 Южная Т 2 ао RS | 35 Южная Т 2 ап RS | 35 Южная-Лапач ао RS | 35 Южная-Лапач ап RS | 35 Южная-Южная ао RS | 35 Южная-Южная ап RS
00 - 01 | 6.72 | 8.512 | 0 | 198 | 0 | 1236 | 7 | 9 | 85 | 0 | 187 | 0 | 0 | 1140 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1738 | 0 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 1738 | 0 | 1254 | 0 | 1512 | 0 | 0 | 968.1 | 0 | 548.1 | 0
01 - 02 | 6.688 | 8.576 | 0 | 192 | 0 | 1092 | 7 | 10 | 79 | 0 | 182 | 0 | 1.2 | 996 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1694 | 0 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 1672 | 0 | 1122 | 0 | 1470 | 0 | 0 | 863.1 | 0 | 602.7 | 0
02 - 03 | 6.88 | 8.544 | 0 | 162 | 0 | 990 | 7 | 9 | 76 | 0 | 152 | 0 | 1.2 | 905 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1518 | 0 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 0 | 1012 | 0 | 1344 | 0 | 0 | 819 | 0 | 525 | 0
03 - 04 | 6.912 | 6.528 | 0 | 126 | 0 | 948 | 6 | 8 | 73 | 0 | 115 | 0 | 0 | 862 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1518 | 0 | 968 | 0 | 0 | 0 | 1496 | 0 | 968 | 0 | 1358 | 0 | 0 | 777 | 0 | 581.7 | 0
04 - 05 | 6.816 | 6.496 | 0 | 132 | 0 | 936 | 8 | 7 | 73 | 0 | 118 | 0 | 1.2 | 854 | 1.2 | 3.6 | 0 | 1496 | 0 | 968 | 0 | 0 | 0 | 1496 | 0 | 946 | 0 | 1337 | 0 | 0 | 772.8 | 0 | 564.9 | 0
05 - 06 | 6.784 | 6.752 | 0 | 138 | 0 | 1044 | 7 | 8 | 81 | 0 | 128 | 0 | 1.2 | 953 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1584 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1078 | 0 | 1421 | 0 | 0 | 844.2 | 0 | 575.4 | 0
06 - 07 | 6.72 | 6.464 | 0 | 168 | 0 | 1248 | 7 | 8 | 92 | 0 | 155 | 0 | 0 | 1141 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1804 | 0 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 1804 | 0 | 1254 | 0 | 1624 | 0 | 0 | 999.6 | 0 | 623.7 | 0
07 - 08 | 6.784 | 6.432 | 0 | 198 | 0 | 1380 | 8 | 7 | 98 | 0 | 186 | 0 | 1.2 | 1275 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2156 | 0 | 1408 | 0 | 0 | 0 | 2156 | 0 | 1408 | 0 | 1932 | 0 | 0 | 1281 | 0 | 648.9 | 0
08 - 09 | 6.912 | 6.24 | 0 | 204 | 0 | 1842 | 7 | 7 | 104 | 0 | 191 | 0 | 0 | 1727 | 1.2 | 2.4 | 0 | 2200 | 0 | 1848 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 1870 | 0 | 1981 | 0 | 0 | 1394.4 | 0 | 588 | 0
09 - 10 | 7.008 | 6.592 | 0 | 204 | 0 | 2106 | 8 | 8 | 114 | 0 | 194 | 0 | 1.2 | 1987 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2266 | 0 | 2134 | 0 | 0 | 0 | 2266 | 0 | 2134 | 0 | 2030 | 0 | 0 | 1430.1 | 0 | 600.6 | 0
10 - 11 | 7.136 | 7.424 | 0 | 204 | 0 | 2244 | 8 | 8 | 111 | 0 | 190 | 0 | 1.2 | 2118 | 3.6 | 2.4 | 0 | 2310 | 0 | 2266 | 0 | 0 | 0 | 2332 | 0 | 2244 | 0 | 2093 | 0 | 0 | 1442.7 | 0 | 653.1 | 0
11 - 12 | 7.264 | 7.424 | 0 | 204 | 0 | 2298 | 8 | 9 | 110 | 0 | 195 | 0 | 0 | 2180 | 2.4 | 3.6 | 0 | 2156 | 0 | 2332 | 0 | 0 | 0 | 2134 | 0 | 2332 | 0 | 1911 | 0 | 0 | 1251.6 | 0 | 657.3 | 0
12 - 13 | 7.36 | 7.776 | 0 | 210 | 0 | 2268 | 8 | 8 | 116 | 0 | 196 | 0 | 1.2 | 2145 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2112 | 0 | 2288 | 0 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 2288 | 0 | 1883 | 0 | 0 | 1207.5 | 0 | 680.4 | 0
13 - 14 | 7.424 | 7.712 | 0 | 204 | 0 | 2298 | 8 | 9 | 114 | 0 | 192 | 0 | 1.2 | 2178 | 1.2 | 2.4 | 0 | 1958 | 0 | 2332 | 0 | 0 | 0 | 1958 | 0 | 2332 | 0 | 1743 | 0 | 0 | 1113 | 0 | 630 | 0
14 - 15 | 7.648 | 7.968 | 0 | 204 | 0 | 2274 | 9 | 9 | 103 | 0 | 189 | 0 | 0 | 2158 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2002 | 0 | 2288 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 0 | 2288 | 0 | 1764 | 0 | 0 | 1068.9 | 0 | 690.9 | 0
15 - 16 | 7.584 | 8.096 | 0 | 204 | 0 | 2346 | 8 | 9 | 108 | 0 | 193 | 0 | 1.2 | 2230 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1958 | 0 | 2376 | 0 | 0 | 0 | 1958 | 0 | 2376 | 0 | 1736 | 0 | 0 | 1131.9 | 0 | 606.9 | 0
16 - 17 | 7.264 | 7.712 | 0 | 198 | 0 | 2292 | 8 | 8 | 116 | 0 | 187 | 0 | 0 | 2169 | 1.2 | 2.4 | 0 | 2112 | 0 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 2310 | 0 | 1897 | 0 | 0 | 1224.3 | 0 | 667.8 | 0
17 - 18 | 7.168 | 7.744 | 0 | 198 | 0 | 2268 | 8 | 9 | 122 | 0 | 188 | 0 | 1.2 | 2133 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2222 | 0 | 2288 | 0 | 0 | 0 | 2222 | 0 | 2288 | 0 | 2002 | 0 | 0 | 1346.1 | 0 | 655.2 | 0
18 - 19 | 7.296 | 7.744 | 0 | 234 | 0 | 2310 | 8 | 9 | 117 | 0 | 220 | 0 | 1.2 | 2188 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2310 | 0 | 2332 | 0 | 0 | 0 | 2310 | 0 | 2332 | 0 | 2058 | 0 | 0 | 1308.3 | 0 | 749.7 | 0
19 - 20 | 7.264 | 7.776 | 0 | 240 | 0 | 2406 | 8 | 9 | 134 | 0 | 226 | 0 | 0 | 2263 | 1.2 | 3.6 | 0 | 2200 | 0 | 2442 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 2442 | 0 | 1939 | 0 | 0 | 1289.4 | 0 | 651 | 0
20 - 21 | 7.136 | 7.872 | 0 | 240 | 0 | 2388 | 8 | 8 | 140 | 0 | 229 | 0 | 1.2 | 2237 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2266 | 0 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 2266 | 0 | 2398 | 0 | 2009 | 0 | 0 | 1352.4 | 0 | 655.2 | 0
21 - 22 | 6.944 | 7.968 | 0 | 258 | 0 | 2340 | 7 | 9 | 153 | 0 | 248 | 0 | 1.2 | 2179 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2464 | 0 | 2376 | 0 | 0 | 0 | 2464 | 0 | 2376 | 0 | 2170 | 0 | 0 | 1362.9 | 0 | 806.4 | 0
22 - 23 | 6.752 | 9.376 | 0 | 288 | 0 | 1950 | 8 | 11 | 138 | 0 | 273 | 0 | 0 | 1798 | 1.2 | 2.4 | 0 | 2332 | 0 | 1958 | 0 | 0 | 0 | 2332 | 0 | 1980 | 0 | 2023 | 0 | 0 | 1362.9 | 0 | 663.6 | 0
23 - 00 | 6.816 | 9.92 | 0 | 252 | 0 | 1560 | 7 | 11 | 126 | 0 | 245 | 0 | 1.2 | 1421 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2090 | 0 | 1584 | 0 | 0 | 0 | 2090 | 0 | 1584 | 0 | 1806 | 0 | 0 | 1136.1 | 0 | 669.9 | 0
Сумма | 169.28 | 183.648 | 0 | 4860 | 0 | 44064 | 183 | 207 | 2583 | 0 | 4579 | 0 | 18 | 41237 | 51.6 | 61.2 | 0 | 48466 | 0 | 44616 | 0 | 0 | 0 | 48444 | 0 | 44616 | 0 | 43043 | 0 | 0 | 27747.3 | 0 | 15296.4 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Южная | [33 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Южная ТСН 1 ао RS | 0,4 Южная ТСН 2 ао RS | 10 Южная Т 1 ао RS | 10 Южная Т 1 ап RS | 10 Южная Т 2 ао RS | 10 Южная Т 2 ап RS | 10 Южная ТСН 1 ао RS | 10 Южная ТСН 2 ао RS | 10 Южная-Матинга ао RS | 10 Южная-Матинга ап RS | 10 Южная-Матурино ао RS | 10 Южная-Матурино ап RS | 10 Южная-ЮЖР 1 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 2 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 4 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 5 ао RS | 110 Южная Т 1 ао RS | 110 Южная Т 1 ап RS | 110 Южная Т 2 ао RS | 110 Южная Т 2 ап RS | 110 Южная-Ирдоматка ао RS | 110 Южная-Ирдоматка ап RS | 110 Южная-Юг 1 ао RS | 110 Южная-Юг 1 ап RS | 110 Южная-Юг 2 ао RS | 110 Южная-Юг 2 ап RS | 35 Южная Т 1 ао RS | 35 Южная Т 1 ап RS | 35 Южная Т 2 ао RS | 35 Южная Т 2 ап RS | 35 Южная-Лапач ао RS | 35 Южная-Лапач ап RS | 35 Южная-Южная ао RS | 35 Южная-Южная ап RS
00 - 01 | 1.952 | 5.536 | 216 | 0 | 348 | 0 | 6 | 10 | 42 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 330 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 705.6 | 0 | 138.6 | 0
01 - 02 | 1.856 | 5.504 | 210 | 0 | 360 | 0 | 5 | 11 | 41 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 374 | 0 | 0 | 826 | 0 | 0 | 695.1 | 0 | 136.5 | 0
02 - 03 | 2.048 | 5.504 | 228 | 0 | 384 | 0 | 5 | 10 | 42 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 396 | 0 | 0 | 819 | 0 | 0 | 697.2 | 0 | 128.1 | 0
03 - 04 | 2.048 | 5.792 | 246 | 0 | 390 | 0 | 5 | 11 | 36 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 396 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 678.3 | 0 | 123.9 | 0
04 - 05 | 1.92 | 5.728 | 252 | 0 | 384 | 0 | 5 | 10 | 36 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 396 | 0 | 0 | 763 | 0 | 0 | 659.4 | 0 | 111.3 | 0
05 - 06 | 1.92 | 5.728 | 246 | 0 | 354 | 0 | 4 | 11 | 36 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 374 | 0 | 0 | 777 | 0 | 0 | 665.7 | 0 | 115.5 | 0
06 - 07 | 1.92 | 5.728 | 246 | 0 | 318 | 0 | 5 | 10 | 38 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 330 | 0 | 0 | 791 | 0 | 0 | 684.6 | 0 | 113.4 | 0
07 - 08 | 1.824 | 5.632 | 240 | 0 | 294 | 0 | 4 | 11 | 35 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 308 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 806.4 | 0 | 140.7 | 0
08 - 09 | 1.728 | 5.536 | 246 | 0 | 144 | 18 | 3 | 10 | 35 | 0 | 49 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 792 | 154 | 22 | 0 | 0 | 0 | 792 | 154 | 22 | 0 | 987 | 0 | 0 | 858.9 | 0 | 134.4 | 0
09 - 10 | 1.728 | 5.504 | 240 | 0 | 84 | 30 | 3 | 9 | 33 | 0 | 48 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 814 | 66 | 88 | 0 | 0 | 0 | 836 | 66 | 44 | 0 | 1022 | 0 | 0 | 884.1 | 0 | 144.9 | 0
10 - 11 | 1.792 | 5.568 | 234 | 0 | 36 | 78 | 4 | 10 | 35 | 0 | 51 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 924 | 22 | 132 | 0 | 0 | 0 | 902 | 22 | 132 | 0 | 1113 | 0 | 0 | 949.2 | 0 | 165.9 | 0
11 - 12 | 1.92 | 5.568 | 240 | 0 | 24 | 96 | 3 | 10 | 37 | 0 | 50 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 770 | 22 | 154 | 0 | 0 | 0 | 770 | 22 | 154 | 0 | 973 | 0 | 0 | 812.7 | 0 | 163.8 | 0
12 - 13 | 1.856 | 5.696 | 240 | 0 | 90 | 6 | 4 | 10 | 40 | 0 | 55 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 682 | 66 | 44 | 0 | 0 | 0 | 704 | 88 | 44 | 0 | 882 | 0 | 0 | 716.1 | 0 | 170.1 | 0
13 - 14 | 1.888 | 5.792 | 240 | 0 | 36 | 96 | 3 | 9 | 36 | 0 | 52 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 132 | 0 | 854 | 0 | 0 | 693 | 0 | 161.7 | 0
14 - 15 | 2.016 | 5.824 | 234 | 0 | 30 | 96 | 4 | 10 | 37 | 0 | 55 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 704 | 22 | 154 | 0 | 0 | 0 | 682 | 22 | 154 | 0 | 882 | 0 | 0 | 720.3 | 0 | 168 | 0
15 - 16 | 1.92 | 5.76 | 240 | 0 | 24 | 96 | 4 | 10 | 35 | 0 | 52 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 682 | 22 | 154 | 0 | 875 | 0 | 0 | 709.8 | 0 | 161.7 | 0
16 - 17 | 1.824 | 5.76 | 234 | 0 | 48 | 66 | 3 | 9 | 39 | 0 | 54 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 726 | 44 | 132 | 0 | 0 | 0 | 704 | 22 | 110 | 0 | 903 | 0 | 0 | 745.5 | 0 | 161.7 | 0
17 - 18 | 1.824 | 5.824 | 234 | 0 | 72 | 18 | 4 | 10 | 40 | 0 | 56 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 814 | 44 | 66 | 0 | 0 | 0 | 836 | 66 | 66 | 0 | 1001 | 0 | 0 | 837.9 | 0 | 170.1 | 0
18 - 19 | 1.952 | 5.856 | 234 | 0 | 60 | 30 | 3 | 10 | 43 | 0 | 56 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 814 | 22 | 88 | 0 | 0 | 0 | 792 | 22 | 88 | 0 | 987 | 0 | 0 | 798 | 0 | 191.1 | 0
19 - 20 | 2.016 | 5.888 | 222 | 0 | 48 | 36 | 4 | 10 | 46 | 0 | 68 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 770 | 22 | 110 | 0 | 0 | 0 | 770 | 22 | 110 | 0 | 945 | 0 | 0 | 747.6 | 0 | 195.3 | 0
20 - 21 | 1.952 | 5.856 | 228 | 0 | 72 | 24 | 4 | 10 | 42 | 0 | 63 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 726 | 44 | 66 | 0 | 0 | 0 | 726 | 66 | 44 | 0 | 917 | 0 | 0 | 735 | 0 | 184.8 | 0
21 - 22 | 1.952 | 5.92 | 234 | 0 | 132 | 0 | 4 | 10 | 41 | 0 | 62 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 726 | 110 | 22 | 0 | 0 | 0 | 726 | 110 | 22 | 0 | 896 | 0 | 0 | 726.6 | 0 | 174.3 | 0
22 - 23 | 1.856 | 5.696 | 216 | 0 | 210 | 0 | 4 | 10 | 42 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 704 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 220 | 0 | 0 | 861 | 0 | 0 | 705.6 | 0 | 159.6 | 0
23 - 00 | 1.92 | 5.728 | 204 | 0 | 306 | 0 | 4 | 10 | 41 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 330 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 682.5 | 0 | 161.7 | 0
Сумма | 45.632 | 136.928 | 5604 | 0 | 4248 | 690 | 97 | 241 | 928 | 0 | 1428 | 0 | 0 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 17028 | 4070 | 1408 | 0 | 0 | 0 | 17028 | 4158 | 1276 | 0 | 21504 | 0 | 0 | 17915.1 | 0 | 3677.1 | 0
Ведомость по напряжениям в режимный день 19.06.2019 по ПС Южная
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 31.58 | 31.58 | 31.58 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 31.58 | 31.58 | 31.58
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 206.9 | 206.9 | 206.9 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 206.9 | 206.9 | 206.9
| P кз вс, кВт | 193.7 | 193.7 | 193.7 |  |  | P кз вс, кВт | 193.7 | 193.7 | 193.7
| P кз сн, кВт | 154.1 | 154.1 | 154.1 |  |  | P кз сн, кВт | 154.1 | 154.1 | 154.1
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.147 | 0.147 | 0.147 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.147 | 0.147 | 0.147
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.52 | 18.52 | 18.52 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.52 | 18.52 | 18.52
| U к в-с, % | 10.31 | 10.31 | 10.31 |  |  | U к в-с, % | 10.31 | 10.31 | 10.31
| U к с-н, % | 6.29 | 6.29 | 6.29 |  |  | U к с-н, % | 6.29 | 6.29 | 6.29 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 126 | 204 | 258 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 948 | 2106 | 2340 | 4 | 2.4327 | 1.4382
| Q н нн, квар | 246 | 240 | 234 |  |  | Q н нн, квар | 390 | 84 | 132 | 10 | 4.3407 | 1.353
| S н нн, кВА | 276.391 | 314.9857 | 348.3102 |  |  | S н нн, кВА | 1025.0873 | 2107.6745 | 2343.7201 | 22 | 4.7673 | 1.2669
| Р н cн, кВт | 777 | 1430.1 | 1362.9 |  |  | Р н cн, кВт | 581.7 | 600.6 | 806.4
| Q н cн, квар | 678.3 | 884.1 | 726.6 |  |  | Q н cн, квар | 123.9 | 144.9 | 174.3
| S н сн, кВА | 1031.4164 | 1681.3146 | 1544.4883 |  |  | S н сн, кВА | 594.7488 | 617.832 | 825.0221
| S нагр, кВА | 1292.184 | 1983.402 | 1884.1627 |  |  | S нагр, кВА | 1613.7148 | 2716.2619 | 3161.2739
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.0069098 | 0.0078746 | 0.0087078 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.025627 | 0.052692 | 0.058593
| К з сн | 0.025785 | 0.042033 | 0.038612 |  |  | К з сн | 0.014869 | 0.015446 | 0.020626
| К з | 0.032305 | 0.049585 | 0.047104 |  |  | К з | 0.040343 | 0.067907 | 0.079032
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 31.7595 | 32.0127 | 31.9648 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 31.8511 | 32.1707 | 32.667
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 63.3876 | 69.3851 | 68.4497 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 67.9567 | 87.5478 | 96.7499
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.27 | 11.27 | 11.27 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.27 | 11.27 | 11.27
| U к с, % | -0.96 | -0.96 | -0.96 |  |  | U к с, % | -0.96 | -0.96 | -0.96
| U к н, % | 7.25 | 7.25 | 7.25 |  |  | U к н, % | 7.25 | 7.25 | 7.25
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 123.25 | 123.25 | 123.25 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 123.25 | 123.25 | 123.25
| ΔP кз с, кВт | 70.45 | 70.45 | 70.45 |  |  | ΔP кз с, кВт | 70.45 | 70.45 | 70.45
| ΔP кз н, кВт | 83.65 | 83.65 | 83.65 |  |  | ΔP кз н, кВт | 83.65 | 2 | 83.65

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Южная |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч