## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) | [10 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Никольское ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольское ТСН 2 ао RS | 10 Никольское Т 1 ап RS | 10 Никольское Т 2 ап RS | 10 Никольское-Андроново ао RS | 10 Никольское-комплекс Никольское ао RS | 10 Никольское-Прягаево ао RS | 10 Никольское-Прягаево ап RS | 10 Никольское-село Никольское ао RS | 10 Никольское-Смешково ао RS | 10 Никольское-Смешково ап RS
00 - 01 | 0.3104 | 0.016 | 136.8 | 143.1 | 49.8 | 59.4 | 28.8 | 0 | 90.6 | 53.7 | 0
01 - 02 | 0.3104 | 0.016 | 125.2 | 138.9 | 41.7 | 58.8 | 26.6 | 0 | 85.6 | 54.4 | 0
02 - 03 | 0.3104 | 0.008 | 129.2 | 140.7 | 39.75 | 66 | 24.6 | 0 | 79 | 62.9 | 0
03 - 04 | 0.304 | 0.016 | 128.4 | 155.4 | 40.95 | 63.2 | 25.6 | 0 | 77 | 79.9 | 0
04 - 05 | 0.3104 | 0.008 | 130.4 | 164.4 | 43.05 | 63 | 26 | 0 | 81.4 | 84.2 | 0
05 - 06 | 0.3072 | 0.008 | 169.2 | 173.4 | 45.45 | 95.8 | 29.2 | 0 | 84.8 | 89.8 | 0
06 - 07 | 0.3072 | 0.016 | 199.2 | 211.8 | 52.8 | 112.2 | 35.4 | 0 | 119.2 | 94.3 | 0
07 - 08 | 0.3328 | 0.016 | 216.4 | 243.9 | 61.05 | 117.4 | 39.2 | 0 | 142 | 103.6 | 0
08 - 09 | 0.3584 | 0.008 | 225.6 | 285.9 | 72.3 | 104.2 | 50.2 | 0 | 181.4 | 106.5 | 0
09 - 10 | 0.3072 | 0.016 | 192 | 253.8 | 75.6 | 67.2 | 50.2 | 0 | 174.4 | 81.2 | 0
10 - 11 | 0.3104 | 0.008 | 176.4 | 270.6 | 80.7 | 56.4 | 40 | 0 | 182.6 | 89.8 | 0
11 - 12 | 0.3104 | 0.016 | 166 | 258.9 | 72.9 | 54.8 | 39.2 | 0 | 171.2 | 89.5 | 0
12 - 13 | 0.3136 | 0.008 | 163.2 | 251.7 | 74.55 | 46 | 43.4 | 0 | 167.6 | 85.8 | 0
13 - 14 | 0.3136 | 0.016 | 164 | 237.9 | 80.25 | 43 | 41.8 | 0 | 154.4 | 85.1 | 0
14 - 15 | 0.3136 | 0.016 | 158.8 | 234.6 | 74.25 | 47 | 38.2 | 0 | 154.4 | 81.6 | 0
15 - 16 | 0.3136 | 0.008 | 147.2 | 240.9 | 77.1 | 30 | 41.4 | 0 | 143 | 99.7 | 0
16 - 17 | 0.3136 | 0.016 | 158 | 274.5 | 70.2 | 42.4 | 46 | 0 | 156.6 | 119.8 | 0
17 - 18 | 0.3136 | 0.016 | 211.6 | 255.9 | 75 | 87.4 | 50 | 0 | 143.6 | 113.9 | 0
18 - 19 | 0.3136 | 0.008 | 222.4 | 252.6 | 83.7 | 87.4 | 52 | 0 | 141.2 | 113.4 | 0
19 - 20 | 0.3136 | 0.016 | 242.8 | 248.4 | 82.05 | 107 | 54.8 | 0 | 147.2 | 102.8 | 0
20 - 21 | 0.3104 | 0.008 | 230.4 | 241.2 | 84.6 | 89 | 57.2 | 0 | 152.2 | 90.5 | 0
21 - 22 | 0.3104 | 0.016 | 198 | 234.9 | 85.8 | 61.2 | 52.2 | 0 | 154.4 | 82.1 | 0
22 - 23 | 0.3104 | 0.016 | 181.2 | 224.7 | 75 | 61 | 46 | 0 | 149.6 | 76.7 | 0
23 - 00 | 0.3136 | 0.008 | 160.4 | 191.7 | 62.85 | 56.4 | 42.2 | 0 | 130.6 | 62.5 | 0
Сумма | 7.5328 | 0.304 | 4232.8 | 5329.8 | 1601.4 | 1676.2 | 980.2 | 0 | 3264 | 2103.7 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) | [10 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Никольское ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольское ТСН 2 ао RS | 10 Никольское Т 1 ап RS | 10 Никольское Т 2 ап RS | 10 Никольское-Андроново ао RS | 10 Никольское-комплекс Никольское ао RS | 10 Никольское-Прягаево ао RS | 10 Никольское-Прягаево ап RS | 10 Никольское-село Никольское ао RS | 10 Никольское-Смешково ао RS | 10 Никольское-Смешково ап RS
00 - 01 |  |  | 170.4 | 130.2 | 81.15 | 52.8 | 35 | 0 | 88.2 | 42.5 | 0
01 - 02 |  |  | 168.8 | 132.9 | 80.25 | 52.2 | 34.8 | 0 | 89.2 | 44.4 | 0
02 - 03 |  |  | 166 | 133.8 | 78.3 | 52.4 | 33.8 | 0 | 85.8 | 48.8 | 0
03 - 04 |  |  | 160.4 | 134.7 | 76.05 | 50 | 32.8 | 0 | 82.4 | 53 | 0
04 - 05 |  |  | 158.8 | 147.6 | 79.2 | 44.4 | 33.6 | 0 | 86 | 62.7 | 0
05 - 06 |  |  | 170.4 | 141.9 | 75.15 | 60.6 | 33.2 | 0 | 81.2 | 61.5 | 0
06 - 07 |  |  | 189.6 | 141 | 76.2 | 78.2 | 33.2 | 0 | 82.6 | 59.1 | 0
07 - 08 |  |  | 182.8 | 143.1 | 79.35 | 66.6 | 35.2 | 0 | 87.4 | 56.1 | 0
08 - 09 |  |  | 176.8 | 165.9 | 79.95 | 58.2 | 36.6 | 0 | 116.2 | 49.8 | 0
09 - 10 |  |  | 151.2 | 159 | 81.6 | 29.8 | 38 | 0 | 112.2 | 47 | 0
10 - 11 |  |  | 155.2 | 163.8 | 87.45 | 25.8 | 40.4 | 0 | 116 | 47.9 | 0
11 - 12 |  |  | 150.8 | 165.9 | 85.95 | 23.8 | 39.2 | 0 | 118.4 | 47.6 | 0
12 - 13 |  |  | 154 | 150 | 88.05 | 24.6 | 39.2 | 0 | 101.8 | 48 | 0
13 - 14 |  |  | 159.6 | 177.9 | 90.9 | 26.4 | 40.6 | 0 | 117.2 | 61.1 | 0
14 - 15 |  |  | 169.2 | 171.3 | 91.65 | 34.6 | 41.4 | 0 | 118.4 | 52.7 | 0
15 - 16 |  |  | 156.8 | 166.5 | 87.15 | 29.4 | 38.4 | 0 | 110.8 | 55.9 | 0
16 - 17 |  |  | 160.4 | 184.5 | 91.5 | 27 | 40 | 0 | 116.2 | 68.4 | 0
17 - 18 |  |  | 188.4 | 169.2 | 92.25 | 50.6 | 43.2 | 0 | 99.4 | 70.1 | 0
18 - 19 |  |  | 204.4 | 171.9 | 97.65 | 58 | 46 | 0 | 103 | 69.3 | 0
19 - 20 |  |  | 199.2 | 156 | 95.85 | 57.6 | 43.6 | 0 | 101 | 54.8 | 0
20 - 21 |  |  | 175.2 | 143.4 | 87.45 | 44.6 | 41 | 0 | 97.6 | 46 | 0
21 - 22 |  |  | 174 | 133.5 | 86.1 | 47.8 | 38.4 | 0 | 92.2 | 41.3 | 0
22 - 23 |  |  | 170.4 | 132.9 | 84.15 | 47.8 | 37 | 0 | 92.2 | 40.8 | 0
23 - 00 |  |  | 177.2 | 140.1 | 86.55 | 50.6 | 38.4 | 0 | 98.6 | 41.6 | 0
Сумма | 0 | 0 | 4090 | 3657 | 2039.85 | 1093.8 | 913 | 0 | 2394 | 1270.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч