## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Новленское | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Новленское | [20 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Новленское ТСН 1 ао RS | 10 Новленское Т 1 ао RS | 10 Новленское Т 1 ап RS | 10 Новленское Т 2 ао RS | 10 Новленское Т 2 ап RS | 10 Новленское-Бережок ао RS | 10 Новленское-Бережок ап RS | 10 Новленское-Березники ао RS | 10 Новленское-Гридинское ао RS | 10 Новленское-КЗС ао RS | 10 Новленское-Коробово ао RS | 10 Новленское-Омогаево ао RS | 10 Новленское-Омогаево ап RS | 10 Новленское-Острецово ао RS | 10 Новленское-Севостьяново ао RS | 10 Новленское-с/х Клубова ао RS | 10 Новленское-Филютино ао RS | 10 Новленское-Школа ао RS | 10 Новленское-Шолохово ао RS | 110 Новленское СМВ ао RS | 110 Новленское СМВ ап RS
00 - 01 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 552 | 72.4 | 0 | 110 | 50 | 4 | 96.6 | 15 | 0 | 27 | 32.8 | 37.8 | 16.8 | 53.6 | 36 | 0 | 0
01 - 02 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 510 | 66 | 0 | 97.6 | 41.4 | 4.4 | 89 | 14.4 | 0 | 25.2 | 29.4 | 36.2 | 16.4 | 52.8 | 34.2 | 0 | 0
02 - 03 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 480 | 57.2 | 0 | 101.6 | 46.2 | 3.6 | 83.6 | 14.4 | 0 | 20.6 | 26.2 | 33.8 | 16 | 44 | 31.6 | 0 | 0
03 - 04 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 474 | 56.8 | 0 | 99.6 | 48 | 3.6 | 80.8 | 13.2 | 0 | 18.8 | 27.2 | 32.2 | 20.8 | 42.8 | 29.4 | 0 | 0
04 - 05 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 538 | 60.4 | 0 | 104.4 | 62 | 3.2 | 93.4 | 18 | 0 | 17.8 | 28.2 | 31 | 31.6 | 44.8 | 41.8 | 0 | 0
05 - 06 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 626 | 62.8 | 0 | 119.6 | 67.4 | 3.6 | 132.6 | 17 | 0 | 28.8 | 31.6 | 36.6 | 34 | 47.6 | 42.4 | 0 | 0
06 - 07 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 718 | 76.4 | 0 | 150 | 69.6 | 4.4 | 140.6 | 19.4 | 0 | 37.4 | 32.2 | 44.6 | 40 | 56 | 45.8 | 0 | 0
07 - 08 | 1.992 | 0 | 0 | 0 | 858 | 80 | 0 | 163.2 | 78.4 | 7.6 | 154.4 | 20.4 | 0 | 55 | 60 | 49.2 | 47.6 | 84.8 | 54.8 | 0 | 0
08 - 09 | 1.872 | 0 | 0 | 0 | 956 | 98.8 | 0 | 174.4 | 96.8 | 11.6 | 188.8 | 23.2 | 0 | 63.6 | 65.2 | 51.6 | 45.6 | 84 | 50.4 | 0 | 0
09 - 10 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 996 | 102 | 0 | 192.4 | 100.2 | 28.4 | 198.6 | 24.6 | 0 | 59.6 | 62.8 | 55.4 | 44.4 | 78.4 | 48.4 | 0 | 0
10 - 11 | 2.856 | 0 | 0 | 0 | 900 | 93.2 | 0 | 196.4 | 89.6 | 10.8 | 190.2 | 24.2 | 0 | 43.8 | 58.2 | 55 | 34.4 | 66.8 | 36 | 0 | 0
11 - 12 | 2.016 | 0 | 0 | 0 | 880 | 98.8 | 0 | 188.4 | 76.6 | 4.8 | 174.4 | 23.2 | 0 | 43.6 | 55.2 | 55.8 | 40 | 70 | 46.2 | 0 | 0
12 - 13 | 2.472 | 0 | 0 | 0 | 936 | 104.4 | 0 | 194.4 | 86.2 | 3.6 | 187 | 27.2 | 0 | 39 | 55.4 | 59.2 | 41.6 | 78.4 | 58.6 | 0 | 0
13 - 14 | 1.656 | 0 | 0 | 0 | 926 | 106.8 | 0 | 183.6 | 91.2 | 3.2 | 195.4 | 24 | 0 | 33.8 | 52.6 | 54.2 | 43.6 | 82 | 54.8 | 0 | 0
14 - 15 | 1.584 | 0 | 0 | 0 | 906 | 104 | 0 | 183.2 | 107.2 | 2.8 | 187.6 | 25 | 0 | 34 | 46.4 | 50.6 | 36.4 | 76.8 | 49.4 | 0 | 0
15 - 16 | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 866 | 99.6 | 0 | 182.4 | 92.2 | 2.8 | 182.6 | 20.8 | 0 | 35.4 | 46.2 | 50 | 36.8 | 69.2 | 45.8 | 0 | 0
16 - 17 | 1.776 | 0 | 0 | 0 | 814 | 93.2 | 0 | 184.4 | 78.8 | 2.8 | 154.6 | 22.2 | 0 | 29.8 | 51.2 | 51.8 | 30.8 | 70 | 42.2 | 0 | 0
17 - 18 | 2.376 | 0 | 0 | 0 | 838 | 107.2 | 0 | 194.4 | 63.2 | 3.2 | 145.8 | 24.6 | 0 | 32 | 48.2 | 57.4 | 30 | 82.4 | 48.6 | 0 | 0
18 - 19 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 888 | 106.8 | 0 | 181.6 | 69.4 | 3.2 | 179.8 | 27.4 | 0 | 33.2 | 51.8 | 61 | 39.2 | 78.4 | 54.6 | 0 | 0
19 - 20 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 906 | 108 | 0 | 194 | 74.4 | 3.2 | 180.2 | 29.2 | 0 | 34 | 55.2 | 53.6 | 44.4 | 73.6 | 55 | 0 | 0
20 - 21 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 912 | 103.6 | 0 | 194.4 | 81.8 | 2.8 | 179.4 | 27 | 0 | 36.6 | 48.8 | 58.4 | 44.4 | 86 | 48.2 | 0 | 0
21 - 22 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 900 | 109.6 | 0 | 194.8 | 81.4 | 3.2 | 166.6 | 29.6 | 0 | 34.4 | 50.6 | 54.2 | 44 | 81.6 | 47.4 | 0 | 0
22 - 23 | 2.136 | 0 | 0 | 0 | 790 | 100 | 0 | 183.2 | 62 | 3.2 | 128.6 | 25.4 | 0 | 41 | 44.8 | 53.4 | 29.2 | 75.6 | 41.6 | 0 | 0
23 - 00 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 656 | 87.6 | 0 | 144 | 59.6 | 3.2 | 112.4 | 18 | 0 | 31.6 | 32.8 | 44.2 | 20.8 | 64.8 | 35 | 0 | 0
Сумма | 43.008 | 0 | 0 | 0 | 18826 | 2155.6 | 0 | 3912 | 1773.6 | 127.2 | 3623 | 527.4 | 0 | 856 | 1093 | 1167.2 | 828.8 | 1644.4 | 1078.2 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Новленское |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч