## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Юрочкино | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Юрочкино | [8 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Юрочкино ТСН 1,2 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ап RS | 10 Юрочкино-комплекс Тяпино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ап RS | 10 Юрочкино-Мачево ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ап RS
00 - 01 | 0.148 | 0 | 98.1 | 21.8 | 39.7 | 0 | 4.4 | 32.4 | 0
01 - 02 | 0.152 | 0 | 91.8 | 19.1 | 36.4 | 0 | 4.8 | 31.8 | 0
02 - 03 | 0.148 | 0 | 93.3 | 17.7 | 37.9 | 0 | 4.2 | 33.4 | 0
03 - 04 | 0.148 | 0 | 95.4 | 17.8 | 38.3 | 0 | 4 | 35.2 | 0
04 - 05 | 0.148 | 0 | 126.6 | 18.7 | 51 | 0 | 3.7 | 53.6 | 0
05 - 06 | 0.152 | 0 | 139.8 | 21.7 | 49.5 | 0 | 4.3 | 64.2 | 0
06 - 07 | 0.148 | 0 | 155.1 | 24.7 | 63.7 | 0 | 5.7 | 61 | 0
07 - 08 | 0.144 | 0 | 148.8 | 29.6 | 61.3 | 0 | 7.2 | 50.8 | 0
08 - 09 | 0.148 | 0 | 178.2 | 34.5 | 58.3 | 0 | 8.4 | 77 | 0
09 - 10 | 0.152 | 0 | 187.8 | 38.6 | 62.7 | 0 | 8.5 | 78.4 | 0
10 - 11 | 0.148 | 0 | 162.6 | 33.4 | 54 | 0 | 8.6 | 66.8 | 0
11 - 12 | 0.16 | 0 | 161.7 | 27.7 | 50.1 | 0 | 6.4 | 77.4 | 0
12 - 13 | 0.152 | 0 | 150.9 | 26.2 | 52.1 | 0 | 7 | 65.8 | 0
13 - 14 | 0.152 | 0 | 184.5 | 25.2 | 53.3 | 0 | 9.6 | 96.8 | 0
14 - 15 | 0.152 | 0 | 185.1 | 26.9 | 52.5 | 0 | 7.9 | 98 | 0
15 - 16 | 0.148 | 0 | 153 | 25.7 | 49.5 | 0 | 8.7 | 69 | 0
16 - 17 | 0.16 | 0 | 162.6 | 34.5 | 64.2 | 0 | 8.1 | 56.4 | 0
17 - 18 | 0.152 | 0 | 156.6 | 39.4 | 64.2 | 0 | 7.5 | 45.6 | 0
18 - 19 | 0.148 | 0 | 183.6 | 41.8 | 71 | 0 | 7.1 | 63.8 | 0
19 - 20 | 0.148 | 0 | 205.2 | 39.6 | 69.8 | 0 | 8 | 88 | 0
20 - 21 | 0.152 | 0 | 193.8 | 38.9 | 63.7 | 0 | 9 | 82.4 | 0
21 - 22 | 0.152 | 0 | 165.9 | 40 | 53.2 | 0 | 7.9 | 65 | 0
22 - 23 | 0.152 | 0 | 146.1 | 40.5 | 51.6 | 0 | 6 | 48.2 | 0
23 - 00 | 0.152 | 0 | 114 | 27.9 | 42.2 | 0 | 5.2 | 38.8 | 0
Сумма | 3.616 | 0 | 3640.5 | 711.9 | 1290.2 | 0 | 162.2 | 1479.8 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Юрочкино | [8 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Юрочкино ТСН 1,2 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ап RS | 10 Юрочкино-комплекс Тяпино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ап RS | 10 Юрочкино-Мачево ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ап RS
00 - 01 |  | 0 | 88.2 | 26.7 | 25.3 | 0 | 3.8 | 32.4 | 0
01 - 02 |  | 0 | 86.4 | 25.8 | 24.9 | 0 | 3.6 | 31.8 | 0
02 - 03 |  | 0 | 84.3 | 25.1 | 25.2 | 0 | 3.9 | 30.4 | 0
03 - 04 |  | 0 | 92.4 | 25.5 | 30.3 | 0 | 3.5 | 32.8 | 0
04 - 05 |  | 0 | 96.9 | 24 | 27.4 | 0 | 3.3 | 42.4 | 0
05 - 06 |  | 0 | 112.2 | 25.1 | 30.1 | 0 | 3.3 | 53.8 | 0
06 - 07 |  | 0 | 110.1 | 24.9 | 31.1 | 0 | 3.2 | 51 | 0
07 - 08 |  | 0 | 92.4 | 24.9 | 27.3 | 0 | 3.2 | 36.8 | 0
08 - 09 |  | 0 | 136.5 | 28.2 | 26.7 | 0 | 3.7 | 78 | 0
09 - 10 |  | 0 | 141.3 | 29.7 | 30 | 0 | 4.7 | 77 | 0
10 - 11 |  | 0 | 124.8 | 30.1 | 33 | 0 | 4.5 | 57.8 | 0
11 - 12 |  | 0 | 141 | 26.2 | 32.5 | 0 | 5 | 78 | 0
12 - 13 |  | 0 | 114 | 26.1 | 32.4 | 0 | 4.9 | 50.6 | 0
13 - 14 |  | 0 | 140.1 | 25.7 | 31.2 | 0 | 4.8 | 78.4 | 0
14 - 15 |  | 0 | 147.3 | 26 | 30.6 | 0 | 4.6 | 86.6 | 0
15 - 16 |  | 0 | 131.7 | 26.4 | 34.8 | 0 | 5.2 | 65.4 | 0
16 - 17 |  | 0 | 128.4 | 31.4 | 33.1 | 0 | 5.8 | 58.2 | 0
17 - 18 |  | 0 | 118.8 | 33.6 | 41.1 | 0 | 6.3 | 37.8 | 0
18 - 19 |  | 0 | 128.4 | 34 | 39.7 | 0 | 5.6 | 48.8 | 0
19 - 20 |  | 0 | 143.4 | 35.6 | 38.7 | 0 | 5.4 | 63.8 | 0
20 - 21 |  | 0 | 125.4 | 31.8 | 31.8 | 0 | 6.2 | 55.8 | 0
21 - 22 |  | 0 | 112.2 | 31.7 | 32.5 | 0 | 4.5 | 43.2 | 0
22 - 23 |  | 0 | 106.8 | 31.6 | 30.5 | 0 | 5 | 39.4 | 0
23 - 00 |  | 0 | 108.6 | 30.6 | 30.6 | 0 | 4.6 | 42.8 | 0
Сумма | 0 | 0 | 2811.6 | 680.7 | 750.8 | 0 | 108.6 | 1273 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Юрочкино |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч