## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Кьярда | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Кьярда | [9 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Кьярда ТСН ао RS | 10 Кьярда Т 1 ап RS | 10 Кьярда Т 2 ап RS | 10 Кьярда-Зерноток ао RS | 10 Кьярда-Кийно ао RS | 10 Кьярда-Команево ао RS | 10 Кьярда-Мамаево ао RS | 10 Кьярда-Носково ао RS | 10 Кьярда-Ракита ао RS | 10 Кьярда-Ракита ап RS
00 - 01 | 0.18 | 98 | 42.4 | 8.28 | 28.1 | 46.9 | 34.5 | 13.98 | 7.3 | 0
01 - 02 | 0.18 | 92.4 | 40.2 | 8.34 | 27 | 42.9 | 33.6 | 13.08 | 5.9 | 0
02 - 03 | 0.174 | 77 | 39 | 7.14 | 24.1 | 34.2 | 33.3 | 10.8 | 5 | 0
03 - 04 | 0.18 | 65.6 | 35.2 | 6.18 | 19.1 | 30.6 | 30.6 | 8.82 | 4 | 0
04 - 05 | 0.18 | 66.4 | 42.8 | 6.12 | 18.2 | 32 | 38.1 | 9.12 | 4 | 0
05 - 06 | 0.18 | 74.6 | 54.8 | 6.42 | 20.9 | 36.4 | 49.65 | 10.02 | 4.6 | 0
06 - 07 | 0.174 | 90.6 | 66.2 | 6.84 | 22.5 | 47.5 | 59.55 | 13.02 | 6.1 | 0
07 - 08 | 0.174 | 105.2 | 78.8 | 11.64 | 27 | 54.1 | 70.95 | 11.64 | 7.5 | 0
08 - 09 | 0.174 | 119.6 | 75.4 | 15.84 | 33.1 | 54.6 | 65.55 | 15.42 | 9.7 | 0
09 - 10 | 0.174 | 120.8 | 72.6 | 14.52 | 33.2 | 55.7 | 64.35 | 17.1 | 7.7 | 0
10 - 11 | 0.174 | 128 | 71.2 | 28.2 | 32.4 | 51.1 | 61.95 | 15.42 | 8.9 | 0
11 - 12 | 0.174 | 138.8 | 65 | 31.2 | 34.3 | 55.8 | 56.55 | 16.92 | 8.2 | 0
12 - 13 | 0.174 | 128.6 | 62.2 | 18.54 | 36 | 56.5 | 54.6 | 16.92 | 7.2 | 0
13 - 14 | 0.168 | 113.8 | 79 | 11.34 | 31.8 | 55 | 71.25 | 15 | 7.5 | 0
14 - 15 | 0.174 | 109 | 84.8 | 9.3 | 30.6 | 53 | 75.3 | 15.42 | 8.9 | 0
15 - 16 | 0.174 | 104.4 | 83.8 | 8.64 | 32.2 | 47.1 | 75.15 | 15.66 | 8.3 | 0
16 - 17 | 0.174 | 106.6 | 66.8 | 7.08 | 33.8 | 49.9 | 57.45 | 15.3 | 9 | 0
17 - 18 | 0.174 | 105.2 | 64.6 | 6.72 | 32.6 | 51.4 | 56.1 | 13.92 | 8.2 | 0
18 - 19 | 0.174 | 116.4 | 73.4 | 7.32 | 33.9 | 57.2 | 63.9 | 17.34 | 9.1 | 0
19 - 20 | 0.174 | 110.8 | 83 | 7.5 | 32.7 | 54.7 | 73.2 | 15.24 | 9.2 | 0
20 - 21 | 0.18 | 115.4 | 78.4 | 8.88 | 31.2 | 59.6 | 68.55 | 14.88 | 9.5 | 0
21 - 22 | 0.174 | 103.2 | 64 | 7.32 | 30.3 | 50.6 | 55.05 | 14.22 | 8.5 | 0
22 - 23 | 0.174 | 102.8 | 58 | 8.64 | 31 | 48.6 | 49.95 | 13.74 | 7.8 | 0
23 - 00 | 0.18 | 102.4 | 48.2 | 7.2 | 33.5 | 47.4 | 40.95 | 13.68 | 6.7 | 0
Сумма | 4.212 | 2495.6 | 1529.8 | 259.2 | 709.5 | 1172.8 | 1340.1 | 336.66 | 178.8 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Кьярда | [9 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Кьярда ТСН ао RS | 10 Кьярда Т 1 ап RS | 10 Кьярда Т 2 ап RS | 10 Кьярда-Зерноток ао RS | 10 Кьярда-Кийно ао RS | 10 Кьярда-Команево ао RS | 10 Кьярда-Мамаево ао RS | 10 Кьярда-Носково ао RS | 10 Кьярда-Ракита ао RS | 10 Кьярда-Ракита ап RS
00 - 01 |  | 143.8 | 51.2 | 31.68 | 31.8 | 67.8 | 43.65 | 14.34 | 8.3 | 0
01 - 02 |  | 141.2 | 50.6 | 31.26 | 30.9 | 67.3 | 43.2 | 13.56 | 7.9 | 0
02 - 03 |  | 133.6 | 51.2 | 30.12 | 29.6 | 62.8 | 44.85 | 13.08 | 7 | 0
03 - 04 |  | 120.8 | 46.4 | 28.14 | 25.2 | 58.5 | 40.8 | 11.34 | 6.1 | 0
04 - 05 |  | 121.4 | 54.2 | 28.68 | 24.7 | 58.7 | 48.9 | 11.7 | 6.1 | 0
05 - 06 |  | 125.2 | 58.6 | 29.46 | 26 | 60 | 53.1 | 11.94 | 6.7 | 0
06 - 07 |  | 122.6 | 56.6 | 28.8 | 25.3 | 59.3 | 51.75 | 11.58 | 6.1 | 0
07 - 08 |  | 112.4 | 50.4 | 26.46 | 21.9 | 56 | 48.15 | 10.56 | 5.6 | 0
08 - 09 |  | 104.8 | 42.4 | 25.14 | 20 | 52.5 | 39 | 9.72 | 5 | 0
09 - 10 |  | 103 | 43 | 23.7 | 17.6 | 53.6 | 40.2 | 10.38 | 4.2 | 0
10 - 11 |  | 134 | 46 | 49.92 | 19 | 55.4 | 43.5 | 11.88 | 5.1 | 0
11 - 12 |  | 141.8 | 45.8 | 56.34 | 18.9 | 58.9 | 43.5 | 10.56 | 4.8 | 0
12 - 13 |  | 130 | 41.2 | 38.58 | 22 | 59.2 | 37.95 | 12.36 | 5.9 | 0
13 - 14 |  | 115.2 | 51 | 26.76 | 20 | 60.1 | 49.05 | 10.86 | 4.8 | 0
14 - 15 |  | 114.2 | 56.4 | 26.28 | 20.8 | 58.3 | 53.85 | 10.8 | 4.6 | 0
15 - 16 |  | 108 | 51.6 | 24.9 | 20.7 | 53.4 | 49.35 | 11.1 | 5.4 | 0
16 - 17 |  | 109.4 | 43 | 23.1 | 22.4 | 55.3 | 39.45 | 10.68 | 6.3 | 0
17 - 18 |  | 109.4 | 48.8 | 24.12 | 23.2 | 53.3 | 44.4 | 11.1 | 6.2 | 0
18 - 19 |  | 117.2 | 57.4 | 25.98 | 24.5 | 57.5 | 53.55 | 11.16 | 6.7 | 0
19 - 20 |  | 116.2 | 63.2 | 25.62 | 23.7 | 57.5 | 58.2 | 11.4 | 7.4 | 0
20 - 21 |  | 120.8 | 55.6 | 27 | 23.8 | 60.5 | 51.75 | 11.58 | 7.6 | 0
21 - 22 |  | 121 | 45.2 | 26.82 | 24.9 | 59.6 | 42.3 | 11.64 | 6.9 | 0
22 - 23 |  | 124.2 | 42 | 30.78 | 25.4 | 58.2 | 39.45 | 11.94 | 6.2 | 0
23 - 00 |  | 122.8 | 46 | 25.86 | 26.6 | 60.4 | 40.05 | 12.24 | 6.7 | 0
Сумма | 0 | 2913 | 1197.8 | 715.5 | 568.9 | 1404.1 | 1099.95 | 277.5 | 147.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Кьярда |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч