## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Енюково | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Енюково | [21 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Енюково ТСН 1 ао RS | 0,4 Енюково ТСН 2 ао RS | 10 Енюково СВВ ао RS | 10 Енюково СВВ ап RS | 10 Енюково Т 1 ао RS | 10 Енюково Т 1 ап RS | 10 Енюково Т 2 ао RS | 10 Енюково Т 2 ап RS | 10 Енюково Т 3 ао RS | 10 Енюково Т 3 ап RS | 10 Енюково-Аэропорт ао RS | 10 Енюково-Борисово ао RS | 10 Енюково-Ботово ао RS | 10 Енюково-Ботово ап RS | 10 Енюково-КУФ 3 ао RS | 10 Енюково-Марьино ао RS | 10 Енюково-Марьино ап RS | 10 Енюково-Соболево ао RS | 10 Енюково-Соболево ап RS | 10 Енюково-Яганово ао RS | 10 Енюково-Яганово ап RS | 6 Енюково-Енюково 2 ао RS
00 - 01 | 1.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.8 | 0 | 302.4 | 18 | 0 | 91.2 | 198.8 | 381 | 0 | 0 | 131.6 | 0 | 87.6 | 0 | 58.6 | 0 | 14.04
01 - 02 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.4 | 0 | 282 | 18 | 0 | 79.6 | 191.2 | 367.8 | 0 | 0 | 128.6 | 0 | 74.7 | 0 | 53.4 | 0 | 14.04
02 - 03 | 1.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 186 | 18 | 0 | 68.4 | 96.4 | 262.2 | 0 | 0 | 125.6 | 0 | 71.1 | 0 | 51 | 0 | 14.04
03 - 04 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.2 | 0 | 172.8 | 18.6 | 0 | 59.6 | 85.6 | 260.4 | 0 | 0 | 128.8 | 0 | 70.8 | 0 | 47.6 | 0 | 14.4
04 - 05 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.8 | 0 | 192 | 18 | 0 | 60 | 103.6 | 315.6 | 0 | 0 | 111 | 0 | 71.1 | 0 | 50.6 | 0 | 14.04
05 - 06 | 1.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.8 | 0 | 208.8 | 18 | 0 | 73.6 | 110 | 351.6 | 0 | 0 | 116.2 | 0 | 82.2 | 0 | 54.4 | 0 | 14.04
06 - 07 | 1.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.8 | 0 | 272.4 | 18 | 0 | 88.8 | 150 | 392.4 | 0 | 0 | 123.6 | 0 | 105 | 0 | 70 | 0 | 14.04
07 - 08 | 1.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.2 | 0 | 277.2 | 16.8 | 0 | 89.2 | 148 | 422.4 | 0 | 0 | 129.8 | 0 | 114.6 | 0 | 83.2 | 0 | 12.6
08 - 09 | 1.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.4 | 0 | 297.6 | 15 | 0 | 104.4 | 155.2 | 459 | 0 | 0 | 156.2 | 0 | 127.8 | 0 | 90 | 0 | 11.16
09 - 10 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.8 | 0 | 304.8 | 15 | 0 | 85.6 | 162 | 477 | 0 | 0 | 232 | 0 | 129.6 | 0 | 89 | 0 | 11.16
10 - 11 | 2.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.2 | 0 | 267.6 | 15 | 0 | 102 | 139.2 | 466.2 | 0 | 0 | 152.6 | 0 | 114.3 | 0 | 92.8 | 0 | 10.8
11 - 12 | 2.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 266.4 | 15 | 0 | 91.6 | 134.8 | 460.2 | 0 | 0 | 150.8 | 0 | 116.7 | 0 | 90.6 | 0 | 11.16
12 - 13 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 265.2 | 15.6 | 0 | 94 | 131.6 | 445.8 | 0 | 0 | 137.6 | 0 | 118.2 | 0 | 92.6 | 0 | 11.88
13 - 14 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817.2 | 0 | 256.8 | 15.6 | 0 | 103.2 | 125.6 | 478.8 | 0 | 0 | 142.6 | 0 | 117.3 | 0 | 91.6 | 0 | 11.16
14 - 15 | 2.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814.8 | 0 | 238.8 | 15 | 0 | 116 | 120.4 | 457.2 | 0 | 0 | 147.4 | 0 | 102.6 | 0 | 95.4 | 0 | 11.52
15 - 16 | 2.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.2 | 0 | 254.4 | 15.6 | 0 | 101.2 | 124.4 | 411.6 | 0 | 0 | 134.2 | 0 | 115.5 | 0 | 91.6 | 0 | 11.52
16 - 17 | 2.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.2 | 0 | 264 | 15.6 | 0 | 87.6 | 125.6 | 450 | 0 | 0 | 150 | 0 | 123.3 | 0 | 93.4 | 0 | 11.52
17 - 18 | 2.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.8 | 0 | 270 | 15.6 | 0 | 79.2 | 130 | 498.6 | 0 | 0 | 160.6 | 0 | 125.4 | 0 | 93.2 | 0 | 11.52
18 - 19 | 2.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.4 | 0 | 290.4 | 15.6 | 0 | 87.2 | 143.2 | 509.4 | 0 | 0 | 163 | 0 | 131.7 | 0 | 106.6 | 0 | 11.88
19 - 20 | 2.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.6 | 0 | 315.6 | 15.6 | 0 | 88.4 | 156.8 | 453.6 | 0 | 0 | 176 | 0 | 144 | 0 | 114.4 | 0 | 11.16
20 - 21 | 2.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.4 | 0 | 321.6 | 15 | 0 | 72.4 | 159.2 | 425.4 | 0 | 0 | 173.4 | 0 | 148.8 | 0 | 117.2 | 0 | 11.16
21 - 22 | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.8 | 0 | 314.4 | 15 | 0 | 74.8 | 160.8 | 442.2 | 0 | 0 | 160.8 | 0 | 139.2 | 0 | 110 | 0 | 10.8
22 - 23 | 1.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.8 | 0 | 333.6 | 15.6 | 0 | 92 | 196.8 | 441 | 0 | 0 | 148.6 | 0 | 123 | 0 | 99.4 | 0 | 11.52
23 - 00 | 1.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.4 | 0 | 326.4 | 16.2 | 0 | 85.2 | 210.4 | 425.4 | 0 | 0 | 134 | 0 | 100.8 | 0 | 75.8 | 0 | 12.24
Сумма | 45.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17610 | 0 | 6481.2 | 389.4 | 0 | 2075.2 | 3459.6 | 10054.8 | 0 | 0 | 3515 | 0 | 2655.3 | 0 | 2012.4 | 0 | 293.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Енюково | [21 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Енюково ТСН 1 ао RS | 0,4 Енюково ТСН 2 ао RS | 10 Енюково СВВ ао RS | 10 Енюково СВВ ап RS | 10 Енюково Т 1 ао RS | 10 Енюково Т 1 ап RS | 10 Енюково Т 2 ао RS | 10 Енюково Т 2 ап RS | 10 Енюково Т 3 ао RS | 10 Енюково Т 3 ап RS | 10 Енюково-Аэропорт ао RS | 10 Енюково-Борисово ао RS | 10 Енюково-Ботово ао RS | 10 Енюково-Ботово ап RS | 10 Енюково-КУФ 3 ао RS | 10 Енюково-Марьино ао RS | 10 Енюково-Марьино ап RS | 10 Енюково-Соболево ао RS | 10 Енюково-Соболево ап RS | 10 Енюково-Яганово ао RS | 10 Енюково-Яганово ап RS | 6 Енюково-Енюково 2 ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.8 | 0 | 274.8 | 24.6 | 0 | 0 | 162.8 | 247.8 | 0 | 0 | 199.2 | 0 | 86.7 | 0 | 75.6 | 0 | 5.76
01 - 02 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 428.4 | 0 | 268.8 | 25.2 | 0 | 0 | 160.8 | 253.2 | 0 | 0 | 197.8 | 0 | 82.8 | 0 | 75.2 | 0 | 5.76
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 195.6 | 25.8 | 0 | 0 | 86.8 | 205.8 | 0 | 0 | 197.4 | 0 | 82.2 | 0 | 74.4 | 0 | 6.12
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.2 | 0 | 182.4 | 25.2 | 0 | 0 | 77.2 | 192.6 | 0 | 0 | 194.4 | 0 | 78.6 | 0 | 73.4 | 0 | 5.76
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.6 | 0 | 177.6 | 24.6 | 0 | 0 | 77.6 | 223.2 | 0 | 0 | 168.6 | 0 | 74.4 | 0 | 70.2 | 0 | 5.76
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.2 | 0 | 187.2 | 25.2 | 0 | 0 | 83.2 | 232.2 | 0 | 0 | 170.8 | 0 | 77.1 | 0 | 70.8 | 0 | 5.76
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.4 | 0 | 202.8 | 25.2 | 0 | 0 | 96 | 229.2 | 0 | 0 | 174.2 | 0 | 80.1 | 0 | 73 | 0 | 6.12
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.2 | 0 | 204 | 24.6 | 0 | 0 | 98 | 233.4 | 0 | 0 | 166.2 | 0 | 80.1 | 0 | 74.2 | 0 | 5.4
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.2 | 0 | 211.2 | 23.4 | 0 | 0 | 107.2 | 257.4 | 0 | 0 | 182.6 | 0 | 79.5 | 0 | 74.2 | 0 | 5.4
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 205.2 | 23.4 | 0 | 0 | 100.8 | 250.2 | 0 | 0 | 244.8 | 0 | 79.2 | 0 | 76.6 | 0 | 5.04
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.2 | 0 | 196.8 | 22.8 | 0 | 0 | 89.6 | 250.8 | 0 | 0 | 182.4 | 0 | 83.1 | 0 | 78.8 | 0 | 4.68
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.8 | 0 | 200.4 | 23.4 | 0 | 0 | 90.4 | 248.4 | 0 | 0 | 181 | 0 | 84.3 | 0 | 79 | 0 | 5.04
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.6 | 0 | 204 | 23.4 | 0 | 0 | 92 | 245.4 | 0 | 0 | 171.8 | 0 | 86.7 | 0 | 82 | 0 | 5.04
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.8 | 0 | 196.8 | 22.8 | 0 | 0 | 87.6 | 268.2 | 0 | 0 | 173.4 | 0 | 84 | 0 | 78.8 | 0 | 4.68
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.6 | 0 | 193.2 | 23.4 | 0 | 0 | 88.4 | 261.6 | 0 | 0 | 179.4 | 0 | 80.1 | 0 | 81 | 0 | 5.04
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.2 | 0 | 195.6 | 22.2 | 0 | 0 | 86.8 | 247.8 | 0 | 0 | 169.4 | 0 | 83.7 | 0 | 82.2 | 0 | 4.68
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.2 | 0 | 202.8 | 23.4 | 0 | 0 | 88.4 | 264.6 | 0 | 0 | 188.8 | 0 | 89.1 | 0 | 87.2 | 0 | 4.68
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.2 | 0 | 211.2 | 24 | 0 | 0 | 91.2 | 288 | 0 | 0 | 198 | 0 | 93.3 | 0 | 93.6 | 0 | 5.4
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.8 | 0 | 225.6 | 24.6 | 0 | 0 | 101.2 | 303.6 | 0 | 0 | 205.4 | 0 | 98.4 | 0 | 93.6 | 0 | 5.76
19 - 20 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.4 | 0 | 248.4 | 26.4 | 0 | 0 | 106.4 | 258.6 | 0 | 0 | 217.2 | 0 | 113.4 | 0 | 98.4 | 0 | 6.12
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 230.4 | 24.6 | 0 | 0 | 105.6 | 235.8 | 0 | 0 | 194.8 | 0 | 97.8 | 0 | 93.8 | 0 | 5.4
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.2 | 0 | 228 | 25.2 | 0 | 0 | 106.4 | 222 | 0 | 0 | 187.2 | 0 | 94.5 | 0 | 87.8 | 0 | 5.76
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.8 | 0 | 258 | 25.2 | 0 | 0 | 142 | 234.6 | 0 | 0 | 184.6 | 0 | 90 | 0 | 83.2 | 0 | 5.4
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 284.4 | 25.2 | 0 | 0 | 169.6 | 258 | 0 | 0 | 187.2 | 0 | 89.7 | 0 | 81.6 | 0 | 5.4
Сумма | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 10054.8 | 0 | 5185.2 | 583.8 | 0 | 0 | 2496 | 5912.4 | 0 | 0 | 4516.6 | 0 | 2068.8 | 0 | 1938.6 | 0 | 129.96
Потери в трансформаторах в режимный день 19.06.2019 г. ПС Енюково
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300
Потери холостого хода | P xx, кВт | 11.8 | 11.8 | 11.8 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 11.8 | 11.8 | 11.8
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 47.4 | 47.4 | 47.4 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 45.8 | 45.8 | 45.8
Ток холостого хода | I x, % | 0.79 | 0.79 | 0.79 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.72 | 0.72 | 0.72
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 493.2 | 880.8 | 784.8 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 172.8 | 267.6 | 314.4 | 0.666 | 1.1484 | 1.0992 | P
| Q н, квар | 349.2 | 474 | 397.2 |  |  | Q н, квар | 182.4 | 205.2 | 228 | 0.5316 | 0.6792 | 0.6252 | Q
| S н, кВА | 604.3069 | 1000.2423 | 879.5902 |  |  | S н, кВА | 251.256 | 337.2192 | 388.3701
Коэффициент загрузки | К з | 0.095922 | 0.15877 | 0.13962 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.039882 | 0.053527 | 0.061646
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 12.2361 | 12.9948 | 12.724 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 11.8728 | 11.9312 | 11.9741
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 56.0303 | 66.9212 | 63.0331 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 46.4122 | 47.2553 | 47.8739

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Енюково |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч