## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Харовск р. | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Харовск р. | [34 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Харовск р. ТСН 1 ао | 0,4 Харовск р. ТСН 2 ао | 10 Харовск р. СВМ II, IV с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 1 I с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 1 III с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 2 II с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 2 IV с.ш. ап | 10 Харовск р.-База ао | 10 Харовск р.-Бараниха ао | 10 Харовск р.-Город ао | 10 Харовск р.-Город 1 ао | 10 Харовск р.-Город 2 ао | 10 Харовск р.-Город 3 ао | 10 Харовск р.-Город 4 ао | 10 Харовск р.-Ивачино ао | 10 Харовск р.-Ильинское ао | 10 Харовск р.-Маяк ао | 10 Харовск р.-Михайловское ао | 10 Харовск р.-Северный ао | 10 Харовск р.-Сорожино ао | 10 Харовск р.-Стеклозавод 1 ао | 10 Харовск р.-Стеклозавод 2 ао | 10 Харовск р.-Центральный ао | 110 Харовск р.-Вожега ао | 110 Харовск р.-Вожега ап | 110 Харовск р.-Сямжа ао | 110 Харовск р.-Сямжа ап | 35 Харовск р. Т 1 ап | 35 Харовск р. Т 2 ап | 35 Харовск р.-Золотава ао | 35 Харовск р.-Золотава ап | 35 Харовск р.-ЛДК 1 ао | 35 Харовск р.-ЛДК 2 ао | 35 Харовск р.-Шапша ао | 35 Харовск р.-Шапша ап
00 - 01 |  |  | 0 | 810 | 558.4 | 0 | 0 | 5.6 | 29.6 | 243 | 78 | 42 | 33 | 0 | 27.6 | 16.4 | 106.8 | 44 | 72 | 51.2 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2376 | 1218 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 1308.3 | 0 | 58.8
01 - 02 |  |  | 0 | 660 | 486.4 | 0 | 0 | 5.6 | 28.2 | 201 | 54 | 42 | 21 | 0 | 24.8 | 16 | 94.8 | 41.6 | 32 | 48 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2402.4 | 1444.8 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 1558.2 | 0 | 67.2
02 - 03 |  |  | 0 | 615 | 470.4 | 0 | 0 | 6 | 25.2 | 177 | 46 | 46 | 23 | 0 | 23.8 | 16.8 | 105.6 | 44 | 16 | 50.4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2402.4 | 1512 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 1619.1 | 0 | 63
03 - 04 |  |  | 0 | 615 | 468.8 | 0 | 0 | 5.6 | 26.8 | 174 | 46 | 46 | 23 | 0 | 25 | 16.8 | 102 | 46.4 | 22 | 45.6 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2376 | 1503.6 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 1596 | 0 | 50.4
04 - 05 |  |  | 0 | 585 | 467.2 | 0 | 0 | 5.6 | 25.6 | 172.5 | 42 | 44 | 23 | 0 | 23.2 | 16.4 | 100.8 | 44 | 12 | 43.6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2376 | 1512 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 1615.95 | 0 | 54.6
05 - 06 |  |  | 0 | 585 | 465.6 | 0 | 0 | 6.2 | 25.4 | 171 | 42 | 42 | 23 | 0 | 23.8 | 17.2 | 97.2 | 44.8 | 14 | 43.2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2428.8 | 1528.8 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 1629.6 | 0 | 54.6
06 - 07 |  |  | 0 | 585 | 504 | 0 | 0 | 6 | 26.2 | 178.5 | 44 | 44 | 25 | 0 | 25 | 18 | 105.6 | 47.2 | 8 | 46.8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2402.4 | 1419.6 | 33.6 | 0 | 63 | 0 | 1493.1 | 0 | 42
07 - 08 |  |  | 0 | 870 | 825.6 | 0 | 0 | 5.8 | 27.4 | 361.5 | 50 | 30 | 42 | 0 | 24.6 | 17.2 | 229.2 | 42.4 | 2 | 46.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2956.8 | 1318.8 | 0 | 0 | 69.3 | 0 | 1410.15 | 0 | 37.8
08 - 09 |  |  | 0 | 1905 | 1424 | 0 | 0 | 6.6 | 67 | 714 | 316 | 88 | 87 | 0 | 43.8 | 22.4 | 354 | 45.6 | 0 | 62 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4065.6 | 1444.8 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 1510.95 | 0 | 37.8
09 - 10 |  |  | 0 | 1845 | 1398.4 | 0 | 0 | 5.8 | 89.2 | 646.5 | 284 | 70 | 103 | 0 | 53.2 | 22 | 367.2 | 45.6 | 2 | 65.6 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 1402.8 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 1464.75 | 0 | 29.4
10 - 11 |  |  | 0 | 1845 | 1409.6 | 0 | 0 | 7.2 | 69.8 | 649.5 | 266 | 86 | 76 | 0 | 42 | 24 | 396 | 54.4 | 12 | 64.4 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 4092 | 1537.2 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 1596 | 0 | 37.8
11 - 12 |  |  | 0 | 1920 | 1353.6 | 0 | 0 | 7.4 | 67 | 589.5 | 294 | 100 | 108 | 0 | 60.2 | 24.4 | 364.8 | 72 | 30 | 73.2 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 4065.6 | 1461.6 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 1500.45 | 0 | 37.8
12 - 13 |  |  | 0 | 1170 | 897.6 | 0 | 0 | 7 | 32.4 | 432 | 108 | 70 | 36 | 0 | 32.2 | 20.4 | 178.8 | 62.4 | 12 | 55.6 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3379.2 | 1327.2 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 1398.6 | 0 | 37.8
13 - 14 |  |  | 0 | 2085 | 1491.2 | 0 | 0 | 6.6 | 63.8 | 685.5 | 302 | 194 | 84 | 0 | 52.6 | 22 | 408 | 86.4 | 14 | 59.2 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 4408.8 | 1587.6 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 1650.6 | 0 | 37.8
14 - 15 |  |  | 0 | 1995 | 1425.6 | 0 | 0 | 6.6 | 70.4 | 631.5 | 236 | 210 | 110 | 0 | 50.8 | 21.2 | 394.8 | 91.2 | 14 | 56.4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4144.8 | 1444.8 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 1507.8 | 0 | 42
15 - 16 |  |  | 0 | 1845 | 1265.6 | 0 | 0 | 6.8 | 54.8 | 586.5 | 274 | 192 | 76 | 0 | 43 | 20.8 | 351.6 | 60 | 10 | 51.6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4012.8 | 1453.2 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 1529.85 | 0 | 42
16 - 17 |  |  | 0 | 1920 | 1323.2 | 0 | 0 | 7 | 64.8 | 619.5 | 284 | 178 | 75 | 0 | 48.4 | 20.4 | 334.8 | 65.6 | 24 | 64.8 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 4303.2 | 1680 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 1728.3 | 0 | 21
17 - 18 |  |  | 0 | 1410 | 1096 | 0 | 0 | 6.2 | 50 | 433.5 | 192 | 80 | 34 | 0 | 31.4 | 20.8 | 345.6 | 64.8 | 14 | 59.6 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3669.6 | 1621.2 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 1683.15 | 0 | 33.6
18 - 19 |  |  | 0 | 1290 | 963.2 | 0 | 0 | 6.4 | 40.4 | 357 | 212 | 66 | 35 | 0 | 33 | 22.4 | 290.4 | 61.6 | 12 | 67.6 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3511.2 | 1503.6 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 1554 | 0 | 25.2
19 - 20 |  |  | 0 | 1080 | 830.4 | 0 | 0 | 6 | 39 | 304.5 | 136 | 66 | 38 | 0 | 34.8 | 23.2 | 210 | 59.2 | 12 | 74.8 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4092 | 1629.6 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1669.5 | 0 | 21
20 - 21 |  |  | 0 | 990 | 838.4 | 0 | 0 | 6.6 | 40.4 | 283.5 | 66 | 76 | 34 | 0 | 35.2 | 23.6 | 232.8 | 68 | 24 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4303.2 | 1646.4 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1690.5 | 4.2 | 21
21 - 22 |  |  | 0 | 840 | 752 | 0 | 0 | 6.4 | 37.4 | 259.5 | 30 | 66 | 34 | 0 | 32.8 | 22 | 200.4 | 57.6 | 20 | 64 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3696 | 1612.8 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 1674.75 | 0 | 25.2
22 - 23 |  |  | 0 | 855 | 758.4 | 0 | 0 | 7.4 | 36 | 276 | 30 | 68 | 34 | 0 | 31.8 | 21.6 | 194.4 | 56.8 | 18 | 68.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3352.8 | 1596 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 1665.3 | 0 | 37.8
23 - 00 |  |  | 0 | 1020 | 758.4 | 0 | 0 | 7.8 | 39.2 | 295.5 | 62 | 62 | 33 | 0 | 33 | 21.2 | 183.6 | 56 | 80 | 67.6 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3009.6 | 1495.2 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 1563.45 | 0 | 33.6
Сумма | 0 | 0 | 0 | 29340 | 22232 | 0 | 0 | 154.2 | 1076 | 9442.5 | 3494 | 2008 | 1210 | 0 | 856 | 487.2 | 5749.2 | 1361.6 | 476 | 1402 | 0 | 0 | 1444 | 0 | 0 | 0 | 81787.2 | 35901.6 | 33.6 | 0 | 1512 | 0 | 37618.35 | 4.2 | 949.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Харовск р. |  |  | реактивная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч