## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Благовещенье" в режимный день 19.06.19 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.288 | 10.4
1:00 | 10.225 | 10.212
2:00 | 10.225 | 10.212
3:00 | 10.225 | 10.275
4:00 | 10.288 | 10.275
5:00 | 10.288 | 10.275
6:00 | 10.288 | 10.275
7:00 | 10.225 | 10.212
8:00 | 10.038 | 10.087
9:00 | 10.038 | 10.087
10:00 | 10.35 | 10.4
11:00 | 10.1 | 10.15
12:00 | 10.288 | 10.275
13:00 | 10.163 | 10.15
14:00 | 10.1 | 10.087
15:00 | 10.163 | 10.15
16:00 | 10.1 | 10.087
17:00 | 10.225 | 10.2
18:00 | 10.1 | 10.137
19:00 | 10.15 | 10.188
20:00 | 10.275 | 10.25
21:00 | 10.087 | 10.063
22:00 | 10.087 | 10.063
23:00 | 10.025 | 10.063
24:00 | 10.025 | 10.063
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Благовещенье" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 15
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 7.95 | 768.617 | - | 428.3944 | - | 0 | 804.3743 | - | 483.8723 | - | 12652.792 | -
1:00 | 6.2517 | 768.6428 | 77.4 | 428.4221 | 83.1 | 0 | 804.3743 | 0 | 483.8723 | 0 | 12652.813 | 0.315
2:00 | 6.8573 | 768.6714 | 85.8 | 428.4522 | 90.3 | 0 | 804.3743 | 0 | 483.8723 | 0 | 12652.8335 | 0.3075
3:00 | 7.0779 | 768.7012 | 89.4 | 428.483 | 92.4 | 0 | 804.3743 | 0 | 483.8723 | 0 | 12652.8545 | 0.315
4:00 | 5.858 | 768.725 | 71.4 | 428.5093 | 78.9 | 0 | 804.3743 | 0 | 483.8723 | 0 | 12652.8755 | 0.315
5:00 | 5.9716 | 768.7496 | 73.8 | 428.5358 | 79.5 | 0 | 804.3743 | 0 | 483.8723 | 0 | 12652.8965 | 0.315
6:00 | 6.6588 | 768.7805 | 92.7 | 428.5617 | 77.7 | 0 | 804.3743 | 0 | 483.8723 | 0 | 12652.9175 | 0.315
7:00 | 8.3277 | 768.8227 | 126.6 | 428.5893 | 82.8 | 0 | 804.3743 | 0 | 483.8723 | 0 | 12652.9385 | 0.315
8:00 | 8.5056 | 768.8668 | 132.3 | 428.6159 | 79.8 | 0 | 804.3743 | 0 | 483.8723 | 0 | 12652.959 | 0.3075
9:00 | 9.926 | 768.9178 | 153 | 428.6477 | 95.4 | 0 | 804.3743 | 0 | 483.8723 | 0 | 12652.9795 | 0.3075
10:00 | 10.1563 | 768.9695 | 155.1 | 428.681 | 99.9 | 0 | 804.3743 | 0 | 483.8723 | 0 | 12653 | 0.3075
11:00 | 9.2023 | 769.016 | 139.5 | 428.7117 | 92.1 | 0 | 804.3743 | 0 | 483.8723 | 0 | 12653.0205 | 0.3075
12:00 | 9.1748 | 769.0623 | 138.9 | 428.7424 | 92.1 | 0 | 804.3743 | 0 | 483.8723 | 0 | 12653.0415 | 0.315
13:00 | 8.9632 | 769.1083 | 138 | 428.7712 | 86.4 | 0 | 804.3743 | 0 | 483.8723 | 0 | 12653.062 | 0.3075
14:00 | 9.4291 | 769.1565 | 144.6 | 428.8018 | 91.8 | 0 | 804.3743 | 0 | 483.8723 | 0 | 12653.0825 | 0.3075
15:00 | 9.2528 | 769.2033 | 140.4 | 428.8326 | 92.4 | 0 | 804.3743 | 0 | 483.8723 | 0 | 12653.103 | 0.3075
16:00 | 9.2828 | 769.2493 | 138 | 428.8649 | 96.9 | 0 | 804.3743 | 0 | 483.8723 | 0 | 12653.1235 | 0.3075
17:00 | 9.3742 | 769.2949 | 136.8 | 428.8987 | 101.4 | 0 | 804.3743 | 0 | 483.8723 | 0 | 12653.1445 | 0.315
18:00 | 9.1086 | 769.3415 | 139.8 | 428.9282 | 88.5 | 0 | 804.3743 | 0 | 483.8723 | 0 | 12653.165 | 0.3075
19:00 | 9.0527 | 769.3882 | 140.1 | 428.9569 | 86.1 | 0 | 804.3743 | 0 | 483.8723 | 0 | 12653.1855 | 0.3075
20:00 | 9.9843 | 769.4408 | 157.8 | 428.9867 | 89.4 | 0 | 804.3743 | 0 | 483.8723 | 0 | 12653.206 | 0.3075
21:00 | 9.6119 | 769.4922 | 154.2 | 429.014 | 81.9 | 0 | 804.3743 | 0 | 483.8723 | 0 | 12653.2265 | 0.3075
22:00 | 8.6241 | 769.5376 | 136.2 | 429.0398 | 77.4 | 0 | 804.3743 | 0 | 483.8723 | 0 | 12653.247 | 0.3075
23:00 | 7.9031 | 769.579 | 124.2 | 429.0638 | 72 | 0 | 804.3743 | 0 | 483.8723 | 0 | 12653.2675 | 0.3075
24:00 | 6.6528 | 769.6115 | 97.5 | 429.0876 | 71.4 | 0 | 804.3743 | 0 | 483.8723 | 0 | 12653.288 | 0.3075
Итого |  |  | 2983.5 |  | 2079.6 |  |  | 0 |  | 0 |  | 7.44
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 35/10 кВ Благовещенье в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10 кВ РТС | [5 empty] | ВЛ-10 кВ Откормочный |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Ястреблево |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Марденьга |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Ферма |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Пушкариха
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 0.4 | 243.1107 | - | 23.7103 | - | 0 | 208.5193 | - | 114.9293 | - | 1.5 | 904.1153 | - | 539.2229 |  | 2.5 | 468.6354 | - | 223.7274 | - | 1.9 | 1893.4901 | - | 1406.3591 | - | 0 | 358.8698 | - | 130.7879 | -
1:00 | 0.37196 | 243.1152 | 6.75 | 23.7105 | 0.3 | 0 | 208.5193 | 0 | 114.9293 | 0 | 1.5417 | 904.126 | 16.05 | 539.2382 | 22.95 | 2.5285 | 468.6568 | 32.1 | 223.7493 | 32.85 | 1.9335 | 1893.5128 | 22.7 | 1406.3859 | 26.8 | 0 | 358.8698 | 0 | 130.7879 | 0
2:00 | 0.37196 | 243.1197 | 6.75 | 23.7107 | 0.3 | 0 | 208.5193 | 0 | 114.9293 | 0 | 1.3883 | 904.135 | 13.5 | 539.2524 | 21.3 | 3.4922 | 468.6872 | 45.6 | 223.7787 | 44.1 | 1.7462 | 1893.5327 | 19.9 | 1406.4106 | 24.7 | 0 | 358.8698 | 0 | 130.7879 | 0
3:00 | 0.37169 | 243.1242 | 6.75 | 23.7108 | 0.15 | 0 | 208.5193 | 0 | 114.9293 | 0 | 1.4247 | 904.1448 | 14.7 | 539.2666 | 21.3 | 3.5981 | 468.7188 | 47.4 | 223.8087 | 45 | 1.8055 | 1893.5532 | 20.5 | 1406.4362 | 25.6 | 0 | 358.8698 | 0 | 130.7879 | 0
4:00 | 0.37196 | 243.1287 | 6.75 | 23.711 | 0.3 | 0 | 208.5193 | 0 | 114.9293 | 0 | 1.412 | 904.1537 | 13.35 | 539.2812 | 21.9 | 2.4115 | 468.7395 | 31.05 | 223.8293 | 30.9 | 1.8005 | 1893.5733 | 20.1 | 1406.462 | 25.8 | 0 | 358.8698 | 0 | 130.7879 | 0
5:00 | 0.37242 | 243.1332 | 6.75 | 23.7113 | 0.45 | 0 | 208.5193 | 0 | 114.9293 | 0 | 1.3936 | 904.1625 | 13.2 | 539.2956 | 21.6 | 2.441 | 468.7607 | 31.8 | 223.8499 | 30.9 | 1.9116 | 1893.5955 | 22.2 | 1406.4887 | 26.7 | 0 | 358.8698 | 0 | 130.7879 | 0
6:00 | 0.38209 | 243.1378 | 6.9 | 23.7118 | 0.75 | 0 | 208.5193 | 0 | 114.9293 | 0 | 1.5334 | 904.1741 | 17.4 | 539.3101 | 21.75 | 2.9096 | 468.7895 | 43.2 | 223.8702 | 30.45 | 1.9308 | 1893.6203 | 24.8 | 1406.5135 | 24.8 | 0 | 358.8698 | 0 | 130.7879 | 0
7:00 | 0.42187 | 243.1429 | 7.65 | 23.7121 | 0.45 | 0 | 208.5193 | 0 | 114.9293 | 0 | 1.9114 | 904.1912 | 25.65 | 539.3257 | 23.4 | 3.8311 | 468.8304 | 61.35 | 223.8921 | 32.85 | 2.2733 | 1893.6523 | 32 | 1406.5396 | 26.1 | 0 | 358.8698 | 0 | 130.7879 | 0
8:00 | 0.41321 | 243.1479 | 7.5 | 23.7123 | 0.3 | 0 | 208.5193 | 0 | 114.9293 | 0 | 1.846 | 904.2083 | 25.65 | 539.3401 | 21.6 | 3.4529 | 468.8665 | 54.15 | 223.9132 | 31.65 | 2.8448 | 1893.6969 | 44.6 | 1406.5657 | 26.1 | 0 | 358.8698 | 0 | 130.7879 | 0
9:00 | 0.43836 | 243.1532 | 7.95 | 23.7126 | 0.45 | 0 | 208.5193 | 0 | 114.9293 | 0 | 1.853 | 904.2249 | 24.9 | 539.3552 | 22.65 | 4.2544 | 468.9128 | 69.45 | 223.9358 | 33.9 | 3.5344 | 1893.7479 | 51 | 1406.6047 | 39 | 0 | 358.8698 | 0 | 130.7879 | 0
10:00 | 0.41584 | 243.1582 | 7.5 | 23.7132 | 0.9 | 0 | 208.5193 | 0 | 114.9293 | 0 | 2.0163 | 904.2436 | 28.05 | 539.3709 | 23.55 | 3.9535 | 468.9549 | 63.15 | 223.9586 | 34.2 | 3.8427 | 1893.8041 | 56.2 | 1406.6461 | 41.4 | 0 | 358.8698 | 0 | 130.7879 | 0
11:00 | 0.41321 | 243.1632 | 7.5 | 23.7134 | 0.3 | 0 | 208.5193 | 0 | 114.9293 | 0 | 1.9571 | 904.2617 | 27.15 | 539.3862 | 22.95 | 3.4663 | 468.9904 | 53.25 | 223.981 | 33.6 | 3.4174 | 1893.8553 | 51.2 | 1406.6812 | 35.1 | 0 | 358.8698 | 0 | 130.7879 | 0
12:00 | 0.43011 | 243.1684 | 7.8 | 23.7137 | 0.45 | 0 | 208.5193 | 0 | 114.9293 | 0 | 2.012 | 904.2805 | 28.2 | 539.4017 | 23.25 | 3.636 | 469.0277 | 55.95 | 224.0044 | 35.1 | 3.1742 | 1893.9023 | 47 | 1406.7146 | 33.4 | 0 | 358.8698 | 0 | 130.7879 | 0
13:00 | 0.45485 | 243.1739 | 8.25 | 23.714 | 0.45 | 0 | 208.5193 | 0 | 114.9293 | 0 | 1.8221 | 904.2964 | 23.85 | 539.417 | 22.95 | 3.8542 | 469.0682 | 60.75 | 224.0276 | 34.8 | 2.9382 | 1893.9473 | 45 | 1406.7433 | 28.7 | 0 | 358.8698 | 0 | 130.7879 | 0
14:00 | 0.42146 | 243.179 | 7.65 | 23.7142 | 0.3 | 0 | 208.5193 | 0 | 114.9293 | 0 | 1.7754 | 904.3119 | 23.25 | 539.4319 | 22.35 | 4.2844 | 469.1142 | 69 | 224.0516 | 36 | 3.0422 | 1893.9917 | 44.4 | 1406.7762 | 32.9 | 0 | 358.8698 | 0 | 130.7879 | 0
15:00 | 0.46309 | 243.1846 | 8.4 | 23.7145 | 0.45 | 0 | 208.5193 | 0 | 114.9293 | 0 | 1.8675 | 904.329 | 25.65 | 539.4467 | 22.2 | 3.931 | 469.1556 | 62.1 | 224.0751 | 35.25 | 3.0942 | 1894.0356 | 43.9 | 1406.8113 | 35.1 | 0 | 358.8698 | 0 | 130.7879 | 0
16:00 | 0.42187 | 243.1897 | 7.65 | 23.7148 | 0.45 | 0 | 208.5193 | 0 | 114.9293 | 0 | 1.7695 | 904.3444 | 23.1 | 539.4616 | 22.35 | 3.7737 | 469.1956 | 60 | 224.0972 | 33.15 | 3.4532 | 1894.0829 | 47.3 | 1406.8525 | 41.2 | 0 | 358.8698 | 0 | 130.7879 | 0
17:00 | 0.44866 | 243.1951 | 8.1 | 23.7154 | 0.9 | 0 | 208.5193 | 0 | 114.9293 | 0 | 2.0697 | 904.3612 | 25.2 | 539.4802 | 27.9 | 3.7227 | 469.2337 | 57.15 | 224.1213 | 36.15 | 3.2404 | 1894.129 | 46.1 | 1406.8891 | 36.6 | 0 | 358.8698 | 0 | 130.7879 | 0
18:00 | 0.43011 | 243.2003 | 7.8 | 23.7157 | 0.45 | 0 | 208.5193 | 0 | 114.9293 | 0 | 2.0502 | 904.3792 | 27 | 539.4973 | 25.65 | 3.9213 | 469.2753 | 62.4 | 224.1442 | 34.35 | 2.7911 | 1894.1712 | 42.2 | 1406.9172 | 28.1 | 0 | 358.8698 | 0 | 130.7879 | 0
19:00 | 0.45485 | 243.2058 | 8.25 | 23.716 | 0.45 | 0 | 208.5193 | 0 | 114.9293 | 0 | 1.8043 | 904.3946 | 23.1 | 539.5128 | 23.25 | 4.2136 | 469.3209 | 68.4 | 224.1671 | 34.35 | 2.7218 | 1894.2116 | 40.4 | 1406.9457 | 28.5 | 0 | 358.8698 | 0 | 130.7879 | 0
20:00 | 0.43836 | 243.2111 | 7.95 | 23.7163 | 0.45 | 0 | 208.5193 | 0 | 114.9293 | 0 | 2.2169 | 904.4157 | 31.65 | 539.5294 | 24.9 | 4.5142 | 469.3704 | 74.25 | 224.1903 | 34.8 | 2.9301 | 1894.2557 | 44.1 | 1406.9755 | 29.8 | 0 | 358.8698 | 0 | 130.7879 | 0
21:00 | 0.43797 | 243.2164 | 7.95 | 23.7165 | 0.3 | 0 | 208.5193 | 0 | 114.9293 | 0 | 2.201 | 904.4378 | 33.15 | 539.5443 | 22.35 | 4.4504 | 469.4196 | 73.8 | 224.2123 | 33 | 2.5929 | 1894.2945 | 38.8 | 1407.0022 | 26.7 | 0 | 358.8698 | 0 | 130.7879 | 0
22:00 | 0.42146 | 243.2215 | 7.65 | 23.7167 | 0.3 | 0 | 208.5193 | 0 | 114.9293 | 0 | 2.0715 | 904.4582 | 30.6 | 539.5589 | 21.9 | 3.6302 | 469.4588 | 58.8 | 224.2322 | 29.85 | 2.5895 | 1894.3337 | 39.2 | 1407.0282 | 26 | 0 | 358.8698 | 0 | 130.7879 | 0
23:00 | 0.37994 | 243.2261 | 6.9 | 23.7168 | 0.15 | 0 | 208.5193 | 0 | 114.9293 | 0 | 1.9449 | 904.4775 | 28.95 | 539.5724 | 20.25 | 3.4495 | 469.4959 | 55.65 | 224.2514 | 28.8 | 2.1938 | 1894.3661 | 32.4 | 1407.0514 | 23.2 | 0 | 358.8698 | 0 | 130.7879 | 0
24:00 | 0.37985 | 243.2307 | 6.9 | 23.7168 | 0 | 0 | 208.5193 | 0 | 114.9293 | 0 | 1.8679 | 904.4955 | 27 | 539.5861 | 20.55 | 2.517 | 469.5202 | 36.45 | 224.2698 | 27.6 | 1.9526 | 1894.3931 | 27 | 1407.0744 | 23 | 0 | 358.8698 | 0 | 130.7879 | 0
Итого |  |  | 180 |  | 9.75 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 570.3 |  | 544.8 |  |  | 1327.2 |  | 0 |  |  | 903 |  | 715.3 |  |  | 0 |  | 0
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22