## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Криводино | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Криводино | [12 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Криводино ТСН 1 ао RS | 10 Криводино Т 1 ао RS | 10 Криводино Т 1 ап RS | 10 Криводино Т 2 ао RS | 10 Криводино Т 2 ап RS | 10 Криводино-Коротыгино ао RS | 10 Криводино-Коротыгино ап RS | 10 Криводино-Новоселка ао RS | 10 Криводино-Новоселка ап RS | 10 Криводино-Савкино ао RS | 10 Криводино-Савкино ап RS | 10 Криводино-Центр ао RS | 10 Криводино-Центр ап RS
00 - 01 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 439.8 | 30.4 | 0 | 23.4 | 0 | 97.2 | 0 | 290.4 | 0
01 - 02 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 419.1 | 25.8 | 0 | 18.8 | 0 | 92.2 | 0 | 283.8 | 0
02 - 03 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 364.8 | 23.8 | 0 | 22.2 | 0 | 78.6 | 0 | 241.4 | 0
03 - 04 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 428.1 | 23 | 0 | 19.8 | 0 | 82 | 0 | 305.2 | 0
04 - 05 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 459.6 | 23.8 | 0 | 19.6 | 0 | 97.4 | 0 | 320.4 | 0
05 - 06 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 449.4 | 27.4 | 0 | 22.8 | 0 | 98 | 0 | 302.6 | 0
06 - 07 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 585 | 35 | 0 | 27.2 | 0 | 124.8 | 0 | 399.4 | 0
07 - 08 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 627.6 | 37.2 | 0 | 36.2 | 0 | 137.8 | 0 | 418 | 0
08 - 09 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 610.8 | 35.4 | 0 | 39.8 | 0 | 142 | 0 | 395 | 0
09 - 10 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 611.1 | 29.6 | 0 | 42.6 | 0 | 122.2 | 0 | 418.2 | 0
10 - 11 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 621.9 | 35.2 | 0 | 35.2 | 0 | 130 | 0 | 423.8 | 0
11 - 12 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 639.6 | 41.2 | 0 | 36.4 | 0 | 117.2 | 0 | 446.6 | 0
12 - 13 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 676.8 | 45.6 | 0 | 38.2 | 0 | 136.6 | 0 | 458.8 | 0
13 - 14 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 677.4 | 42.4 | 0 | 40 | 0 | 134.4 | 0 | 462.8 | 0
14 - 15 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 639.9 | 40.2 | 0 | 39.2 | 0 | 122.2 | 0 | 440.6 | 0
15 - 16 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 612 | 40 | 0 | 34.2 | 0 | 129 | 0 | 411 | 0
16 - 17 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 584.7 | 40.8 | 0 | 42.6 | 0 | 139 | 0 | 363.6 | 0
17 - 18 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 565.5 | 44.6 | 0 | 38.6 | 0 | 123.6 | 0 | 360.6 | 0
18 - 19 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 596.7 | 40.8 | 0 | 39 | 0 | 142 | 0 | 377.2 | 0
19 - 20 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 660.3 | 43.2 | 0 | 40.8 | 0 | 142.4 | 0 | 435.8 | 0
20 - 21 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 654.9 | 50.4 | 0 | 36.6 | 0 | 149.4 | 0 | 420.6 | 0
21 - 22 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 651.9 | 51 | 0 | 35.2 | 0 | 164.4 | 0 | 403.2 | 0
22 - 23 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 564.6 | 46.2 | 0 | 33.4 | 0 | 125.4 | 0 | 361.6 | 0
23 - 00 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 497.1 | 40.4 | 0 | 29.2 | 0 | 101.8 | 0 | 327.2 | 0
Сумма | 5.996 | 0 | 0 | 0 | 13638.6 | 893.4 | 0 | 791 | 0 | 2929.6 | 0 | 9067.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Криводино |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч