## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Центральная | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Центральная | [41 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Центральная ТСН 1 ао | 0,4 Центральная ТСН 1 ао RS | 0,4 Центральная ТСН 2 ао | 0,4 Центральная ТСН 2 ао RS | 6 Центральная Т 1 ао RS | 6 Центральная Т 1 ап | 6 Центральная Т 1 ап RS | 6 Центральная Т 2 ао RS | 6 Центральная Т 2 ап | 6 Центральная Т 2 ап RS | 6 Центральная-Дормаш 1 ао | 6 Центральная-Дормаш 1 ао RS | 6 Центральная-Дормаш 2 ао | 6 Центральная-Дормаш 2 ао RS | 6 Центральная-РП 13-1 ао | 6 Центральная-РП 13-1 ао RS | 6 Центральная-РП 13-2 ао | 6 Центральная-РП 13-2 ао RS | 6 Центральная-РП 33 (РП 1-2) ао | 6 Центральная-РП 33 (РП 1-2) ао RS | 6 Центральная-РП 4-1 ао | 6 Центральная-РП 4-1 ао RS | 6 Центральная-РП 4-2 ао | 6 Центральная-РП 4-2 ао RS | 6 Центральная-РП 8-1 (РП 1-1) ао | 6 Центральная-РП 8-1 (РП 1-1) ао RS | 6 Центральная-РЭУ 1 ао | 6 Центральная-РЭУ 1 ао RS | 6 Центральная-РЭУ 2 ао | 6 Центральная-РЭУ 2 ао RS | 6 Центральная-ТП 11-2 ао | 6 Центральная-ТП 11-2 ао RS | 6 Центральная-ТП 54-1 (Тяговая 8-1) ао | 6 Центральная-ТП 54-1 (Тяговая 8-1) ао RS | 6 Центральная-ТП 54-2 ао | 6 Центральная-ТП 54-2 ао RS | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао RS | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао RS | 6 Центральная-Тяговая 8-2 ао | 6 Центральная-Тяговая 8-2 ао RS
00 - 01 | 0.08 | 0.072 | 0.528 | 0.528 | 0 | 1878 | 1875 | 0 | 3272.4 | 3270.6 | 50.4 | 50.4 | 0 | 0 | 976.32 | 976.32 | 1173.6 | 1172.88 | 0 | 0 | 474.24 | 474.72 | 437.76 | 438.24 | 160.56 | 160.56 | 49.44 | 49.32 | 51.48 | 51.12 | 0 | 0 | 160.32 | 160.32 | 223.68 | 223.68 | 4.32 | 4.08 | 0.48 | 0.48 | 1391.04 | 1391.76
01 - 02 | 0.08 | 0.08 | 0.528 | 0.528 | 0 | 1758 | 1758 | 0 | 3294 | 3295.8 | 51.84 | 51.6 | 0 | 0 | 912.96 | 913.68 | 1137.6 | 1138.32 | 0 | 0 | 440.64 | 440.64 | 418.56 | 417.6 | 139.68 | 138.96 | 49.2 | 49.32 | 70.2 | 70.56 | 0 | 0 | 159.36 | 159.12 | 211.2 | 211.2 | 3.84 | 3.84 | 0.48 | 0.72 | 1465.92 | 1465.2
02 - 03 | 0.08 | 0.08 | 0.528 | 0.528 | 0 | 1596 | 1596 | 0 | 3002.4 | 3002.4 | 46.56 | 46.8 | 0 | 0 | 830.88 | 830.88 | 964.8 | 964.8 | 0 | 0 | 383.04 | 383.52 | 377.28 | 377.76 | 132.48 | 132.84 | 46.8 | 46.68 | 87.12 | 86.94 | 0 | 0 | 150.24 | 150 | 185.28 | 185.28 | 3.84 | 4.08 | 0.48 | 0.48 | 1392.48 | 1393.2
03 - 04 | 0.08 | 0.08 | 0.528 | 0.528 | 0 | 1530 | 1530 | 0 | 2775.6 | 2775.6 | 40.32 | 40.32 | 0 | 0 | 807.84 | 807.12 | 944.64 | 945.36 | 0 | 0 | 366.72 | 366.72 | 371.52 | 371.04 | 129.6 | 129.96 | 42.48 | 42.48 | 82.44 | 82.44 | 0 | 0 | 139.2 | 139.44 | 180.48 | 180.48 | 4.32 | 4.08 | 0.48 | 0.48 | 1203.84 | 1203.12
04 - 05 | 0.08 | 0.08 | 0.528 | 0.528 | 0 | 1578 | 1578 | 0 | 2865.6 | 2865.6 | 44.16 | 44.16 | 0 | 0 | 813.6 | 813.6 | 946.08 | 946.08 | 0 | 0 | 367.68 | 367.2 | 393.6 | 394.56 | 128.88 | 128.88 | 41.76 | 41.88 | 89.28 | 89.1 | 0 | 0 | 165.6 | 165.6 | 185.28 | 185.76 | 15.36 | 15.36 | 0.48 | 0.48 | 1255.68 | 1255.68
05 - 06 | 0.08 | 0.08 | 0.528 | 0.528 | 0 | 1752 | 1752 | 0 | 3117.6 | 3117.6 | 52.32 | 52.08 | 0 | 0 | 876.96 | 877.68 | 1059.84 | 1059.12 | 0 | 0 | 409.92 | 409.44 | 411.84 | 410.88 | 144 | 143.64 | 42.48 | 42.6 | 84.24 | 84.24 | 0 | 0 | 221.28 | 221.28 | 200.64 | 199.68 | 3.84 | 4.08 | 0.96 | 0.72 | 1370.88 | 1370.88
06 - 07 | 0.08 | 0.08 | 0.528 | 0.528 | 0 | 2142 | 2142 | 0 | 3456 | 3456 | 60 | 60.24 | 0 | 0 | 1116 | 1114.56 | 1149.12 | 1149.84 | 0 | 0 | 505.92 | 506.4 | 492.48 | 492.48 | 165.6 | 165.96 | 45.84 | 45.6 | 80.28 | 80.46 | 0 | 0 | 245.28 | 245.28 | 219.84 | 220.8 | 3.84 | 3.84 | 0.48 | 0.48 | 1522.08 | 1522.8
07 - 08 | 0.064 | 0.072 | 0.528 | 0.516 | 0 | 2970 | 2970 | 0 | 4647.6 | 4647.6 | 146.4 | 146.16 | 0 | 0 | 1520.64 | 1520.64 | 1496.16 | 1496.16 | 0 | 0 | 689.28 | 689.76 | 668.16 | 668.64 | 228.24 | 227.88 | 68.88 | 68.88 | 97.2 | 97.02 | 1.44 | 0.72 | 312.96 | 313.2 | 263.04 | 263.04 | 3.84 | 3.84 | 0.48 | 0.48 | 2138.4 | 2137.68
08 - 09 | 0.08 | 0.08 | 0.696 | 0.696 | 0 | 4218 | 4221 | 0 | 6048 | 6048 | 195.36 | 195.6 | 0 | 0 | 2160 | 2160 | 2172.96 | 2172.24 | 0 | 0 | 975.36 | 975.36 | 919.68 | 920.16 | 300.24 | 300.24 | 110.64 | 110.64 | 127.08 | 127.08 | 0 | 0 | 478.08 | 477.84 | 352.32 | 351.84 | 3.84 | 3.6 | 0.48 | 0.48 | 2501.28 | 2501.28
09 - 10 | 0.096 | 0.088 | 0.84 | 0.852 | 0 | 4830 | 4827 | 0 | 6850.8 | 6849 | 220.32 | 220.08 | 0 | 0 | 2409.12 | 2409.84 | 2495.52 | 2494.8 | 0 | 0 | 1200.96 | 1200.96 | 1105.92 | 1104.96 | 347.04 | 347.04 | 117.36 | 117.6 | 127.44 | 127.62 | 0 | 0 | 531.36 | 531.6 | 427.2 | 427.2 | 3.84 | 3.84 | 0 | 0 | 2721.6 | 2721.6
10 - 11 | 0.144 | 0.152 | 0.864 | 0.852 | 0 | 5166 | 5166 | 0 | 7030.8 | 7032.6 | 222.72 | 222.72 | 0 | 0 | 2633.76 | 2633.04 | 2688.48 | 2689.2 | 0 | 0 | 1304.64 | 1304.16 | 1234.56 | 1235.04 | 357.84 | 357.84 | 113.04 | 112.8 | 128.88 | 128.7 | 0 | 0 | 533.28 | 533.28 | 440.64 | 440.64 | 3.84 | 3.84 | 0 | 0 | 2567.52 | 2568.24
11 - 12 | 0.336 | 0.328 | 0.864 | 0.864 | 0 | 5064 | 5067 | 0 | 7066.8 | 7065 | 183.84 | 183.84 | 0 | 0 | 2548.8 | 2549.52 | 2694.24 | 2694.24 | 0 | 0 | 1339.2 | 1339.68 | 1280.64 | 1280.64 | 354.96 | 355.32 | 115.2 | 115.32 | 126.36 | 126.36 | 0 | 0 | 521.76 | 521.76 | 431.04 | 431.04 | 3.84 | 4.08 | 0 | 0 | 2563.2 | 2563.2
12 - 13 | 0.32 | 0.328 | 0.864 | 0.864 | 0 | 5010 | 5010 | 0 | 7023.6 | 7023.6 | 221.76 | 222 | 0 | 0 | 2496.96 | 2496.96 | 2617.92 | 2618.64 | 0 | 0 | 1297.92 | 1297.92 | 1267.2 | 1267.2 | 354.96 | 354.6 | 109.92 | 109.8 | 124.56 | 124.56 | 0 | 0 | 524.64 | 524.64 | 442.56 | 443.04 | 4.32 | 4.08 | 0 | 0 | 2594.88 | 2594.16
13 - 14 | 0.304 | 0.304 | 0.84 | 0.852 | 0 | 5052 | 5052 | 0 | 7171.2 | 7173 | 236.64 | 236.64 | 0 | 0 | 2545.92 | 2545.2 | 2615.04 | 2614.32 | 0 | 0 | 1281.6 | 1281.12 | 1274.88 | 1275.36 | 355.68 | 355.32 | 113.04 | 113.04 | 115.2 | 115.2 | 0 | 0 | 519.84 | 519.6 | 450.24 | 449.76 | 3.36 | 3.6 | 0 | 0 | 2746.08 | 2745.36
14 - 15 | 0.288 | 0.288 | 0.816 | 0.804 | 0 | 5004 | 5004 | 0 | 7092 | 7090.2 | 227.52 | 227.28 | 0 | 0 | 2553.12 | 2553.84 | 2622.24 | 2622.24 | 0 | 0 | 1256.64 | 1256.64 | 1238.4 | 1237.92 | 352.08 | 352.44 | 118.32 | 118.44 | 114.48 | 114.3 | 0 | 0 | 492.96 | 492.96 | 434.88 | 434.88 | 4.32 | 4.08 | 0 | 0 | 2704.32 | 2705.76
15 - 16 | 0.08 | 0.08 | 0.48 | 0.48 | 0 | 4860 | 4860 | 0 | 7012.8 | 7014.6 | 202.08 | 202.32 | 0 | 0 | 2537.28 | 2536.56 | 2658.24 | 2657.52 | 0 | 0 | 1188.48 | 1188.96 | 1238.4 | 1238.88 | 353.52 | 353.52 | 112.56 | 112.44 | 106.56 | 106.74 | 0 | 0 | 464.64 | 464.4 | 451.2 | 451.2 | 3.84 | 3.84 | 0 | 0 | 2586.24 | 2585.52
16 - 17 | 0.08 | 0.072 | 0.456 | 0.468 | 0 | 4608 | 4605 | 0 | 6764.4 | 6762.6 | 138.24 | 138.24 | 0 | 0 | 2468.16 | 2468.88 | 2518.56 | 2520 | 0 | 0 | 1104.96 | 1104.48 | 1200.96 | 1200.48 | 353.52 | 353.88 | 113.52 | 113.52 | 108.36 | 108.54 | 0 | 0 | 422.88 | 423.36 | 444.48 | 444.48 | 3.84 | 4.08 | 0 | 0 | 2512.8 | 2512.8
17 - 18 | 0.08 | 0.08 | 0.48 | 0.468 | 0 | 3882 | 3882 | 0 | 6138 | 6139.8 | 114.72 | 114.72 | 0 | 0 | 2142.72 | 2143.44 | 2221.92 | 2221.92 | 0 | 0 | 892.8 | 892.8 | 1075.2 | 1075.68 | 309.6 | 309.24 | 83.04 | 83.16 | 80.28 | 80.28 | 0 | 0 | 336 | 335.76 | 423.36 | 423.36 | 4.32 | 4.08 | 0 | 0 | 2360.16 | 2360.16
18 - 19 | 0.08 | 0.08 | 0.648 | 0.648 | 0 | 3438 | 3441 | 0 | 5626.8 | 5625 | 135.84 | 135.6 | 0 | 0 | 1838.88 | 1838.88 | 2005.92 | 2005.2 | 0.72 | 0.36 | 845.76 | 846.24 | 919.68 | 919.2 | 279.36 | 279.72 | 65.52 | 65.4 | 72 | 72 | 0 | 0 | 275.04 | 275.04 | 364.8 | 364.8 | 4.32 | 4.32 | 0 | 0.24 | 2282.4 | 2282.4
19 - 20 | 0.08 | 0.088 | 0.528 | 0.528 | 0 | 3024 | 3024 | 0 | 5155.2 | 5157 | 132 | 132 | 0 | 0 | 1556.64 | 1555.2 | 1749.6 | 1750.32 | 0 | 0 | 780.48 | 780.48 | 766.08 | 766.56 | 255.6 | 255.24 | 58.56 | 58.56 | 69.12 | 69.12 | 0 | 0 | 239.52 | 239.28 | 346.56 | 347.04 | 4.32 | 4.32 | 0.96 | 0.72 | 2239.2 | 2239.2
20 - 21 | 0.08 | 0.072 | 0.528 | 0.528 | 0 | 2610 | 2610 | 0 | 4820.4 | 4820.4 | 89.76 | 90 | 0 | 0 | 1344.96 | 1345.68 | 1555.2 | 1554.48 | 0 | 0 | 668.16 | 668.16 | 678.72 | 678.24 | 255.6 | 255.96 | 52.56 | 52.68 | 69.48 | 69.3 | 0 | 0 | 194.88 | 194.88 | 344.64 | 344.64 | 3.84 | 4.08 | 0.48 | 0.48 | 2188.8 | 2188.8
21 - 22 | 0.08 | 0.08 | 0.528 | 0.528 | 0 | 2460 | 2460 | 0 | 4669.2 | 4669.2 | 134.4 | 134.4 | 0 | 0 | 1265.76 | 1266.48 | 1504.8 | 1504.8 | 0 | 0 | 598.08 | 597.6 | 617.28 | 617.76 | 239.04 | 239.04 | 48.96 | 48.96 | 64.8 | 64.8 | 0 | 0 | 171.36 | 171.6 | 336.96 | 336.48 | 3.84 | 3.84 | 0.48 | 0.48 | 2158.56 | 2158.56
22 - 23 | 0.08 | 0.08 | 0.504 | 0.516 | 0 | 2352 | 2352 | 0 | 4428 | 4429.8 | 135.36 | 135.12 | 0 | 0 | 1209.6 | 1208.16 | 1375.2 | 1375.92 | 20.88 | 20.88 | 570.24 | 570.24 | 555.84 | 555.84 | 210.24 | 210.24 | 52.56 | 52.56 | 60.84 | 60.84 | 0 | 0 | 171.84 | 171.84 | 343.68 | 343.68 | 3.84 | 3.84 | 0.48 | 0.72 | 2086.56 | 2087.28
23 - 00 | 0.08 | 0.08 | 0.528 | 0.528 | 0 | 1944 | 1944 | 0 | 4294.8 | 4291.2 | 91.68 | 91.68 | 0 | 0 | 1055.52 | 1056.24 | 1260 | 1259.28 | 164.88 | 164.88 | 532.8 | 532.8 | 513.6 | 513.12 | 38.88 | 38.52 | 52.08 | 52.08 | 57.96 | 57.96 | 132.48 | 133.2 | 168.96 | 169.2 | 333.12 | 333.6 | 3.84 | 3.84 | 0.48 | 0.48 | 1902.24 | 1901.52
Сумма | 2.912 | 2.904 | 14.688 | 14.688 | 0 | 78726 | 78726 | 0 | 123624 | 123622.2 | 3174.24 | 3174 | 0 | 0 | 40622.4 | 40622.4 | 43627.68 | 43627.68 | 186.48 | 186.12 | 19475.52 | 19476 | 19458.24 | 19458.24 | 5947.2 | 5946.84 | 1823.76 | 1823.76 | 2195.64 | 2195.28 | 133.92 | 133.92 | 7601.28 | 7601.28 | 8037.12 | 8037.6 | 106.56 | 106.56 | 7.68 | 7.92 | 50456.16 | 50456.16

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч