## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Новокемская | [24 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Новокемская ТСН ао | 0.528 | 0.48 | 0.48 | 0.504 | 0.48 | 0.456 | 0.696 | 0.864 | 0.6 | 0.528 | 0.6 | 0.504 | 0.48 | 0.528 | 0.528 | 0.456 | 0.504 | 0.504 | 0.672 | 0.576 | 0.528 | 0.768 | 0.672 | 0.504 | 13.44
| 10 Новокемская Т 1 ап | 96.8 | 90.4 | 81.6 | 75.2 | 76.8 | 84.8 | 121.6 | 156 | 177.6 | 157.6 | 144.8 | 174.4 | 168 | 151.2 | 143.2 | 156.8 | 150.4 | 150.4 | 140 | 132.8 | 128 | 118.4 | 105.6 | 108.8 | 3091.2
| 10 Новокемская Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новокемская-Кема ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новокемская-Кьянда ао | 21.6 | 19.2 | 20.8 | 16.4 | 15.2 | 21.2 | 22.8 | 21.2 | 26.8 | 26 | 26 | 27.6 | 28 | 22.4 | 23.2 | 25.2 | 22 | 25.6 | 22.8 | 22.8 | 23.6 | 18.4 | 17.2 | 19.2 | 535.2
| 10 Новокемская-ЛПХ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новокемская-Поселок ао | 64.8 | 60.8 | 52.4 | 50.8 | 53.6 | 54.8 | 74.4 | 93.2 | 106 | 113.2 | 107.2 | 98.8 | 105.6 | 98 | 91.6 | 100.8 | 102 | 97.6 | 101.2 | 100 | 94 | 90.4 | 79.6 | 80 | 2070.8
| 10 Новокемская-Промзона ао | 10.4 | 10.4 | 9.2 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 24.8 | 42 | 44 | 19.6 | 11.6 | 48 | 34.4 | 31.6 | 28 | 30.8 | 26.8 | 27.2 | 16.8 | 9.6 | 10.8 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 490
| 35 Новокемская Т 1 ао | 99.4 | 93.8 | 85.4 | 79.8 | 81.2 | 88.2 | 124.6 | 161 | 180.6 | 162.4 | 148.4 | 177.8 | 170.8 | 155.4 | 147 | 159.6 | 155.4 | 154 | 144.2 | 135.8 | 133 | 121.8 | 110.6 | 112 | 3182.2
| 35 Новокемская Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 293.528 | 275.08 | 249.88 | 231.104 | 236.08 | 257.856 | 368.896 | 474.264 | 535.6 | 479.328 | 438.6 | 527.104 | 507.28 | 459.128 | 433.528 | 473.656 | 457.104 | 455.304 | 425.672 | 401.576 | 389.928 | 359.368 | 323.272 | 329.704 | 9382.84
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новокемская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новокемская |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч