## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Поселковая | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Поселковая | [23 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,2 Поселковая ТСН 1 ао | 0,2 Поселковая ТСН 2 ао | 10 Поселковая Т 1 ап | 10 Поселковая Т 2 ап | 10 Поселковая-База ГРЭС ао | 10 Поселковая-Микрорайон 1-1 ао | 10 Поселковая-МКР 2-1 ао | 10 Поселковая-Поселок 1 ао | 10 Поселковая-Поселок 2 ао | 10 Поселковая-Поселок 2 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 3 ао | 10 Поселковая-Поселок 3 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 4 ао | 10 Поселковая-Поселок 4 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 6 ао | 10 Поселковая-РРС ао | 10 Поселковая-Рыбхоз ао | 10 Поселковая-Станция 2 ао | 10 Поселковая-Станция 2 ап | 10 Поселковая-Судский рейд ао | 10 Поселковая-Судский рейд ап | 10 Поселковая-Уйта ао | 10 Поселковая-ФШБ 1 ао | 10 Поселковая-ФШБ 2 ао
00 - 01 | 0.464 | 0.032 | 1250.4 | 1147.2 | 64 | 80.4 | 92.8 | 200 | 0 | 0 | 153.2 | 156 | 15.2 | 15.4 | 136.8 | 116 | 621 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 119.2 | 10.8 | 782.4
01 - 02 | 0.464 | 0.032 | 1207.2 | 1164 | 61.2 | 72 | 86.8 | 186.4 | 0 | 0 | 142.8 | 144.2 | 13.6 | 13.6 | 123.6 | 102 | 621.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 110.4 | 8.4 | 834
02 - 03 | 0.448 | 0.048 | 1106.4 | 1344 | 52.4 | 69.6 | 81.6 | 160 | 0 | 0 | 96.8 | 102.4 | 12.4 | 12.4 | 114 | 98.4 | 612.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 102.4 | 9.6 | 1036.8
03 - 04 | 0.464 | 0.032 | 1075.2 | 1341.6 | 46 | 64.8 | 79.2 | 138.4 | 0 | 0 | 94.8 | 94.4 | 12.4 | 12.4 | 110 | 93.6 | 606.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 115.2 | 7.2 | 1042.8
04 - 05 | 0.464 | 0.032 | 1087.2 | 1267.2 | 46 | 63.6 | 80 | 142.4 | 0 | 0 | 93.6 | 94.2 | 11.2 | 11.2 | 117.6 | 96 | 605.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 123.2 | 9.6 | 958.8
05 - 06 | 0.448 | 0.032 | 1149.6 | 1387.2 | 48 | 68.4 | 82.8 | 178.4 | 0 | 0 | 98.4 | 95.2 | 12 | 12 | 132 | 103.2 | 605.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 138.4 | 9.6 | 1054.8
06 - 07 | 0.464 | 0.032 | 1274.4 | 1488 | 60.8 | 79.2 | 93.2 | 215.2 | 0 | 0 | 127.6 | 123.6 | 17.2 | 16.2 | 148.4 | 130.4 | 607.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 169.6 | 10.8 | 1095.6
07 - 08 | 0.448 | 0.032 | 1370.4 | 1454.4 | 72 | 91.2 | 102.4 | 232 | 0 | 0 | 166.8 | 164.4 | 21.2 | 21.4 | 160 | 146 | 612.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 178.4 | 12 | 1022.4
08 - 09 | 0.512 | 0.032 | 1519.2 | 1567.2 | 73.6 | 132 | 108 | 270.4 | 0 | 0 | 166.8 | 163.6 | 32.8 | 32.4 | 191.2 | 167.2 | 613.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 186.4 | 72 | 1062
09 - 10 | 0.512 | 0.032 | 1586.4 | 1684.8 | 78.8 | 130.8 | 127.6 | 264.8 | 0 | 0 | 183.6 | 184.6 | 28.4 | 28.4 | 200.8 | 195.2 | 616.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 196 | 111.6 | 1129.2
10 - 11 | 0.576 | 0.032 | 1608 | 1648.8 | 79.2 | 134.4 | 133.6 | 261.6 | 0 | 0 | 185.6 | 184.6 | 32 | 31.8 | 196.8 | 196 | 629.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 204.8 | 108 | 1087.2
11 - 12 | 0.464 | 0.032 | 1608 | 1670.4 | 79.2 | 140.4 | 138.4 | 266.4 | 0 | 0 | 179.6 | 179.6 | 33.2 | 33 | 196 | 185.2 | 634.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 183.2 | 121.2 | 1114.8
12 - 13 | 0.448 | 0.032 | 1581.6 | 1504.8 | 84.4 | 139.2 | 140.8 | 261.6 | 0 | 0 | 186.8 | 187.6 | 31.2 | 31 | 192.8 | 188.8 | 629.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 186.4 | 87.6 | 950.4
13 - 14 | 0.448 | 0.032 | 1598.4 | 1617.6 | 85.6 | 144 | 139.6 | 252 | 0 | 0 | 178.8 | 179.4 | 31.2 | 31.6 | 201.2 | 194.8 | 631.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 179.2 | 123.6 | 1046.4
14 - 15 | 0.672 | 0.032 | 1560 | 1572 | 80 | 142.8 | 141.6 | 250.4 | 0 | 0 | 168.8 | 169.8 | 27.2 | 27.4 | 197.2 | 200 | 634.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 165.6 | 111.6 | 1002
15 - 16 | 0.576 | 0.032 | 1538.4 | 1620 | 82.4 | 134.4 | 141.2 | 248 | 18.4 | 15.8 | 146.8 | 152.2 | 28 | 27.4 | 196.8 | 207.2 | 631.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 169.6 | 121.2 | 1028.4
16 - 17 | 0.464 | 0.016 | 1504.8 | 1557.6 | 89.2 | 142.8 | 138.8 | 243.2 | 40 | 40.2 | 128.4 | 129.2 | 28 | 28.4 | 192.8 | 205.2 | 628.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 191.2 | 78 | 949.2
17 - 18 | 0.448 | 0.032 | 1548 | 1452 | 87.6 | 142.8 | 138 | 252 | 40.4 | 40.4 | 137.6 | 135.8 | 28.8 | 29 | 195.6 | 229.6 | 627 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 196.8 | 98.4 | 816
18 - 19 | 0.464 | 0.032 | 1550.4 | 1442.4 | 95.2 | 144 | 144.8 | 249.6 | 38.8 | 38.8 | 144 | 142.8 | 21.2 | 21.4 | 201.2 | 258.8 | 619.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 199.2 | 93.6 | 775.2
19 - 20 | 0.464 | 0.048 | 1519.2 | 1425.6 | 86.8 | 141.6 | 136 | 253.6 | 42.8 | 42.6 | 145.2 | 145.4 | 23.6 | 23.4 | 214.4 | 259.2 | 617.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 222.4 | 46.8 | 747.6
20 - 21 | 0.464 | 0.032 | 1473.6 | 1567.2 | 84.4 | 142.8 | 136.8 | 247.2 | 38.8 | 38.8 | 154.4 | 153.8 | 27.6 | 27 | 212.8 | 261.2 | 613.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 216.8 | 9.6 | 884.4
21 - 22 | 0.496 | 0.032 | 1449.6 | 1728 | 81.6 | 146.4 | 132 | 247.2 | 39.6 | 39.6 | 155.6 | 155.6 | 24.4 | 25.2 | 217.2 | 235.2 | 618 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 186.4 | 9.6 | 1089.6
22 - 23 | 0.48 | 0.032 | 1365.6 | 1629.6 | 78.8 | 127.2 | 126.4 | 238.4 | 36.8 | 37.4 | 140 | 140.4 | 21.2 | 21.8 | 202 | 184.4 | 613.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 154.4 | 8.4 | 1069.2
23 - 00 | 0.48 | 0.032 | 1315.2 | 1560 | 77.6 | 106.8 | 105.2 | 224 | 38.8 | 38.2 | 145.2 | 146 | 17.2 | 17.2 | 162 | 144.4 | 618 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 131.2 | 9.6 | 1101.6
Сумма | 11.632 | 0.784 | 33847.2 | 35841.6 | 1774.8 | 2781.6 | 2827.6 | 5483.2 | 334.4 | 331.8 | 3521.2 | 3524.8 | 551.2 | 551 | 4213.2 | 4198 | 14869.8 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 4026.4 | 1288.8 | 23680.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Поселковая | [23 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,2 Поселковая ТСН 1 ао | 0,2 Поселковая ТСН 2 ао | 10 Поселковая Т 1 ап | 10 Поселковая Т 2 ап | 10 Поселковая-База ГРЭС ао | 10 Поселковая-Микрорайон 1-1 ао | 10 Поселковая-МКР 2-1 ао | 10 Поселковая-Поселок 1 ао | 10 Поселковая-Поселок 2 ао | 10 Поселковая-Поселок 2 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 3 ао | 10 Поселковая-Поселок 3 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 4 ао | 10 Поселковая-Поселок 4 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 6 ао | 10 Поселковая-РРС ао | 10 Поселковая-Рыбхоз ао | 10 Поселковая-Станция 2 ао | 10 Поселковая-Станция 2 ап | 10 Поселковая-Судский рейд ао | 10 Поселковая-Судский рейд ап | 10 Поселковая-Уйта ао | 10 Поселковая-ФШБ 1 ао | 10 Поселковая-ФШБ 2 ао
00 - 01 |  |  | 1581.8 | 1008 | 44 | 30 | 45.2 | 112 | 0 | 0 | 90 | 91.2 | 24 | 24.2 | 50.4 | 63.6 | 360.6 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 855.6
01 - 02 |  |  | 0 | 1056 | 43.6 | 30 | 46 | 110.4 | 0 | 0 | 89.6 | 89.8 | 23.6 | 23.6 | 48.8 | 62.4 | 361.8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 908.4
02 - 03 |  |  | 0 | 1161.6 | 40.4 | 30 | 43.6 | 96.8 | 0 | 0 | 66.4 | 69 | 23.2 | 23.4 | 44.8 | 58 | 358.8 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 82.4 | 0 | 1024.8
03 - 04 |  |  | 0 | 1147.2 | 34.8 | 30 | 41.2 | 85.6 | 0 | 0 | 64.4 | 64.8 | 22.8 | 22.6 | 42.8 | 54.8 | 352.2 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 1017.6
04 - 05 |  |  | 0 | 1082.4 | 34 | 27.6 | 41.6 | 83.2 | 0 | 0 | 61.2 | 61.2 | 22 | 21.8 | 40.8 | 54 | 349.8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 954
05 - 06 |  |  | 0 | 1176 | 34.4 | 30 | 43.6 | 84 | 0 | 0 | 63.6 | 63 | 22.4 | 22.4 | 42.8 | 56 | 353.4 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 1041.6
06 - 07 |  |  | 0 | 1207.2 | 36 | 30 | 44.4 | 88.8 | 0 | 0 | 70.4 | 69 | 24 | 24 | 46.8 | 60.8 | 356.4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 1063.2
07 - 08 |  |  | 0 | 1111.2 | 41.2 | 32.4 | 44.8 | 92 | 0 | 0 | 75.6 | 76 | 23.2 | 23.2 | 50 | 63.6 | 352.8 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 84 | 1.2 | 961.2
08 - 09 |  |  | 0 | 1161.6 | 39.6 | 42 | 45.6 | 102.4 | 0 | 0 | 71.2 | 71.6 | 26.4 | 26.2 | 57.2 | 74.8 | 349.2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 81.6 | 32.4 | 985.2
09 - 10 |  |  | 0 | 1216.8 | 41.2 | 43.2 | 44.4 | 105.6 | 0 | 0 | 71.6 | 71.4 | 25.6 | 25.6 | 56.4 | 87.2 | 345.6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 85.6 | 50.4 | 1029.6
10 - 11 |  |  | 0 | 1212 | 42 | 40.8 | 44.4 | 107.2 | 0 | 0 | 75.6 | 75 | 29.2 | 29 | 58.4 | 92 | 354 | 0 | 20 | 0 | 0 | 88 | 49.2 | 1015.2
11 - 12 |  |  | 0 | 1202.4 | 42.8 | 45.6 | 44.4 | 107.2 | 0 | 0 | 76.8 | 77 | 28 | 28.2 | 58.4 | 80.8 | 358.8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 83.2 | 57.6 | 1021.2
12 - 13 |  |  | 0 | 1137.6 | 44.4 | 43.2 | 46 | 112 | 0 | 0 | 83.2 | 83 | 27.6 | 27.4 | 58.4 | 91.2 | 364.2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 90.4 | 36 | 944.4
13 - 14 |  |  | 0 | 1204.8 | 44.4 | 43.2 | 44.8 | 106.4 | 0 | 0 | 75.2 | 75.4 | 26.4 | 26.8 | 60 | 93.6 | 357.6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 84 | 55.2 | 1009.2
14 - 15 |  |  | 0 | 1207.2 | 44.4 | 45.6 | 46.4 | 107.2 | 0 | 0 | 79.2 | 78.8 | 26.4 | 26.2 | 60 | 95.2 | 361.2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 87.2 | 51.6 | 1014
15 - 16 |  |  | 0 | 1209.6 | 43.2 | 43.2 | 44.8 | 106.4 | 10.4 | 9 | 62.8 | 67 | 26 | 25.6 | 60.8 | 94.4 | 357.6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 85.6 | 52.8 | 1004.4
16 - 17 |  |  | 0 | 1156.8 | 43.6 | 45.6 | 44.4 | 105.6 | 21.2 | 21.4 | 48.8 | 49 | 25.2 | 25.8 | 58.8 | 91.2 | 357.6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 92 | 39.6 | 950.4
17 - 18 |  |  | 0 | 1099.2 | 42.8 | 48 | 45.6 | 105.6 | 22 | 21.6 | 52 | 50.8 | 24 | 24 | 61.2 | 108.4 | 360.6 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 95.2 | 49.2 | 872.4
18 - 19 |  |  | 0 | 1106.4 | 47.2 | 46.8 | 50.8 | 112 | 22.4 | 22.6 | 51.2 | 51.6 | 23.2 | 23.2 | 62.8 | 125.2 | 360 | 0 | 20 | 0 | 0 | 104.8 | 45.6 | 853.2
19 - 20 |  |  | 0 | 1065.6 | 47.6 | 49.2 | 53.2 | 113.6 | 23.6 | 23.4 | 54.4 | 54.2 | 26 | 25.6 | 68 | 118.8 | 361.8 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 104.8 | 20.4 | 810
20 - 21 |  |  | 0 | 1183.2 | 44 | 49.2 | 52.8 | 111.2 | 23.6 | 23.8 | 53.2 | 54 | 24.8 | 25.4 | 64.8 | 106.8 | 360 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 101.6 | 0 | 944.4
21 - 22 |  |  | 0 | 1329.6 | 42.8 | 45.6 | 50.4 | 108.8 | 23.6 | 23.4 | 48.8 | 48.2 | 23.6 | 23.4 | 63.6 | 89.6 | 363.6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 1116
22 - 23 |  |  | 0 | 1284 | 46 | 37.2 | 48.8 | 108.8 | 22 | 22.4 | 46 | 46.6 | 21.6 | 22.2 | 58 | 76.8 | 357.6 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 85.6 | 0 | 1092
23 - 00 |  |  | 0 | 1284 | 48 | 36 | 45.2 | 112.8 | 28.4 | 27.8 | 54 | 52.8 | 21.6 | 21.4 | 50.8 | 68.8 | 353.4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 85.6 | 0 | 1106.4
Сумма | 0 | 0 | 0 | 28010.4 | 1012.4 | 944.4 | 1102.4 | 2485.6 | 197.2 | 195.4 | 1585.2 | 1590.4 | 590.8 | 591.2 | 1324.8 | 1968 | 8568.6 | 0 | 487.2 | 0 | 0 | 2101.6 | 541.2 | 23594.4
Потери в трансформаторах в режимный день 19.06.2019 по ПС Поселковая
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 16.3 | 16.3 | 16.3 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 16.9 | 16.9 | 16.9
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 61.9 | 61.9 | 61.9 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 64.3 | 64.3 | 64.3
Ток холостого хода | I x, % | 0.61 | 0.61 | 0.61 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.63 | 0.63 | 0.63
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 11 | 11 | 11 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 4 | 10 | 22
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 1075.2 | 1586.4 | 1449.6 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 1341.6 | 1684.8 | 1728 | 2.4168 | 3.2712 | 3.1776 | P
| Q н, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н, квар | 1147.2 | 1216.8 | 1329.6 | 1.1472 | 1.2168 | 1.3296 | Q
| S н, кВА | 1075.2 | 1586.4 | 1449.6 |  |  | S н, кВА | 1765.2077 | 2078.2573 | 2180.3257
Коэффициент загрузки | К з | 0.10752 | 0.15864 | 0.14496 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.17652 | 0.20783 | 0.21803
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 17.0156 | 17.8578 | 17.6007 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 18.9036 | 19.6772 | 19.9567
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 73.7166 | 88.6833 | 84.1147 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 96.6524 | 109.6469 | 114.3413

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Поселковая |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч