## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Вожега | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Вожега | [33 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Вожега ТСН ао | 10 Вожега Т 1 ап RS | 10 Вожега Т 2 ап | 10 Вожега-База ао | 10 Вожега-База ао RS | 10 Вожега-Водокачка ао RS | 10 Вожега-Вожегодский ао RS | 10 Вожега-Восточный ао | 10 Вожега-Восточный ао RS | 10 Вожега-Гараж ао RS | 10 Вожега-Железнодорожный ао RS | 10 Вожега-Заводской ао | 10 Вожега-Заводской ао RS | 10 Вожега-Западный ао | 10 Вожега-Западный ао RS | 10 Вожега-Комплекс ао RS | 10 Вожега-Ленинский путь ао RS | 10 Вожега-Марьино ао RS | 10 Вожега-Отрадное ао RS | 10 Вожега-Сямба ао RS | 10 Вожега-Центральный (Профорест) ао | 10 Вожега-Центральный (Профорест) ао RS | 10 Вожега-Чкалово ао RS | 10 Вожега-Явенга ао RS | 110 Вожега СМВ ао | 110 Вожега СМВ ап | 35 Вожега Т 1 ао RS | 35 Вожега Т 1 ап RS | 35 Вожега Т 2 ао RS | 35 Вожега Т 2 ап RS | 35 Вожега-Гридино ао RS | 35 Вожега-Гридино ап RS | 35 Вожега-Деревенька 2 ао RS | 35 Вожега-Деревенька 2 ап RS
00 - 01 |  | 114 | 612 | 51.2 | 51.2 | 0 | 15.6 | 30.2 | 30.1 | 4.3 | 0 | 132.8 | 132.8 | 112.8 | 112.8 | 0 | 3.4 | 54.8 | 11.2 | 137 | 118.4 | 118.8 | 24 | 38.8 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 92.4
01 - 02 |  | 110.4 | 550.8 | 44 | 44 | 0 | 15.8 | 28.2 | 28.3 | 4 | 0 | 130.4 | 130.8 | 108 | 107.6 | 0 | 3.4 | 55.2 | 11.1 | 97 | 115.2 | 114.8 | 23.2 | 38.2 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 94.5
02 - 03 |  | 109.2 | 567.6 | 41.6 | 41.4 | 0 | 15.2 | 28.6 | 28.5 | 4 | 0 | 135.2 | 135.2 | 113.6 | 114 | 0 | 3.4 | 54.6 | 10.8 | 99 | 116 | 116.4 | 24.4 | 39.6 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 88.2
03 - 04 |  | 105.6 | 549.6 | 37.2 | 37.2 | 0 | 14.8 | 26.2 | 26.2 | 4.1 | 0 | 142.4 | 142 | 113.6 | 113.6 | 0 | 3.6 | 52.6 | 10.3 | 71.4 | 122.4 | 122 | 25 | 42.4 | 0 | 0 | 165.9 | 0 | 0 | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 100.8
04 - 05 |  | 104.4 | 534 | 36.8 | 37 | 0 | 14.6 | 26 | 26.1 | 4 | 0 | 136 | 136.4 | 112.8 | 112.4 | 0 | 3.4 | 52.2 | 9.7 | 67.6 | 112.8 | 112.8 | 28.8 | 40.6 | 0 | 0 | 153.3 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 100.8
05 - 06 |  | 111.6 | 544.8 | 38.4 | 38.4 | 0 | 18.6 | 28.8 | 28.7 | 3.6 | 0 | 137.6 | 137.2 | 111.2 | 111.2 | 0 | 3.6 | 53 | 10.5 | 67.2 | 120 | 120 | 33.6 | 40.6 | 0 | 0 | 180.6 | 0 | 0 | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 102.9
06 - 07 |  | 111.6 | 566.4 | 38 | 38 | 0 | 15.4 | 29.8 | 29.9 | 4 | 0 | 148 | 148.4 | 114.4 | 114.4 | 0 | 4 | 54.4 | 11 | 69 | 127.2 | 127.2 | 31.6 | 41.6 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 111.3 | 0 | 0 | 0 | 111.3
07 - 08 |  | 115.2 | 598.8 | 36 | 36 | 0 | 15 | 32.4 | 32.3 | 5.2 | 0 | 181.6 | 181.6 | 112.8 | 113.2 | 0 | 3 | 55 | 10.7 | 65.2 | 133.6 | 133.6 | 33.6 | 39 | 0 | 0 | 144.9 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0 | 0 | 63
08 - 09 |  | 134.4 | 1100.4 | 51.2 | 51.2 | 0 | 15.8 | 37.6 | 37.6 | 6.6 | 0 | 420 | 419.6 | 120.8 | 120.8 | 0 | 11.2 | 67.4 | 12 | 219.4 | 214.4 | 214.4 | 25.4 | 49.4 | 0 | 0 | 178.5 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 75.6
09 - 10 |  | 157.2 | 1167.6 | 51.6 | 51.6 | 0 | 19.2 | 39.2 | 39.2 | 6.5 | 0 | 457.6 | 457.6 | 108 | 107.6 | 0 | 37.8 | 83.6 | 13 | 213.6 | 225.6 | 226 | 22.6 | 60.2 | 0 | 0 | 165.9 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 90.3
10 - 11 |  | 142.8 | 1183.2 | 60.8 | 60.6 | 0 | 19.2 | 37 | 37 | 6.6 | 0.4 | 440.8 | 441.2 | 135.2 | 135.2 | 0 | 37 | 71.6 | 12.8 | 199.4 | 231.2 | 231.2 | 31.8 | 54 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 0 | 107.1 | 0 | 0 | 0 | 107.1
11 - 12 |  | 144 | 1281.6 | 53.6 | 53.6 | 0 | 19.8 | 39 | 39.1 | 6.7 | 1.2 | 500 | 500 | 120 | 120.4 | 0 | 10.8 | 67.4 | 13.5 | 270.6 | 233.6 | 234 | 34 | 65.2 | 0 | 0 | 140.7 | 0 | 0 | 121.8 | 0 | 0 | 0 | 121.8
12 - 13 |  | 151.2 | 870 | 54.8 | 55 | 0 | 23 | 42 | 41.9 | 5.6 | 5.2 | 213.6 | 213.6 | 143.2 | 143.2 | 0 | 15.2 | 69.8 | 14.1 | 128 | 222.4 | 221.6 | 38.8 | 55.6 | 0 | 0 | 151.2 | 0 | 0 | 165.9 | 0 | 0 | 0 | 168
13 - 14 |  | 174 | 1515.6 | 66.4 | 66.4 | 0 | 20 | 43.4 | 43.4 | 7.9 | 2 | 624.8 | 624.8 | 146.4 | 146 | 0 | 4.4 | 92.8 | 14 | 287 | 278.4 | 278.4 | 40.8 | 72.6 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 0 | 174.3 | 0 | 0 | 0 | 172.2
14 - 15 |  | 165.6 | 1339.2 | 62.4 | 62.4 | 0 | 19.6 | 41.6 | 41.7 | 7.6 | 0.8 | 526.4 | 526.4 | 130.4 | 130.4 | 0 | 34.4 | 87.2 | 14 | 231.6 | 256 | 256 | 38.8 | 65.2 | 0 | 0 | 155.4 | 0 | 0 | 140.7 | 0 | 0 | 0 | 140.7
15 - 16 |  | 130.8 | 866.4 | 42.8 | 42.8 | 0 | 16.2 | 39.8 | 39.7 | 5.2 | 0.4 | 351.2 | 350.8 | 93.6 | 94 | 0 | 8.8 | 61.2 | 11.9 | 163.8 | 147.2 | 147.6 | 23.6 | 45.8 | 0 | 0 | 165.9 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 65.1
16 - 17 |  | 133.2 | 952.8 | 43.6 | 43.6 | 0 | 16.6 | 38.8 | 38.8 | 5.4 | 0 | 423.2 | 423.6 | 98.4 | 98 | 0 | 1.8 | 63.4 | 12.7 | 178.2 | 142.4 | 142.4 | 28.2 | 48 | 0 | 0 | 119.7 | 2.1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 60.9
17 - 18 |  | 154.8 | 642 | 34.4 | 34.2 | 0 | 16.6 | 41.8 | 41.9 | 3.9 | 0 | 165.6 | 165.6 | 104 | 104.4 | 0 | 3 | 84.8 | 12.3 | 135.8 | 136.8 | 136.8 | 26.8 | 42.6 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 50.4
18 - 19 |  | 139.2 | 681.6 | 34.4 | 34.4 | 0 | 16.4 | 43.6 | 43.6 | 3.9 | 0 | 180 | 180 | 106.4 | 106 | 0 | 3 | 67.6 | 12.1 | 158.6 | 130.4 | 130.4 | 23 | 57.2 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 67.2
19 - 20 |  | 135.6 | 636 | 36.4 | 36.6 | 0 | 16.6 | 47.2 | 47.2 | 4.6 | 0 | 150.4 | 150.4 | 107.2 | 107.6 | 0 | 3.4 | 58.4 | 12.5 | 134.4 | 127.2 | 127.2 | 24.8 | 60.4 | 0 | 0 | 197.4 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 67.2
20 - 21 |  | 139.2 | 633.6 | 36.4 | 36.4 | 0 | 17.6 | 44.6 | 44.5 | 4.6 | 0 | 138.4 | 138 | 112.8 | 112.8 | 0 | 3.8 | 63 | 13.5 | 144.4 | 126.4 | 126.4 | 32.2 | 50.2 | 0 | 0 | 174.3 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 96.6
21 - 22 |  | 141.6 | 625.2 | 34 | 34 | 0 | 18.8 | 42 | 42 | 4.7 | 0 | 191.2 | 191.2 | 117.6 | 117.2 | 0 | 3.2 | 67.2 | 13.4 | 89.2 | 127.2 | 126.8 | 32.8 | 38.4 | 0 | 0 | 170.1 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 100.8
22 - 23 |  | 134.4 | 669.6 | 44.4 | 44.2 | 0 | 18 | 37.4 | 37.5 | 4.6 | 0 | 178.4 | 178.4 | 111.2 | 112 | 0 | 3.2 | 65.2 | 12.9 | 153.4 | 117.6 | 117.6 | 30.2 | 38.4 | 0 | 0 | 123.9 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 69.3
23 - 00 |  | 130.8 | 657.6 | 46 | 46 | 0 | 17.4 | 35.2 | 35.2 | 4.9 | 0 | 168.8 | 169.2 | 101.6 | 101.2 | 0 | 3 | 63.4 | 12.9 | 164.6 | 116 | 116.4 | 27.8 | 37.8 | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 0 | 81.9 | 0 | 0 | 0 | 75.6
Сумма | 0 | 3190.8 | 19346.4 | 1076.4 | 1076.2 | 0 | 415.8 | 880.4 | 880.4 | 122.5 | 10 | 6274.4 | 6274.8 | 2756 | 2756 | 0 | 211.8 | 1565.8 | 292.9 | 3545.4 | 3798.4 | 3798.8 | 705.8 | 1161.8 | 0 | 0 | 3843 | 2.1 | 0 | 2337.3 | 0 | 0 | 0 | 2282.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вожега |  |  | реактивная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч