## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Игумницево | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Игумницево | [8 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Игумницево ТСН 1 ао RS | 10 Игумницево Т 1 ао RS | 10 Игумницево Т 1 ап RS | 10 Игумницево-Карповское ао RS | 10 Игумницево-Протасово ао RS | 10 Игумницево-Протасово ап RS | 10 Игумницево-РРС ао RS | 10 Игумницево-Старое ао RS | 10 Игумницево-Старое ап RS
00 - 01 | 0.182 | 0 | 74.6 | 12.24 | 5.55 | 0 | 0 | 53.55 | 0
01 - 02 | 0.18 | 0 | 71.2 | 11.28 | 5.4 | 0 | 0 | 51.3 | 0
02 - 03 | 0.182 | 0 | 70.8 | 11.44 | 5.25 | 0 | 0 | 50.85 | 0
03 - 04 | 0.182 | 0 | 85 | 10.48 | 5.1 | 0 | 0 | 66.6 | 0
04 - 05 | 0.18 | 0 | 98.4 | 10.4 | 5.25 | 0 | 0 | 79.65 | 0
05 - 06 | 0.18 | 0 | 108 | 16 | 5.1 | 0 | 0 | 83.85 | 0
06 - 07 | 0.18 | 0 | 155.6 | 20.88 | 6.75 | 0 | 0 | 125.4 | 0
07 - 08 | 0.176 | 0 | 172 | 18.96 | 8.25 | 0 | 0 | 142.05 | 0
08 - 09 | 0.178 | 0 | 170.4 | 19.92 | 8.4 | 0 | 0 | 139.5 | 0
09 - 10 | 0.174 | 0 | 181.2 | 18.56 | 7.35 | 0 | 0 | 152.7 | 0
10 - 11 | 0.176 | 0 | 179.4 | 15.68 | 6.9 | 0 | 0 | 154.35 | 0
11 - 12 | 0.176 | 0 | 175.6 | 18 | 8.85 | 0 | 0 | 146.25 | 0
12 - 13 | 0.178 | 0 | 157.6 | 19.92 | 9.75 | 0 | 0 | 125.7 | 0
13 - 14 | 0.174 | 0 | 165.4 | 16.56 | 9.3 | 0 | 0 | 136.95 | 0
14 - 15 | 0.178 | 0 | 161.8 | 19.68 | 7.2 | 0 | 0 | 132 | 0
15 - 16 | 0.176 | 0 | 158.6 | 19.52 | 9 | 0 | 0 | 127.35 | 0
16 - 17 | 0.174 | 0 | 146.8 | 20.72 | 8.85 | 0 | 0 | 114.75 | 0
17 - 18 | 0.178 | 0 | 154.2 | 22.8 | 11.55 | 0 | 0 | 117.15 | 0
18 - 19 | 0.178 | 0 | 163.2 | 21.6 | 10.8 | 0 | 0 | 128.25 | 0
19 - 20 | 0.09 | 0 | 75.6 | 10.48 | 6 | 0 | 0 | 57.75 | 0
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 3.472 | 0 | 2725.4 | 335.12 | 150.6 | 0 | 0 | 2185.95 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Игумницево |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч