## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Анненская | [24 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Анненская ТСН 1 ао RS | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.192 | 0.192 | 0.208 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.208 | 0.192 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 4.896
| 6 Анненская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская Т 1 ап RS | 179.28 | 163.44 | 167.76 | 161.28 | 167.04 | 147.6 | 185.76 | 221.76 | 265.68 | 273.6 | 222.48 | 222.48 | 260.64 | 266.4 | 242.64 | 236.88 | 251.28 | 259.2 | 264.96 | 253.44 | 249.84 | 231.84 | 211.68 | 177.84 | 5284.8
| 6 Анненская-Бессоново ао RS | 44.1 | 42.36 | 41.4 | 41.1 | 40.62 | 45.96 | 55.44 | 73.56 | 94.26 | 103.26 | 98.82 | 97.92 | 90.9 | 81.12 | 74.46 | 74.46 | 80.76 | 90.24 | 90.12 | 85.14 | 87.54 | 81.06 | 67.86 | 53.94 | 1736.4
| 6 Анненская-Водораздельная ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская-Водораздельная ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская-ЛПХ ао RS | 132.48 | 118.08 | 123.84 | 118.08 | 125.1 | 98.82 | 124.56 | 143.28 | 167.94 | 164.88 | 115.02 | 120.96 | 160.74 | 180.9 | 162.36 | 157.86 | 162.9 | 162.36 | 170.1 | 164.16 | 155.88 | 145.08 | 139.32 | 120.96 | 3435.66
| 6 Анненская-Переправа ао RS | 4.56 | 5.4 | 4.2 | 4.26 | 3.36 | 4.86 | 7.62 | 6.84 | 4.98 | 6.9 | 9.54 | 5.46 | 10.26 | 6 | 7.44 | 6 | 8.76 | 7.74 | 6.66 | 5.22 | 7.8 | 7.14 | 5.76 | 4.92 | 151.68
| Сумма | 360.628 | 329.488 | 337.408 | 324.928 | 336.312 | 297.432 | 373.588 | 445.632 | 533.052 | 548.832 | 446.068 | 447.012 | 522.748 | 534.628 | 487.108 | 475.408 | 503.908 | 519.748 | 532.048 | 508.168 | 501.268 | 465.328 | 424.828 | 357.868 | 10613.436
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Анненская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Анненская |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч