## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кипелово | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кипелово | [38 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Кипелово ТСН ао RS | 10 Кипелово Перемычка III с.ш. ао | 10 Кипелово Т 1 I с.ш. ап | 10 Кипелово Т 1 I с.ш. ап RS | 10 Кипелово Т 2 II с.ш. ап | 10 Кипелово Т 2 II с.ш. ап RS | 10 Кипелово Т 2 IV с.ш. ап | 10 Кипелово Т 2 IV с.ш. ап RS | 10 Кипелово ТСН 1 ао | 10 Кипелово ТСН 1 ао RS | 10 Кипелово ТСН 2 ао | 10 Кипелово ТСН 2 ао RS | 10 Кипелово-АЗР ао | 10 Кипелово-АЗР ао RS | 10 Кипелово-Балакирево ао | 10 Кипелово-БГСМ ао | 10 Кипелово-БГСМ ао RS | 10 Кипелово-ДГК 1 ао | 10 Кипелово-ДГК 2 ао | 10 Кипелово-Звонкий ао | 10 Кипелово-Звонкий ао RS | 10 Кипелово-Кипелово ао | 10 Кипелово-Комплекс ао | 10 Кипелово-Новгородово ао | 10 Кипелово-Оночесть ао | 10 Кипелово-Перемычка I,III с.ш. ао RS | 10 Кипелово-Перемычка I,III с.ш. ап RS | 10 Кипелово-Стризнево ао | 10 Кипелово-Федотово 1 ао | 10 Кипелово-Федотово 1 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 16 ао | 10 Кипелово-Федотово 16 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 18 ао | 10 Кипелово-Федотово 18 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 4 ао | 10 Кипелово-Федотово 4 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 6 ао | 10 Кипелово-Федотово 6 ао RS | 10 Кипелово-Чернеево ао
00 - 01 | 2.208 | 0 | 696 | 696 | 36 | 34 | 804 | 804 | 0.8 | 0.8 | 3.4 | 3.5 | 0 | 0 | 235 | 14 | 14.2 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 34 | 0 | 76.375 | 304 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 14.4 | 15 | 294 | 295.2 | 0 | 0 | 403.2 | 402.6 | 37
01 - 02 | 2.16 | 0 | 604 | 606 | 32 | 34 | 760 | 762 | 0.8 | 0.7 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 250 | 14.8 | 14.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 32 | 0 | 64.75 | 269 | 0 | 0 | 109.875 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 250.8 | 249.6 | 0 | 0 | 355.2 | 355.2 | 35
02 - 03 | 2.088 | 0 | 560 | 558 | 32 | 32 | 760 | 756 | 0.8 | 0.8 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 240 | 14.8 | 14.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 30 | 0 | 64.875 | 282 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 223.2 | 223.2 | 0 | 0 | 336 | 336 | 31
03 - 04 | 2.112 | 0 | 532 | 532 | 32 | 30 | 748 | 752 | 0.6 | 0.7 | 3.4 | 3.3 | 0 | 0 | 242 | 12.8 | 12.8 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 28 | 0 | 72.125 | 277 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 320.4 | 319.8 | 30
04 - 05 | 2.112 | 0 | 532 | 532 | 24 | 24 | 748 | 748 | 0.8 | 0.8 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 245 | 5.6 | 5.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 30 | 0 | 64.625 | 269 | 0 | 0 | 102.375 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 207.6 | 207.6 | 0 | 0 | 324 | 324 | 33
05 - 06 | 2.112 | 0 | 576 | 576 | 20 | 22 | 796 | 794 | 0.8 | 0.7 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 272 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 31 | 0 | 62.75 | 269 | 0 | 0 | 113.25 | 0 | 0 | 13.2 | 12.6 | 225.6 | 226.2 | 0 | 0 | 349.2 | 349.8 | 43
06 - 07 | 2.256 | 0 | 676 | 676 | 24 | 22 | 852 | 852 | 0.8 | 0.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 286 | 5.2 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 38 | 0 | 79.75 | 269 | 0 | 0 | 128.625 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 284.4 | 284.4 | 0 | 0 | 392.4 | 391.8 | 48
07 - 08 | 1.92 | 0 | 836 | 838 | 24 | 24 | 896 | 896 | 0.6 | 0.7 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 288 | 4.4 | 4.4 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 47 | 0 | 96.375 | 266 | 0 | 0 | 147.75 | 0 | 0 | 14.4 | 15 | 348 | 348 | 0 | 0 | 489.6 | 490.2 | 49
08 - 09 | 1.896 | 0 | 916 | 916 | 24 | 24 | 1024 | 1024 | 0.8 | 0.7 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 281 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 47 | 0 | 149.625 | 337 | 0 | 0 | 156.75 | 0 | 0 | 14.4 | 14.4 | 368.4 | 367.8 | 0 | 0 | 548.4 | 549 | 51
09 - 10 | 1.92 | 0 | 944 | 944 | 24 | 26 | 1072 | 1072 | 0.8 | 0.8 | 3.2 | 3.1 | 0 | 0 | 282 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 46 | 0 | 150.375 | 384 | 0 | 0 | 157.875 | 0 | 0 | 14.4 | 14.4 | 382.8 | 382.8 | 0 | 0 | 562.8 | 562.2 | 50
10 - 11 | 1.872 | 0 | 988 | 986 | 24 | 22 | 976 | 978 | 0.6 | 0.7 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 292 | 5.6 | 5.6 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 46 | 0 | 160.125 | 271 | 0 | 0 | 155.625 | 0 | 0 | 14.4 | 13.8 | 412.8 | 412.8 | 0 | 0 | 573.6 | 573.6 | 51
11 - 12 | 1.992 | 0 | 980 | 980 | 24 | 26 | 1020 | 1018 | 0.8 | 0.8 | 3.2 | 3.3 | 0 | 0 | 287 | 5.6 | 5.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 45 | 0 | 168.875 | 291 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 14.4 | 14.4 | 393.6 | 394.2 | 0 | 0 | 589.2 | 588.6 | 55
12 - 13 | 2.04 | 0 | 952 | 954 | 24 | 24 | 912 | 912 | 0.8 | 0.8 | 3.4 | 3.3 | 0 | 0 | 289 | 6 | 5.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 45 | 0 | 142.5 | 201 | 0 | 0 | 177.75 | 0 | 0 | 13.2 | 13.8 | 374.4 | 373.8 | 0 | 0 | 579.6 | 580.2 | 55
13 - 14 | 1.896 | 0 | 960 | 960 | 24 | 22 | 916 | 916 | 0.8 | 0.7 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 264 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 55 | 0 | 184.5 | 169 | 0 | 0 | 192.75 | 0 | 0 | 14.4 | 13.8 | 387.6 | 387.6 | 0 | 0 | 573.6 | 573 | 50
14 - 15 | 1.968 | 0 | 952 | 950 | 12 | 12 | 976 | 978 | 0.8 | 0.8 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 276 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 48 | 0 | 184 | 252 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 3.6 | 4.2 | 374.4 | 374.4 | 0 | 0 | 577.2 | 577.8 | 43
15 - 16 | 1.896 | 0 | 912 | 914 | 8 | 10 | 984 | 984 | 0.6 | 0.7 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 293 | 5.2 | 5.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 45 | 0 | 162.75 | 260 | 0 | 0 | 179.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.2 | 361.8 | 0 | 0 | 553.2 | 553.2 | 44
16 - 17 | 1.92 | 0 | 912 | 912 | 8 | 8 | 968 | 968 | 0.8 | 0.8 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 310 | 5.2 | 5.2 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 51 | 1 | 128.375 | 254 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.2 | 367.2 | 0 | 0 | 546 | 544.8 | 50
17 - 18 | 1.872 | 0 | 936 | 934 | 12 | 10 | 948 | 948 | 0.8 | 0.8 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 310 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 51 | 0 | 105.5 | 253 | 0 | 0 | 175.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.4 | 380.4 | 0 | 0 | 553.2 | 554.4 | 49
18 - 19 | 1.872 | 0 | 940 | 940 | 8 | 8 | 908 | 908 | 0.8 | 0.7 | 3.2 | 3.3 | 0 | 0 | 313 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 64 | 0 | 104.875 | 194 | 0 | 0 | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.4 | 368.4 | 0 | 0 | 574.8 | 574.2 | 58
19 - 20 | 2.424 | 0 | 1020 | 1020 | 8 | 10 | 900 | 898 | 0.8 | 0.8 | 3.8 | 3.7 | 0 | 0 | 296 | 5.6 | 5.4 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 63 | 0 | 106.375 | 187 | 0 | 0 | 184.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | 0 | 0 | 600 | 600 | 59
20 - 21 | 1.944 | 0 | 1052 | 1052 | 12 | 10 | 936 | 936 | 0.8 | 0.8 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 316 | 6 | 6.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 55 | 0 | 105.5 | 226 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.2 | 439.8 | 0 | 0 | 613.2 | 613.8 | 59
21 - 22 | 1.896 | 0 | 1080 | 1080 | 16 | 16 | 936 | 936 | 0.6 | 0.7 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 309 | 12.8 | 12.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 47 | 0 | 86.75 | 257 | 0 | 0 | 173.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 438 | 0 | 0 | 643.2 | 642.6 | 59
22 - 23 | 1.8 | 0 | 1000 | 1000 | 16 | 18 | 968 | 968 | 0.8 | 0.8 | 3 | 3 | 0.4 | 0.2 | 292 | 13.2 | 13.4 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 40 | 0 | 89.125 | 317 | 0 | 0 | 168.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.2 | 420 | 0 | 0 | 582 | 581.4 | 56
23 - 00 | 1.8 | 0 | 848 | 850 | 16 | 16 | 912 | 912 | 0.8 | 0.7 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 288 | 13.6 | 13.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 37 | 0 | 84.625 | 315 | 0 | 0 | 145.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 359.4 | 0 | 0 | 489.6 | 490.8 | 42
Сумма | 47.976 | 0 | 20404 | 20406 | 484 | 484 | 21720 | 21720 | 18.2 | 18.1 | 78.8 | 78.9 | 0.4 | 0.2 | 6756 | 184.4 | 184.4 | 12.8 | 0 | 10.8 | 10.6 | 1055 | 1 | 2695.5 | 6373 | 0 | 0 | 3662.25 | 0 | 0 | 196.8 | 197.4 | 8293.2 | 8293.8 | 0 | 0 | 12129.6 | 12129 | 1137

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кипелово |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч