## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Домозерово | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Домозерово | [31 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Домозерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 1 ап RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово Т 1 ао RS | 10 Домозерово Т 1 ап RS | 10 Домозерово Т 2 ао RS | 10 Домозерово Т 2 ап RS | 10 Домозерово ТСН 1 ао RS | 10 Домозерово ТСН 1 ап RS | 10 Домозерово ТСН 2 ао RS | 10 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово-Горка ао RS | 10 Домозерово-Горка ап RS | 10 Домозерово-Дом 1 ао RS | 10 Домозерово-Дом 1 ап RS | 10 Домозерово-Дом 2 ао RS | 10 Домозерово-Дом 2 ап RS | 10 Домозерово-Доронино ао RS | 10 Домозерово-Доронино ап RS | 10 Домозерово-Жары ао RS | 10 Домозерово-Жары ап RS | 10 Домозерово-Починок ао RS | 10 Домозерово-Починок ап RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ао RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ап RS | 35 Домозерово СВВ ао RS | 35 Домозерово СВВ ап RS | 35 Домозерово Т 1 ао RS | 35 Домозерово Т 1 ап RS | 35 Домозерово Т 2 ао RS | 35 Домозерово Т 2 ап RS
00 - 01 | 0.388 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 544.8 | 0 | 669.6 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 | 44 | 0 | 104.4 | 0 | 121.4 | 0 | 48 | 0 | 396.4 | 0 | 400.2 | 0 | 102 | 0 |  |  | 0 | 550.2 | 0 | 694.4
01 - 02 | 0.372 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 598.8 | 0 | 606 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 39.2 | 0 | 182.2 | 0 | 111.8 | 0 | 42.8 | 0 | 378.4 | 0 | 364.2 | 0 | 88 | 0 |  |  | 0 | 603.4 | 0 | 628.6
02 - 03 | 0.38 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 520.8 | 0 | 549.6 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 37.2 | 0 | 107.8 | 0 | 106.8 | 0 | 38.6 | 0 | 375.2 | 0 | 325.4 | 0 | 80.4 | 0 |  |  | 0 | 526.4 | 0 | 571.2
03 - 04 | 0.376 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 578.4 | 0 | 520.8 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 34.8 | 0 | 173.2 | 0 | 102 | 0 | 36 | 0 | 369.8 | 0 | 307.8 | 0 | 76.4 | 0 |  |  | 0 | 582.4 | 0 | 541.8
04 - 05 | 0.38 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 560.4 | 0 | 536.4 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0 | 38.8 | 0 | 147.6 | 0 | 107 | 0 | 38.8 | 0 | 374.8 | 0 | 311.8 | 0 | 80.4 | 0 |  |  | 0 | 565.6 | 0 | 557.2
05 - 06 | 0.384 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 571.2 | 0 | 574.8 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 43.6 | 0 | 138.4 | 0 | 112.4 | 0 | 39.6 | 0 | 390.2 | 0 | 335.6 | 0 | 89.2 | 0 |  |  | 0 | 576.8 | 0 | 596.4
06 - 07 | 0.412 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 619.2 | 0 | 680.4 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 | 51.2 | 0 | 147 | 0 | 119.2 | 0 | 57.2 | 0 | 420.8 | 0 | 394.4 | 0 | 110 | 0 |  |  | 0 | 623 | 0 | 705.6
07 - 08 | 0.464 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 645.6 | 0 | 807.6 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0 | 60 | 0 | 152.2 | 0 | 156.8 | 0 | 69.8 | 0 | 434.2 | 0 | 459.4 | 0 | 123.2 | 0 |  |  | 0 | 652.4 | 0 | 837.2
08 - 09 | 0.448 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 584.4 | 0 | 912 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0 | 60.4 | 0 | 72.4 | 0 | 173 | 0 | 83.2 | 0 | 450.8 | 0 | 502.4 | 0 | 155.2 | 0 |  |  | 0 | 588 | 0 | 926.8
09 - 10 | 0.48 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 596.4 | 0 | 978 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0 | 58.8 | 0 | 71 | 0 | 204.8 | 0 | 79.2 | 0 | 468 | 0 | 538.6 | 0 | 157.2 | 0 |  |  | 0 | 602 | 0 | 978.6
10 - 11 | 0.5 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 649.2 | 0 | 956.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0 | 58.4 | 0 | 141.2 | 0 | 196.8 | 0 | 72.6 | 0 | 450 | 0 | 536 | 0 | 153.2 | 0 |  |  | 0 | 655.2 | 0 | 959
11 - 12 | 0.512 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 652.8 | 0 | 945.6 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 60.4 | 0 | 148.2 | 0 | 174 | 0 | 69.8 | 0 | 444.2 | 0 | 552.4 | 0 | 150.4 | 0 |  |  | 0 | 658 | 0 | 946.4
12 - 13 | 0.512 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 674.4 | 0 | 916.8 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 64.4 | 0 | 176.8 | 0 | 165.6 | 0 | 69 | 0 | 433.6 | 0 | 543.4 | 0 | 139.6 | 0 |  |  | 0 | 680.4 | 0 | 917
13 - 14 | 0.532 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 626.4 | 0 | 903.6 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 59.6 | 0 | 133.2 | 0 | 169.2 | 0 | 73.8 | 0 | 433.4 | 0 | 519.6 | 0 | 142.8 | 0 |  |  | 0 | 631.4 | 0 | 904.4
14 - 15 | 0.536 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 686.4 | 0 | 886.8 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0 | 65.6 | 0 | 186.4 | 0 | 159.2 | 0 | 74.4 | 0 | 435.8 | 0 | 511.6 | 0 | 142.4 | 0 |  |  | 0 | 691.6 | 0 | 887.6
15 - 16 | 0.508 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 602.4 | 0 | 892.8 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0 | 62.4 | 0 | 114 | 0 | 155 | 0 | 77.2 | 0 | 426 | 0 | 514 | 0 | 147.6 | 0 |  |  | 0 | 607.6 | 0 | 894.6
16 - 17 | 0.52 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 663.6 | 0 | 903.6 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 63.6 | 0 | 160.4 | 0 | 169.2 | 0 | 80.6 | 0 | 439.6 | 0 | 496.6 | 0 | 158.8 | 0 |  |  | 0 | 669.2 | 0 | 905.8
17 - 18 | 0.52 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 650.4 | 0 | 937.2 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 64.8 | 0 | 129.2 | 0 | 162.2 | 0 | 79.6 | 0 | 456.6 | 0 | 539 | 0 | 157.2 | 0 |  |  | 0 | 656.6 | 0 | 938
18 - 19 | 0.512 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 745.2 | 0 | 1003.2 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0 | 72.4 | 0 | 219.2 | 0 | 188.6 | 0 | 79.6 | 0 | 454.6 | 0 | 566.8 | 0 | 170 | 0 |  |  | 0 | 750.4 | 0 | 1005.2
19 - 20 | 0.5 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 646.8 | 0 | 1058.4 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 74.4 | 0 | 89.8 | 0 | 167 | 0 | 96.2 | 0 | 483.6 | 0 | 615.4 | 0 | 179.6 | 0 |  |  | 0 | 653.8 | 0 | 1059.8
20 - 21 | 0.448 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 651.6 | 0 | 1088.4 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0 | 76 | 0 | 82.8 | 0 | 170.8 | 0 | 84.4 | 0 | 492.6 | 0 | 635.4 | 0 | 199.2 | 0 |  |  | 0 | 656.6 | 0 | 1090.6
21 - 22 | 0.416 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 800.4 | 0 | 1060.8 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 | 74.4 | 0 | 226.2 | 0 | 160 | 0 | 81.4 | 0 | 500.6 | 0 | 627.8 | 0 | 192.4 | 0 |  |  | 0 | 806.4 | 0 | 1061.2
22 - 23 | 0.46 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 660 | 0 | 988.8 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0 | 67.6 | 0 | 115 | 0 | 146.6 | 0 | 77.2 | 0 | 478.6 | 0 | 580.2 | 0 | 185.2 | 0 |  |  | 0 | 665 | 0 | 989.8
23 - 00 | 0.392 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 666 | 0 | 843.6 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 54.8 | 0 | 180.6 | 0 | 131.6 | 0 | 58.6 | 0 | 431.2 | 0 | 501.8 | 0 | 153.6 | 0 |  |  | 0 | 672 | 0 | 844.2
Сумма | 10.952 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 15195.6 | 0 | 20221.2 | 28.3 | 0 | 8 | 0 | 1386.8 | 0 | 3399.2 | 0 | 3631 | 0 | 1607.6 | 0 | 10419 | 0 | 11679.8 | 0 | 3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15324.4 | 0 | 20441.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Домозерово | [31 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Домозерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 1 ап RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово Т 1 ао RS | 10 Домозерово Т 1 ап RS | 10 Домозерово Т 2 ао RS | 10 Домозерово Т 2 ап RS | 10 Домозерово ТСН 1 ао RS | 10 Домозерово ТСН 1 ап RS | 10 Домозерово ТСН 2 ао RS | 10 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово-Горка ао RS | 10 Домозерово-Горка ап RS | 10 Домозерово-Дом 1 ао RS | 10 Домозерово-Дом 1 ап RS | 10 Домозерово-Дом 2 ао RS | 10 Домозерово-Дом 2 ап RS | 10 Домозерово-Доронино ао RS | 10 Домозерово-Доронино ап RS | 10 Домозерово-Жары ао RS | 10 Домозерово-Жары ап RS | 10 Домозерово-Починок ао RS | 10 Домозерово-Починок ап RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ао RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ап RS | 35 Домозерово СВВ ао RS | 35 Домозерово СВВ ап RS | 35 Домозерово Т 1 ао RS | 35 Домозерово Т 1 ап RS | 35 Домозерово Т 2 ао RS | 35 Домозерово Т 2 ап RS
00 - 01 | 0 | 0.156 | 0.012 | 0 | 0 | 178.8 | 0 | 402 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0 | 39.2 | 0 | 69.2 | 0 | 100.2 | 0 | 31.6 | 0 | 76.6 | 0 | 199.6 | 0 | 68.4 | 0 |  |  | 0 | 180.6 | 0 | 427
01 - 02 | 0 | 0.16 | 0.008 | 0 | 0 | 180 | 0 | 392.4 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | 38.4 | 0 | 79 | 0 | 97.4 | 0 | 30.8 | 0 | 74.8 | 0 | 194.8 | 0 | 66.8 | 0 |  |  | 0 | 180.6 | 0 | 413
02 - 03 | 0 | 0.156 | 0.008 | 0 | 0 | 169.2 | 0 | 396 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0 | 36.8 | 0 | 65.4 | 0 | 102 | 0 | 31 | 0 | 75.2 | 0 | 194.6 | 0 | 65.6 | 0 |  |  | 0 | 170.8 | 0 | 415.8
03 - 04 | 0 | 0.16 | 0.008 | 0 | 0 | 165.6 | 0 | 379.2 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0 | 34.8 | 0 | 73.6 | 0 | 100.8 | 0 | 29.4 | 0 | 70 | 0 | 187.6 | 0 | 60.4 | 0 |  |  | 0 | 168 | 0 | 399
04 - 05 | 0 | 0.16 | 0.004 | 0 | 0 | 153.6 | 0 | 363.6 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0 | 33.6 | 0 | 65.8 | 0 | 99 | 0 | 28.6 | 0 | 66 | 0 | 176.4 | 0 | 58 | 0 |  |  | 0 | 154 | 0 | 380.8
05 - 06 | 0 | 0.16 | 0.008 | 0 | 0 | 157.2 | 0 | 364.8 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | 33.6 | 0 | 66.6 | 0 | 98.2 | 0 | 28 | 0 | 67.4 | 0 | 178.8 | 0 | 57.6 | 0 |  |  | 0 | 158.2 | 0 | 385
06 - 07 | 0 | 0.164 | 0.008 | 0 | 0 | 153.6 | 0 | 366 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0 | 35.2 | 0 | 60.2 | 0 | 100.2 | 0 | 28.8 | 0 | 68.6 | 0 | 174.2 | 0 | 60 | 0 |  |  | 0 | 156.8 | 0 | 389.2
07 - 08 | 0 | 0.188 | 0.024 | 0 | 0 | 180 | 0 | 392.4 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0 | 40 | 0 | 71.2 | 0 | 109.8 | 0 | 31.4 | 0 | 79.6 | 0 | 184.4 | 0 | 63.6 | 0 |  |  | 0 | 182 | 0 | 424.2
08 - 09 | 0 | 0.176 | 0.012 | 0 | 0 | 174 | 0 | 466.8 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 40.4 | 0 | 54.8 | 0 | 142.4 | 0 | 39.6 | 0 | 81.6 | 0 | 209 | 0 | 73.6 | 0 |  |  | 0 | 175 | 0 | 497
09 - 10 | 0 | 0.18 | 0.008 | 0 | 0 | 183.6 | 0 | 486 | 1.2 | 0 | 1.7 | 0 | 40 | 0 | 69.4 | 0 | 133.6 | 0 | 40.8 | 0 | 81.8 | 0 | 230.4 | 0 | 77.6 | 0 |  |  | 0 | 186.2 | 0 | 509.6
10 - 11 | 0 | 0.188 | 0.008 | 0 | 0 | 205.2 | 0 | 460.8 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 42.4 | 0 | 82.8 | 0 | 124.2 | 0 | 38.6 | 0 | 88.6 | 0 | 219.8 | 0 | 75.2 | 0 |  |  | 0 | 207.2 | 0 | 484.4
11 - 12 | 0 | 0.192 | 0.008 | 0 | 0 | 204 | 0 | 457.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 45.6 | 0 | 72.8 | 0 | 118.8 | 0 | 35.4 | 0 | 94.4 | 0 | 223.8 | 0 | 75.6 | 0 |  |  | 0 | 207.2 | 0 | 480.2
12 - 13 | 0 | 0.192 | 0.008 | 0 | 0 | 207.6 | 0 | 466.8 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 44 | 0 | 77.2 | 0 | 121.8 | 0 | 37.6 | 0 | 97.4 | 0 | 228.6 | 0 | 76.4 | 0 |  |  | 0 | 211.4 | 0 | 488.6
13 - 14 | 0.004 | 0.188 | 0.008 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 460.8 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 43.6 | 0 | 69.4 | 0 | 122.6 | 0 | 38.8 | 0 | 97 | 0 | 223 | 0 | 74 | 0 |  |  | 0 | 203 | 0 | 483
14 - 15 | 0.012 | 0.18 | 0.008 | 0 | 0 | 207.6 | 0 | 459.6 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 43.6 | 0 | 76.6 | 0 | 115.8 | 0 | 39.4 | 0 | 98 | 0 | 223.2 | 0 | 78 | 0 |  |  | 0 | 210 | 0 | 480.2
15 - 16 | 0 | 0.188 | 0.012 | 0 | 0 | 202.8 | 0 | 465.6 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 41.6 | 0 | 73.6 | 0 | 117.4 | 0 | 40.2 | 0 | 94 | 0 | 224.4 | 0 | 80 | 0 |  |  | 0 | 205.8 | 0 | 484.4
16 - 17 | 0 | 0.196 | 0.008 | 0 | 0 | 200.4 | 0 | 493.2 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0 | 44 | 0 | 70.4 | 0 | 118.2 | 0 | 41.6 | 0 | 96 | 0 | 241.8 | 0 | 87.6 | 0 |  |  | 0 | 203 | 0 | 513.8
17 - 18 | 0 | 0.196 | 0.008 | 0 | 0 | 210 | 0 | 513.6 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 46.4 | 0 | 61.6 | 0 | 119.6 | 0 | 45.8 | 0 | 107 | 0 | 254.6 | 0 | 90 | 0 |  |  | 0 | 212.8 | 0 | 536.2
18 - 19 | 0 | 0.192 | 0.008 | 0 | 0 | 229.2 | 0 | 502.8 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 48.4 | 0 | 80.6 | 0 | 115.2 | 0 | 43.2 | 0 | 112.2 | 0 | 247.2 | 0 | 94.4 | 0 |  |  | 0 | 233.8 | 0 | 530.6
19 - 20 | 0 | 0.188 | 0.008 | 0 | 0 | 234 | 0 | 506.4 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 50.8 | 0 | 65.8 | 0 | 114.8 | 0 | 45.4 | 0 | 120.8 | 0 | 247 | 0 | 95.2 | 0 |  |  | 0 | 238 | 0 | 537.6
20 - 21 | 0 | 0.176 | 0.008 | 0 | 0 | 223.2 | 0 | 488.4 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 47.2 | 0 | 72.2 | 0 | 115 | 0 | 38.4 | 0 | 109.4 | 0 | 240.6 | 0 | 90.8 | 0 |  |  | 0 | 225.4 | 0 | 520.8
21 - 22 | 0 | 0.176 | 0.008 | 0 | 0 | 213.6 | 0 | 466.8 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 45.2 | 0 | 78.4 | 0 | 110 | 0 | 37.4 | 0 | 102.4 | 0 | 231 | 0 | 84.4 | 0 |  |  | 0 | 217 | 0 | 494.2
22 - 23 | 0 | 0.188 | 0.028 | 0 | 0 | 198 | 0 | 457.2 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0 | 44.8 | 0 | 61.2 | 0 | 107.2 | 0 | 37.2 | 0 | 96.8 | 0 | 226 | 0 | 83.2 | 0 |  |  | 0 | 201.6 | 0 | 481.6
23 - 00 | 0 | 0.172 | 0.012 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 432 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 45.2 | 0 | 71.8 | 0 | 102.2 | 0 | 37.8 | 0 | 95 | 0 | 210 | 0 | 77.2 | 0 |  |  | 0 | 204.4 | 0 | 446.6
Сумма | 0.016 | 4.272 | 0.24 | 0 | 0 | 4634.4 | 0 | 10640.4 | 29.6 | 0 | 37.4 | 0 | 1004.8 | 0 | 1689.6 | 0 | 2706.4 | 0 | 876.8 | 0 | 2150.6 | 0 | 5170.8 | 0 | 1813.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4692.8 | 0 | 11202.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Домозерово |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч