## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Тимохино | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Тимохино | [8 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Тимохино ТСН ао RS | 0,4 Тимохино ТСН ап RS | 10 Тимохино Т 1 ап RS | 10 Тимохино-Волкова ао RS | 10 Тимохино-Волкова ап RS | 10 Тимохино-Клюшово ао RS | 10 Тимохино-Нестерово ао RS | 10 Тимохино-Пальцево ао RS | 10 Тимохино-Спирово ао RS
00 - 01 | 0.648 | 0 | 109.2 | 35.5 | 0 | 3.9 | 45.9 | 3.66 | 19.56
01 - 02 | 0.64 | 0 | 110.4 | 42.4 | 0 | 3.66 | 42.9 | 3.24 | 17.58
02 - 03 | 0.608 | 0 | 105.2 | 38.6 | 0 | 3.46 | 43.68 | 2.94 | 15.98
03 - 04 | 0.592 | 0 | 95.4 | 35.7 | 0 | 2.96 | 38.94 | 2.61 | 14.46
04 - 05 | 0.46 | 0 | 95.8 | 32.4 | 0 | 3.26 | 43.1 | 2.58 | 13.9
05 - 06 | 0.408 | 0 | 106.6 | 40.6 | 0 | 3.44 | 43.94 | 2.73 | 15.24
06 - 07 | 0.512 | 0 | 130.6 | 48.7 | 0 | 3.52 | 56.86 | 3.27 | 17.56
07 - 08 | 0.728 | 0 | 166.8 | 50.5 | 0 | 4.26 | 82.06 | 3.99 | 25.16
08 - 09 | 1.132 | 0 | 187.8 | 63.9 | 0 | 3.26 | 83.58 | 3.48 | 32.84
09 - 10 | 1.168 | 0 | 211.8 | 72.4 | 0 | 3.12 | 83.1 | 4.59 | 47.54
10 - 11 | 0.704 | 0 | 197.4 | 69.3 | 0 | 3.26 | 80.38 | 4.32 | 39.04
11 - 12 | 0.784 | 0 | 183.6 | 62.5 | 0 | 3.66 | 77.38 | 4.53 | 34.44
12 - 13 | 2.172 | 0 | 170.4 | 59.9 | 0 | 4.74 | 59.86 | 5.82 | 39.3
13 - 14 | 1.996 | 0 | 181 | 75.5 | 0 | 4.92 | 66.16 | 4.71 | 28.48
14 - 15 | 1.04 | 0 | 189.6 | 67.6 | 0 | 4.84 | 66.82 | 5.43 | 44.02
15 - 16 | 1.56 | 0 | 182.6 | 66.7 | 0 | 3.72 | 68.08 | 4.92 | 38.08
16 - 17 | 1.684 | 0 | 170 | 57.6 | 0 | 3.82 | 64.74 | 4.32 | 38.86
17 - 18 | 0.936 | 0 | 187.4 | 66.8 | 0 | 4.58 | 64.02 | 4.41 | 46.56
18 - 19 | 1.24 | 0 | 174.8 | 72.4 | 0 | 5.38 | 53.44 | 6.15 | 36.2
19 - 20 | 1.524 | 0 | 174 | 71.7 | 0 | 4.64 | 58.62 | 5.28 | 32.88
20 - 21 | 1.708 | 0 | 182.2 | 75.5 | 0 | 5.3 | 64.4 | 4.47 | 31.5
21 - 22 | 0.74 | 0 | 186.6 | 71 | 0 | 5.4 | 71.7 | 4.29 | 33.26
22 - 23 | 0.62 | 0 | 171 | 75.4 | 0 | 4.54 | 60.4 | 3.9 | 25.74
23 - 00 | 0.716 | 0 | 148 | 65 | 0 | 4.42 | 53.48 | 3.63 | 20.8
Сумма | 24.32 | 0 | 3818.2 | 1417.6 | 0 | 98.06 | 1473.54 | 99.27 | 708.98
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Тимохино | [8 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Тимохино ТСН ао RS | 0,4 Тимохино ТСН ап RS | 10 Тимохино Т 1 ап RS | 10 Тимохино-Волкова ао RS | 10 Тимохино-Волкова ап RS | 10 Тимохино-Клюшово ао RS | 10 Тимохино-Нестерово ао RS | 10 Тимохино-Пальцево ао RS | 10 Тимохино-Спирово ао RS
00 - 01 | 0.024 | 0.148 | 94.8 | 38.9 | 0 | 0.56 | 24.48 | 0.69 | 24.88
01 - 02 | 0.016 | 0.16 | 107.2 | 50.7 | 0 | 0.36 | 27.66 | 0.69 | 24.3
02 - 03 | 0.016 | 0.168 | 103.6 | 48.3 | 0 | 0.36 | 29.32 | 0.54 | 22.6
03 - 04 | 0.032 | 0.152 | 92.2 | 45.2 | 0 | 0.08 | 25.36 | 0.36 | 19.18
04 - 05 | 0.016 | 0.192 | 89 | 40.5 | 0 | 0.24 | 26.54 | 0.36 | 19.4
05 - 06 | 0.02 | 0.18 | 98.2 | 47.5 | 0 | 0.22 | 27.44 | 0.42 | 20.56
06 - 07 | 0.008 | 0.204 | 98.6 | 46.9 | 0 | 0.18 | 27.06 | 0.45 | 21.14
07 - 08 | 0.004 | 0.156 | 93.8 | 38.6 | 0 | 0.12 | 29.58 | 0.39 | 23.88
08 - 09 | 0.028 | 0.136 | 111.8 | 45.6 | 0 | 0.06 | 30.56 | 0.24 | 34.28
09 - 10 | 0.016 | 0.132 | 136.6 | 52 | 0 | 0 | 35.26 | 0.36 | 48.26
10 - 11 | 0.044 | 0.144 | 135.2 | 52.8 | 0 | 0.02 | 37.42 | 0.54 | 42.86
11 - 12 | 0.032 | 0.164 | 108.6 | 39.5 | 0 | 0.02 | 34.22 | 0.54 | 32.9
12 - 13 | 0 | 0.092 | 111.2 | 39.6 | 0 | 0.14 | 24.6 | 0.72 | 42.48
13 - 14 | 0.004 | 0.096 | 113.4 | 51.4 | 0 | 0.26 | 34.76 | 0.36 | 25.44
14 - 15 | 0.016 | 0.14 | 132.4 | 53.8 | 0 | 0.46 | 35.04 | 0.75 | 40.78
15 - 16 | 0.024 | 0.104 | 127 | 49.6 | 0 | 0.16 | 38.42 | 0.66 | 37.36
16 - 17 | 0.064 | 0.036 | 122.2 | 40.7 | 0 | 0.06 | 35.22 | 0.45 | 44.42
17 - 18 | 0.016 | 0.2 | 126.4 | 49.7 | 0 | 0.24 | 29.56 | 0.66 | 43.94
18 - 19 | 0.048 | 0.12 | 121.2 | 55.6 | 0 | 0.58 | 22.86 | 0.66 | 37.98
19 - 20 | 0.032 | 0.104 | 105 | 49.4 | 0 | 0.44 | 22.5 | 0.51 | 28.46
20 - 21 | 0.02 | 0.128 | 113 | 56 | 0 | 0.76 | 27.62 | 0.6 | 25.24
21 - 22 | 0.008 | 0.24 | 108.4 | 49.1 | 0 | 0.76 | 29.02 | 0.57 | 26.14
22 - 23 | 0.012 | 0.22 | 108.8 | 55.6 | 0 | 0.28 | 27 | 0.51 | 22.16
23 - 00 | 0.024 | 0.172 | 108.4 | 56.2 | 0 | 0.12 | 26.5 | 0.66 | 21.58
Сумма | 0.524 | 3.588 | 2667 | 1153.2 | 0 | 6.48 | 708 | 12.69 | 730.22

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Тимохино |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч