## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Вешняки | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Вешняки | [15 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Вешняки ТСН 1 ао RS | 0,4 Вешняки ТСН 2 ао RS | 10 Вешняки - Бор ао RS | 10 Вешняки - Бор ап RS | 10 Вешняки - Искра ао RS | 10 Вешняки - Искра ап RS | 10 Вешняки - Миндюкино ао RS | 10 Вешняки - Миндюкино ап RS | 10 Вешняки - Парус 1 ао RS | 10 Вешняки - Парус 1 ап RS | 10 Вешняки - Парус 2 ао RS | 10 Вешняки - Парус 2 ап RS | 10 Вешняки - Сказка ао RS | 10 Вешняки - Сказка ап RS | 10 Вешняки Т1 ап RS | 10 Вешняки Т2 ап RS
00 - 01 | 0.271 | 0.142 | 109 | 0 | 20.2 | 0 | 43.8 | 0 | 53 | 0 | 7.4 | 0 | 24 | 0 | 202.4 | 50
01 - 02 | 0.272 | 0.174 | 94 | 0 | 16.2 | 0 | 38.8 | 0 | 50.8 | 0 | 7.4 | 0 | 20.2 | 0 | 180 | 41.6
02 - 03 | 0.271 | 0.168 | 91 | 0 | 15.4 | 0 | 37.8 | 0 | 47.8 | 0 | 7.6 | 0 | 19.2 | 0 | 173.6 | 40.4
03 - 04 | 0.634 | 0.201 | 85.6 | 0 | 15.2 | 0 | 36.4 | 0 | 46 | 0 | 7.4 | 0 | 17.4 | 0 | 165.2 | 38.4
04 - 05 | 0.512 | 0.177 | 87.6 | 0 | 14.8 | 0 | 36 | 0 | 47.2 | 0 | 7.2 | 0 | 28.6 | 0 | 168 | 48.8
05 - 06 | 0.27 | 0.158 | 95.2 | 0 | 16.2 | 0 | 40.4 | 0 | 59.2 | 0 | 7.4 | 0 | 56.8 | 0 | 191.2 | 77.6
06 - 07 | 0.27 | 0.121 | 109.2 | 0 | 19.4 | 0 | 48.8 | 0 | 93.4 | 0 | 7.8 | 0 | 79.2 | 0 | 247.2 | 102.4
07 - 08 | 0.408 | 0.115 | 133.2 | 0 | 20.8 | 0 | 54.6 | 0 | 80 | 0 | 7.8 | 0 | 74.6 | 0 | 263.6 | 100
08 - 09 | 0.528 | 0.108 | 166.4 | 0 | 27.8 | 0 | 65 | 0 | 57.2 | 0 | 8 | 0 | 78.8 | 0 | 284.4 | 110.4
09 - 10 | 0.702 | 0.18 | 185.2 | 0 | 49.8 | 0 | 66 | 0 | 76.2 | 0 | 7.6 | 0 | 87.4 | 0 | 323.2 | 140
10 - 11 | 1.489 | 0.091 | 177 | 0 | 47.2 | 0 | 69.2 | 0 | 55.6 | 0 | 7.6 | 0 | 84.4 | 0 | 298.4 | 135.2
11 - 12 | 1.061 | 0.112 | 161.2 | 0 | 41 | 0 | 62 | 0 | 47.6 | 0 | 12.6 | 0 | 92.8 | 0 | 266.8 | 141.6
12 - 13 | 0.389 | 0.155 | 168.6 | 0 | 46.6 | 0 | 68.4 | 0 | 44.6 | 0 | 9 | 0 | 70.4 | 0 | 277.2 | 121.2
13 - 14 | 0.423 | 0.112 | 183.8 | 0 | 37.8 | 0 | 63.4 | 0 | 47 | 0 | 13.4 | 0 | 65.4 | 0 | 289.6 | 112.4
14 - 15 | 1.336 | 0.114 | 177.2 | 0 | 40 | 0 | 64 | 0 | 44.6 | 0 | 19.2 | 0 | 60.8 | 0 | 282.4 | 115.6
15 - 16 | 1.109 | 0.12 | 168.4 | 0 | 37.8 | 0 | 69.2 | 0 | 45.2 | 0 | 18.6 | 0 | 65.8 | 0 | 278.8 | 118
16 - 17 | 0.679 | 0.116 | 165.4 | 0 | 30 | 0 | 74.4 | 0 | 46 | 0 | 18.8 | 0 | 72.6 | 0 | 281.2 | 116.8
17 - 18 | 0.483 | 0.109 | 168.2 | 0 | 32.4 | 0 | 67.8 | 0 | 45.6 | 0 | 18.6 | 0 | 47.4 | 0 | 277.6 | 94.4
18 - 19 | 0.505 | 0.111 | 177.8 | 0 | 32.8 | 0 | 70.2 | 0 | 48.4 | 0 | 19.4 | 0 | 40.4 | 0 | 291.2 | 89.2
19 - 20 | 0.749 | 0.113 | 197.8 | 0 | 38.4 | 0 | 81 | 0 | 45.8 | 0 | 19.2 | 0 | 35.6 | 0 | 320 | 90
20 - 21 | 0.369 | 0.117 | 201 | 0 | 39.6 | 0 | 76.8 | 0 | 47.4 | 0 | 19 | 0 | 38 | 0 | 320.4 | 92.8
21 - 22 | 0.542 | 0.125 | 193.2 | 0 | 46.2 | 0 | 74.4 | 0 | 44.2 | 0 | 19.4 | 0 | 38.2 | 0 | 307.6 | 100.4
22 - 23 | 0.741 | 0.141 | 172.4 | 0 | 40 | 0 | 62.2 | 0 | 44.4 | 0 | 19.6 | 0 | 32 | 0 | 274.8 | 88
23 - 00 | 0.268 | 0.188 | 129.8 | 0 | 29 | 0 | 52.8 | 0 | 42.8 | 0 | 19 | 0 | 27.2 | 0 | 221.6 | 72.8
Сумма | 14.281 | 3.268 | 3598.2 | 0 | 754.6 | 0 | 1423.4 | 0 | 1260 | 0 | 309 | 0 | 1257.2 | 0 | 6186.4 | 2238
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Вешняки | [15 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Вешняки ТСН 1 ао RS | 0,4 Вешняки ТСН 2 ао RS | 10 Вешняки - Бор ао RS | 10 Вешняки - Бор ап RS | 10 Вешняки - Искра ао RS | 10 Вешняки - Искра ап RS | 10 Вешняки - Миндюкино ао RS | 10 Вешняки - Миндюкино ап RS | 10 Вешняки - Парус 1 ао RS | 10 Вешняки - Парус 1 ап RS | 10 Вешняки - Парус 2 ао RS | 10 Вешняки - Парус 2 ап RS | 10 Вешняки - Сказка ао RS | 10 Вешняки - Сказка ап RS | 10 Вешняки Т1 ап RS | 10 Вешняки Т2 ап RS
00 - 01 |  |  | 104.2 | 0 | 28.2 | 0 | 0.2 | 12.4 | 12.4 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 13 | 116 | 22
01 - 02 |  |  | 103.8 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 14.6 | 13.2 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 13.2 | 115.6 | 22
02 - 03 |  |  | 103.4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 18 | 10.8 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 13 | 113.2 | 21.6
03 - 04 |  |  | 100.2 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 25.6 | 10.4 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 13.4 | 109.6 | 20.8
04 - 05 |  |  | 97 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 20.2 | 9 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 13 | 102.8 | 19.2
05 - 06 |  |  | 99 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 17 | 8.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 11.6 | 106.4 | 22
06 - 07 |  |  | 99 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 23.6 | 9.4 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 11 | 108.4 | 22.4
07 - 08 |  |  | 97 | 0 | 24.2 | 0 | 0.2 | 17.4 | 8.2 | 0.4 | 6.4 | 0 | 0 | 11.2 | 103.6 | 20
08 - 09 |  |  | 96.2 | 0 | 24 | 0 | 0.4 | 11.8 | 8.4 | 0.4 | 4.8 | 0 | 0 | 10.6 | 102.4 | 20
09 - 10 |  |  | 93.8 | 0 | 22.6 | 0 | 0.4 | 11 | 10.4 | 0 | 3.2 | 0 | 0.2 | 8.4 | 100 | 20.8
10 - 11 |  |  | 96.8 | 0 | 23 | 0 | 0.6 | 9.2 | 7 | 0.2 | 4.4 | 0 | 0 | 14.8 | 101.2 | 15.6
11 - 12 |  |  | 97.2 | 0 | 28 | 0 | 0.6 | 9.8 | 4 | 1.2 | 6.8 | 0 | 0 | 11.8 | 101.2 | 25.2
12 - 13 |  |  | 101.4 | 0 | 30.4 | 0 | 2.4 | 8.6 | 4 | 0.2 | 7.4 | 0 | 0 | 14.2 | 108 | 25.6
13 - 14 |  |  | 97.6 | 0 | 28.6 | 0 | 0.2 | 16.8 | 4.6 | 0.6 | 9.4 | 0 | 0 | 14.6 | 100 | 24.8
14 - 15 |  |  | 100.4 | 0 | 30.6 | 0 | 0.6 | 11.2 | 5 | 0.4 | 15.6 | 0 | 0 | 14.6 | 104.4 | 32
15 - 16 |  |  | 99.2 | 0 | 29.8 | 0 | 1.4 | 6.4 | 3.8 | 0.4 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 | 104.4 | 30.4
16 - 17 |  |  | 100.2 | 0 | 30 | 0 | 4 | 4.6 | 5 | 1 | 14.8 | 0 | 0 | 13.6 | 108.8 | 32.4
17 - 18 |  |  | 108.8 | 0 | 31.4 | 0 | 4.4 | 6 | 5 | 0.8 | 15.2 | 0 | 0 | 14.4 | 118.8 | 33.2
18 - 19 |  |  | 115.4 | 0 | 32.8 | 0 | 13.6 | 1 | 7 | 0.2 | 15.6 | 0 | 0 | 14.6 | 128 | 34
19 - 20 |  |  | 116.6 | 0 | 34 | 0 | 11.8 | 0 | 9.2 | 0.4 | 16 | 0 | 0 | 13.2 | 131.2 | 36.8
20 - 21 |  |  | 108.6 | 0 | 32 | 0 | 6.2 | 1.2 | 8.6 | 0.4 | 16 | 0 | 0 | 10.4 | 117.6 | 36.8
21 - 22 |  |  | 104.8 | 0 | 30.2 | 0 | 1.8 | 8.4 | 7.2 | 0.4 | 16 | 0 | 0 | 9.8 | 112.8 | 36.8
22 - 23 |  |  | 102 | 0 | 29.2 | 0 | 1.2 | 14.2 | 6.8 | 0.6 | 16.4 | 0 | 0 | 16.2 | 109.6 | 30.4
23 - 00 |  |  | 99.8 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 18.4 | 6.6 | 0.2 | 16.2 | 0 | 0 | 20 | 106.8 | 26.8
Сумма | 0 | 0 | 2442.4 | 0 | 680.4 | 0 | 50 | 287.4 | 184.6 | 7.8 | 245.2 | 0 | 0.2 | 315 | 2630.8 | 631.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вешняки |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч