## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кубенское | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кубенское | [35 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Кубенское ТСН 1 ао | 0,4 Кубенское ТСН 2 ао | 10 Кубенское Т 1 ап RS | 10 Кубенское Т 2 ап RS | 10 Кубенское-АБЗ ао | 10 Кубенское-Бугрино ао | 10 Кубенское-Жив.комплекс ао | 10 Кубенское-Кубенское ао | 10 Кубенское-Остахово ао | 10 Кубенское-Пучка ао | 10 Кубенское-РРС ао | 10 Кубенское-СПТУ ао | 10 Кубенское-СПТУ ао RS | 10 Кубенское-СПТУ ап RS | 10 Кубенское-с.х Передовой ао | 110 Кубенское ОСШВ ао | 110 Кубенское ОСШВ ао RS | 110 Кубенское ОСШВ ап | 110 Кубенское ОСШВ ап RS | 110 Кубенское-Вологда ао | 110 Кубенское-Вологда ао RS | 110 Кубенское-Вологда ап | 110 Кубенское-Вологда ап RS | 110 Кубенское-Новленское ао RS | 110 Кубенское-Новленское ап RS | 110 Кубенское-Сокол ао | 110 Кубенское-Сокол ао RS | 110 Кубенское-Сокол ап | 110 Кубенское-Сокол ап RS | 35 Кубенское Т 1 ап RS | 35 Кубенское Т 2 ап RS | 35 Кубенское-Водозабор 1 ао RS | 35 Кубенское-Водозабор 2 ао RS | 35 Кубенское-Макарово ао RS | 35 Кубенское-Молочное ао RS | 35 Кубенское-Фетинино ао RS
00 - 01 | 0 | 0.24 | 696 | 242 | 83.2 | 0 | 35.4 | 284 | 113.6 | 170.4 | 9.6 | 157.2 | 157.8 | 0 | 84 | 2534.4 | 2547.6 | 0 | 0 | 686.4 | 673.2 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4804.8 | 4818 | 1318.8 | 2011.8 | 0 | 37.8 | 323.4 | 1701 | 1354.5
01 - 02 | 0 | 0.24 | 644 | 210 | 67.2 | 0 | 30.6 | 254.4 | 102.4 | 161.6 | 8.8 | 145.2 | 144.9 | 0 | 85.6 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 1504.8 | 1518 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5385.6 | 5385.6 | 1201.2 | 1839.6 | 0 | 39.9 | 306.6 | 1545.6 | 1234.8
02 - 03 | 0 | 0.24 | 590 | 166 | 24.8 | 0 | 37.8 | 238.4 | 94.4 | 146.4 | 9.6 | 126 | 126 | 0 | 79.2 | 4356 | 4342.8 | 0 | 0 | 2613.6 | 2600.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6336 | 6336 | 1150.8 | 1814.4 | 0 | 39.9 | 333.9 | 1486.8 | 1180.2
03 - 04 | 0 | 0.24 | 576 | 170 | 28.8 | 0 | 42.6 | 233.6 | 89.6 | 146.4 | 8.8 | 115.2 | 114.9 | 0 | 81.6 | 3616.8 | 3630 | 0 | 0 | 1927.2 | 1927.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5570.4 | 5570.4 | 1113 | 1772.4 | 0 | 39.9 | 315 | 1461.6 | 1140.3
04 - 05 | 0 | 0.32 | 608 | 264 | 51.2 | 0 | 87.6 | 249.6 | 118.4 | 151.2 | 8 | 114 | 114 | 0 | 93.6 | 2877.6 | 2864.4 | 0 | 0 | 1161.6 | 1161.6 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5095.2 | 5082 | 1213.8 | 1961.4 | 0 | 39.9 | 510.3 | 1453.2 | 1248.45
05 - 06 | 0 | 0.24 | 710 | 312 | 72.8 | 0 | 104.4 | 275.2 | 124.8 | 167.2 | 9.6 | 147 | 147.6 | 0 | 120.8 | 1214.4 | 1214.4 | 105.6 | 118.8 | 132 | 145.2 | 1188 | 1201.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3564 | 3564 | 1419.6 | 2188.2 | 0 | 39.9 | 539.7 | 1648.5 | 1461.6
06 - 07 | 0 | 0.24 | 856 | 282 | 29.6 | 0 | 100.8 | 316 | 144 | 204 | 8.8 | 212.4 | 211.8 | 0 | 127.2 | 607.2 | 620.4 | 264 | 264 | 26.4 | 26.4 | 2112 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3115.2 | 3115.2 | 1554 | 2515.8 | 0 | 37.8 | 579.6 | 1934.1 | 1599.15
07 - 08 | 0 | 0.32 | 1008 | 336 | 44.8 | 0 | 106.8 | 364 | 172.8 | 233.6 | 11.2 | 238.2 | 238.5 | 0 | 176 | 396 | 396 | 475.2 | 475.2 | 0 | 0 | 2851.2 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3062.4 | 3062.4 | 1717.8 | 2860.2 | 0 | 35.7 | 648.9 | 2211.3 | 1773.45
08 - 09 | 0 | 0.24 | 1200 | 378 | 103.2 | 0 | 94.8 | 473.6 | 167.2 | 253.6 | 15.2 | 275.4 | 275.1 | 0 | 204 | 105.6 | 105.6 | 1452 | 1438.8 | 0 | 0 | 5095.2 | 5095.2 | 0 | 0 | 26.4 | 13.2 | 2191.2 | 2191.2 | 2507.4 | 3217.2 | 0 | 37.8 | 598.5 | 2618.7 | 2607.15
09 - 10 | 0 | 0.32 | 1216 | 348 | 108 | 0 | 65.4 | 517.6 | 162.4 | 255.2 | 12 | 281.4 | 281.7 | 0 | 164 | 422.4 | 409.2 | 712.8 | 726 | 0 | 0 | 4171.2 | 4171.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3168 | 3168 | 2587.2 | 3200.4 | 0 | 37.8 | 543.9 | 2673.3 | 2688
10 - 11 | 0 | 0.32 | 1114 | 314 | 84.8 | 0 | 61.8 | 474.4 | 156.8 | 256 | 11.2 | 269.4 | 269.1 | 0 | 117.6 | 1795.2 | 1795.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874.4 | 1874.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5227.2 | 5240.4 | 2524.2 | 3171 | 0 | 39.9 | 537.6 | 2648.1 | 2622.9
11 - 12 | 0 | 0.24 | 1096 | 294 | 69.6 | 1.6 | 58.8 | 460.8 | 152 | 252 | 12 | 255 | 255 | 0 | 132 | 2164.8 | 2164.8 | 26.4 | 13.2 | 158.4 | 145.2 | 1742.4 | 1742.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5596.8 | 5583.6 | 2620.8 | 3183.6 | 0 | 39.9 | 638.4 | 2557.8 | 2720.55
12 - 13 | 0 | 0.24 | 1096 | 478 | 108 | 99.2 | 84 | 428.8 | 174.4 | 249.6 | 13.6 | 271.2 | 271.5 | 0 | 146.4 | 4224 | 4224 | 0 | 0 | 924 | 937.2 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7682.4 | 7695.6 | 2255.4 | 3011.4 | 0 | 42 | 594.3 | 2433.9 | 2339.4
13 - 14 | 0 | 0.24 | 1158 | 490 | 120.8 | 112 | 80.4 | 506.4 | 164.8 | 259.2 | 12 | 241.8 | 241.8 | 0 | 152 | 2164.8 | 2178 | 0 | 13.2 | 26.4 | 13.2 | 1636.8 | 1636.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5755.2 | 5755.2 | 2629.2 | 3133.2 | 0 | 37.8 | 569.1 | 2555.7 | 2728.95
14 - 15 | 0 | 0.32 | 952 | 442 | 60 | 106.4 | 85.2 | 511.2 | 179.2 | 39.2 | 11.2 | 240 | 240 | 0 | 161.6 | 1029.6 | 1029.6 | 158.4 | 158.4 | 26.4 | 39.6 | 2508 | 2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4488 | 4488 | 2377.2 | 3208.8 | 0 | 39.9 | 522.9 | 2704.8 | 2467.5
15 - 16 | 0 | 0.32 | 884 | 336 | 3.2 | 91.2 | 62.4 | 512 | 168.8 | 0 | 11.2 | 239.4 | 239.4 | 0 | 135.2 | 2059.2 | 2059.2 | 0 | 0 | 52.8 | 39.6 | 1188 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5491.2 | 5478 | 2310 | 3112.2 | 0 | 39.9 | 457.8 | 2664.9 | 2396.1
16 - 17 | 0 | 0.24 | 1162 | 346 | 24 | 67.2 | 73.8 | 518.4 | 171.2 | 278.4 | 11.2 | 233.4 | 233.1 | 0 | 132 | 2112 | 2098.8 | 26.4 | 13.2 | 184.8 | 198 | 1214.4 | 1227.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5517.6 | 5517.6 | 1957.2 | 3108 | 0 | 39.9 | 472.5 | 2652.3 | 2024.4
17 - 18 | 0 | 0.24 | 1148 | 392 | 50.4 | 75.2 | 81 | 440.8 | 171.2 | 328 | 13.6 | 227.4 | 227.7 | 0 | 153.6 | 2191.2 | 2204.4 | 0 | 0 | 211.2 | 198 | 950.4 | 937.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5596.8 | 5583.6 | 1793.4 | 3024 | 0 | 42 | 533.4 | 2503.2 | 1852.2
18 - 19 | 0 | 0.24 | 1160 | 430 | 51.2 | 81.6 | 93.6 | 488 | 190.4 | 311.2 | 13.6 | 200.4 | 200.1 | 0 | 160.8 | 1056 | 1042.8 | 132 | 132 | 0 | 13.2 | 2112 | 2125.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4329.6 | 4342.8 | 1852.2 | 3011.4 | 0 | 42 | 531.3 | 2490.6 | 1913.1
19 - 20 | 0 | 0.32 | 1084 | 430 | 24 | 97.6 | 110.4 | 417.6 | 185.6 | 308 | 13.6 | 202.2 | 202.2 | 0 | 158.4 | 792 | 805.2 | 158.4 | 171.6 | 0 | 0 | 2296.8 | 2296.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4012.8 | 4026 | 1818.6 | 3028.2 | 0 | 42 | 501.9 | 2534.7 | 1875.3
20 - 21 | 0 | 0.24 | 1036 | 422 | 25.6 | 93.6 | 107.4 | 408 | 183.2 | 304.8 | 14.4 | 199.8 | 199.8 | 0 | 124 | 607.2 | 594 | 396 | 382.8 | 0 | 0 | 2613.6 | 2613.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3537.6 | 3537.6 | 1764 | 2948.4 | 0 | 37.8 | 470.4 | 2492.7 | 1819.65
21 - 22 | 0 | 0.24 | 988 | 372 | 23.2 | 92 | 87.6 | 408 | 157.6 | 280.8 | 12.8 | 195.6 | 195.6 | 0 | 105.6 | 2059.2 | 2072.4 | 26.4 | 26.4 | 237.6 | 224.4 | 924 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5174.4 | 5148 | 1743 | 2759.4 | 0 | 35.7 | 413.7 | 2362.5 | 1801.8
22 - 23 | 0 | 0.24 | 918 | 302 | 47.2 | 52 | 48 | 360.8 | 144 | 262.4 | 11.2 | 191.4 | 191.4 | 0 | 105.6 | 3854.4 | 3841.2 | 0 | 0 | 1293.6 | 1306.8 | 52.8 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6705.6 | 6718.8 | 1675.8 | 2574.6 | 0 | 37.8 | 357 | 2234.4 | 1729.35
23 - 00 | 0 | 0.24 | 800 | 284 | 56.8 | 49.6 | 45 | 323.2 | 124 | 220.8 | 10.4 | 165.6 | 165.9 | 0 | 92 | 3379.2 | 3379.2 | 0 | 0 | 1214.4 | 1201.2 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5913.6 | 5913.6 | 1444.8 | 2242.8 | 0 | 35.7 | 317.1 | 1944.6 | 1485.75
Сумма | 0 | 6.32 | 22700 | 8040 | 1362.4 | 1019.2 | 1785.6 | 9464.8 | 3612.8 | 5240 | 273.6 | 4944.6 | 4944.9 | 0 | 3092.8 | 48919.2 | 48919.2 | 3933.6 | 3933.6 | 12381.6 | 12368.4 | 34980 | 34993.2 | 0 | 0 | 26.4 | 13.2 | 117321.6 | 117321.6 | 44549.4 | 64898.4 | 0 | 938.7 | 11617.2 | 53514.3 | 46064.55

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кубенское |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч