## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Жерноково | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Жерноково | [25 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Жерноково ТСН 1 ао | 0,4 Жерноково ТСН 1 ао RS | 10 Жерноково Т 1 ао | 10 Жерноково Т 1 ао RS | 10 Жерноково Т 1 ап | 10 Жерноково Т 1 ап RS | 10 Жерноково-Водозабор ао | 10 Жерноково-Водозабор ао RS | 10 Жерноково-Газопровод ао | 10 Жерноково-Газопровод ао RS | 10 Жерноково-Газопровод рп | 10 Жерноково-Газопровод рп RS | 10 Жерноково-Дворища ао | 10 Жерноково-Дворища ао RS | 10 Жерноково-Дворища ап | 10 Жерноково-Жерноково ао | 10 Жерноково-Жерноково ао RS | 10 Жерноково-Займище ао | 10 Жерноково-Займище ао RS | 10 Жерноково-Займище ап | 10 Жерноково-Казаркино ао | 10 Жерноково-Казаркино ао RS | 10 Жерноково-Спасское ао | 10 Жерноково-Спасское ао RS | 10 Жерноково-Становое ао | 10 Жерноково-Становое ао RS
00 - 01 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 216 | 217.2 | 6.8 | 7 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0 | 8.8 | 8.8 | 0 | 20.8 | 20.8 | 13.8 | 13.8 | 0 | 73.2 | 73 | 92.4 | 92.4 | 3.4 | 3.5
01 - 02 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 211.2 | 210 | 6.8 | 6.6 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0 | 7.2 | 7 | 0 | 20 | 20.2 | 13.2 | 13.5 | 0 | 67.6 | 67.8 | 93.2 | 93.2 | 3.4 | 3.4
02 - 03 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 196.8 | 196.8 | 6.4 | 6.6 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 18.8 | 18.6 | 13.8 | 13.8 | 0 | 66.8 | 66.6 | 84 | 84.2 | 3.6 | 3.5
03 - 04 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 201.6 | 202.8 | 6.8 | 6.6 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 15.6 | 15.8 | 15 | 14.7 | 0 | 77.6 | 77.8 | 80 | 79.8 | 3.8 | 3.8
04 - 05 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 240 | 238.8 | 6.8 | 6.8 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0 | 5.6 | 5.8 | 0 | 16.8 | 16.8 | 15.6 | 15.9 | 0 | 112.8 | 112.8 | 78.8 | 78.8 | 3.4 | 3.5
05 - 06 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 264 | 264 | 6.4 | 6.6 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 7.2 | 7 | 0 | 18 | 18 | 22.8 | 22.5 | 0 | 118.8 | 118.8 | 90.4 | 90.4 | 3.4 | 3.3
06 - 07 | 0.112 | 0.12 | 0 | 0 | 324 | 324 | 8 | 8 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 25.6 | 25.4 | 26.4 | 26.7 | 0 | 137.2 | 137 | 114 | 114.2 | 3.8 | 3.9
07 - 08 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 386.4 | 387.6 | 8.8 | 8.6 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 0 | 25.6 | 25.8 | 37.2 | 36.9 | 0 | 161.6 | 161.8 | 143.2 | 143 | 3.4 | 3.4
08 - 09 | 0.128 | 0.12 | 0 | 0 | 400.8 | 400.8 | 8.8 | 8.8 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0 | 10 | 10.2 | 0 | 36.8 | 36.8 | 33.6 | 33.9 | 0 | 157.2 | 157.2 | 152.8 | 152.8 | 3.4 | 3.4
09 - 10 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 420 | 420 | 9.6 | 9.6 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | 0 | 36.4 | 36.4 | 30.6 | 30.9 | 0 | 149.2 | 149 | 180.8 | 180.8 | 3.4 | 3.3
10 - 11 | 0.112 | 0.12 | 0 | 0 | 357.6 | 357.6 | 9.6 | 9.8 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 10 | 9.8 | 0 | 29.6 | 29.4 | 26.4 | 26.1 | 0 | 112.8 | 113 | 168 | 168.2 | 3.4 | 3.5
11 - 12 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 343.2 | 342 | 9.2 | 9.2 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 10.8 | 11 | 0 | 39.6 | 39.8 | 22.8 | 22.8 | 0 | 98.4 | 98.4 | 159.2 | 159.2 | 3.4 | 3.4
12 - 13 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 312 | 313.2 | 9.2 | 9.2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 28 | 27.8 | 22.8 | 22.8 | 0 | 98.8 | 98.8 | 143.2 | 142.8 | 3.8 | 3.8
13 - 14 | 0.128 | 0.12 | 0 | 0 | 340.8 | 340.8 | 10.4 | 10.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 28.4 | 28.4 | 23.4 | 23.1 | 0 | 108 | 107.8 | 157.2 | 157.4 | 4 | 3.9
14 - 15 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 367.2 | 367.2 | 9.6 | 9.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 33.6 | 33.8 | 19.2 | 19.2 | 0 | 116.4 | 116.6 | 172.8 | 173 | 3.4 | 3.4
15 - 16 | 0.128 | 0.136 | 0 | 0 | 343.2 | 342 | 6.8 | 7 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 0 | 33.6 | 33.4 | 19.8 | 19.8 | 0 | 138 | 138 | 128.8 | 128.8 | 3.4 | 3.4
16 - 17 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0 | 405.6 | 405.6 | 7.6 | 7.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 0 | 37.2 | 37.2 | 21.6 | 21.6 | 0 | 164.8 | 164.6 | 160.4 | 160.2 | 3.2 | 3.3
17 - 18 | 0.112 | 0.12 | 0 | 0 | 400.8 | 402 | 6.8 | 6.8 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 14.4 | 14.4 | 0 | 27.6 | 27.6 | 19.8 | 19.8 | 0 | 184 | 184.2 | 148 | 148 | 3.8 | 3.7
18 - 19 | 0.128 | 0.12 | 0 | 0 | 379.2 | 378 | 7.6 | 7.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 12.8 | 12.6 | 0 | 24.4 | 24.4 | 22.2 | 22.5 | 0 | 159.6 | 159.6 | 149.2 | 149.4 | 3.6 | 3.6
19 - 20 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 360 | 360 | 7.2 | 7.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 10.4 | 10.6 | 0 | 27.2 | 27.4 | 24 | 24 | 0 | 152.8 | 152.6 | 137.2 | 137.2 | 3.6 | 3.6
20 - 21 | 0.112 | 0.12 | 0 | 0 | 384 | 384 | 43.6 | 43.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 12.8 | 12.6 | 0 | 31.6 | 31.6 | 24 | 23.7 | 0 | 132.8 | 133 | 138 | 138 | 3.8 | 3.8
21 - 22 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 427.2 | 428.4 | 109.6 | 109.8 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0 | 10.4 | 10.6 | 0 | 30.8 | 30.8 | 19.8 | 19.8 | 0 | 117.2 | 117 | 138.4 | 138.4 | 3.6 | 3.6
22 - 23 | 0.128 | 0.12 | 0 | 0 | 410.4 | 410.4 | 108.8 | 108.8 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0 | 10.8 | 10.6 | 0 | 36.8 | 36.8 | 21 | 21 | 0 | 100.8 | 101 | 132 | 132 | 3.6 | 3.6
23 - 00 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 355.2 | 354 | 108 | 108.2 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | 0 | 35.2 | 35.2 | 16.2 | 16.5 | 0 | 75.2 | 75 | 107.2 | 107 | 3.4 | 3.5
Сумма | 3.04 | 3.04 | 0 | 0 | 8047.2 | 8047.2 | 529.2 | 529.4 | 40 | 39.9 | 0 | 0 | 246 | 245.8 | 0 | 678 | 678.2 | 525 | 525.3 | 0 | 2881.6 | 2881.4 | 3149.2 | 3149.2 | 85 | 85.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Жерноково |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч