## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Харовск р. | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Харовск р. | [34 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Харовск р. ТСН 1 ао | 0,4 Харовск р. ТСН 2 ао | 10 Харовск р. СВМ II, IV с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 1 I с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 1 III с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 2 II с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 2 IV с.ш. ап | 10 Харовск р.-База ао | 10 Харовск р.-Бараниха ао | 10 Харовск р.-Город ао | 10 Харовск р.-Город 1 ао | 10 Харовск р.-Город 2 ао | 10 Харовск р.-Город 3 ао | 10 Харовск р.-Город 4 ао | 10 Харовск р.-Ивачино ао | 10 Харовск р.-Ильинское ао | 10 Харовск р.-Маяк ао | 10 Харовск р.-Михайловское ао | 10 Харовск р.-Северный ао | 10 Харовск р.-Сорожино ао | 10 Харовск р.-Стеклозавод 1 ао | 10 Харовск р.-Стеклозавод 2 ао | 10 Харовск р.-Центральный ао | 110 Харовск р.-Вожега ао | 110 Харовск р.-Вожега ап | 110 Харовск р.-Сямжа ао | 110 Харовск р.-Сямжа ап | 35 Харовск р. Т 1 ап | 35 Харовск р. Т 2 ап | 35 Харовск р.-Золотава ао | 35 Харовск р.-Золотава ап | 35 Харовск р.-ЛДК 1 ао | 35 Харовск р.-ЛДК 2 ао | 35 Харовск р.-Шапша ао | 35 Харовск р.-Шапша ап
00 - 01 | 7.2 | 0 | 0 | 1890 | 821 | 0 | 0 | 4.6 | 35.625 | 492 | 230 | 104 | 50 | 110 | 43.125 | 17.75 | 124.8 | 35 | 298 | 49 | 0 | 5.6 | 284 | 0 | 0 | 0 | 4171.2 | 2200.8 | 0 | 69.3 | 0 | 0 | 1999.2 | 130.2 | 0
01 - 02 | 7.2 | 0 | 0 | 1605 | 710 | 0 | 0 | 3.8 | 31.625 | 415.5 | 206 | 94 | 34 | 88 | 36.875 | 16.75 | 106.8 | 34 | 244 | 45.25 | 0 | 5.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 4065.6 | 2419.2 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 2235.45 | 126 | 0
02 - 03 | 7.275 | 0 | 0 | 1440 | 664 | 0 | 0 | 4.2 | 26.625 | 367.5 | 186 | 86 | 35 | 78 | 35.5 | 16.25 | 118.8 | 33 | 210 | 43.5 | 0 | 5.6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3907.2 | 2394 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 2217.6 | 117.6 | 0
03 - 04 | 7.2 | 0 | 0 | 1410 | 648 | 0 | 0 | 3.4 | 30.75 | 360 | 180 | 88 | 35 | 74 | 35.875 | 15.75 | 108 | 32.5 | 202 | 38 | 0 | 5.6 | 196 | 0 | 0 | 0 | 3828 | 2343.6 | 0 | 54.6 | 0 | 4.2 | 2156.7 | 134.4 | 0
04 - 05 | 7.275 | 0 | 0 | 1440 | 670 | 0 | 0 | 3.4 | 31.75 | 364.5 | 188 | 86 | 35 | 80 | 34.375 | 16.5 | 111.6 | 36 | 210 | 39.25 | 0 | 4.8 | 196 | 0 | 0 | 0 | 3907.2 | 2385.6 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 2200.8 | 130.2 | 0
05 - 06 | 7.2 | 0 | 0 | 1590 | 737 | 0 | 0 | 4 | 31.25 | 409.5 | 192 | 102 | 35 | 96 | 39.5 | 17 | 112.8 | 41.5 | 246 | 45.5 | 0 | 5.6 | 202 | 0 | 0 | 0 | 4065.6 | 2436 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 2211.3 | 155.4 | 0
06 - 07 | 7.5 | 0 | 0 | 2070 | 957 | 0 | 0 | 7.4 | 46.875 | 550.5 | 218 | 138 | 38 | 144 | 54.5 | 25.5 | 117.6 | 56 | 324 | 64.5 | 0 | 5.6 | 278 | 0 | 0 | 0 | 4540.8 | 2385.6 | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 2104.2 | 184.8 | 0
07 - 08 | 8.25 | 0 | 0 | 2820 | 1419 | 0 | 0 | 7.8 | 68.625 | 807 | 258 | 168 | 60 | 170 | 67.75 | 29.25 | 246 | 67 | 420 | 94.25 | 0 | 5.6 | 338 | 0 | 0 | 0 | 5227.2 | 2352 | 0 | 130.2 | 0 | 0 | 1983.45 | 239.4 | 0
08 - 09 | 9.825 | 0 | 0 | 4125 | 2112 | 0 | 0 | 12 | 99.25 | 1261.5 | 522 | 296 | 102 | 170 | 88.125 | 33.25 | 385.2 | 73.5 | 504 | 110.5 | 0 | 6.4 | 454 | 0 | 0 | 0 | 6837.6 | 2595.6 | 0 | 130.2 | 0 | 0 | 2207.1 | 260.4 | 0
09 - 10 | 9.3 | 0 | 0 | 4065 | 2045 | 0 | 0 | 8 | 125 | 1153.5 | 502 | 278 | 124 | 162 | 85.75 | 30.75 | 418.8 | 66 | 560 | 113 | 0 | 5.6 | 436 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 2436 | 0 | 123.9 | 0 | 0 | 2072.7 | 231 | 0
10 - 11 | 9.975 | 0 | 0 | 3975 | 2010 | 0 | 0 | 11.8 | 100.25 | 1122 | 462 | 286 | 94 | 162 | 83.25 | 31.25 | 444 | 70.5 | 576 | 102.75 | 0 | 6.4 | 426 | 0 | 0 | 0 | 6573.6 | 2503.2 | 0 | 123.9 | 0 | 0 | 2155.65 | 222.6 | 0
11 - 12 | 9.525 | 0 | 0 | 3900 | 1892 | 0 | 0 | 10.4 | 93.375 | 1029 | 482 | 274 | 131 | 168 | 92.75 | 33 | 402 | 84.5 | 554 | 104.5 | 0 | 5.6 | 434 | 0 | 0 | 0 | 6336 | 2335.2 | 0 | 123.9 | 0 | 0 | 1982.4 | 226.8 | 0
12 - 13 | 9.15 | 0 | 0 | 3225 | 1458 | 0 | 0 | 10.6 | 61.875 | 870 | 310 | 240 | 53 | 172 | 72 | 31.75 | 211.2 | 82.5 | 566 | 85.5 | 0 | 6.4 | 440 | 0 | 0 | 0 | 5491.2 | 2200.8 | 0 | 130.2 | 0 | 0 | 1842.75 | 231 | 0
13 - 14 | 8.925 | 0 | 0 | 4080 | 2053 | 0 | 0 | 7.8 | 79 | 1173 | 500 | 372 | 98 | 148 | 84 | 30.25 | 451.2 | 95.5 | 524 | 87.5 | 0 | 6.4 | 426 | 0 | 0 | 0 | 6890.4 | 2696.4 | 0 | 126 | 0 | 0 | 2338.35 | 222.6 | 0
14 - 15 | 9.15 | 0 | 0 | 3960 | 1968 | 0 | 0 | 8.6 | 86.125 | 1096.5 | 432 | 390 | 132 | 148 | 78 | 28.75 | 439.2 | 100 | 508 | 87 | 0 | 5.6 | 420 | 0 | 13.2 | 0 | 6494.4 | 2444.4 | 0 | 111.3 | 0 | 0 | 2114.7 | 222.6 | 0
15 - 16 | 9.075 | 0 | 0 | 3810 | 1825 | 0 | 0 | 7.6 | 81.25 | 1023 | 472 | 356 | 94 | 156 | 77.875 | 27.75 | 405.6 | 81.5 | 502 | 80.25 | 0 | 6.4 | 426 | 0 | 0 | 0 | 6441.6 | 2553.6 | 0 | 115.5 | 0 | 0 | 2232.3 | 205.8 | 0
16 - 17 | 9.6 | 0 | 0 | 3870 | 1905 | 0 | 0 | 8.4 | 89.125 | 1122 | 476 | 322 | 94 | 160 | 79 | 28 | 369.6 | 85 | 492 | 82.25 | 0 | 6.4 | 458 | 0 | 0 | 0 | 6758.4 | 2772 | 0 | 115.5 | 0 | 0 | 2426.55 | 222.6 | 0
17 - 18 | 8.475 | 0 | 0 | 3330 | 1683 | 0 | 0 | 7 | 85.25 | 892.5 | 376 | 182 | 52 | 174 | 71.625 | 29.5 | 381.6 | 82 | 478 | 94.5 | 0 | 5.6 | 420 | 0 | 0 | 0 | 6151.2 | 2730 | 0 | 117.6 | 0 | 0 | 2389.8 | 222.6 | 0
18 - 19 | 8.1 | 0 | 0 | 3240 | 1570 | 0 | 0 | 6.8 | 74 | 835.5 | 394 | 172 | 53 | 180 | 75 | 33 | 334.8 | 86 | 460 | 90.75 | 0 | 6.4 | 434 | 0 | 0 | 0 | 5887.2 | 2570.4 | 0 | 123.9 | 0 | 0 | 2207.1 | 239.4 | 0
19 - 20 | 7.5 | 0 | 0 | 3030 | 1430 | 0 | 0 | 8.8 | 66.875 | 777 | 344 | 178 | 53 | 190 | 81.5 | 34.75 | 247.2 | 88 | 432 | 94.25 | 0 | 5.6 | 420 | 0 | 0 | 0 | 5702.4 | 2604 | 0 | 117.6 | 0 | 0 | 2237.55 | 243.6 | 0
20 - 21 | 7.575 | 0 | 0 | 2925 | 1461 | 0 | 0 | 10.6 | 70.625 | 763.5 | 268 | 178 | 51 | 194 | 79.125 | 38 | 280.8 | 88.5 | 414 | 96.25 | 0 | 6.4 | 380 | 0 | 0 | 0 | 5623.2 | 2612.4 | 0 | 121.8 | 0 | 0 | 2247 | 243.6 | 0
21 - 22 | 6.675 | 0 | 0 | 2790 | 1372 | 0 | 0 | 11.8 | 67.875 | 732 | 246 | 180 | 51 | 206 | 72.25 | 32.75 | 247.2 | 84 | 402 | 92.75 | 0 | 5.6 | 364 | 0 | 0 | 0 | 5544 | 2662.8 | 0 | 113.4 | 0 | 0 | 2313.15 | 226.8 | 0
22 - 23 | 6.225 | 0 | 0 | 2625 | 1289 | 0 | 0 | 11.2 | 65.375 | 693 | 234 | 164 | 50 | 190 | 69 | 28.5 | 234 | 73 | 368 | 87.25 | 0 | 6.4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 2604 | 0 | 98.7 | 0 | 0 | 2313.15 | 193.2 | 0
23 - 00 | 6.15 | 0 | 0 | 2355 | 1109 | 0 | 0 | 12 | 59.875 | 594 | 228 | 148 | 50 | 140 | 54.375 | 23.75 | 214.8 | 57.5 | 362 | 65.5 | 0 | 5.6 | 342 | 0 | 0 | 0 | 4963.2 | 2511.6 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 2253.3 | 159.6 | 0
Сумма | 194.325 | 0 | 0 | 69570 | 33808 | 0 | 0 | 192 | 1608.25 | 18904.5 | 7906 | 4882 | 1604 | 3560 | 1591.125 | 649.75 | 6513.6 | 1633 | 9856 | 1893.75 | 0 | 140.8 | 8536 | 0 | 13.2 | 0 | 131287.2 | 59749.2 | 0 | 2463.3 | 0 | 4.2 | 52442.25 | 4792.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Харовск р. |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч