## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Плоское | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Плоское | [29 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Плоское ТСН ао | 0,4 Плоское ТСН ао RS | 10 Плоское Т 1 ао | 10 Плоское Т 1 ао RS | 10 Плоское Т 1 ап | 10 Плоское Т 1 ап RS | 10 Плоское Т 2 ао | 10 Плоское Т 2 ао RS | 10 Плоское Т 2 ап | 10 Плоское Т 2 ап RS | 10 Плоское-Артемово ао | 10 Плоское-Артемово ао RS | 10 Плоское-Батово ао | 10 Плоское-Батово ао RS | 10 Плоское-Газопровод ао | 10 Плоское-Газопровод ао RS | 10 Плоское-Газопровод рп | 10 Плоское-Газопровод рп RS | 10 Плоское-Дорки ао | 10 Плоское-Дорки ао RS | 10 Плоское-Митишное ао | 10 Плоское-Митишное ао RS | 10 Плоское-Нефтебаза ао | 10 Плоское-Нефтебаза ао RS | 10 Плоское-Никольское ао | 10 Плоское-Никольское ао RS | 10 Плоское-Огарково ао | 10 Плоское-Огарково ао RS | 10 Плоское-Скалино ао | 10 Плоское-Скалино ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 156.8 | 157.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 31.9 | 40.4 | 40.3 | 0 | 0 | 11.6 | 11.8 | 39.4 | 39.5 | 18.2 | 18.2 | 1.6 | 1.6 | 24 | 24 | 4 | 4.1 | 9 | 9.1
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 155.2 | 154.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 40 | 40 | 0 | 0 | 12 | 11.8 | 43.6 | 43.5 | 18 | 17.9 | 0 | 0.4 | 21.6 | 21.6 | 3.6 | 3.6 | 8.8 | 8.7
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 160 | 160.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 30.2 | 41.2 | 41.2 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 44 | 44 | 17.2 | 17.3 | 0.8 | 0 | 25.2 | 25.2 | 4.4 | 4.3 | 9.2 | 9.3
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 166.4 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29.1 | 60.6 | 60.6 | 0 | 0 | 11.6 | 11.8 | 37.8 | 37.8 | 16.4 | 16.4 | 0 | 0.4 | 21.2 | 21.2 | 4.2 | 4.3 | 8.4 | 8.3
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 167.2 | 167.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 27.9 | 69 | 69.1 | 0 | 0 | 12 | 11.8 | 40.4 | 40.5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 16.8 | 17 | 4 | 4 | 7.6 | 7.7
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 171.2 | 170.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 74.8 | 74.8 | 0 | 0 | 12 | 12 | 37.2 | 37.2 | 14.4 | 14.3 | 0 | 0 | 17.6 | 17.6 | 4 | 4 | 8.2 | 8.1
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 186.4 | 186.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27.9 | 90.6 | 90.6 | 0 | 0 | 11.6 | 11.8 | 38.2 | 38.2 | 14.6 | 14.7 | 0 | 0 | 17.2 | 17 | 3.4 | 3.4 | 8 | 8
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 199.2 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 45.2 | 91.8 | 91.8 | 0 | 0 | 12 | 11.8 | 34.4 | 34.4 | 14.2 | 14.2 | 0 | 0 | 16.4 | 16.4 | 3.2 | 3.1 | 7.6 | 7.6
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 228.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 67.6 | 77.8 | 77.7 | 0 | 0 | 11.6 | 11.8 | 33.2 | 33.1 | 18.4 | 18.4 | 0 | 0 | 35.2 | 35.4 | 2.6 | 2.7 | 7 | 7
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 228.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 68.4 | 68.5 | 0 | 0 | 12 | 11.8 | 31.2 | 31.3 | 25.6 | 25.5 | 0 | 0 | 36.4 | 36.4 | 2.4 | 2.4 | 6.4 | 6.5
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 204.8 | 204.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 51.6 | 67.6 | 67.6 | 0 | 0 | 11.6 | 11.8 | 32.8 | 32.8 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 30 | 29.8 | 2.6 | 2.5 | 7.2 | 7.1
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 227.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 62.8 | 71 | 71 | 0 | 0 | 12 | 12 | 33.8 | 33.7 | 27.8 | 27.8 | 0 | 0 | 33.2 | 33.2 | 3 | 3.1 | 8 | 8.1
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 160.8 | 160.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 29.5 | 61 | 61 | 0 | 0 | 12 | 11.8 | 35.2 | 35.2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 18.4 | 18.6 | 3.8 | 3.8 | 8.4 | 8.4
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 219.2 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 65.1 | 65 | 64.9 | 0 | 0 | 11.6 | 11.8 | 32.8 | 32.9 | 26.6 | 26.7 | 0 | 0 | 31.6 | 31.4 | 3 | 3 | 8 | 8
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 225.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 59.7 | 72 | 72.1 | 0 | 0 | 12 | 11.8 | 34 | 34 | 25.4 | 25.4 | 0 | 0 | 36.4 | 36.6 | 3.2 | 3.2 | 7.6 | 7.6
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 194.4 | 194.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 41.4 | 69.4 | 69.3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 33.4 | 33.4 | 22.8 | 22.8 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 3.2 | 3.1 | 7.6 | 7.6
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 244.8 | 244.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 63.8 | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 | 11.6 | 11.8 | 33.4 | 33.4 | 24 | 24 | 0 | 0 | 38.4 | 38.2 | 2.6 | 2.6 | 8.6 | 8.6
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 232.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 50.5 | 85.4 | 85.4 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 36.8 | 36.7 | 20.6 | 20.5 | 0 | 0 | 40 | 40.2 | 3.2 | 3.3 | 8.8 | 8.7
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 189.6 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 28.3 | 82.8 | 82.7 | 0 | 0 | 12 | 12 | 36.2 | 36.3 | 21 | 21.1 | 0 | 0 | 22.8 | 22.6 | 4 | 3.9 | 8.6 | 8.7
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 186.4 | 185.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 31.3 | 69.6 | 69.7 | 0 | 0 | 12 | 11.8 | 42.2 | 42.1 | 19.6 | 19.5 | 0 | 0 | 22.4 | 22.6 | 4.4 | 4.4 | 8.8 | 8.8
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 162.4 | 162.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 51 | 50.9 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 44.6 | 44.6 | 16.8 | 16.9 | 0 | 0 | 21.2 | 21 | 4.2 | 4.3 | 8.6 | 8.6
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 152 | 152.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 28.6 | 50.8 | 50.8 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 37.4 | 37.4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 19.6 | 19.8 | 3.8 | 3.8 | 9 | 9
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 29.5 | 48.4 | 48.4 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 40.4 | 40.4 | 16 | 16 | 0 | 0 | 18 | 17.8 | 3.2 | 3.1 | 9 | 8.9
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 29.4 | 40.4 | 40.5 | 0 | 0 | 11.6 | 11.8 | 38.6 | 38.7 | 16.6 | 16.6 | 0 | 0 | 19.2 | 19.4 | 3 | 3 | 8 | 8
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 4516 | 4516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990.2 | 990.3 | 1575.2 | 1575.1 | 0 | 0 | 282.8 | 283 | 891 | 891.1 | 466.8 | 466.8 | 2.4 | 2.4 | 613.6 | 613.8 | 83 | 83 | 196.4 | 196.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Плоское |  |  | реактивная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч