## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Хохлово | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Хохлово | [13 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,2 Хохлово ТСН 1 ао | 0,2 Хохлово ТСН 2 ао | 10 Хохлово Т 1 ап | 10 Хохлово Т 2 ап | 10 Хохлово-Газовая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ап | 10 Хохлово-Котельная 1 ао | 10 Хохлово-Котельная 2 ао | 10 Хохлово-Поселок 1 ао | 10 Хохлово-Поселок 3 ао | 10 Хохлово-Поселок 5 ао | 10 Хохлово-Торф 1 ао | 10 Хохлово-Фабрика ао
00 - 01 | 0.03 | 0.045 | 772.8 | 232 | 135.6 | 0 | 0 | 331.2 | 0.8 | 47.2 | 227.2 | 0.8 | 36.6 | 231.6
01 - 02 | 0.045 | 0.045 | 715.2 | 196.8 | 136.8 | 0 | 0 | 330 | 0.4 | 29.6 | 190.4 | 0.8 | 33 | 194.4
02 - 03 | 0.045 | 0.045 | 622.4 | 171.2 | 96 | 0 | 0 | 284 | 0.4 | 28 | 186.4 | 0.4 | 34.2 | 170.4
03 - 04 | 0.045 | 0.03 | 627.2 | 176 | 75.6 | 0 | 0 | 324 | 0.4 | 26.4 | 174.4 | 0.8 | 30.6 | 172.8
04 - 05 | 0.03 | 0.045 | 638.4 | 174.4 | 74.4 | 0 | 0 | 327.2 | 0.8 | 28 | 181.2 | 0.8 | 31.2 | 174
05 - 06 | 0.045 | 0.045 | 691.2 | 176 | 74.4 | 0 | 0 | 322.8 | 0.4 | 33.2 | 231.2 | 0.4 | 35.4 | 174
06 - 07 | 0.045 | 0.045 | 681.6 | 214.4 | 73.2 | 0 | 0 | 281.6 | 0.4 | 32.4 | 258.4 | 0.8 | 40.2 | 213.6
07 - 08 | 0.045 | 0.045 | 475.2 | 211.2 | 74.4 | 0 | 0 | 27.6 | 0.4 | 42 | 288 | 0.8 | 46.2 | 208.8
08 - 09 | 0.03 | 0.045 | 993.6 | 380.8 | 315.6 | 0 | 0 | 181.2 | 0.4 | 146 | 300.8 | 0.4 | 56.4 | 378
09 - 10 | 0.045 | 0.03 | 1187.2 | 417.6 | 381.6 | 0 | 0 | 318.4 | 0.4 | 134 | 309.6 | 0.8 | 53.4 | 417.6
10 - 11 | 0.045 | 0.045 | 1116.8 | 368 | 286.8 | 0 | 0 | 347.6 | 0.4 | 124.8 | 307.2 | 0.8 | 57 | 366
11 - 12 | 0.03 | 0.045 | 1142.4 | 384 | 327.6 | 0 | 0 | 337.6 | 0.8 | 123.6 | 302 | 0.4 | 63.6 | 384
12 - 13 | 0.045 | 0.03 | 988.8 | 268.8 | 178.8 | 0 | 0 | 350.4 | 0.4 | 97.6 | 305.6 | 0.8 | 64.8 | 267.6
13 - 14 | 0.045 | 0.045 | 1254.4 | 396.8 | 406.8 | 0 | 0 | 342 | 0.4 | 155.6 | 289.6 | 0.4 | 70.2 | 397.2
14 - 15 | 0.03 | 0.045 | 1190.4 | 377.6 | 390 | 0 | 0 | 334 | 0.4 | 128 | 289.2 | 0.8 | 59.4 | 378
15 - 16 | 0.045 | 0.03 | 1134.4 | 414.4 | 316.8 | 0 | 0 | 319.6 | 0.4 | 161.6 | 292 | 0.8 | 54 | 415.2
16 - 17 | 0.03 | 0.045 | 1107.2 | 379.2 | 298.8 | 0 | 0 | 316 | 0.8 | 144.4 | 294.8 | 0.4 | 64.2 | 378
17 - 18 | 0.045 | 0.045 | 1164.8 | 422.4 | 410.4 | 0 | 0 | 303.2 | 0.4 | 76.8 | 318.8 | 0.8 | 66 | 423.6
18 - 19 | 0.045 | 0.03 | 1060.8 | 422.4 | 357.6 | 0 | 0 | 208.8 | 2.8 | 100 | 338 | 0.4 | 66.6 | 420
19 - 20 | 0.045 | 0.045 | 846.4 | 292.8 | 276 | 0 | 0 | 91.2 | 3.6 | 84.8 | 337.2 | 0.8 | 65.4 | 289.2
20 - 21 | 0.03 | 0.045 | 838.4 | 256 | 180 | 0 | 0 | 184 | 3.2 | 53.2 | 362.4 | 0.8 | 65.4 | 254.4
21 - 22 | 0.045 | 0.045 | 894.4 | 264 | 171.6 | 0 | 0 | 242 | 4 | 54.8 | 370.8 | 0.4 | 64.2 | 259.2
22 - 23 | 0.045 | 0.03 | 944 | 246.4 | 180 | 0 | 0 | 322 | 2.8 | 50 | 341.6 | 0.8 | 58.8 | 242.4
23 - 00 | 0.03 | 0.045 | 880 | 241.6 | 178.8 | 0 | 0 | 336 | 0.4 | 51.2 | 280.4 | 0.8 | 40.2 | 242.4
Сумма | 0.96 | 0.99 | 21968 | 7084.8 | 5397.6 | 0 | 0 | 6762.4 | 25.6 | 1953.2 | 6777.2 | 16 | 1257 | 7052.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Хохлово | [13 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,2 Хохлово ТСН 1 ао | 0,2 Хохлово ТСН 2 ао | 10 Хохлово Т 1 ап | 10 Хохлово Т 2 ап | 10 Хохлово-Газовая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ап | 10 Хохлово-Котельная 1 ао | 10 Хохлово-Котельная 2 ао | 10 Хохлово-Поселок 1 ао | 10 Хохлово-Поселок 3 ао | 10 Хохлово-Поселок 5 ао | 10 Хохлово-Торф 1 ао | 10 Хохлово-Фабрика ао
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 146.4 | 0 | 0 | 301.6 | 0 | 24.4 | 128.4 | 0 | 22.8 | 194.4
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 310.8 | 0 | 15.2 | 110.8 | 0 | 23.4 | 163.2
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 111.6 | 0 | 0 | 299.2 | 0 | 15.6 | 119.6 | 0 | 23.4 | 123.6
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 0 | 308.8 | 0 | 14.4 | 113.2 | 0 | 22.8 | 124.8
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 305.2 | 0 | 14 | 112.4 | 0 | 21.6 | 122.4
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 308 | 0 | 14.4 | 114 | 0 | 22.8 | 127.2
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 85.2 | 0 | 0 | 276.4 | 0 | 16.4 | 115.6 | 0 | 22.8 | 159.6
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 17.2 | 127.2 | 0 | 21.6 | 157.2
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 259.2 | 0 | 0 | 173.2 | 0 | 113.6 | 117.6 | 0 | 22.8 | 379.2
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 304.8 | 0 | 0 | 272.8 | 0 | 107.2 | 116.4 | 0 | 22.8 | 408
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 244.8 | 0 | 0 | 288 | 0 | 96.4 | 119.2 | 0 | 23.4 | 348
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 282.8 | 0 | 88 | 119.2 | 0 | 24.6 | 381.6
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 298.8 | 0 | 69.6 | 131.2 | 0 | 25.2 | 220.8
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 278.4 | 0 | 122.8 | 114.4 | 0 | 24 | 373.2
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 280.4 | 0 | 101.6 | 121.6 | 0 | 23.4 | 334.8
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 242.4 | 0 | 0 | 276.8 | 0 | 133.6 | 124 | 0 | 20.4 | 380.4
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 226.8 | 0 | 0 | 276.4 | 0 | 113.6 | 125.2 | 0 | 24.6 | 321.6
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 322.8 | 0 | 0 | 263.6 | 0 | 55.6 | 129.6 | 0 | 25.8 | 356.4
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 200.8 | 0.8 | 79.6 | 138 | 0 | 28.8 | 406.8
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 235.2 | 0 | 0 | 95.6 | 0.8 | 60 | 143.6 | 0 | 29.4 | 235.2
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 170.4 | 0 | 0 | 190.8 | 0.8 | 18.8 | 138.4 | 0 | 27 | 196.8
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 160.8 | 0 | 0 | 243.6 | 1.2 | 18 | 139.6 | 0 | 27.6 | 202.8
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 291.2 | 0.4 | 16 | 130.8 | 0 | 27.6 | 175.2
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 165.6 | 0 | 0 | 303.6 | 0 | 23.6 | 126.8 | 0 | 22.2 | 181.2
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 4681.2 | 0 | 0 | 6175.2 | 4 | 1349.6 | 2976.8 | 0 | 580.8 | 6074.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Хохлово |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч