## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Климовская | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Климовская | [29 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Климовская ТСН 1 ао RS | 0,4 Климовская ТСН 2 ао RS | 10 Климовская Т 1 ап RS | 10 Климовская Т 1 ро RS | 10 Климовская Т 2 ап RS | 10 Климовская Т 2 ро RS | 10 Климовская-КУФ 1 ао RS | 10 Климовская-КУФ 1 ап RS | 10 Климовская-КУФ 2 ао RS | 10 Климовская-КУФ 2 ап RS | 10 Климовская-Лохта ао RS | 10 Климовская-Лохта ап RS | 10 Климовская-Поселок ао RS | 10 Климовская-Поселок рп RS | 10 Климовская-ПТФ 2 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 2 рп RS | 10 Климовская-ПТФ 3 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 3 рп RS | 10 Климовская-ПТФ 4 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 4 рп RS | 10 Климовская-Угрюмово ао RS | 10 Климовская-Угрюмово ап RS | 35 Климовская Т 1 ао RS | 35 Климовская Т 1 ап RS | 35 Климовская Т 2 ао RS | 35 Климовская Т 2 ап RS | 35 Климовская-Климовская ао RS | 35 Климовская-Климовская ап RS | 35 Климовская-Технологическая ао RS | 35 Климовская-Технологическая ап RS
00 - 01 | 0.912 | 0.432 | 459.6 |  | 132 |  | 25.2 | 0 | 2.7 | 0 | 185.2 | 0 | 115.6 |  | 38.8 |  | 126.4 |  | 25.8 |  | 71.4 | 0 | 0 | 724.5 | 0 | 10.5 | 739.2 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 0.912 | 0.448 | 420 |  | 118.8 |  | 23.7 | 0 | 2.7 | 0 | 161.2 | 0 | 109.4 |  | 38 |  | 113.6 |  | 25.2 |  | 62.8 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 0.912 | 0.464 | 394.8 |  | 110.4 |  | 23.7 | 0 | 3 | 0 | 146.4 | 0 | 106.6 |  | 37.6 |  | 106.4 |  | 21.6 |  | 59.2 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 682.5 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 0.912 | 0.416 | 363.6 |  | 105.6 |  | 23.4 | 0 | 2.7 | 0 | 119.1 | 0 | 102.6 |  | 37.6 |  | 100 |  | 24.6 |  | 56.4 | 0 | 0 | 640.5 | 0 | 0 | 653.1 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 0.912 | 0.528 | 402 |  | 102 |  | 25.2 | 0 | 2.7 | 0 | 137.3 | 0 | 113.8 |  | 36.8 |  | 97.6 |  | 25.2 |  | 64 | 0 | 0 | 640.5 | 10.5 | 0 | 653.1 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 0.912 | 0.416 | 440.4 |  | 115.2 |  | 26.4 | 0 | 2.7 | 0 | 148.1 | 0 | 130.2 |  | 41.2 |  | 109.6 |  | 24.6 |  | 70 | 0 | 0 | 703.5 | 0 | 0 | 720.3 | 0 | 10.5 | 0
06 - 07 | 0.912 | 0.432 | 483.6 |  | 170.4 |  | 26.1 | 0 | 2.7 | 0 | 175.2 | 0 | 136 |  | 42.4 |  | 167.2 |  | 25.2 |  | 79.6 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 856.8 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 0.912 | 0.48 | 548.4 |  | 178.8 |  | 30.6 | 0 | 2.7 | 0 | 194.4 | 0 | 152.8 |  | 46.8 |  | 174.4 |  | 27.6 |  | 99 | 0 | 0 | 1018.5 | 0 | 0 | 1043.7 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 0.896 | 0.512 | 616.8 |  | 186 |  | 30.9 | 0 | 2.7 | 0 | 221.5 | 0 | 177.2 |  | 43.6 |  | 181.6 |  | 28.8 |  | 117 | 0 | 0 | 1312.5 | 0 | 0 | 1331.4 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 0.928 | 0.496 | 607.2 |  | 176.4 |  | 32.4 | 0 | 2.7 | 0 | 199.7 | 0 | 179.6 |  | 42.4 |  | 172 |  | 30.6 |  | 125.2 | 0 | 0 | 1428 | 0 | 0 | 1449 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 0.928 | 0.496 | 602.4 |  | 170.4 |  | 33 | 0 | 2.7 | 0 | 213.7 | 0 | 166.4 |  | 40 |  | 165.6 |  | 29.4 |  | 123 | 0 | 0 | 1354.5 | 0 | 0 | 1388.1 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 0.976 | 0.48 | 571.2 |  | 190.8 |  | 34.8 | 0 | 2.4 | 0 | 189.5 | 0 | 156.6 |  | 46 |  | 186.4 |  | 31.2 |  | 114.6 | 0 | 0 | 1354.5 | 0 | 0 | 1369.2 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 1.072 | 0.448 | 625.2 |  | 165.6 |  | 34.2 | 0 | 2.7 | 0 | 237.6 | 0 | 157 |  | 46 |  | 161.6 |  | 35.4 |  | 117.4 | 0 | 0 | 1302 | 0 | 0 | 1325.1 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 0.928 | 0.432 | 608.4 |  | 206.4 |  | 35.4 | 0 | 2.7 | 0 | 235.2 | 0 | 145.8 |  | 42.8 |  | 200.8 |  | 33 |  | 118.2 | 0 | 0 | 1249.5 | 0 | 0 | 1281 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 0.928 | 0.448 | 643.2 |  | 181.2 |  | 33.9 | 0 | 2.7 | 0 | 284.2 | 0 | 150.2 |  | 40.4 |  | 176.8 |  | 27.6 |  | 110.2 | 0 | 0 | 1344 | 0 | 0 | 1358.7 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 0.928 | 0.448 | 636 |  | 162 |  | 31.5 | 0 | 2.4 | 0 | 268.8 | 0 | 165.2 |  | 39.6 |  | 156.8 |  | 30.6 |  | 103.6 | 0 | 0 | 1302 | 0 | 0 | 1327.2 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 0.96 | 0.432 | 676.8 |  | 159.6 |  | 33.3 | 0 | 2.7 | 0 | 286.5 | 0 | 175.8 |  | 41.6 |  | 156 |  | 31.8 |  | 110.6 | 0 | 0 | 1270.5 | 0 | 0 | 1297.8 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 0.928 | 0.448 | 673.2 |  | 153.6 |  | 35.4 | 0 | 2.7 | 0 | 276.5 | 0 | 173.4 |  | 43.2 |  | 148.8 |  | 33 |  | 115 | 0 | 0 | 1060.5 | 0 | 0 | 1087.8 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 1.44 | 0.144 | 693.6 |  | 80.4 |  | 34.8 | 0 | 2.7 | 0 | 287.4 | 0 | 181 |  | 39.2 |  | 74.4 |  | 28.2 |  | 125.4 | 0 | 0 | 976.5 | 0 | 10.5 | 993.3 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 1.52 | 0 | 680.4 |  | 4.8 |  | 32.1 | 0 | 2.7 | 0 | 256.6 | 0 | 189.4 |  | 38.8 |  | 0 |  | 28.8 |  | 137.4 | 0 | 0 | 987 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 2.032 | 0 | 666 |  | 96 |  | 26.7 | 0 | 2.7 | 0 | 258.8 | 0 | 180.6 |  | 40 |  | 90.4 |  | 28.8 |  | 135 | 0 | 0 | 1018.5 | 0 | 0 | 1033.2 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 1.392 | 0 | 657.6 |  | 288 |  | 30.9 | 0 | 2.7 | 0 | 263.3 | 0 | 171.6 |  | 41.2 |  | 284 |  | 27.6 |  | 125.6 | 0 | 0 | 997.5 | 0 | 0 | 1020.6 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 1.392 | 0 | 614.4 |  | 208.8 |  | 26.7 | 0 | 2.7 | 0 | 258.4 | 0 | 153.6 |  | 41.2 |  | 204.8 |  | 26.4 |  | 112 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 959.7 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 1.376 | 0 | 498 |  | 171.6 |  | 24.9 | 0 | 2.7 | 0 | 188.9 | 0 | 127.6 |  | 43.6 |  | 167.2 |  | 27 |  | 87.2 | 0 | 0 | 829.5 | 0 | 0 | 848.4 | 0 | 0 | 0
Сумма | 25.92 | 8.4 | 13582.8 | 0 | 3634.8 | 0 | 715.2 | 0 | 64.5 | 0 | 5193.5 | 0 | 3618 | 0 | 988.8 | 0 | 3522.4 | 0 | 678 | 0 | 2439.8 | 0 | 0 | 24643.5 | 10.5 | 21 | 25120.2 | 0 | 10.5 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Климовская | [29 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Климовская ТСН 1 ао RS | 0,4 Климовская ТСН 2 ао RS | 10 Климовская Т 1 ап RS | 10 Климовская Т 1 ро RS | 10 Климовская Т 2 ап RS | 10 Климовская Т 2 ро RS | 10 Климовская-КУФ 1 ао RS | 10 Климовская-КУФ 1 ап RS | 10 Климовская-КУФ 2 ао RS | 10 Климовская-КУФ 2 ап RS | 10 Климовская-Лохта ао RS | 10 Климовская-Лохта ап RS | 10 Климовская-Поселок ао RS | 10 Климовская-Поселок рп RS | 10 Климовская-ПТФ 2 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 2 рп RS | 10 Климовская-ПТФ 3 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 3 рп RS | 10 Климовская-ПТФ 4 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 4 рп RS | 10 Климовская-Угрюмово ао RS | 10 Климовская-Угрюмово ап RS | 35 Климовская Т 1 ао RS | 35 Климовская Т 1 ап RS | 35 Климовская Т 2 ао RS | 35 Климовская Т 2 ап RS | 35 Климовская-Климовская ао RS | 35 Климовская-Климовская ап RS | 35 Климовская-Технологическая ао RS | 35 Климовская-Технологическая ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 411.6 | 0 | 106.8 | 0 | 12 | 0 | 15.9 | 0 | 130.6 | 0 | 119.4 | 0 | 50.4 | 0 | 96 | 0 | 36 | 0 | 74.6 | 0 | 0 | 514.5 | 42 | 0 | 508.2 | 0 | 0 | 42
01 - 02 | 0 | 0 | 410.4 | 0 | 104.4 | 0 | 11.7 | 0 | 16.2 | 0 | 131.3 | 0 | 118 | 0 | 48.4 | 0 | 93.6 | 0 | 36.6 | 0 | 73.8 | 0 | 0 | 514.5 | 42 | 0 | 506.1 | 0 | 0 | 52.5
02 - 03 | 0 | 0 | 400.8 | 0 | 104.4 | 0 | 11.7 | 0 | 15.9 | 0 | 130.3 | 0 | 117 | 0 | 48.8 | 0 | 92.8 | 0 | 31.8 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 493.5 | 52.5 | 0 | 485.1 | 0 | 0 | 42
03 - 04 | 0 | 0 | 391.2 | 0 | 102 | 0 | 12 | 0 | 16.2 | 0 | 120.1 | 0 | 119.4 | 0 | 48.4 | 0 | 88.8 | 0 | 34.2 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 493.5 | 42 | 0 | 478.8 | 0 | 0 | 52.5
04 - 05 | 0 | 0 | 408 | 0 | 97.2 | 0 | 10.8 | 0 | 15.3 | 0 | 132.6 | 0 | 128.2 | 0 | 47.6 | 0 | 86.4 | 0 | 33.6 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 472.5 | 42 | 0 | 457.8 | 0 | 0 | 42
05 - 06 | 0 | 0 | 434.4 | 0 | 99.6 | 0 | 12.3 | 0 | 15.9 | 0 | 134.1 | 0 | 144.4 | 0 | 52.4 | 0 | 88 | 0 | 36.6 | 0 | 65 | 0 | 0 | 493.5 | 52.5 | 0 | 489.3 | 0 | 0 | 52.5
06 - 07 | 0.016 | 0 | 436.8 | 0 | 104.4 | 0 | 13.8 | 0 | 16.2 | 0 | 144.5 | 0 | 144.8 | 0 | 49.2 | 0 | 94.4 | 0 | 31.2 | 0 | 64.6 | 0 | 0 | 546 | 42 | 0 | 531.3 | 0 | 0 | 42
07 - 08 | 0 | 0 | 432 | 0 | 108 | 0 | 14.4 | 0 | 15.3 | 0 | 131.5 | 0 | 146.2 | 0 | 50.4 | 0 | 98.4 | 0 | 33.6 | 0 | 65.4 | 0 | 0 | 640.5 | 42 | 0 | 623.7 | 0 | 0 | 52.5
08 - 09 | 0 | 0 | 447.6 | 0 | 122.4 | 0 | 12.3 | 0 | 14.7 | 0 | 145.3 | 0 | 152.2 | 0 | 49.6 | 0 | 114.4 | 0 | 33.6 | 0 | 66 | 0 | 0 | 756 | 42 | 0 | 745.5 | 0 | 0 | 42
09 - 10 | 0 | 0 | 432 | 0 | 109.2 | 0 | 12.9 | 0 | 14.1 | 0 | 128.4 | 0 | 151.2 | 0 | 50.8 | 0 | 100.8 | 0 | 34.2 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 808.5 | 52.5 | 0 | 793.8 | 0 | 0 | 42
10 - 11 | 0 | 0 | 422.4 | 0 | 117.6 | 0 | 14.1 | 0 | 14.4 | 0 | 140.2 | 0 | 133.4 | 0 | 47.6 | 0 | 108 | 0 | 29.4 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 777 | 42 | 0 | 756 | 0 | 0 | 52.5
11 - 12 | 0 | 0 | 415.2 | 0 | 142.8 | 0 | 16.5 | 0 | 14.4 | 0 | 132.3 | 0 | 125.6 | 0 | 49.6 | 0 | 135.2 | 0 | 31.2 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 766.5 | 42 | 0 | 747.6 | 0 | 0 | 42
12 - 13 | 0.016 | 0 | 417.6 | 0 | 112.8 | 0 | 14.4 | 0 | 14.7 | 0 | 128.1 | 0 | 128.2 | 0 | 49.2 | 0 | 103.2 | 0 | 36 | 0 | 73.4 | 0 | 0 | 714 | 52.5 | 0 | 699.3 | 0 | 0 | 42
13 - 14 | 0 | 0 | 429.6 | 0 | 160.8 | 0 | 13.2 | 0 | 14.1 | 0 | 151.2 | 0 | 123.4 | 0 | 47.2 | 0 | 153.6 | 0 | 36.6 | 0 | 69.4 | 0 | 0 | 777 | 42 | 0 | 764.4 | 0 | 0 | 31.5
14 - 15 | 0 | 0 | 423.6 | 0 | 140.4 | 0 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 144 | 0 | 126.2 | 0 | 46.8 | 0 | 131.2 | 0 | 30 | 0 | 72.8 | 0 | 0 | 766.5 | 42 | 0 | 751.8 | 0 | 0 | 42
15 - 16 | 0 | 0 | 426 | 0 | 112.8 | 0 | 11.7 | 0 | 14.1 | 0 | 136.7 | 0 | 138.8 | 0 | 47.2 | 0 | 104 | 0 | 31.8 | 0 | 71.4 | 0 | 0 | 766.5 | 42 | 0 | 751.8 | 0 | 0 | 31.5
16 - 17 | 0 | 0 | 466.8 | 0 | 115.2 | 0 | 12.6 | 0 | 14.4 | 0 | 154.9 | 0 | 151.8 | 0 | 50.4 | 0 | 104.8 | 0 | 33.6 | 0 | 75.4 | 0 | 0 | 777 | 42 | 0 | 762.3 | 0 | 0 | 21
17 - 18 | 0 | 0 | 469.2 | 0 | 111.6 | 0 | 14.1 | 0 | 15 | 0 | 145.8 | 0 | 153.4 | 0 | 53.2 | 0 | 102.4 | 0 | 36.6 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 651 | 42 | 0 | 642.6 | 0 | 0 | 31.5
18 - 19 | 0 | 0 | 478.8 | 0 | 62.4 | 0 | 14.1 | 0 | 15.6 | 0 | 153.2 | 0 | 158.4 | 0 | 49.2 | 0 | 49.6 | 0 | 31.2 | 0 | 84.6 | 0 | 0 | 630 | 52.5 | 0 | 617.4 | 0 | 0 | 21
19 - 20 | 0 | 0 | 478.8 | 0 | 15.6 | 0 | 14.1 | 0 | 16.5 | 0 | 138.5 | 0 | 165.8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 640.5 | 52.5 | 0 | 625.8 | 0 | 0 | 31.5
20 - 21 | 0.032 | 0 | 460.8 | 0 | 62.4 | 0 | 11.7 | 0 | 15.6 | 0 | 131.1 | 0 | 159.2 | 0 | 49.2 | 0 | 52.8 | 0 | 34.8 | 0 | 86.2 | 0 | 0 | 609 | 42 | 0 | 600.6 | 0 | 0 | 31.5
21 - 22 | 0.016 | 0 | 448.8 | 0 | 174 | 0 | 13.5 | 0 | 15.3 | 0 | 133.3 | 0 | 148.6 | 0 | 49.6 | 0 | 171.2 | 0 | 34.8 | 0 | 81 | 0 | 0 | 609 | 42 | 0 | 588 | 0 | 0 | 21
22 - 23 | 0 | 0 | 415.2 | 0 | 124.8 | 0 | 13.2 | 0 | 15.6 | 0 | 129 | 0 | 126.8 | 0 | 49.6 | 0 | 118.4 | 0 | 31.8 | 0 | 76.2 | 0 | 0 | 567 | 42 | 0 | 558.6 | 0 | 0 | 31.5
23 - 00 | 0 | 0 | 412.8 | 0 | 115.2 | 0 | 12 | 0 | 15.6 | 0 | 121.7 | 0 | 120.2 | 0 | 54.8 | 0 | 108.8 | 0 | 37.2 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 556.5 | 42 | 0 | 539.7 | 0 | 0 | 42
Сумма | 0.08 | 0 | 10370.4 | 0 | 2626.8 | 0 | 313.5 | 0 | 365.4 | 0 | 3268.7 | 0 | 3300.6 | 0 | 1189.6 | 0 | 2396.8 | 0 | 811.8 | 0 | 1750.8 | 0 | 0 | 15340.5 | 1071 | 0 | 15025.5 | 0 | 0 | 934.5
Потери в трансформаторах в режимный день 19.06.2019 по ПС Климовская
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 26.5 | 26.5 | 26.5 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 17.5 | 17.5 | 17.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 94.03 | 94.03 | 94.03 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 75.74 | 75.74 | 75.74
| ΔP кз вс, кВт | 98.79 | 98.79 | 98.79 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 73.66 | 73.66 | 73.66
| ΔP кз сн, кВт | 74.18 | 74.18 | 74.18 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 52.56 | 52.56 | 52.56
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.68 | 0.68 | 0.68
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.43 | 16.43 | 16.43 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.8 | 18.8 | 18.8
| U к в-с, % | 9.73 | 9.73 | 9.73 |  |  | U к в-с, % | 11.3 | 11.3 | 11.3
| U к с-н, % | 5.75 | 5.75 | 5.75 |  |  | U к с-н, % | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 363.6 | 607.2 | 657.6 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 105.6 | 176.4 | 288 | 1.1097 | 2.2116 | 1.9431
| Q н нн, квар | 391.2 | 432 | 448.8 |  |  | Q н нн, квар | 104.4 | 108 | 15.6 | 0.9891 | 1.3485 | 1.0734
| S н нн, кВА | 534.0809 | 745.1952 | 796.1527 |  |  | S н нн, кВА | 148.4948 | 206.8356 | 288.4222
| Р н cн, кВт | 640.5 | 1428 | 997.5 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 493.5 | 808.5 | 609 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 808.5682 | 1640.9925 | 1168.7118 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 1338.2492 | 2383.4595 | 1964.2548 |  |  | S нагр, кВА | 148.4948 | 206.8356 | 288.4222
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.03338 | 0.046575 | 0.04976 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.014849 | 0.020684 | 0.028842
| К з сн | 0.050536 | 0.10256 | 0.073044 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0.083641 | 0.14897 | 0.12277 |  |  | К з | 0.014849 | 0.020684 | 0.028842
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 27.0545 | 28.3068 | 27.6906 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 17.5167 | 17.5324 | 17.563
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 121.1383 | 146.3944 | 135.4693 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 68.4146 | 68.8043 | 69.5639
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.205 | 10.205 | 10.205 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.65 | 11.65 | 11.65
| U к с, % | -0.475 | -0.475 | -0.475 |  |  | U к с, % | -0.35 | -0.35 | -0.35
| U к н, % | 6.225 | 6.225 | 6.225 |  |  | U к н, % | 7.15 | 7.15 | 7.15
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 59.32 | 59.32 | 59.32 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 48.42 | 48.42 | 48.42
| ΔP кз с, кВт | 39.47 | 39.47 | 39.47 |  |  | ΔP кз с, кВт | 25.24 | 25.24 | 25.24
| ΔP кз н, кВт | 34.71 | 34.71 | 34.71 |  |  | ΔP кз н, кВт | 27.32 | 27.32 | 27.32

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Климовская |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч