## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Никольский Торжок | [24 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Н.Торжок ТСН 1 ао RS | 0.6 | 0.6 | 0.56 | 0.6 | 0.56 | 0.6 | 0.6 | 0.52 | 0.6 | 0.64 | 0.6 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.6 | 0.56 | 0.56 | 0.6 | 0.56 | 0.6 | 0.56 | 13.88
| 0,4 Н.Торжок ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Н.Торжок-Жилой дом RS | 0.226 | 0.222 | 0.178 | 0.218 | 0.204 | 0.202 | 0.234 | 0.176 | 0.202 | 0.23 | 0.194 | 0.204 | 0.196 | 0.212 | 0.214 | 0.21 | 0.206 | 0.222 | 0.218 | 0.198 | 0.23 | 0.202 | 0.224 | 0.194 | 5.016
| 10 Н.Торжок Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 1 ап RS | 344.4 | 315.6 | 312 | 302.4 | 338.4 | 388.8 | 464.4 | 524.4 | 547.2 | 561.6 | 523.2 | 526.8 | 556.8 | 565.2 | 525.6 | 505.2 | 494.4 | 528 | 565.2 | 583.2 | 559.2 | 524.4 | 463.2 | 385.2 | 11404.8
| 10 Н.Торжок Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок-Брагино ао RS | 91.5 | 86.7 | 83.1 | 77.4 | 79.5 | 85.2 | 113.1 | 136.8 | 140.4 | 152.1 | 139.8 | 138.9 | 136.8 | 137.4 | 137.4 | 130.2 | 135.9 | 138.3 | 152.7 | 149.7 | 151.5 | 142.5 | 126 | 101.7 | 2964.6
| 10 Н.Торжок-Заречье ао RS | 133 | 116.4 | 116.6 | 114.4 | 131.8 | 170 | 175.2 | 195.2 | 220.4 | 214.2 | 203.2 | 192.2 | 216.6 | 228 | 204.2 | 189.4 | 189.6 | 196.2 | 212.4 | 234.2 | 213.4 | 189 | 157.4 | 135 | 4348
| 10 Н.Торжок-Кишемское ао RS | 26.6 | 25.4 | 25 | 24.4 | 24.4 | 25.6 | 27.6 | 34.6 | 38.2 | 34.6 | 33.6 | 38.4 | 36.2 | 35.8 | 35.4 | 37 | 35.4 | 37.4 | 40 | 40.4 | 41 | 37.4 | 35.4 | 29 | 798.8
| 10 Н.Торжок-Кишемское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок-Кудрино ао RS | 9.6 | 8.7 | 8.1 | 9 | 8.4 | 9 | 11.1 | 13.8 | 13.8 | 15 | 12 | 15.3 | 12.9 | 14.7 | 15 | 15.6 | 13.2 | 17.1 | 15.9 | 18.3 | 18.6 | 15.6 | 15 | 10.2 | 315.9
| 10 Н.Торжок-Рукино ао RS | 32.2 | 28.8 | 28.8 | 31.6 | 46 | 50.6 | 73.6 | 67.4 | 51.6 | 45.4 | 40.8 | 50.2 | 61 | 62.8 | 55.4 | 54.8 | 45 | 52.2 | 60 | 58.4 | 49.4 | 50 | 45.4 | 36 | 1177.4
| 10 Н.Торжок-Тимкино ао RS | 47 | 45.2 | 46.8 | 41.8 | 44 | 44.2 | 59.6 | 71.8 | 79 | 95.4 | 90.4 | 88 | 89.6 | 82.8 | 74.8 | 74 | 72.4 | 82.2 | 81.2 | 78.4 | 81 | 86.2 | 81 | 69.4 | 1706.2
| 110 Н.Торжок-Нефедово ао RS | 930.6 | 858 | 792 | 818.4 | 924 | 1056 | 1214.4 | 1452 | 1590.6 | 1630.2 | 1498.2 | 1419 | 1544.4 | 1524.6 | 1485 | 1445.4 | 1372.8 | 1392.6 | 1478.4 | 1504.8 | 1498.2 | 1471.8 | 1333.2 | 1122 | 31356.6
| 110 Н.Торжок-Нефедово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ап RS | 1300.2 | 1194.6 | 1128.6 | 1135.2 | 1287 | 1471.8 | 1696.2 | 1999.8 | 2164.8 | 2211 | 2046 | 1966.8 | 2125.2 | 2118.6 | 2039.4 | 1966.8 | 1887.6 | 1947 | 2072.4 | 2112 | 2079 | 2019.6 | 1821.6 | 1531.2 | 43322.4
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 2915.926 | 2680.222 | 2541.738 | 2555.418 | 2884.264 | 3302.002 | 3836.034 | 4496.496 | 4846.802 | 4960.37 | 4587.994 | 4436.364 | 4780.256 | 4770.672 | 4572.974 | 4419.17 | 4247.066 | 4391.822 | 4678.978 | 4780.158 | 4692.13 | 4537.262 | 4079.024 | 3420.454 | 97413.596
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч