## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Батран | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Батран | [25 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Батран ТСН 1-2 ао | 0,4 Батран ТСН 1-2 ао RS | 10 Батран Т 1 ао RS | 10 Батран Т 1 ап | 10 Батран Т 1 ап RS | 10 Батран Т 2 ао RS | 10 Батран Т 2 ап | 10 Батран Т 2 ап RS | 10 Батран-ГОША ао | 10 Батран-К.Сурково ао | 10 Батран-Льнозавод ао | 10 Батран-Льнозавод ап | 10 Батран-Покровское ао | 10 Батран-Сурково ао | 10 Батран-Сурково ап | 10 Батран-Фокино ао | 35 Батран Т 1 ао RS | 35 Батран Т 1 ап | 35 Батран Т 1 ап RS | 35 Батран Т 2 ао RS | 35 Батран Т 2 ап | 35 Батран Т 2 ап RS | 35 Батран-Аксеново ао | 35 Батран-Домозерово ао | 35 Батран-Мякса 1 ао | 35 Батран-Мякса 2 ао
00 - 01 | 1.136 | 1.136 | 0 | 79.2 | 79.2 | 0 | 163.2 | 162 | 109.2 | 40.8 | 34.4 | 0 | 29.6 | 14.4 | 0 | 7.2 | 0 | 866.6 | 866.6 | 0 | 1125.6 | 1126.3 | 680.4 | 676.2 | 191.1 | 453.6
01 - 02 | 1.12 | 1.128 | 0 | 72 | 72 | 0 | 151.2 | 152.4 | 102 | 36 | 31.4 | 0 | 26.4 | 13.8 | 0 | 9 | 0 | 781.2 | 781.2 | 0 | 1050 | 1049.3 | 611.1 | 613.2 | 168 | 443.8
02 - 03 | 1.152 | 1.144 | 0 | 64.8 | 64.8 | 0 | 146.4 | 146.4 | 97.2 | 31.2 | 33.6 | 0 | 26.4 | 13.2 | 0 | 7.2 | 0 | 718.2 | 718.2 | 0 | 1003.8 | 1005.2 | 600.6 | 556.5 | 161.7 | 410.2
03 - 04 | 1.136 | 1.136 | 0 | 64.8 | 63.6 | 0 | 141.6 | 141.6 | 95.4 | 31.2 | 29 | 0 | 24 | 12.6 | 0 | 7.2 | 0 | 681.8 | 682.5 | 0 | 1027.6 | 1026.2 | 602.7 | 527.1 | 155.4 | 431.2
04 - 05 | 1.136 | 1.136 | 0 | 67.2 | 67.2 | 0 | 153.6 | 152.4 | 96.6 | 29.4 | 38.6 | 0 | 29.6 | 14.4 | 0 | 7.2 | 0 | 697.2 | 697.2 | 0 | 1187.2 | 1187.9 | 705.6 | 541.8 | 155.4 | 491.4
05 - 06 | 1.12 | 1.128 | 0 | 93.6 | 94.8 | 0 | 182.4 | 182.4 | 105.6 | 33 | 56.2 | 0 | 52 | 16.2 | 0 | 9.6 | 0 | 750.4 | 750.4 | 0 | 1304.8 | 1304.1 | 760.2 | 581.7 | 170.1 | 551.6
06 - 07 | 1.136 | 1.136 | 0 | 124.8 | 123.6 | 0 | 206.4 | 207.6 | 123.6 | 53.4 | 60.8 | 0 | 58.4 | 19.2 | 0 | 11.4 | 0 | 896 | 896 | 0 | 1486.8 | 1486.8 | 879.9 | 686.7 | 210 | 613.2
07 - 08 | 1.104 | 1.104 | 0 | 134.4 | 134.4 | 0 | 240 | 238.8 | 151.2 | 57.6 | 63 | 0 | 62.4 | 19.8 | 0 | 13.2 | 0 | 1106 | 1104.6 | 0 | 1597.4 | 1597.4 | 968.1 | 816.9 | 287.7 | 638.4
08 - 09 | 1.168 | 1.16 | 0 | 117.6 | 117.6 | 0 | 259.2 | 259.2 | 178.2 | 45.6 | 47.8 | 0 | 59.2 | 27.6 | 0 | 12 | 0 | 1262.8 | 1263.5 | 0 | 1710.8 | 1711.5 | 1054.2 | 921.9 | 340.2 | 663.6
09 - 10 | 1.152 | 1.16 | 0 | 120 | 120 | 0 | 283.2 | 283.2 | 190.2 | 44.4 | 49.6 | 0 | 60.8 | 37.2 | 0 | 13.8 | 0 | 1310.4 | 1311.1 | 0 | 1680 | 1680 | 1031.1 | 989.1 | 321.3 | 655.2
10 - 11 | 1.184 | 1.176 | 0 | 129.6 | 129.6 | 0 | 264 | 265.2 | 183 | 43.8 | 43.6 | 0 | 69.6 | 32.4 | 0 | 14.4 | 0 | 1282.4 | 1283.1 | 0 | 1552.6 | 1552.6 | 924 | 966 | 315 | 632.8
11 - 12 | 1.168 | 1.176 | 0 | 127.2 | 127.2 | 0 | 259.2 | 259.2 | 186.6 | 45 | 38.4 | 0 | 65.6 | 27 | 0 | 15.6 | 0 | 1246 | 1245.3 | 0 | 1645 | 1645 | 959.7 | 953.4 | 287.7 | 688.8
12 - 13 | 1.184 | 1.184 | 0 | 98.4 | 98.4 | 0 | 249.6 | 248.4 | 177 | 45.6 | 39 | 0 | 37.6 | 27.6 | 0 | 14.4 | 0 | 1229.2 | 1229.2 | 0 | 1667.4 | 1666.7 | 945 | 924 | 300.3 | 725.2
13 - 14 | 1.184 | 1.176 | 0 | 96 | 97.2 | 0 | 264 | 265.2 | 184.2 | 49.2 | 37 | 0 | 32.8 | 36.6 | 0 | 13.8 | 0 | 1244.6 | 1243.9 | 0 | 1716.4 | 1717.1 | 993.3 | 911.4 | 325.5 | 723.8
14 - 15 | 1.168 | 1.176 | 0 | 100.8 | 99.6 | 0 | 264 | 264 | 180.6 | 49.8 | 42.8 | 0 | 35.2 | 34.2 | 0 | 12.6 | 0 | 1216.6 | 1217.3 | 0 | 1629.6 | 1629.6 | 963.9 | 892.5 | 319.2 | 666.4
15 - 16 | 1.168 | 1.16 | 0 | 96 | 96 | 0 | 240 | 240 | 169.8 | 51 | 37.2 | 0 | 32.8 | 27 | 0 | 10.2 | 0 | 1176 | 1175.3 | 0 | 1621.2 | 1621.2 | 978.6 | 898.8 | 270.9 | 644
16 - 17 | 1.168 | 1.168 | 0 | 91.2 | 92.4 | 0 | 276 | 276 | 184.8 | 47.4 | 46.6 | 0 | 32.8 | 38.4 | 0 | 12 | 0 | 1180.2 | 1180.9 | 0 | 1656.2 | 1656.2 | 993.3 | 911.4 | 262.5 | 662.2
17 - 18 | 1.168 | 1.176 | 0 | 122.4 | 121.2 | 0 | 252 | 250.8 | 175.8 | 61.8 | 43.8 | 0 | 45.6 | 25.2 | 0 | 12 | 0 | 1227.8 | 1227.1 | 0 | 1761.2 | 1761.9 | 1041.6 | 942.9 | 277.2 | 721
18 - 19 | 1.184 | 1.176 | 0 | 136.8 | 138 | 0 | 288 | 289.2 | 192.6 | 65.4 | 63.2 | 0 | 56.8 | 26.4 | 0 | 14.4 | 0 | 1310.4 | 1311.1 | 0 | 1786.4 | 1785.7 | 1075.2 | 1012.2 | 291.9 | 709.8
19 - 20 | 1.168 | 1.176 | 0 | 136.8 | 135.6 | 0 | 292.8 | 292.8 | 196.2 | 57.6 | 63.6 | 0 | 60.8 | 27 | 0 | 16.2 | 0 | 1372 | 1372 | 0 | 1764 | 1763.3 | 1092 | 1064.7 | 300.3 | 672
20 - 21 | 1.184 | 1.176 | 0 | 132 | 130.8 | 0 | 300 | 298.8 | 214.2 | 43.2 | 52 | 0 | 72.8 | 25.2 | 0 | 13.8 | 0 | 1412.6 | 1411.9 | 0 | 1730.4 | 1731.1 | 1050 | 1098.3 | 308.7 | 683.2
21 - 22 | 1.216 | 1.224 | 0 | 120 | 122.4 | 0 | 304.8 | 304.8 | 216.6 | 54.6 | 58 | 0 | 52 | 23.4 | 0 | 13.2 | 0 | 1377.6 | 1378.3 | 0 | 1631 | 1630.3 | 972.3 | 1068.9 | 302.4 | 662.2
22 - 23 | 1.232 | 1.232 | 0 | 108 | 108 | 0 | 252 | 252 | 180 | 47.4 | 44.2 | 0 | 45.6 | 21 | 0 | 14.4 | 0 | 1293.6 | 1292.9 | 0 | 1517.6 | 1518.3 | 909.3 | 997.5 | 291.9 | 611.8
23 - 00 | 1.2 | 1.2 | 0 | 86.4 | 85.2 | 0 | 194.4 | 194.4 | 138 | 36.6 | 33.6 | 0 | 35.2 | 18 | 0 | 11.4 | 0 | 1079.4 | 1080.1 | 0 | 1268.4 | 1267.7 | 751.8 | 852.6 | 226.8 | 523.6
Сумма | 27.936 | 27.944 | 0 | 2520 | 2518.8 | 0 | 5628 | 5626.8 | 3828.6 | 1101 | 1087.4 | 0 | 1104 | 577.8 | 0 | 286.2 | 0 | 26719 | 26719.7 | 0 | 36121.4 | 36121.4 | 21543.9 | 20405.7 | 6241.2 | 14679
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Батран | [25 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Батран ТСН 1-2 ао | 0,4 Батран ТСН 1-2 ао RS | 10 Батран Т 1 ао RS | 10 Батран Т 1 ап | 10 Батран Т 1 ап RS | 10 Батран Т 2 ао RS | 10 Батран Т 2 ап | 10 Батран Т 2 ап RS | 10 Батран-ГОША ао | 10 Батран-К.Сурково ао | 10 Батран-Льнозавод ао | 10 Батран-Льнозавод ап | 10 Батран-Покровское ао | 10 Батран-Сурково ао | 10 Батран-Сурково ап | 10 Батран-Фокино ао | 35 Батран Т 1 ао RS | 35 Батран Т 1 ап | 35 Батран Т 1 ап RS | 35 Батран Т 2 ао RS | 35 Батран Т 2 ап | 35 Батран Т 2 ап RS | 35 Батран-Аксеново ао | 35 Батран-Домозерово ао | 35 Батран-Мякса 1 ао | 35 Батран-Мякса 2 ао
00 - 01 | 0.048 | 0.04 | 0 | 79.2 | 81.6 | 0 | 170.4 | 171.6 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.4 | 407.4 | 0 | 756 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 0.032 | 0.04 | 0 | 81.6 | 80.4 | 0 | 172.8 | 171.6 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 392.7 | 0 | 749 | 748.3 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 0.048 | 0.04 | 0 | 81.6 | 81.6 | 0 | 168 | 168 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.2 | 394.8 | 0 | 736.4 | 736.4 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 0.032 | 0.04 | 0 | 79.2 | 78 | 0 | 160.8 | 160.8 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.2 | 375.2 | 0 | 716.8 | 716.8 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 0.048 | 0.04 | 0 | 76.8 | 78 | 0 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.8 | 353.5 | 0 | 747.6 | 747.6 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 0.032 | 0.032 | 0 | 93.6 | 93.6 | 0 | 168 | 166.8 | 0 | 0 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.6 | 354.9 | 0 | 796.6 | 796.6 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 0.048 | 0.048 | 0 | 98.4 | 97.2 | 0 | 168 | 169.2 | 0 | 0 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.2 | 368.9 | 0 | 786.8 | 786.8 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 0.032 | 0.032 | 0 | 91.2 | 93.6 | 0 | 160.8 | 162 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.4 | 420.7 | 0 | 746.2 | 746.2 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 0.048 | 0.048 | 0 | 88.8 | 88.8 | 0 | 177.6 | 176.4 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.2 | 522.9 | 0 | 823.2 | 823.9 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 0.032 | 0.04 | 0 | 93.6 | 91.2 | 0 | 220.8 | 220.8 | 0 | 0 | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.4 | 540.4 | 0 | 868 | 868.7 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 0.048 | 0.048 | 0 | 105.6 | 106.8 | 0 | 208.8 | 207.6 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.2 | 529.2 | 0 | 894.6 | 893.2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 0.048 | 0.048 | 0 | 108 | 108 | 0 | 201.6 | 202.8 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.8 | 513.8 | 0 | 960.4 | 961.1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 0.048 | 0.048 | 0 | 93.6 | 94.8 | 0 | 201.6 | 200.4 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.8 | 520.8 | 0 | 991.2 | 991.2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 0.048 | 0.04 | 0 | 91.2 | 91.2 | 0 | 216 | 217.2 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 532 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 0.048 | 0.048 | 0 | 96 | 96 | 0 | 213.6 | 214.8 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.2 | 529.2 | 0 | 960.4 | 959.7 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 0.032 | 0.04 | 0 | 93.6 | 92.4 | 0 | 201.6 | 201.6 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.2 | 515.9 | 0 | 940.8 | 941.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 0.048 | 0.048 | 0 | 93.6 | 93.6 | 0 | 230.4 | 228 | 0 | 0 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.8 | 541.1 | 0 | 975.8 | 975.1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 0.048 | 0.04 | 0 | 112.8 | 112.8 | 0 | 208.8 | 211.2 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.6 | 571.9 | 0 | 1080.8 | 1080.8 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 0.048 | 0.048 | 0 | 120 | 121.2 | 0 | 228 | 225.6 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 574.7 | 0 | 1099 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 0.048 | 0.048 | 0 | 120 | 118.8 | 0 | 225.6 | 226.8 | 0 | 0 | 67.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.2 | 577.5 | 0 | 1083.6 | 1084.3 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 0.048 | 0.048 | 0 | 108 | 109.2 | 0 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 554.4 | 0 | 994 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 0.016 | 0.024 | 0 | 110.4 | 108 | 0 | 208.8 | 208.8 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.2 | 521.5 | 0 | 946.4 | 945.7 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 0.048 | 0.04 | 0 | 96 | 98.4 | 0 | 204 | 202.8 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 503.3 | 0 | 947.8 | 947.8 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 0.048 | 0.048 | 0 | 98.4 | 97.2 | 0 | 204 | 205.2 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.2 | 466.9 | 0 | 952 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 1.024 | 1.016 | 0 | 2311.2 | 2312.4 | 0 | 4689.6 | 4689.6 | 0 | 0 | 1456.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11583.6 | 11583.6 | 0 | 21533.4 | 21532.7 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 19.06.2019 г. по ПС Батран
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 16.5 | 16.5 | 16.5 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 16.25 | 16.25 | 16.25
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 74.29 | 74.29 | 74.29 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 71.6 | 71.6 | 71.6
| P кз вс, кВт | 73.67 | 73.67 | 73.67 |  |  | P кз вс, кВт | 71.05 | 71.05 | 71.05
| P кз сн, кВт | 57.63 | 57.63 | 57.63 |  |  | P кз сн, кВт | 56.29 | 56.29 | 56.29
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.9 | 0.9 | 0.9
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.39 | 18.39 | 18.39 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.25 | 18.25 | 18.25
| U к в-с, % | 10.69 | 10.69 | 10.69 |  |  | U к в-с, % | 10.52 | 10.52 | 10.52
| U к с-н, % | 6.76 | 6.76 | 6.76 |  |  | U к с-н, % | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 64.8 | 120 | 120 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 141.6 | 283.2 | 304.8 | 1.9158 | 3.3936 | 3.4334 | P
| Q н нн, квар | 79.2 | 93.6 | 110.4 |  |  | Q н нн, квар | 160.8 | 220.8 | 208.8 | 1.332 | 1.7228 | 1.7878 | Q
| S н нн, кВА | 102.3312 | 152.1873 | 163.0588 |  |  | S н нн, кВА | 214.2597 | 359.1029 | 369.4597
| Р н cн, кВт | 681.8 | 1310.4 | 1377.6 |  |  | Р н cн, кВт | 1027.6 | 1680 | 1631
| Q н cн, квар | 375.2 | 540.4 | 522.2 |  |  | Q н cн, квар | 716.8 | 868 | 946.4
| S н сн, кВА | 778.2199 | 1417.4556 | 1473.2531 |  |  | S н сн, кВА | 1252.9022 | 1890.9849 | 1885.6919
| S нагр, кВА | 874.0085 | 1564.6086 | 1625.7271 |  |  | S нагр, кВА | 1461.9201 | 2244.9142 | 2254.2867
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.010233 | 0.015219 | 0.016306 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.021426 | 0.03591 | 0.036946
| К з сн | 0.077822 | 0.14175 | 0.14733 |  |  | К з сн | 0.12529 | 0.1891 | 0.18857
| К з | 0.087401 | 0.15646 | 0.16257 |  |  | К з | 0.14619 | 0.22449 | 0.22543
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 17.0207 | 18.1851 | 18.3201 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 17.6234 | 19.4593 | 19.4741
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 92.3161 | 110.5428 | 112.6679 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 113.1199 | 144.7347 | 145.2661
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.16 | 11.16 | 11.16 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.06 | 11.06 | 11.06
| U к с, % | -0.47 | -0.47 | -0.47 |  |  | U к с, % | -0.54 | -0.54 | -0.54
| U к н, % | 7.23 | 7.23 | 7.23 |  |  | U к н, % | 7.19 | 7.19 | 7.19
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 45.165 | 45.165 | 45.165 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 43.18 | 43.18 | 43.18
| ΔP кз с, кВт | 28.505 | 28.505 | 28.505 |  |  | ΔP кз с, кВт | 27.87 | 27.87 | 27.87
| ΔP кз н, кВт | 29.125 | 29.125 | 29.125 |  |  | ΔP кз н, кВт | 28.42 | 28.42 | 28.42

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Батран |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч