## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Комельская | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Комельская | [13 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Комельская ТСН 1 ао RS | 0,4 Комельская ТСН 2 ао RS | 10 Комельская Т 1 ао RS | 10 Комельская Т 1 ап RS | 10 Комельская Т 2 ао RS | 10 Комельская Т 2 ап RS | 10 Комельская-Алсуфьево ао RS | 10 Комельская-Барское ао RS | 10 Комельская-Барское ап RS | 10 Комельская-Бурдуково ао RS | 10 Комельская-Бушуиха ао RS | 10 Комельская-Водозабор ао RS | 10 Комельская-Резервный ао RS | 10 Комельская-Свиноферма ао RS
00 - 01 | 0.107 | 0.066 | 0 | 431.4 | 0 | 351 | 36.2 | 281.2 | 0 | 154.6 | 68.4 | 105.6 | 61.8 | 110.2
01 - 02 | 0.106 | 0.066 | 0 | 411.6 | 0 | 331.8 | 32.4 | 274 | 0 | 142.6 | 62 | 105.7 | 58.5 | 102.2
02 - 03 | 0.108 | 0.066 | 0 | 410.4 | 0 | 326.4 | 31.7 | 275.6 | 0 | 133.8 | 61.2 | 105.6 | 58.8 | 105
03 - 04 | 0.107 | 0.066 | 0 | 414.6 | 0 | 341.4 | 35 | 282.4 | 0 | 144.6 | 60.8 | 105.7 | 52.5 | 109.2
04 - 05 | 0.106 | 0.066 | 0 | 480.6 | 0 | 360 | 30.9 | 351.6 | 0 | 152.4 | 60.6 | 105.6 | 55.2 | 121.8
05 - 06 | 0.106 | 0.066 | 0 | 603.6 | 0 | 376.2 | 33.3 | 423.2 | 0 | 164.2 | 68.6 | 105.5 | 99 | 127
06 - 07 | 0.105 | 0.064 | 0 | 694.8 | 0 | 415.2 | 39.9 | 471.6 | 0 | 192.8 | 83.2 | 105.4 | 121.8 | 138.6
07 - 08 | 0.103 | 0.064 | 0 | 763.2 | 0 | 448.8 | 49.5 | 516.8 | 0 | 206.8 | 98.6 | 105.2 | 120.6 | 160.2
08 - 09 | 0.102 | 0.062 | 0 | 771 | 0 | 492 | 48 | 508.4 | 0 | 235.4 | 103.6 | 105.3 | 133.5 | 176.8
09 - 10 | 0.102 | 0.062 | 0 | 769.2 | 0 | 502.2 | 51 | 492 | 0 | 238 | 103.8 | 104.6 | 145.2 | 185.4
10 - 11 | 0.102 | 0.062 | 0 | 778.2 | 0 | 472.8 | 53.9 | 462 | 0 | 227.8 | 108.6 | 104.7 | 177.9 | 164.8
11 - 12 | 0.147 | 0.062 | 0 | 822 | 0 | 472.2 | 57.4 | 541.2 | 0 | 238 | 101.8 | 104.5 | 147.6 | 154.2
12 - 13 | 0.104 | 0.064 | 0 | 784.2 | 0 | 461.4 | 62.6 | 537.6 | 0 | 213.4 | 101.2 | 104.6 | 106.5 | 167.4
13 - 14 | 0.102 | 0.062 | 0 | 866.4 | 0 | 496.2 | 55.6 | 580 | 0 | 224.8 | 98 | 104.7 | 160.5 | 191.6
14 - 15 | 0.103 | 0.062 | 0 | 840.6 | 0 | 477 | 48.5 | 554.4 | 0 | 226.8 | 94.6 | 104.4 | 170.1 | 171
15 - 16 | 0.102 | 0.062 | 0 | 777.6 | 0 | 489 | 44.2 | 518.8 | 0 | 237.2 | 96.6 | 104.5 | 142.5 | 172.8
16 - 17 | 0.104 | 0.062 | 0 | 753.6 | 0 | 477 | 50.2 | 509.2 | 0 | 231 | 105.2 | 104.3 | 112.8 | 166.6
17 - 18 | 0.104 | 0.064 | 0 | 730.2 | 0 | 508.2 | 58.2 | 470.8 | 0 | 244 | 114 | 104.2 | 110.1 | 186.4
18 - 19 | 0.104 | 0.064 | 0 | 745.2 | 0 | 510 | 65.9 | 465.6 | 0 | 234.8 | 113.6 | 104.2 | 123.3 | 197
19 - 20 | 0.105 | 0.064 | 0 | 750 | 0 | 481.8 | 63 | 464.4 | 0 | 232.8 | 120.6 | 104.3 | 125.7 | 169.8
20 - 21 | 0.105 | 0.064 | 0 | 724.8 | 0 | 453.6 | 65.1 | 432.4 | 0 | 234.6 | 120.4 | 69 | 129 | 173.8
21 - 22 | 0.106 | 0.064 | 0 | 623.4 | 0 | 378.6 | 58.8 | 364.8 | 0 | 236.4 | 116 | 1.2 | 104.7 | 161.4
22 - 23 | 0.105 | 0.066 | 0 | 555.6 | 0 | 330 | 51.5 | 339.6 | 0 | 215.8 | 94.4 | 1.3 | 88.2 | 131.2
23 - 00 | 0.106 | 0.064 | 0 | 481.8 | 0 | 277.8 | 37.1 | 314.8 | 0 | 188.6 | 78.6 | 1.2 | 68.1 | 103.4
Сумма | 2.551 | 1.534 | 0 | 15984 | 0 | 10230.6 | 1159.9 | 10432.4 | 0 | 4951.2 | 2234.4 | 2171.3 | 2673.9 | 3647.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Комельская |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч