## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Шуйское | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Шуйское | [25 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Шуйское ТСН 1 ао RS | 0,4 Шуйское ТСН 2 ао RS | 10 Шуйское Т 1 ао RS | 10 Шуйское Т 1 ап RS | 10 Шуйское Т 2 ао RS | 10 Шуйское Т 2 ап RS | 10 Шуйское-База ао RS | 10 Шуйское-База рп RS | 10 Шуйское-Биокомплекс ао RS | 10 Шуйское-Биокомплекс рп RS | 10 Шуйское-Врагово ао RS | 10 Шуйское-Врагово рп RS | 10 Шуйское-Завет ао RS | 10 Шуйское-Завет ап RS | 10 Шуйское-Макарово ао RS | 10 Шуйское-Макарово рп RS | 10 Шуйское-Пионерский ао RS | 10 Шуйское-Пионерский ап RS | 10 Шуйское-Райцентр ао RS | 10 Шуйское-Райцентр рп RS | 10 Шуйское-Шиченга ао RS | 10 Шуйское-Шиченга ап RS | 10 Шуйское-Школа ао RS | 10 Шуйское-Школа рп RS | 35 Шуйское МВ T2 ао RS | 35 Шуйское МВ T2 ап RS
00 - 01 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 397.2 | 2.7 |  | 1.5 |  | 29.5 |  | 13.2 | 0 | 19.1 |  | 15 | 0 | 96.3 |  | 20.1 | 0 | 200.6 |  | 0 | 0
01 - 02 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 307.8 | 1.9 |  | 1.2 |  | 22.2 |  | 12.8 | 0 | 16.2 |  | 12.6 | 0 | 83.85 |  | 18.7 | 0 | 138.8 |  | 0 | 0
02 - 03 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 295.8 | 1.8 |  | 1.2 |  | 21.2 |  | 12.6 | 0 | 16.6 |  | 11.4 | 0 | 80.55 |  | 18.6 | 0 | 133 |  | 0 | 0
03 - 04 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 292.8 | 1.8 |  | 1.3 |  | 21.7 |  | 12 | 0 | 15.7 |  | 11.6 | 0 | 78.15 |  | 17.9 | 0 | 132.6 |  | 1.05 | 0
04 - 05 | 0 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 302.4 | 2 |  | 1.3 |  | 20.5 |  | 13 | 0 | 17.2 |  | 10.2 | 0 | 77.25 |  | 19.2 | 0 | 142.4 |  | 0 | 0
05 - 06 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 348.6 | 1.8 |  | 1.2 |  | 22.9 |  | 12.4 | 0 | 23.4 |  | 13 | 0 | 90.9 |  | 20.6 | 0 | 163.2 |  | 0 | 0
06 - 07 | 0 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 459.6 | 2.8 |  | 3 |  | 34.7 |  | 15.8 | 0 | 31.5 |  | 18.4 | 0 | 113.7 |  | 25.7 | 0 | 214.6 |  | 0 | 0
07 - 08 | 0 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 591.6 | 3.1 |  | 3.1 |  | 44.6 |  | 21.6 | 0 | 37.7 |  | 21.2 | 0 | 155.1 |  | 35.2 | 0 | 270.8 |  | 0 | 0
08 - 09 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 678 | 5 |  | 1.6 |  | 57.8 |  | 21.8 | 0 | 37.5 |  | 24.2 | 0 | 202.05 |  | 29.6 | 0 | 299.8 |  | 0 | 0
09 - 10 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 735.6 | 4.5 |  | 1.5 |  | 55.7 |  | 53.8 | 0 | 40.9 |  | 25.6 | 0 | 213.9 |  | 31.1 | 0 | 310 |  | 0 | 0
10 - 11 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 684 | 4.6 |  | 1.8 |  | 42.7 |  | 37.6 | 0 | 37.7 |  | 31.2 | 0 | 212.55 |  | 28.2 | 0 | 288.8 |  | 0 | 0
11 - 12 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 693.6 | 4.7 |  | 1.6 |  | 43.9 |  | 58.8 | 0 | 42.7 |  | 24 | 0 | 212.55 |  | 29.9 | 0 | 276.6 |  | 0 | 0
12 - 13 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 651 | 3.2 |  | 2.4 |  | 45 |  | 26.4 | 0 | 42.5 |  | 24 | 0 | 180 |  | 32 | 0 | 296 |  | 0 | 0
13 - 14 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 675.6 | 5.1 |  | 1.4 |  | 44.8 |  | 59.8 | 0 | 39.8 |  | 25.4 | 0 | 311.1 |  | 30.2 | 0 | 159.2 |  | 1.05 | 0
14 - 15 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 711.6 | 4.7 |  | 1.5 |  | 42.9 |  | 115.6 | 0 | 32.3 |  | 21.6 | 0 | 423.75 |  | 28.7 | 0 | 41.2 |  | 0 | 0
15 - 16 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 720.6 | 4.1 |  | 2 |  | 36.6 |  | 127.6 | 0 | 31.1 |  | 22 | 0 | 313.5 |  | 30 | 0 | 154 |  | 0 | 0
16 - 17 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 712.2 | 4 |  | 2.1 |  | 37.4 |  | 121.6 | 0 | 35.7 |  | 24.4 | 0 | 197.1 |  | 28.4 | 0 | 262.8 |  | 0 | 0
17 - 18 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 678.6 | 3.6 |  | 3.1 |  | 43.3 |  | 104.2 | 0 | 37.4 |  | 25.6 | 0 | 179.4 |  | 32.5 | 0 | 250 |  | 0 | 0
18 - 19 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 675 | 2.3 |  | 3.8 |  | 46.8 |  | 101.8 | 0 | 38.2 |  | 22.8 | 0 | 171.9 |  | 39.1 | 0 | 249.6 |  | 0 | 0
19 - 20 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 652.8 | 3.1 |  | 2.9 |  | 44.4 |  | 102.6 | 0 | 37.3 |  | 30.2 | 0 | 155.85 |  | 35.6 | 0 | 241.6 |  | 0 | 0
20 - 21 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 661.2 | 2.4 |  | 3.9 |  | 49.2 |  | 111.2 | 0 | 34.4 |  | 28 | 0 | 167.85 |  | 32.2 | 0 | 232.6 |  | 0 | 0
21 - 22 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 660 | 2.2 |  | 3.5 |  | 45.3 |  | 107 | 0 | 40.2 |  | 27.8 | 0 | 171 |  | 32.2 | 0 | 231.8 |  | 0 | 0
22 - 23 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 631.2 | 3.9 |  | 3.1 |  | 50.6 |  | 96.8 | 0 | 37.8 |  | 20.8 | 0 | 157.35 |  | 28 | 0 | 233.6 |  | 1.05 | 0
23 - 00 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 517.8 | 2.4 |  | 1.6 |  | 40.2 |  | 77.8 | 0 | 25.7 |  | 16.4 | 0 | 132.6 |  | 24.7 | 0 | 197.6 |  | 0 | 0
Сумма | 0 | 19.28 | 0 | 0 | 0 | 13734.6 | 77.7 | 0 | 51.6 | 0 | 943.9 | 0 | 1437.8 | 0 | 768.6 | 0 | 507.4 | 0 | 4178.25 | 0 | 668.4 | 0 | 5121.2 | 0 | 3.15 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Шуйское |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч