## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Снасудово | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Снасудово | [11 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Снасудово ТСН 1 ао RS | 0,4 Снасудово ТСН 2 ао RS | 10 Снасудово Т 1 ао RS | 10 Снасудово Т 1 ап RS | 10 Снасудово Т 2 ао RS | 10 Снасудово Т 2 ап RS | 10 Снасудово-Грибково ао RS | 10 Снасудово-Интернат ао RS | 10 Снасудово-МТМ ао RS | 10 Снасудово-МТМ ап RS | 10 Снасудово-Снасудово ао RS | 10 Снасудово-Харачево ао RS
00 - 01 | 0.0008 | 0.036 | 0 | 284.4 | 0 | 165.6 | 192.3 | 38.1 | 17.1 | 0 | 35.7 | 175
01 - 02 | 0.0008 | 0.0364 | 0 | 246 | 0 | 149.6 | 166.2 | 33.6 | 17.4 | 0 | 28.2 | 158.2
02 - 03 | 0.0012 | 0.036 | 0 | 231.6 | 0 | 113.6 | 156.9 | 33.9 | 16.8 | 0 | 23.7 | 121
03 - 04 | 0.0008 | 0.0364 | 0 | 228.8 | 0 | 122.4 | 146.1 | 31.2 | 10.8 | 0 | 39.6 | 130
04 - 05 | 0.0012 | 0.036 | 0 | 246.8 | 0 | 169.2 | 152.4 | 33 | 10.8 | 0 | 50.4 | 177.4
05 - 06 | 0.0008 | 0.0364 | 0 | 309.2 | 0 | 177.6 | 170.1 | 69.6 | 15 | 0 | 54 | 186
06 - 07 | 0.0012 | 0.036 | 0 | 405.6 | 0 | 191.2 | 203.4 | 120.6 | 26.7 | 0 | 53.7 | 198
07 - 08 | 0.0008 | 0.036 | 0 | 423.6 | 0 | 242.8 | 225.6 | 127.8 | 19.8 | 0 | 49.8 | 251.2
08 - 09 | 0.0008 | 0.036 | 0 | 529.2 | 0 | 231.6 | 260.7 | 188.4 | 26.7 | 0 | 52.5 | 239.8
09 - 10 | 0.0012 | 0.04 | 0 | 600 | 0 | 204.4 | 291.3 | 235.5 | 29.7 | 0 | 42.6 | 212.6
10 - 11 | 0.0008 | 0.0692 | 0 | 574.4 | 0 | 186.8 | 302.7 | 201.9 | 24 | 0 | 45 | 194.2
11 - 12 | 0.0008 | 0.1012 | 0 | 544 | 0 | 291.6 | 303.3 | 178.2 | 18.6 | 0 | 43.5 | 300.4
12 - 13 | 0.0012 | 0.0392 | 0 | 498.4 | 0 | 241.2 | 273.3 | 152.4 | 20.4 | 0 | 51 | 248.8
13 - 14 | 0.0008 | 0.0852 | 0 | 569.2 | 0 | 286.8 | 306.3 | 180.6 | 24 | 0 | 57.6 | 295.6
14 - 15 | 0.0012 | 0.0908 | 0 | 531.6 | 0 | 249.6 | 309.9 | 137.4 | 19.5 | 0 | 63.9 | 258
15 - 16 | 0.0008 | 0.0932 | 0 | 512.8 | 0 | 210 | 286.5 | 150 | 18 | 0 | 57.3 | 217.4
16 - 17 | 0.0008 | 0.0944 | 0 | 432.4 | 0 | 183.6 | 271.2 | 100.2 | 15 | 0 | 45 | 190.4
17 - 18 | 0.0012 | 0.0964 | 0 | 400.8 | 0 | 156 | 261.3 | 75.3 | 14.7 | 0 | 48.9 | 161.8
18 - 19 | 0.0008 | 0.0924 | 0 | 428.4 | 0 | 183.2 | 263.7 | 91.5 | 15 | 0 | 57.6 | 189.2
19 - 20 | 0.0012 | 0.0516 | 0 | 411.6 | 0 | 226 | 269.7 | 69.9 | 15 | 0 | 55.8 | 233
20 - 21 | 0.0008 | 0.0984 | 0 | 438.8 | 0 | 217.2 | 286.5 | 69.9 | 15.6 | 0 | 66.3 | 223.8
21 - 22 | 0.0012 | 0.048 | 0 | 431.6 | 0 | 202 | 282 | 66.3 | 15 | 0 | 67.5 | 209
22 - 23 | 0.0008 | 0.036 | 0 | 384.8 | 0 | 197.2 | 270.3 | 51.9 | 17.7 | 0 | 43.5 | 204
23 - 00 | 0.0008 | 0.036 | 0 | 341.6 | 0 | 184 | 236.7 | 45.3 | 24.3 | 0 | 34.8 | 190.6
Сумма | 0.0228 | 1.3972 | 0 | 10005.6 | 0 | 4783.2 | 5888.4 | 2482.5 | 447.6 | 0 | 1167.9 | 4965.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Снасудово |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч