## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Луговая | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Луговая | [56 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Луговая ТСН 1 ао RS | 0,4 Луговая ТСН 2 ао RS | 10 Луговая МВ III с.ш. ап RS | 10 Луговая МВ IV с.ш. ап RS | 10 Луговая Т перем. на III с.ш. ап RS | 10 Луговая Т перем. на IV с.ш. ап RS | 10 Луговая Т 1 ао RS | 10 Луговая Т 1 ап RS | 10 Луговая Т 2 ао RS | 10 Луговая Т 2 ап RS | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао RS | 10 Луговая-Горка 1 ао RS | 10 Луговая-Горка 2 ао RS | 10 Луговая-Город 1 ао | 10 Луговая-Город 1 ао RS | 10 Луговая-Город 2 ао | 10 Луговая-Город 2 ао RS | 10 Луговая-Город 3 ао | 10 Луговая-Город 3 ао RS | 10 Луговая-Город 4 ао | 10 Луговая-Город 4 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао RS | 10 Луговая-Жилино ао RS | 10 Луговая-Льнобаза ао RS | 10 Луговая-Родина ао RS | 10 Луговая-Строительное управление 1 ао RS | 10 Луговая-Строительное управление 2 ао RS | 10 Луговая-Чашниково ао RS | 10 Луговая-Щеглино ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао RS | 10 Луговая-Южный мкр 1 ао | 10 Луговая-Южный мкр 1 ао RS | 10 Луговая-Южный мкр 2 ао | 10 Луговая-Южный мкр 2 ао RS | 35 Луговая Т 1 ао RS | 35 Луговая Т 1 ап RS | 35 Луговая Т 2 ао RS | 35 Луговая Т 2 ап RS | 35 Луговая-Надеево ао RS | 35 Луговая-Надеево ап RS | 35 Луговая-Паприха ао RS | 35 Луговая-Паприха ап RS | 35 Луговая-Снасудово ао RS | 35 Луговая-Снасудово ап RS
00 - 01 |  |  | 478.8 | 100.8 | 477.6 | 104 | 0 | 1020 | 0 | 690 | 0.4 | 0.2 | 145.6 | 39.6 | 151.2 | 152.4 | 420 | 420 | 196.8 | 196.8 | 108 | 106.8 | 116 | 115.6 | 10.4 | 11.2 | 28.4 | 28.2 | 111.2 | 111.8 | 59.6 | 6.4 | 190.4 | 0 | 0 | 143.8 | 23.8 | 36.8 | 36.4 | 0 | 0 | 50.4 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 33.6 | 0 | 0 | 29.4 | 617.4 | 0 | 601.65 | 0
01 - 02 |  |  | 490.8 | 88.8 | 489.6 | 90.4 | 0 | 918 | 0 | 702 | 0 | 0 | 143.2 | 30.4 | 144 | 144 | 393.6 | 393.6 | 139.2 | 140.4 | 120 | 121.2 | 100 | 100.4 | 13.6 | 12.8 | 19.2 | 19.4 | 121.2 | 120.4 | 58 | 6.4 | 204.4 | 0 | 0 | 144.4 | 21.8 | 32.8 | 33.2 | 0 | 0 | 25.2 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243.2 | 36.4 | 0 | 0 | 31.5 | 623 | 0 | 589.05 | 0
02 - 03 |  |  | 495.6 | 87.6 | 492.8 | 89.6 | 0 | 882 | 0 | 648 | 0 | 0 | 137.6 | 28 | 129.6 | 130.8 | 367.2 | 367.2 | 117.6 | 117.6 | 105.6 | 103.2 | 85.6 | 85.2 | 11.2 | 11.2 | 34.4 | 34.6 | 108.4 | 108.2 | 58.8 | 6.4 | 210 | 0 | 0 | 148 | 23 | 32 | 31.6 | 0 | 0 | 24.4 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226.4 | 36.4 | 0 | 0 | 29.4 | 609 | 0 | 582.75 | 0
03 - 04 |  |  | 442.8 | 82.8 | 440.8 | 85.6 | 0 | 780 | 0 | 564 | 0 | 0 | 135.2 | 26.4 | 117.6 | 117.6 | 343.2 | 343.2 | 103.2 | 102 | 91.2 | 92.4 | 56 | 56 | 16 | 16.4 | 41.2 | 41.4 | 51.6 | 51.6 | 57.2 | 6.8 | 176.4 | 0 | 0 | 132 | 22.8 | 32 | 32 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234.8 | 36.4 | 0 | 0 | 31.5 | 612.5 | 0 | 586.95 | 0
04 - 05 |  |  | 462 | 80.4 | 460.8 | 82.4 | 0 | 774 | 0 | 540 | 0 | 0 | 128.4 | 25.2 | 108 | 106.8 | 338.4 | 337.2 | 96 | 97.2 | 86.4 | 86.4 | 52.8 | 53.2 | 8.8 | 9.2 | 37.6 | 37.2 | 60.8 | 61 | 56 | 6.4 | 202.4 | 0 | 0 | 131.8 | 22.2 | 31.2 | 31.2 | 0 | 0 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272.6 | 36.4 | 0 | 0 | 31.5 | 586.6 | 0 | 647.85 | 0
05 - 06 |  |  | 490.8 | 81.6 | 488.8 | 83.2 | 0 | 810 | 0 | 552 | 0 | 0 | 132.4 | 26.8 | 115.2 | 115.2 | 357.6 | 357.6 | 100.8 | 98.4 | 84 | 84 | 64 | 63.6 | 12 | 11.6 | 25.2 | 25.4 | 50.4 | 50.4 | 56 | 6.4 | 213.2 | 0 | 0 | 144 | 21.4 | 30.4 | 30.8 | 0 | 0 | 22.8 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306.2 | 36.4 | 0 | 0 | 31.5 | 599.9 | 0 | 665.7 | 0
06 - 07 |  |  | 502.8 | 87.6 | 502.4 | 92 | 0 | 858 | 0 | 600 | 0.8 | 1 | 139.6 | 28 | 141.6 | 142.8 | 379.2 | 380.4 | 120 | 120 | 103.2 | 104.4 | 47.2 | 47.6 | 12.8 | 12.4 | 25.6 | 25.4 | 50 | 49.8 | 55.6 | 6.4 | 211.2 | 0 | 0 | 149.8 | 23 | 32 | 31.6 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 1402.8 | 36.4 | 0 | 0 | 31.5 | 631.4 | 0 | 727.65 | 0
07 - 08 |  |  | 458.4 | 114 | 459.2 | 117.6 | 0 | 918 | 0 | 654 | 2 | 2 | 136.4 | 30.8 | 158.4 | 157.2 | 391.2 | 391.2 | 146.4 | 147.6 | 122.4 | 122.4 | 54.4 | 54 | 8.8 | 8.8 | 25.6 | 26 | 50.4 | 50.4 | 56.4 | 6.4 | 191.6 | 0 | 0 | 127.4 | 21.4 | 77.6 | 78 | 0 | 0 | 30.4 | 31 | 0 | 0 | 15.2 | 14.8 | 0 | 1386 | 36.4 | 0 | 0 | 29.4 | 627.9 | 0 | 708.75 | 0
08 - 09 |  |  | 586.8 | 153.6 | 585.6 | 160 | 0 | 1356 | 0 | 888 | 0.4 | 0.2 | 160 | 44.8 | 211.2 | 210 | 520.8 | 518.4 | 187.2 | 188.4 | 163.2 | 162 | 75.2 | 75.6 | 10.4 | 10.4 | 34 | 33.8 | 62.8 | 62.8 | 72 | 25.2 | 260.8 | 2.4 | 0 | 162.4 | 25.2 | 132 | 132 | 0 | 0 | 143.2 | 143.4 | 0 | 0 | 17.6 | 18 | 0 | 1499.4 | 30.8 | 0 | 0 | 23.1 | 693 | 0 | 756 | 0
09 - 10 |  |  | 651.6 | 213.6 | 652.8 | 220.8 | 0 | 1554 | 0 | 1068 | 0.4 | 0.6 | 175.2 | 59.6 | 230.4 | 230.4 | 568.8 | 570 | 206.4 | 207.6 | 216 | 216 | 114.4 | 114.4 | 8 | 8.4 | 70.4 | 71 | 71.6 | 72 | 108.8 | 26 | 308.8 | 3.2 | 0 | 164.2 | 26.2 | 135.2 | 134.8 | 0 | 0 | 165.2 | 165.6 | 0 | 0 | 22.4 | 22.4 | 0 | 1650.6 | 33.6 | 0 | 0 | 25.2 | 837.9 | 0 | 766.5 | 0
10 - 11 |  |  | 578.4 | 198 | 577.6 | 204.8 | 0 | 1512 | 0 | 1068 | 1.6 | 1.4 | 173.6 | 59.2 | 232.8 | 232.8 | 588 | 588 | 225.6 | 224.4 | 211.2 | 212.4 | 119.2 | 118.8 | 13.6 | 13.6 | 87.2 | 86.8 | 81.2 | 81 | 102.8 | 18.8 | 237.6 | 2 | 0 | 164.4 | 27.2 | 144.8 | 145.2 | 0 | 0 | 154 | 153.8 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1612.8 | 30.8 | 0 | 0 | 25.2 | 786.1 | 0 | 780.15 | 0
11 - 12 |  |  | 615.6 | 204 | 616 | 209.6 | 0 | 1512 | 0 | 1092 | 1.6 | 1.8 | 190.4 | 64.8 | 235.2 | 236.4 | 602.4 | 602.4 | 228 | 228 | 218.4 | 217.2 | 89.6 | 89.6 | 10.4 | 10.4 | 50.8 | 51 | 77.2 | 77.2 | 110 | 23.2 | 249.6 | 0.8 | 0 | 171.6 | 28.8 | 135.2 | 135.2 | 0 | 0 | 170.8 | 171 | 0 | 0 | 10.4 | 10 | 0 | 1684.2 | 28 | 0 | 0 | 23.1 | 798.7 | 0 | 841.05 | 0
12 - 13 |  |  | 631.2 | 200.4 | 631.2 | 207.2 | 0 | 1380 | 0 | 1098 | 1.6 | 1.6 | 199.6 | 54.4 | 237.6 | 237.6 | 619.2 | 618 | 237.6 | 236.4 | 206.4 | 207.6 | 68 | 68 | 14.4 | 14.4 | 63.2 | 62.6 | 76.8 | 76.8 | 111.2 | 15.2 | 248 | 0 | 0 | 178.8 | 32.8 | 93.6 | 93.6 | 0 | 0 | 68 | 67.4 | 0 | 0 | 12.8 | 12.8 | 0 | 1646.4 | 30.8 | 0 | 0 | 25.2 | 811.3 | 0 | 788.55 | 0
13 - 14 |  |  | 661.2 | 207.6 | 660 | 215.2 | 0 | 1542 | 0 | 1110 | 4 | 4 | 179.2 | 59.6 | 232.8 | 231.6 | 602.4 | 603.6 | 225.6 | 225.6 | 228 | 226.8 | 60.8 | 60.8 | 12.8 | 12.4 | 54.8 | 54.8 | 74.8 | 74.6 | 108 | 28 | 291.2 | 4.4 | 0 | 185.4 | 29.6 | 152 | 151.6 | 0 | 0 | 168.8 | 168.8 | 0 | 0 | 17.6 | 17.6 | 0 | 1638 | 30.8 | 0 | 0 | 23.1 | 791.7 | 0 | 803.25 | 0
14 - 15 |  |  | 655.2 | 225.6 | 655.2 | 231.2 | 0 | 1572 | 0 | 1080 | 4.8 | 4.8 | 184.4 | 62 | 240 | 242.4 | 578.4 | 578.4 | 230.4 | 232.8 | 211.2 | 212.4 | 74.4 | 74.8 | 11.2 | 11.2 | 60.4 | 61 | 73.6 | 74 | 121.6 | 18.8 | 284.8 | 2.4 | 0 | 178.6 | 27.6 | 136.8 | 137.2 | 0 | 0 | 183.6 | 184 | 0 | 0 | 19.2 | 19.6 | 0 | 1684.2 | 28 | 0 | 0 | 21 | 788.9 | 0 | 849.45 | 0
15 - 16 |  |  | 634.8 | 207.6 | 635.2 | 214.4 | 0 | 1518 | 0 | 1086 | 4 | 3.8 | 175.2 | 56.8 | 247.2 | 247.2 | 585.6 | 586.8 | 230.4 | 229.2 | 230.4 | 230.4 | 83.2 | 82.8 | 8.8 | 9.6 | 71.2 | 70.6 | 74.4 | 74 | 106.4 | 20 | 274.8 | 0.4 | 0 | 179.6 | 27.4 | 115.2 | 114.8 | 0 | 0 | 154.4 | 154 | 0 | 0 | 21.6 | 21.6 | 0 | 1646.4 | 30.8 | 0 | 0 | 23.1 | 804.3 | 0 | 793.8 | 0
16 - 17 |  |  | 626.4 | 220.8 | 625.6 | 227.2 | 0 | 1536 | 0 | 1080 | 4.8 | 4.8 | 184.8 | 55.6 | 252 | 250.8 | 592.8 | 591.6 | 240 | 241.2 | 216 | 216 | 80 | 80.4 | 11.2 | 10.8 | 56.4 | 56.8 | 77.2 | 77.6 | 120.4 | 7.2 | 248.8 | 0.4 | 0 | 185.2 | 28.8 | 120 | 120 | 0 | 0 | 170 | 169.8 | 0 | 0 | 23.2 | 22.8 | 0 | 1591.8 | 25.2 | 0 | 0 | 18.9 | 807.8 | 0 | 736.05 | 0
17 - 18 |  |  | 610.8 | 219.6 | 609.6 | 225.6 | 0 | 1428 | 0 | 1086 | 0.8 | 1 | 182.4 | 49.6 | 256.8 | 256.8 | 597.6 | 597.6 | 259.2 | 258 | 225.6 | 225.6 | 74.4 | 74.4 | 6.4 | 6.4 | 58.4 | 58.2 | 78.8 | 78.4 | 123.6 | 7.2 | 230 | 0 | 0 | 194.6 | 31.2 | 97.6 | 97.6 | 0 | 0 | 86.4 | 86.2 | 0 | 0 | 20.8 | 21.2 | 0 | 1617 | 28 | 0 | 0 | 18.9 | 810.6 | 0 | 756 | 0
18 - 19 |  |  | 666 | 216 | 665.6 | 221.6 | 0 | 1458 | 0 | 1098 | 0.8 | 0.8 | 189.2 | 45.2 | 273.6 | 274.8 | 600 | 601.2 | 271.2 | 272.4 | 223.2 | 223.2 | 64 | 63.6 | 15.2 | 15.6 | 46.4 | 46.4 | 77.6 | 78 | 129.2 | 7.6 | 275.6 | 0.4 | 0 | 196.8 | 34.2 | 92 | 92.4 | 0 | 0 | 63.6 | 64 | 0 | 0 | 15.2 | 15.2 | 0 | 1667.4 | 28 | 0 | 0 | 16.8 | 793.8 | 0 | 829.5 | 0
19 - 20 |  |  | 650.4 | 205.2 | 648.8 | 211.2 | 0 | 1398 | 0 | 1098 | 0.4 | 0.2 | 189.2 | 46 | 276 | 274.8 | 609.6 | 609.6 | 273.6 | 272.4 | 230.4 | 230.4 | 69.6 | 69.6 | 12.8 | 12.4 | 46.4 | 46.4 | 74.8 | 74.6 | 135.6 | 7.2 | 281.2 | 0 | 0 | 176.6 | 35.8 | 44.8 | 44.4 | 0 | 0 | 68.8 | 68.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1705.2 | 19.6 | 0 | 0 | 14.7 | 774.9 | 0 | 883.05 | 0
20 - 21 |  |  | 608.4 | 152.4 | 608.8 | 157.6 | 0 | 1272 | 0 | 954 | 0 | 0 | 175.2 | 40 | 240 | 238.8 | 559.2 | 558 | 235.2 | 236.4 | 206.4 | 207.6 | 71.2 | 71.2 | 8.8 | 8.8 | 44 | 44.4 | 64 | 63.8 | 101.6 | 7.2 | 256.8 | 0 | 0 | 175.4 | 28.6 | 40 | 40 | 0 | 0 | 56.4 | 56.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1549.8 | 25.2 | 0 | 0 | 16.8 | 733.6 | 0 | 769.65 | 0
21 - 22 |  |  | 568.8 | 117.6 | 567.2 | 123.2 | 0 | 1146 | 0 | 816 | 0 | 0 | 160.4 | 28 | 199.2 | 201.6 | 496.8 | 496.8 | 187.2 | 184.8 | 177.6 | 176.4 | 85.6 | 86 | 12 | 12.4 | 50 | 49.6 | 46.8 | 46.8 | 84.8 | 6.4 | 239.2 | 0 | 0 | 167.8 | 24.6 | 32 | 32 | 0 | 0 | 53.6 | 53.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423.8 | 33.6 | 0 | 0 | 23.1 | 690.9 | 0 | 683.55 | 0
22 - 23 |  |  | 550.8 | 109.2 | 550.4 | 112.8 | 0 | 1134 | 0 | 804 | 0.4 | 0.6 | 155.2 | 27.6 | 182.4 | 181.2 | 468 | 469.2 | 175.2 | 174 | 158.4 | 158.4 | 120.8 | 120.4 | 11.2 | 10.8 | 63.6 | 63.8 | 99.6 | 99.8 | 80.4 | 6.4 | 218.8 | 0 | 0 | 176.8 | 21.4 | 32.8 | 32.8 | 0 | 0 | 48.4 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373.4 | 33.6 | 0 | 0 | 25.2 | 687.4 | 0 | 638.4 | 0
23 - 00 |  |  | 526.8 | 100.8 | 526.4 | 105.6 | 0 | 1098 | 0 | 762 | 0 | 0 | 147.2 | 28.4 | 168 | 166.8 | 439.2 | 439.2 | 151.2 | 153.6 | 144 | 144 | 115.2 | 115.2 | 10.4 | 10.8 | 98.8 | 98.4 | 102 | 102.4 | 72.4 | 6.4 | 200 | 0 | 0 | 180.4 | 22.2 | 32.8 | 33.2 | 0 | 0 | 54.8 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318.8 | 33.6 | 0 | 0 | 29.4 | 669.9 | 0 | 606.9 | 0
Сумма | 0 | 0 | 13645.2 | 3675.6 | 13628 | 3792.8 | 0 | 29376 | 0 | 21138 | 28.8 | 28.8 | 3919.6 | 1016.8 | 4780.8 | 4780.8 | 12019.2 | 12019.2 | 4584 | 4585.2 | 4087.2 | 4087.2 | 1941.6 | 1941.2 | 271.2 | 272 | 1193.2 | 1193.2 | 1817.2 | 1817.4 | 2146.4 | 282.4 | 5705.6 | 16.4 | 0 | 3959.8 | 631 | 1841.6 | 1841.6 | 0 | 0 | 2032.8 | 2032.8 | 0 | 0 | 217.6 | 218 | 0 | 35641.2 | 758.8 | 0 | 0 | 598.5 | 17188.5 | 0 | 17392.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Луговая |  |  | реактивная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч