## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Тешемля | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Тешемля | [8 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Тешемля ТСН ао RS | 10 Тешемля Т 1 ап RS | 10 Тешемля Т 2 ап RS | 10 Тешемля-Горбачи ао RS | 10 Тешемля-Завод ао RS | 10 Тешемля-Карьер ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ап RS | 10 Тешемля-Торопово ао RS
00 - 01 | 0.1368 | 22.4 | 169.6 | 5.4 | 39.7 | 16.5 | 76.2 | 0 | 54.3
01 - 02 | 0.1368 | 21.6 | 151.6 | 4.95 | 41.1 | 16.1 | 62 | 0 | 48.45
02 - 03 | 0.1368 | 20.8 | 130 | 3.9 | 38 | 16.6 | 45.1 | 0 | 47.4
03 - 04 | 0.132 | 18.4 | 98.4 | 3.45 | 28.6 | 14.6 | 34.4 | 0 | 36
04 - 05 | 0.1344 | 14.4 | 90.4 | 3 | 21.8 | 10.9 | 35.6 | 0 | 33
05 - 06 | 0.1368 | 16.4 | 97.6 | 4.2 | 24.4 | 12.1 | 36.3 | 0 | 36.9
06 - 07 | 0.1344 | 23.6 | 120.8 | 4.05 | 27.8 | 19.2 | 49.2 | 0 | 44.4
07 - 08 | 0.1368 | 33.2 | 154.4 | 5.85 | 35.3 | 27.3 | 65.4 | 0 | 54.3
08 - 09 | 0.1368 | 38.8 | 192.8 | 9.3 | 49.6 | 29.2 | 69.2 | 0 | 74.85
09 - 10 | 0.1296 | 30.4 | 215.2 | 4.65 | 56.8 | 25.4 | 76.3 | 0 | 83.4
10 - 11 | 0.132 | 32.8 | 212.4 | 5.1 | 56.1 | 27.4 | 75.6 | 0 | 81.15
11 - 12 | 0.132 | 40 | 212.4 | 7.35 | 57 | 32.5 | 80.4 | 0 | 76.2
12 - 13 | 0.132 | 38 | 193.2 | 6.3 | 43.3 | 31.3 | 77.8 | 0 | 73.05
13 - 14 | 0.132 | 37.6 | 194.8 | 7.05 | 50.2 | 30.6 | 76.6 | 0 | 68.7
14 - 15 | 0.132 | 40 | 193.6 | 9.9 | 50.6 | 29.8 | 78 | 0 | 65.7
15 - 16 | 0.132 | 29.2 | 192.4 | 6.3 | 47.4 | 22.6 | 74.6 | 0 | 71.25
16 - 17 | 0.132 | 32.8 | 198.4 | 7.5 | 51.3 | 25.2 | 79.1 | 0 | 68.85
17 - 18 | 0.132 | 32.4 | 205.2 | 7.65 | 49.5 | 24.2 | 96.1 | 0 | 60.15
18 - 19 | 0.1344 | 32.8 | 208.4 | 9.3 | 47.6 | 23.2 | 98.1 | 0 | 63.6
19 - 20 | 0.1344 | 33.6 | 229.6 | 7.05 | 53.9 | 26.4 | 115.9 | 0 | 60.9
20 - 21 | 0.1344 | 34 | 233.6 | 8.25 | 52.3 | 25.2 | 115.7 | 0 | 66.45
21 - 22 | 0.1344 | 34.8 | 221.6 | 8.1 | 45.7 | 26.4 | 112.7 | 0 | 64.05
22 - 23 | 0.1344 | 34.8 | 198 | 7.65 | 46.7 | 27 | 91.1 | 0 | 61.05
23 - 00 | 0.1344 | 29.2 | 181.2 | 6.6 | 45.4 | 22.2 | 79.8 | 0 | 56.7
Сумма | 3.2136 | 722 | 4295.6 | 152.85 | 1060.1 | 561.9 | 1801.2 | 0 | 1450.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Тешемля | [8 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Тешемля ТСН ао RS | 10 Тешемля Т 1 ап RS | 10 Тешемля Т 2 ап RS | 10 Тешемля-Горбачи ао RS | 10 Тешемля-Завод ао RS | 10 Тешемля-Карьер ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ап RS | 10 Тешемля-Торопово ао RS
00 - 01 |  | 24 | 141.2 | 4.05 | 49.1 | 20.2 | 54.1 | 0 | 39.75
01 - 02 |  | 23.6 | 142 | 4.2 | 49.3 | 20 | 56.1 | 0 | 38.4
02 - 03 |  | 22.8 | 129.6 | 3.45 | 46.9 | 20 | 47.7 | 0 | 36.6
03 - 04 |  | 18.8 | 96.8 | 2.85 | 36.6 | 16.4 | 34 | 0 | 27.6
04 - 05 |  | 14.4 | 86.4 | 2.7 | 28.7 | 12.3 | 34.2 | 0 | 24.9
05 - 06 |  | 15.6 | 92 | 3 | 30.3 | 13.2 | 35.8 | 0 | 27.3
06 - 07 |  | 16.4 | 94.4 | 2.7 | 30.5 | 13.9 | 37.9 | 0 | 27.6
07 - 08 |  | 16 | 94.4 | 2.7 | 30 | 13.9 | 38.6 | 0 | 27.3
08 - 09 |  | 16.4 | 104.8 | 2.7 | 41.7 | 13.8 | 35.4 | 0 | 29.25
09 - 10 |  | 16 | 101.2 | 3 | 40.5 | 13.7 | 32.6 | 0 | 30.3
10 - 11 |  | 17.2 | 108 | 3.15 | 39.8 | 14.6 | 37.1 | 0 | 32.55
11 - 12 |  | 18 | 106.4 | 3.3 | 42.9 | 15.3 | 36.1 | 0 | 29.7
12 - 13 |  | 18 | 103.6 | 3.45 | 35 | 15 | 38.4 | 0 | 31.8
13 - 14 |  | 16 | 103.2 | 3.75 | 40.4 | 13.1 | 35.2 | 0 | 29.4
14 - 15 |  | 18.8 | 105.2 | 4.05 | 37.5 | 14.8 | 39.6 | 0 | 30.15
15 - 16 |  | 18.4 | 102 | 4.05 | 39 | 14.8 | 35.9 | 0 | 28.95
16 - 17 |  | 18.8 | 108.4 | 4.5 | 43 | 14.9 | 37.6 | 0 | 29.7
17 - 18 |  | 20 | 114.4 | 5.4 | 43.7 | 15.3 | 41.7 | 0 | 31.2
18 - 19 |  | 22.4 | 121.2 | 6 | 43.3 | 16.9 | 43.7 | 0 | 36
19 - 20 |  | 22 | 124 | 5.4 | 46.9 | 17.1 | 43.7 | 0 | 35.55
20 - 21 |  | 22 | 128.4 | 4.65 | 46 | 17.6 | 46 | 0 | 38.4
21 - 22 |  | 18.4 | 118.8 | 4.2 | 40.9 | 15.1 | 44.5 | 0 | 35.1
22 - 23 |  | 22 | 120.8 | 3.9 | 43 | 18.6 | 43.1 | 0 | 36.45
23 - 00 |  | 23.2 | 127.6 | 3.9 | 46 | 19.7 | 46.5 | 0 | 36.9
Сумма | 0 | 459.2 | 2674.8 | 91.05 | 971 | 380.2 | 975.5 | 0 | 770.85

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Тешемля |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч