## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Подольская | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Подольская | [14 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Подольская ТСН 1 ао RS | 0,4 Подольская ТСН 2 ао RS | 10 Подольская Т 1 ап RS | 10 Подольская Т 2 ап RS | 10 Подольская-Веницы ао RS | 10 Подольская-Восное ао RS | 10 Подольская-Даниловское ао RS | 10 Подольская-Круглицы ао RS | 10 Подольская-к-с Брилино ао RS | 10 Подольская-Льнозавод ао RS | 10 Подольская-Подъем ао RS | 10 Подольская-Пожарово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ап RS | 10 Подольская-Ярцево ао RS
00 - 01 | 0.222 |  | 182.6 | 164.7 | 51.72 | 73.76 | 95.85 | 9.8 | 3.7 | 0 | 38.2 | 2.25 | 0 | 0.15 | 92.1
01 - 02 | 0.228 |  | 159 | 152.1 | 49.2 | 69.28 | 87.6 | 8.6 | 3.7 | 0 | 38 | 2.1 | 0 | 0.3 | 80.55
02 - 03 | 0.21 |  | 156.2 | 143.1 | 46.56 | 71.68 | 82.65 | 7.9 | 3.6 | 0 | 36.7 | 1.8 | 0 | 0.3 | 77.85
03 - 04 | 0.234 |  | 155.2 | 135.9 | 45.96 | 68.32 | 76.35 | 7.3 | 3.5 | 0 | 36.7 | 1.95 | 0 | 0.3 | 76.65
04 - 05 | 0.21 |  | 161.6 | 164.7 | 63.48 | 71.36 | 86.25 | 8.1 | 3.6 | 0 | 39.8 | 2.1 | 0 | 0.3 | 74.4
05 - 06 | 0.324 |  | 185 | 182.1 | 71.88 | 75.76 | 93.75 | 9.3 | 3.7 | 0 | 38.7 | 2.4 | 0 | 0.15 | 85.05
06 - 07 | 0.216 |  | 240.6 | 214.8 | 75 | 101.76 | 120.6 | 12.1 | 3.8 | 0 | 45.8 | 1.95 | 0 | 0.45 | 100.65
07 - 08 | 0.234 |  | 268 | 270.9 | 83.94 | 106.48 | 160.95 | 16.4 | 4.1 | 0 | 44.4 | 3.6 | 0 | 0.3 | 122.4
08 - 09 | 0.21 |  | 292.2 | 282 | 89.82 | 115.52 | 170.55 | 13 | 4 | 0 | 45.6 | 3.15 | 0 | 0.3 | 133.05
09 - 10 | 0.216 |  | 294 | 235.2 | 60.48 | 116.48 | 152.7 | 14.3 | 3.8 | 0 | 47.7 | 1.95 | 0 | 0.3 | 129.75
10 - 11 | 0.216 |  | 314 | 251.1 | 59.7 | 114.16 | 170.1 | 14.8 | 4.3 | 0 | 51.8 | 1.95 | 0 | 0.3 | 151.2
11 - 12 | 0.216 |  | 277.6 | 241.8 | 64.26 | 93.6 | 156.45 | 14.1 | 4.3 | 0 | 49.3 | 2.25 | 0 | 0.3 | 142.35
12 - 13 | 0.234 |  | 163.8 | 237 | 64.86 | 0 | 147 | 17.6 | 4.4 | 0 | 54.6 | 3 | 0 | 0.3 | 119.55
13 - 14 | 0.318 |  | 202.4 | 243.9 | 73.74 | 0 | 142.2 | 20 | 4.4 | 0 | 50.4 | 3.15 | 0 | 0.3 | 163.05
14 - 15 | 0.318 |  | 248.6 | 254.4 | 91.02 | 0 | 139.2 | 17.3 | 4.4 | 0 | 49.1 | 2.25 | 0 | 0.3 | 211.05
15 - 16 | 0.216 |  | 260.4 | 254.4 | 77.22 | 0 | 153.6 | 16.1 | 4.6 | 0 | 46.4 | 2.7 | 0 | 0.3 | 225.75
16 - 17 | 0.264 |  | 227 | 239.1 | 56.46 | 0 | 156.15 | 18.5 | 4.4 | 0 | 43.8 | 3.3 | 0 | 0.3 | 194.1
17 - 18 | 0.48 |  | 210.4 | 219.9 | 56.46 | 0 | 137.7 | 17.3 | 4.6 | 0 | 45.3 | 3.45 | 0 | 0.15 | 178.95
18 - 19 | 0.282 |  | 310 | 234 | 68.22 | 42.96 | 142.35 | 15 | 4.7 | 0 | 47.1 | 3.45 | 0 | 0.3 | 229.05
19 - 20 | 0.606 |  | 264 | 246 | 87.54 | 33.52 | 134.1 | 16.6 | 4.4 | 0 | 46.4 | 3 | 0 | 0.3 | 193.2
20 - 21 | 0.282 |  | 261.4 | 246 | 87.18 | 27.6 | 134.4 | 17.2 | 4.1 | 0 | 50.8 | 2.85 | 0 | 0.3 | 194.25
21 - 22 | 0.36 |  | 262.2 | 237 | 83.64 | 25.68 | 130.8 | 14.6 | 3.9 | 0 | 53.9 | 3.6 | 0 | 0.3 | 193.65
22 - 23 | 0.294 |  | 236.6 | 210.6 | 68.7 | 26.8 | 122.25 | 13.6 | 3.8 | 0 | 45.1 | 2.1 | 0 | 0.3 | 177
23 - 00 | 0.24 |  | 212.6 | 178.8 | 56.22 | 22.48 | 105.3 | 11.5 | 3.8 | 0 | 51.1 | 2.1 | 0 | 0.15 | 156.9
Сумма | 6.63 | 0 | 5545.4 | 5239.5 | 1633.26 | 1257.2 | 3098.85 | 331 | 97.6 | 0 | 1096.7 | 62.4 | 0 | 6.75 | 3502.5
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Подольская | [14 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Подольская ТСН 1 ао RS | 0,4 Подольская ТСН 2 ао RS | 10 Подольская Т 1 ап RS | 10 Подольская Т 2 ап RS | 10 Подольская-Веницы ао RS | 10 Подольская-Восное ао RS | 10 Подольская-Даниловское ао RS | 10 Подольская-Круглицы ао RS | 10 Подольская-к-с Брилино ао RS | 10 Подольская-Льнозавод ао RS | 10 Подольская-Подъем ао RS | 10 Подольская-Пожарово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ап RS | 10 Подольская-Ярцево ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Подольская |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч