## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Грязовец | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Грязовец | [63 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Грязовец ТСН 1 ао | 0,4 Грязовец ТСН 2 ао | 10 Грязовец Т 1 ап RS | 10 Грязовец Т 2 ап RS | 10 Грязовец-Авторемзавод ао RS | 10 Грязовец-База ао RS | 10 Грязовец-Город 1 ао | 10 Грязовец-Город 1 ао RS | 10 Грязовец-Город 2 ао | 10 Грязовец-Город 2 ао RS | 10 Грязовец-Город 3 ао | 10 Грязовец-Город 3 ао RS | 10 Грязовец-к.з Заря ао RS | 10 Грязовец-Криводино ао RS | 10 Грязовец-Онега ао | 10 Грязовец-Онега ао RS | 10 Грязовец-Очистные ао RS | 10 Грязовец-РКРМ ао RS | 10 Грязовец-Ростиловский ао RS | 10 Грязовец-с.з Правда ао RS | 10 Грязовец-с.з Согласие ао RS | 10 Грязовец-СОМ ао RS | 10 Грязовец-СУС ао RS | 10 Грязовец-с.х Покровский ао RS | 110 Грязовец ОМВ ао | 110 Грязовец ОМВ ао RS | 110 Грязовец ОМВ ап | 110 Грязовец ОМВ ап RS | 110 Грязовец Т 1 ап RS | 110 Грязовец Т 2 ап RS | 110 Грязовец-Вохтога ао | 110 Грязовец-Вохтога ао RS | 110 Грязовец-Вохтога ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 1 ао | 110 Грязовец-Грязовец 1 ао RS | 110 Грязовец-Грязовец 1 ап | 110 Грязовец-Грязовец 1 ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ао RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ао (архив) | 110 Грязовец-Грязовец 2 ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ап (архив) | 110 Грязовец-Туфаново ао | 110 Грязовец-Туфаново ао RS | 110 Грязовец-Туфаново ап | 110 Грязовец-Туфаново ап RS | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао RS | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап RS | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао RS | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап RS | 35 Грязовец Т 1 ап RS | 35 Грязовец Т 2 ап RS | 35 Грязовец-Надеево ао | 35 Грязовец-Надеево ао RS | 35 Грязовец-Надеево ап RS | 35 Грязовец-Плоское ао | 35 Грязовец-Плоское ао RS | 35 Грязовец-Плоское ап RS | 35 Грязовец-Слобода ао | 35 Грязовец-Слобода ао RS | 35 Грязовец-Слобода ап RS
00 - 01 | 2.325 | 4.375 | 1696 | 1980 | 136 | 8.8 | 627.6 | 627.9 | 444.8 | 444.8 | 460.8 | 460.8 | 34.5 | 192.6 | 490.8 | 490.8 | 201.2 | 24.6 | 37.6 | 53.2 | 38.4 | 612.8 | 20.1 | 298.5 | 0 | 0 | 3379.2 | 3366 | 2673 | 3201 | 11202.4 | 11202.4 | 0 | 0 | 0 | 4078.8 | 4085.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13728 | 13741.2 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 3801.6 | 3788.4 | 0 | 0 | 952 | 1134 | 1195.6 | 1195.6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 1002.4 | 1003.8 | 0
01 - 02 | 2.3 | 4.125 | 1512 | 1815 | 130.4 | 8 | 574.8 | 574.5 | 403.2 | 403.2 | 422.4 | 422.4 | 31.5 | 163.2 | 457.2 | 457.2 | 197.2 | 23.55 | 36 | 53.2 | 34 | 494.8 | 20.4 | 285.9 | 0 | 0 | 3854.4 | 3880.8 | 2442 | 2976.6 | 15813.6 | 15818 | 0 | 0 | 0 | 4593.6 | 4587 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 18849.6 | 18823.2 | 79.2 | 66 | 0 | 0 | 5623.2 | 5623.2 | 0 | 0 | 903 | 1075.2 | 1128.4 | 1128.4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 954.8 | 954.8 | 0
02 - 03 | 2.275 | 3.75 | 1442 | 1653 | 118.8 | 5.6 | 495.6 | 495.9 | 315.2 | 315.2 | 369.6 | 369.6 | 33.3 | 165.6 | 477.6 | 477.3 | 194.6 | 23.1 | 35.6 | 58.2 | 33.2 | 516.4 | 20.4 | 237.9 | 0 | 0 | 5808 | 5808 | 2296.8 | 2811.6 | 18770.4 | 18770.4 | 0 | 0 | 0 | 6415.2 | 6421.8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 18348 | 18361.2 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 6388.8 | 6402 | 0 | 0 | 819 | 1075.2 | 1134 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 873.6 | 873.6 | 0
03 - 04 | 2.125 | 3.875 | 1366 | 1629 | 116.4 | 5.6 | 463.8 | 463.8 | 309.6 | 309.6 | 360 | 360 | 30.9 | 167.4 | 463.2 | 463.2 | 193.6 | 22.05 | 32 | 55.4 | 32.8 | 482.4 | 20.1 | 243 | 0 | 0 | 7180.8 | 7167.6 | 2323.2 | 2824.8 | 20988 | 20983.6 | 0 | 0 | 0 | 7656 | 7642.8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 20671.2 | 20684.4 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 8976 | 8976 | 0 | 0 | 924 | 1113 | 1167.6 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 977.2 | 975.8 | 0
04 - 05 | 2.125 | 4.125 | 1512 | 1644 | 134 | 6.4 | 502.8 | 502.8 | 327.2 | 327.2 | 352.8 | 354 | 29.7 | 232.5 | 428.4 | 428.7 | 198.8 | 22.8 | 34 | 80.8 | 35.2 | 538 | 20.1 | 216.9 | 0 | 0 | 6679.2 | 6679.2 | 2547.6 | 2983.2 | 24472.8 | 24477.2 | 0 | 0 | 0 | 7273.2 | 7273.2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 23311.2 | 23311.2 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 6837.6 | 6824.4 | 0 | 0 | 1008 | 1255.8 | 1321.6 | 1320.2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1066.8 | 1068.2 | 0
05 - 06 | 2.1 | 3.825 | 1690 | 1815 | 175.2 | 5.6 | 581.4 | 580.8 | 404.8 | 405.2 | 381.6 | 381.6 | 32.4 | 273 | 436.8 | 436.5 | 199.4 | 22.8 | 38 | 82.2 | 34.8 | 592 | 20.4 | 232.5 | 0 | 0 | 6600 | 6613.2 | 2745.6 | 3339.6 | 25080 | 25080 | 0 | 0 | 0 | 7180.8 | 7194 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 23390.4 | 23377.2 | 79.2 | 66 | 0 | 0 | 5623.2 | 5636.4 | 0 | 0 | 1043 | 1444.8 | 1512 | 1513.4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1100.4 | 1100.4 | 0
06 - 07 | 1.925 | 4.15 | 1898 | 2061 | 216 | 7.2 | 678.6 | 678.9 | 486.4 | 486 | 504 | 502.8 | 42.3 | 244.8 | 441 | 441 | 242.2 | 24.45 | 42.8 | 77 | 43.2 | 620.8 | 22.2 | 279.3 | 0 | 0 | 7682.4 | 7669.2 | 3194.4 | 3801.6 | 19289.6 | 19289.6 | 0 | 0 | 0 | 8263.2 | 8256.6 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 18480 | 18466.8 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 7761.6 | 7748.4 | 0 | 0 | 1281 | 1667.4 | 1747.2 | 1745.8 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 1346.8 | 1345.4 | 0
07 - 08 | 1.7 | 4.675 | 2082 | 2295 | 232 | 12 | 744 | 743.7 | 602.4 | 602.4 | 544.8 | 543.6 | 49.5 | 225 | 471 | 471 | 249.6 | 28.2 | 52.8 | 85.2 | 50.8 | 689.2 | 39.6 | 316.8 | 0 | 0 | 7814.4 | 7827.6 | 3478.2 | 4217.4 | 20873.6 | 20869.2 | 0 | 0 | 0 | 8329.2 | 8329.2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 19245.6 | 19258.8 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 6468 | 6481.2 | 0 | 0 | 1393 | 1860.6 | 1943.2 | 1943.2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1458.8 | 1460.2 | 0
08 - 09 | 1.775 | 5.1 | 2200 | 2808 | 316.8 | 14.4 | 838.2 | 838.5 | 1030.4 | 1030.4 | 276 | 277.2 | 54.6 | 252.9 | 757.8 | 757.8 | 253.4 | 27.9 | 47.2 | 99.2 | 53.6 | 612.8 | 41.1 | 347.4 | 0 | 0 | 5359.2 | 5346 | 3722.4 | 4804.8 | 13772 | 13772 | 0 | 0 | 0 | 5821.2 | 5827.8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 16737.6 | 16750.8 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 5385.6 | 5385.6 | 0 | 0 | 1526 | 1932 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 1598.8 | 1598.8 | 0
09 - 10 | 1.75 | 4.775 | 2384 | 2979 | 308.8 | 16.8 | 849.6 | 849.3 | 1454.4 | 1454 | 7.2 | 8.4 | 46.8 | 249 | 798.6 | 798.9 | 217.8 | 28.2 | 47.6 | 94.6 | 53.2 | 834.4 | 40.8 | 335.7 | 0 | 0 | 5438.4 | 5451.6 | 3933.6 | 4976.4 | 9486.4 | 9486.4 | 0 | 0 | 0 | 5821.2 | 5808 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 16341.6 | 16328.4 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 9028.8 | 9015.6 | 0 | 0 | 1547 | 1927.8 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 1626.8 | 1626.8 | 0
10 - 11 | 1.675 | 3.625 | 2558 | 2904 | 307.6 | 12 | 829.2 | 829.8 | 1444 | 1443.6 | 0 | 0 | 44.4 | 247.2 | 746.4 | 746.4 | 248.6 | 29.1 | 55.6 | 83.6 | 50.8 | 1004.8 | 44.7 | 336.6 | 0 | 0 | 6573.6 | 6573.6 | 4065.6 | 4851 | 11651.2 | 11655.6 | 0 | 0 | 0 | 6811.2 | 6817.8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15496.8 | 15510 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 8184 | 8170.8 | 0 | 0 | 1512 | 1881.6 | 1965.6 | 1967 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1584.8 | 1583.4 | 0
11 - 12 | 1.675 | 3.625 | 2718 | 2958 | 334 | 13.6 | 823.2 | 822.9 | 1419.2 | 1419.2 | 0 | 0 | 54.9 | 275.7 | 801 | 801 | 252.2 | 31.5 | 48.4 | 69.6 | 53.2 | 1160 | 42.6 | 319.2 | 0 | 0 | 5781.6 | 5781.6 | 4296.6 | 4950 | 12988.8 | 12988.8 | 0 | 0 | 0 | 6124.8 | 6118.2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 16156.8 | 16143.6 | 79.2 | 66 | 0 | 0 | 5676 | 5689.2 | 0 | 0 | 1582 | 1919.4 | 2007.6 | 2006.2 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 1654.8 | 1656.2 | 0
12 - 13 | 1.8 | 3.575 | 2748 | 2691 | 323.6 | 13.6 | 793.8 | 794.1 | 1388 | 1388.4 | 0 | 0 | 55.8 | 217.2 | 684 | 683.7 | 247.2 | 31.05 | 44.4 | 71.6 | 52.8 | 1236.4 | 23.4 | 280.2 | 0 | 0 | 4488 | 4461.6 | 4342.8 | 4646.4 | 11448.8 | 11448.8 | 0 | 0 | 0 | 4857.6 | 4870.8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 18004.8 | 18018 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 6600 | 6613.2 | 0 | 0 | 1603 | 1881.6 | 1971.2 | 1971.2 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 1680 | 1678.6 | 0
13 - 14 | 1.675 | 3.5 | 2826 | 2838 | 264 | 12 | 852.6 | 852.3 | 1331.2 | 1332 | 0 | 0 | 50.4 | 234.9 | 871.2 | 871.2 | 247.8 | 32.85 | 48 | 62.8 | 50.8 | 1322 | 24 | 286.2 | 0 | 0 | 4144.8 | 4158 | 4428.6 | 4930.2 | 11827.2 | 11827.2 | 0 | 0 | 0 | 4633.2 | 4633.2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 17820 | 17806.8 | 1108.8 | 1108.8 | 0 | 0 | 4224 | 4210.8 | 0 | 0 | 1603 | 2024.4 | 2114 | 2115.4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 1685.6 | 1687 | 0
14 - 15 | 1.7 | 3.55 | 2928 | 2934 | 289.6 | 12.8 | 842.4 | 842.4 | 1338.4 | 1338 | 0 | 0 | 55.5 | 253.5 | 901.8 | 902.1 | 247 | 32.55 | 45.6 | 90.4 | 50.8 | 1382 | 25.8 | 316.8 | 52.8 | 39.6 | 2402.4 | 2415.6 | 4468.2 | 4890.6 | 5420.8 | 5416.4 | 0 | 13.2 | 13.2 | 2772 | 2765.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 16077.6 | 16077.6 | 6388.8 | 6388.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547 | 1881.6 | 1968.4 | 1967 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 1621.2 | 1621.2 | 0
15 - 16 | 1.675 | 6.15 | 2978 | 2847 | 289.2 | 12 | 828 | 828.3 | 1317.6 | 1318.4 | 0 | 0 | 48.3 | 238.5 | 832.2 | 831.9 | 230.4 | 33.45 | 59.2 | 94.8 | 48 | 1446.8 | 41.1 | 327 | 475.2 | 488.4 | 211.2 | 198 | 4501.2 | 4692.6 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 184.8 | 501.6 | 501.6 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 16579.2 | 16592.4 | 7048.8 | 7048.8 | 0 | 0 | 396 | 396 | 0 | 0 | 1533 | 1772.4 | 1856.4 | 1857.8 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1610 | 1608.6 | 0
16 - 17 | 1.725 | 4.25 | 2776 | 2883 | 263.6 | 10.4 | 854.4 | 853.8 | 1128.8 | 1128.8 | 199.2 | 199.2 | 56.1 | 245.7 | 892.2 | 892.2 | 200.2 | 33.3 | 106.8 | 90.8 | 44.8 | 1231.2 | 22.8 | 302.1 | 976.8 | 963.6 | 79.2 | 92.4 | 4237.2 | 4692.6 | 0 | 0 | 0 | 620.4 | 620.4 | 158.4 | 158.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 17344.8 | 17344.8 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 7075.2 | 7088.4 | 0 | 0 | 1470 | 1738.8 | 1820 | 1818.6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 1537.2 | 1538.6 | 0
17 - 18 | 2.875 | 5.45 | 2680 | 2751 | 253.6 | 9.6 | 832.8 | 832.8 | 678.4 | 678 | 576 | 574.8 | 66 | 261.6 | 789 | 789 | 206.2 | 35.4 | 110.8 | 74.6 | 49.2 | 1169.2 | 20.4 | 319.2 | 1346.4 | 1346.4 | 52.8 | 39.6 | 4184.4 | 4613.4 | 0 | 0 | 0 | 884.4 | 884.4 | 92.4 | 92.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15972 | 15945.6 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 5068.8 | 5055.6 | 0 | 0 | 1505 | 1793.4 | 1873.2 | 1874.6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 1576.4 | 1576.4 | 0
18 - 19 | 3.125 | 5.05 | 2604 | 2568 | 220.4 | 10.4 | 811.8 | 811.8 | 581.6 | 581.2 | 571.2 | 571.2 | 67.2 | 263.1 | 695.4 | 695.4 | 208 | 34.65 | 113.6 | 61.6 | 45.2 | 1156 | 20.1 | 328.8 | 369.6 | 369.6 | 0 | 0 | 4092 | 4474.8 | 0 | 0 | 0 | 805.2 | 805.2 | 224.4 | 231 | 871.2 |  | 118.8 |  | 0 | 0 | 18295.2 | 18321.6 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 8052 | 8052 | 0 | 0 | 1484 | 1843.8 | 1929.2 | 1927.8 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1559.6 | 1559.6 | 0
19 - 20 | 3.05 | 5.6 | 2458 | 2571 | 217.2 | 7.2 | 785.4 | 785.7 | 539.2 | 539.6 | 554.4 | 554.4 | 58.2 | 252.6 | 759 | 759 | 208.2 | 32.7 | 116.8 | 61.4 | 51.2 | 1039.2 | 20.7 | 334.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3913.8 | 4448.4 | 0 | 0 | 0 | 2244 | 2244 | 0 | 0 | 2877.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 19166.4 | 19153.2 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 5676 | 5676 | 0 | 0 | 1449 | 1810.2 | 1890 | 1891.4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 1526 | 1526 | 0
20 - 21 | 3.05 | 5.4 | 2410 | 2517 | 214 | 7.2 | 829.8 | 829.5 | 538.4 | 538 | 566.4 | 566.4 | 60 | 241.5 | 676.8 | 677.1 | 204.2 | 30.75 | 115.2 | 60 | 58.4 | 961.2 | 20.4 | 360.3 | 343.2 | 343.2 | 0 | 0 | 3801.6 | 4303.2 | 0 | 0 | 0 | 1069.2 | 1069.2 | 250.8 | 250.8 | 1623.6 |  | 145.2 |  | 0 | 0 | 15312 | 15312 | 79.2 | 66 | 0 | 0 | 4567.2 | 4567.2 | 0 | 0 | 1393 | 1717.8 | 1794.8 | 1794.8 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 1461.6 | 1461.6 | 0
21 - 22 | 3.1 | 5.325 | 2288 | 2481 | 218 | 6.4 | 832.8 | 832.8 | 526.4 | 527.2 | 566.4 | 566.4 | 57 | 215.7 | 702.6 | 702.3 | 210.4 | 32.25 | 103.2 | 62.8 | 54.8 | 832 | 20.4 | 341.4 | 11906.4 | 11919.6 | 0 | 0 | 3623.4 | 4039.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4158 | 4158 | 0 |  | 3537.6 |  | 0 | 0 | 18585.6 | 18572.4 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 6652.8 | 6652.8 | 0 | 0 | 1337 | 1491 | 1556.8 | 1555.4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1402.8 | 1401.4 | 0
22 - 23 | 2.975 | 6.8 | 2166 | 2415 | 189.2 | 8.8 | 775.8 | 776.1 | 498.4 | 498 | 542.4 | 543.6 | 54 | 247.5 | 665.4 | 665.4 | 209.8 | 31.95 | 100.4 | 68.8 | 52 | 789.6 | 21.9 | 333 | 10982.4 | 10956 | 0 | 0 | 3359.4 | 3788.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4395.6 | 4395.6 | 0 |  | 3788.4 |  | 0 | 0 | 17397.6 | 17410.8 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 7444.8 | 7444.8 | 0 | 0 | 1190 | 1306.2 | 1366.4 | 1366.4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 1251.6 | 1251.6 | 0
23 - 00 | 2.6 | 5.25 | 1998 | 2262 | 154 | 8.8 | 717.6 | 717.9 | 504 | 504 | 477.6 | 477.6 | 39 | 225.3 | 605.4 | 605.4 | 211.6 | 31.2 | 70.4 | 65.4 | 47.2 | 746.8 | 37.5 | 328.2 | 15312 | 15312 | 0 | 0 | 3042.6 | 3425.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4580.4 | 4580.4 | 0 |  | 3920.4 |  | 0 | 0 | 21964.8 | 21964.8 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 8659.2 | 8646 | 0 | 0 | 1029 | 1096.2 | 1145.2 | 1145.2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1086.4 | 1086.4 | 0
Сумма | 53.1 | 109.925 | 53918 | 58299 | 5422.4 | 235.2 | 17766 | 17766.3 | 19012 | 19012.4 | 7732.8 | 7734 | 1152.3 | 5586 | 15844.8 | 15844.5 | 5279.6 | 700.35 | 1542 | 1757.2 | 1118.4 | 21470.8 | 651 | 7307.4 | 41764.8 | 41738.4 | 83529.6 | 83529.6 | 85714.2 | 98683.2 | 233085.6 | 233085.6 | 0 | 5821.2 | 5821.2 | 104992.8 | 104999.4 | 5372.4 | 0 | 11510.4 | 0 | 0 | 0 | 433276.8 | 433276.8 | 15760.8 | 15774 | 0 | 0 | 144170.4 | 144144 | 0 | 0 | 31633 | 38644.2 | 40440.4 | 40440.4 | 0 | 0 | 0 | 121.8 | 33244.4 | 33244.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Грязовец |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч