## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Белый Ручей | [24 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белый Ручей ТСН 1 ао RS | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.082
| 0,4 Белый Ручей ТСН 2 ао RS | 0.522 | 0.524 | 0.528 | 0.526 | 0.534 | 0.53 | 0.522 | 0.524 | 0.508 | 0.506 | 0.51 | 0.504 | 0.52 | 0.502 | 0.506 | 0.514 | 0.506 | 0.502 | 0.51 | 0.508 | 0.52 | 0.502 | 0.512 | 0.516 | 12.356
| 10 Белый Ручей Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей Т 1 ап RS | 267 | 237 | 240.6 | 228 | 226.2 | 312.6 | 411 | 486.6 | 512.4 | 546.6 | 524.4 | 507 | 483.6 | 444.6 | 431.4 | 432 | 420.6 | 437.4 | 450.6 | 432 | 435 | 442.8 | 407.4 | 343.2 | 9660
| 10 Белый Ручей Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей Т 2 ап RS | 477 | 491.4 | 364.8 | 470.4 | 291.6 | 453 | 490.2 | 423 | 741.6 | 823.2 | 720 | 928.8 | 394.2 | 922.2 | 817.8 | 599.4 | 801 | 879 | 624.6 | 697.2 | 358.2 | 809.4 | 643.8 | 597.6 | 14819.4
| 10 Белый Ручей-Аэропорт ао RS | 88.4 | 77.9 | 70.2 | 62 | 67.5 | 81.5 | 119 | 140.4 | 146.8 | 147.7 | 152 | 139.9 | 147.8 | 135.1 | 138.2 | 129.5 | 134.6 | 149.2 | 159.8 | 150.6 | 157.7 | 170 | 147.9 | 125.2 | 3038.9
| 10 Белый Ручей-Аэропорт ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Больница ао RS | 180.15 | 183.15 | 195 | 189.9 | 182.55 | 215.7 | 256.05 | 294.9 | 308.85 | 341.1 | 321 | 341.4 | 319.5 | 285.75 | 276.6 | 284.55 | 268.5 | 277.05 | 274.35 | 268.35 | 261.9 | 259.5 | 246.45 | 209.25 | 6241.5
| 10 Белый Ручей-Больница ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Н.Склад ао RS | 408.9 | 457.5 | 327.6 | 445.5 | 253.5 | 415.2 | 439.8 | 351.9 | 665.4 | 741.3 | 629.4 | 842.7 | 279 | 838.5 | 735.9 | 509.7 | 710.4 | 804.6 | 535.5 | 618 | 266.7 | 736.2 | 562.2 | 501.9 | 13077.3
| 10 Белый Ручей-Н.Склад ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Погрузка ао RS | 40.5 | 13.1 | 13.4 | 10.3 | 10.5 | 10 | 10.2 | 11.8 | 16.7 | 16.4 | 12.5 | 12.6 | 16.6 | 13.8 | 14.7 | 12.1 | 12 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 7.7 | 6.9 | 21.1 | 51.5 | 354
| 10 Белый Ручей-Поселок ао RS | 67.3 | 62.2 | 57.5 | 55.9 | 57.7 | 67.8 | 82.3 | 96.5 | 106.5 | 115.9 | 123.8 | 125.2 | 132.9 | 122.4 | 117.3 | 120 | 127.8 | 120 | 125.4 | 120.5 | 117 | 115.6 | 106.2 | 86.9 | 2430.6
| 10 Белый Ручей-УЖД ао RS | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 3.8 | 2.1 | 4.3 | 4.8 | 6.7 | 5 | 4.3 | 3.8 | 5 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 4 | 2.9 | 2.7 | 2 | 3.1 | 2.8 | 77.4
| 10 Белый Ручей-Янишево ао RS | 24.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.68 | 66 | 86 | 90 | 91.2 | 82.64 | 58 | 49.28 | 54.56 | 46.72 | 49.52 | 48.08 | 42.4 | 48.56 | 45.04 | 47.68 | 46.56 | 43.76 | 37.44 | 1102
| 35 Белый Ручей Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белый Ручей Т 1 ап RS | 303.8 | 271.6 | 275.8 | 262.5 | 261.1 | 352.1 | 455.7 | 533.4 | 560.7 | 595 | 572.6 | 554.4 | 530.6 | 489.3 | 476 | 476.7 | 464.8 | 481.6 | 496.3 | 476.7 | 479.5 | 487.9 | 450.8 | 384.3 | 10693.2
| 35 Белый Ручей Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белый Ручей Т 2 ап RS | 525.7 | 542.5 | 407.4 | 520.8 | 331.1 | 501.9 | 542.5 | 469 | 798.7 | 882.7 | 774.9 | 989.8 | 438.2 | 984.2 | 877.1 | 651 | 859.6 | 940.1 | 676.9 | 753.9 | 400.4 | 868.7 | 698.6 | 648.9 | 16084.6
| Сумма | 2385.156 | 2338.276 | 1954.232 | 2247.13 | 1683.688 | 2455.912 | 2877.076 | 2896.128 | 3952.46 | 4306.41 | 3920.454 | 4505.306 | 2796.504 | 4294.716 | 3937.23 | 3268.886 | 3851.59 | 4142.456 | 3403.222 | 3572.102 | 2535.004 | 3946.064 | 3331.826 | 2989.51 | 77591.338
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Белый Ручей
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Белый Ручей |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч