## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ольховская | [24 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ольховская ТСН 1 ао RS | 0.76 | 0.72 | 0.79 | 0.846 | 0.852 | 0.86 | 0.862 | 0.792 | 0.78 | 0.87 | 0.812 | 0.71 | 0.844 | 0.652 | 0.776 | 0.708 | 0.678 | 0.794 | 0.652 | 0.776 | 0.706 | 0.782 | 0.724 | 0.862 | 18.608
| 10 Ольховская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская Т 1 ап RS | 106.6 | 91.6 | 87.4 | 87.4 | 90.4 | 95.6 | 115.4 | 137.8 | 149 | 232.6 | 204.8 | 170.6 | 162 | 214.8 | 163.8 | 166.4 | 148.2 | 146.4 | 158.4 | 168 | 159 | 143.4 | 144 | 128.8 | 3472.4
| 10 Ольховская-Кема ао RS | 3.6 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 3.5 | 3 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 2.8 | 2.4 | 3.4 | 2.4 | 67.4
| 10 Ольховская-Кема ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-ЛПХ ао RS | 23.7 | 21.4 | 19.6 | 20.4 | 21.1 | 23 | 25.9 | 32.6 | 42.3 | 46.7 | 41.6 | 47.2 | 44.3 | 39.1 | 38.6 | 43.9 | 39.5 | 38.8 | 45.5 | 45.6 | 42 | 38.3 | 33.7 | 29.2 | 844
| 10 Ольховская-ЛПХ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Мирный ао RS | 17.4 | 15.9 | 15 | 15 | 15.5 | 16.3 | 21.1 | 26.9 | 24.3 | 24.8 | 28.2 | 26.4 | 26.1 | 23.7 | 25.5 | 26.9 | 24.7 | 25.2 | 23.2 | 24.4 | 25.2 | 24.2 | 23.1 | 20.5 | 539.5
| 10 Ольховская-Мирный ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Прокшино ао RS | 30.7 | 23.2 | 23.1 | 22.3 | 23.9 | 24.6 | 33.2 | 40.7 | 42.7 | 113.2 | 88.6 | 50.6 | 48.1 | 110.3 | 52.6 | 45.1 | 40.2 | 39.8 | 42.7 | 43.1 | 41.8 | 39.2 | 41.6 | 35.1 | 1096.4
| 10 Ольховская-Прокшино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Якшино ао RS | 31.1 | 27.8 | 26.7 | 27 | 27.4 | 28.5 | 32.5 | 34.1 | 36.1 | 43.9 | 42.3 | 42.8 | 40 | 38.3 | 42.7 | 46.7 | 40.5 | 39.2 | 43 | 50.6 | 46.3 | 38.5 | 41.6 | 40.9 | 908.5
| 10 Ольховская-Якшино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 213.86 | 183.32 | 175.09 | 175.346 | 181.452 | 191.66 | 231.262 | 275.592 | 297.98 | 464.87 | 409.412 | 341.11 | 324.144 | 429.252 | 327.476 | 332.708 | 296.378 | 292.794 | 316.652 | 335.976 | 317.806 | 286.782 | 288.124 | 257.762 | 6946.808
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ольховская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ольховская |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч