## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ База | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ База | [11 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 База-Жилой дом №59 (кабель 1) ао RS | 0,4 База-Жилой дом №59 (кабель 2) ао RS | 10 База Т 1 ао RS | 10 База Т 1 ап RS | 10 База ТСН 1 ао RS | 10 База ТСН 2 ао RS | 10 База-АК 1116 ао RS | 10 База-АК 1116 ап RS | 10 База-Ввод с ПС Восточная ао RS | 10 База-Ввод с ПС Восточная ап RS | 10 База-МК 19 ао RS | 10 База-МК 19 ап RS
00 - 01 | 0.848 |  | 0 | 32.4 | 25.2 | 17.7 | 20.8 | 0 | 0 | 39 | 4.2 | 0
01 - 02 | 0.864 |  | 0 | 31.5 | 24.2 | 17.5 | 19.4 | 0 | 0 | 36.9 | 4 | 0
02 - 03 | 0.72 |  | 0 | 26.7 | 20.6 | 16.6 | 17.8 | 0 | 0 | 34.8 | 4.2 | 0
03 - 04 | 0.808 |  | 0 | 26.1 | 20.4 | 16.5 | 15.4 | 0 | 0 | 32.1 | 3.4 | 0
04 - 05 | 0.976 |  | 0 | 24.3 | 19.3 | 16.4 | 14.6 | 0 | 0 | 31.2 | 2.8 | 0
05 - 06 | 1.064 |  | 0 | 26.1 | 20.8 | 16.3 | 16.2 | 0 | 0 | 32.7 | 3.2 | 0
06 - 07 | 1.088 |  | 0 | 30.3 | 22.8 | 17.7 | 16.4 | 0 | 0 | 34.2 | 5 | 0
07 - 08 | 1.056 |  | 0 | 55.2 | 40.8 | 32.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.3 | 11 | 0
08 - 09 | 1.632 |  | 0 | 81.6 | 57.5 | 49.2 | 57.8 | 0 | 0 | 107.4 | 18.4 | 0
09 - 10 | 3.08 |  | 0 | 89.1 | 63.2 | 48.4 | 63.2 | 0 | 0 | 111.9 | 20.4 | 0
10 - 11 | 2.016 |  | 0 | 95.4 | 64.3 | 47.3 | 65.8 | 0 | 0 | 113.4 | 25.2 | 0
11 - 12 | 1.736 |  | 0 | 93.6 | 61.6 | 46 | 66.2 | 0 | 0 | 112.5 | 26.2 | 0
12 - 13 | 1.072 |  | 0 | 83.4 | 57.7 | 42.3 | 66 | 0 | 0 | 108.3 | 20 | 0
13 - 14 | 1.208 |  | 0 | 92.1 | 62.2 | 42.4 | 68.8 | 0 | 0 | 111.6 | 24.2 | 0
14 - 15 | 1.296 |  | 0 | 90.9 | 62.3 | 44 | 72.4 | 0 | 0 | 116.7 | 23.2 | 0
15 - 16 | 0.88 |  | 0 | 91.2 | 62.1 | 39.7 | 65 | 0 | 0 | 105 | 23.2 | 0
16 - 17 | 1.696 |  | 0 | 85.2 | 59.7 | 39.4 | 61.6 | 0 | 0 | 101.1 | 20.2 | 0
17 - 18 | 2.496 |  | 0 | 53.4 | 36.8 | 22.8 | 46.6 | 0 | 0 | 69.6 | 13.6 | 0
18 - 19 | 2.064 |  | 0 | 45 | 30 | 18.6 | 35 | 0 | 0 | 53.7 | 12.2 | 0
19 - 20 | 2.056 |  | 0 | 41.4 | 27.5 | 18.3 | 28.8 | 0 | 0 | 47.4 | 11.4 | 0
20 - 21 | 1.792 |  | 0 | 36 | 24 | 17.7 | 20 | 0 | 0 | 37.8 | 9.4 | 0
21 - 22 | 2.048 |  | 0 | 34.2 | 25.1 | 17.6 | 17.6 | 0 | 0 | 35.4 | 6.8 | 0
22 - 23 | 1.624 |  | 0 | 34.5 | 25.2 | 17.5 | 19.2 | 0 | 0 | 36.9 | 6.8 | 0
23 - 00 | 1.296 |  | 0 | 35.1 | 25.5 | 17.4 | 18 | 0 | 0 | 35.4 | 6.8 | 0
Сумма | 35.416 | 0 | 0 | 1334.7 | 938.8 | 680.2 | 925.8 | 0 | 0 | 1611.3 | 305.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ База |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч