## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Плоское | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Плоское | [29 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Плоское ТСН ао | 0,4 Плоское ТСН ао RS | 10 Плоское Т 1 ао | 10 Плоское Т 1 ао RS | 10 Плоское Т 1 ап | 10 Плоское Т 1 ап RS | 10 Плоское Т 2 ао | 10 Плоское Т 2 ао RS | 10 Плоское Т 2 ап | 10 Плоское Т 2 ап RS | 10 Плоское-Артемово ао | 10 Плоское-Артемово ао RS | 10 Плоское-Батово ао | 10 Плоское-Батово ао RS | 10 Плоское-Газопровод ао | 10 Плоское-Газопровод ао RS | 10 Плоское-Газопровод рп | 10 Плоское-Газопровод рп RS | 10 Плоское-Дорки ао | 10 Плоское-Дорки ао RS | 10 Плоское-Митишное ао | 10 Плоское-Митишное ао RS | 10 Плоское-Нефтебаза ао | 10 Плоское-Нефтебаза ао RS | 10 Плоское-Никольское ао | 10 Плоское-Никольское ао RS | 10 Плоское-Огарково ао | 10 Плоское-Огарково ао RS | 10 Плоское-Скалино ао | 10 Плоское-Скалино ао RS
00 - 01 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 196 | 195.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 27.3 | 63.4 | 63.3 | 3.2 | 3.2 |  |  | 29.2 | 29.2 | 26 | 26 | 12 | 12.4 | 21.6 | 21.6 | 5.2 | 5.2 | 6.8 | 6.9
01 - 02 | 0.224 | 0.24 | 0 | 0 | 186.4 | 186.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 24.9 | 58.8 | 58.8 | 3.6 | 3.6 |  |  | 32.6 | 32.5 | 25.6 | 25.5 | 10.4 | 10.4 | 18.4 | 18.4 | 5.6 | 5.5 | 6.2 | 6.1
02 - 03 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 23.2 | 52.8 | 52.8 | 3.6 | 3.6 |  |  | 29.8 | 29.9 | 25.2 | 25.2 | 11.2 | 10.8 | 19.6 | 19.6 | 4.8 | 4.9 | 5.8 | 5.9
03 - 04 | 0.24 | 0.232 | 0 | 0 | 192.8 | 192.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 78.2 | 78.1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 24.6 | 24.5 | 26.4 | 26.4 | 10.4 | 10.4 | 16.8 | 16.8 | 4.2 | 4.1 | 5.6 | 5.5
04 - 05 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 22.2 | 107.8 | 108 | 4 | 4 |  |  | 27.6 | 27.7 | 25 | 25 | 9.6 | 10 | 13.2 | 13.4 | 3.8 | 3.9 | 5.4 | 5.5
05 - 06 | 0.24 | 0.232 | 0 | 0 | 227.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 26.1 | 108.2 | 108.1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 24.2 | 24.2 | 26.6 | 26.6 | 10.4 | 10 | 16.8 | 16.6 | 4.4 | 4.3 | 7.6 | 7.5
06 - 07 | 0.224 | 0.24 | 0 | 0 | 272.8 | 272.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 129.6 | 129.6 | 3.2 | 3 |  |  | 30.6 | 30.6 | 28.8 | 28.9 | 9.6 | 10 | 21.6 | 21.8 | 4 | 4.1 | 8.8 | 8.8
07 - 08 | 0.24 | 0.232 | 0 | 0 | 331.2 | 331.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 67.6 | 149.8 | 149.8 | 2.8 | 2.8 |  |  | 33.6 | 33.5 | 28.8 | 28.7 | 9.6 | 9.6 | 25.6 | 25.4 | 4.8 | 4.8 | 8 | 8.1
08 - 09 | 0.24 | 0.232 | 0 | 0 | 376.8 | 377.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 145.4 | 145.5 | 2.4 | 2.4 |  |  | 37.8 | 37.8 | 36 | 36 | 9.6 | 9.2 | 40 | 40.2 | 5.4 | 5.4 | 7.4 | 7.4
09 - 10 | 0.224 | 0.232 | 0 | 0 | 383.2 | 382.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4 | 99.5 | 142 | 142 | 2 | 2 |  |  | 34.8 | 34.9 | 43.6 | 43.7 | 9.6 | 10 | 37.6 | 37.6 | 4.8 | 4.7 | 7.8 | 7.7
10 - 11 | 0.24 | 0.232 | 0 | 0 | 347.2 | 347.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 64.6 | 143.8 | 143.8 | 2 | 2.2 |  |  | 33 | 32.9 | 45.2 | 45.1 | 9.6 | 9.6 | 34.4 | 34.4 | 4.2 | 4.2 | 9.6 | 9.6
11 - 12 | 0.224 | 0.232 | 0 | 0 | 351.2 | 351.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6 | 73.5 | 139 | 139 | 2 | 1.8 |  |  | 33.6 | 33.6 | 45 | 45 | 9.6 | 9.6 | 34.4 | 34.4 | 4.8 | 4.8 | 8.8 | 8.8
12 - 13 | 0.24 | 0.232 | 0 | 0 | 281.6 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 40.8 | 127.2 | 127.2 | 2 | 2.2 |  |  | 31.8 | 31.8 | 32.4 | 32.4 | 10.4 | 10.4 | 23.2 | 23.2 | 4.4 | 4.5 | 9.2 | 9.3
13 - 14 | 0.224 | 0.232 | 0 | 0 | 336 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 73.3 | 130.6 | 130.5 | 2 | 1.8 |  |  | 31.8 | 31.8 | 42 | 42.1 | 9.6 | 9.6 | 32.4 | 32.2 | 4.8 | 4.8 | 9 | 8.9
14 - 15 | 0.272 | 0.28 | 0 | 0 | 331.2 | 330.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8 | 67.8 | 124.8 | 124.8 | 2 | 2 |  |  | 35 | 35 | 41.2 | 41.1 | 10.4 | 10.4 | 35.6 | 35.6 | 5.8 | 5.7 | 7.8 | 7.8
15 - 16 | 0.24 | 0.232 | 0 | 0 | 315.2 | 315.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 52.1 | 123.4 | 123.4 | 1.6 | 1.8 |  |  | 31.6 | 31.6 | 42 | 42.1 | 9.6 | 9.6 | 38.4 | 38.4 | 4.8 | 4.8 | 10.6 | 10.6
16 - 17 | 0.224 | 0.224 | 0 | 0 | 364.8 | 364.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 74.3 | 152.4 | 152.4 | 2 | 2 |  |  | 30.4 | 30.4 | 40.6 | 40.6 | 8.8 | 8.8 | 40.8 | 41 | 4.8 | 4.8 | 9.8 | 9.8
17 - 18 | 0.224 | 0.232 | 0 | 0 | 340.8 | 341.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 61.2 | 139.6 | 139.6 | 2 | 1.8 |  |  | 36.2 | 36.3 | 38.6 | 38.5 | 8.8 | 8.8 | 38.8 | 38.6 | 4.8 | 4.9 | 10.6 | 10.6
18 - 19 | 0.24 | 0.232 | 0 | 0 | 302.4 | 302.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 38.4 | 132 | 132.1 | 2 | 2 |  |  | 37 | 36.9 | 37.4 | 37.5 | 11.2 | 10.8 | 30.8 | 30.8 | 4.8 | 4.8 | 9 | 9
19 - 20 | 0.224 | 0.224 | 0 | 0 | 297.6 | 296.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 39.6 | 123.6 | 123.5 | 2 | 2 |  |  | 38 | 38.1 | 34.4 | 34.4 | 10.4 | 10.4 | 32.8 | 33 | 5.2 | 5.1 | 10.6 | 10.6
20 - 21 | 0.224 | 0.232 | 0 | 0 | 268 | 268.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 42.7 | 96.2 | 96.3 | 2 | 2 |  |  | 41.4 | 41.3 | 31.8 | 31.8 | 9.6 | 9.6 | 28 | 28 | 6.8 | 6.8 | 8.6 | 8.7
21 - 22 | 0.24 | 0.232 | 0 | 0 | 247.2 | 247.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 82.8 | 82.8 | 2 | 2 |  |  | 33.6 | 33.7 | 31.4 | 31.4 | 9.6 | 10 | 28.4 | 28.2 | 7.2 | 7.2 | 8.8 | 8.8
22 - 23 | 0.224 | 0.232 | 0 | 0 | 237.6 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 36.5 | 81.6 | 81.5 | 2.4 | 2.4 |  |  | 36.4 | 36.4 | 31.8 | 31.8 | 9.6 | 9.6 | 23.2 | 23.2 | 5.2 | 5.3 | 10.2 | 10.2
23 - 00 | 0.24 | 0.232 | 0 | 0 | 216.8 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 32.2 | 72 | 72.1 | 2.4 | 2.4 |  |  | 30.6 | 30.6 | 33.4 | 33.4 | 9.6 | 9.2 | 22.4 | 22.6 | 5.4 | 5.3 | 8.2 | 8.2
Сумма | 5.632 | 5.64 | 0 | 0 | 6800 | 6799.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181.8 | 1181.8 | 2705 | 2705 | 60.4 | 60.2 | 0 | 0 | 785.2 | 785.2 | 819.2 | 819.2 | 239.2 | 239.2 | 674.8 | 675 | 120 | 119.9 | 200.2 | 200.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Плоское |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч