## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ананьино | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Ананьино | [20 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Ананьино ТСН 1 ао | 0,4 Ананьино ТСН 1 ао RS | 6 Ананьино Т 1 ао | 6 Ананьино Т 1 ао RS | 6 Ананьино Т 1 ап | 6 Ананьино Т 1 ап RS | 6 Ананьино-АБЗ Ананьино ао | 6 Ананьино-АБЗ Ананьино ао RS | 6 Ананьино-Вологодское мороженое яч.9 ао RS | 6 Ананьино-Вологодское мороженое яч.9 ап RS | 6 Ананьино-Город 7 ао | 6 Ананьино-Город 7 ао RS | 6 Ананьино-Городской ао | 6 Ананьино-Городской ао RS | 6 Ананьино-Мороженое яч.1 ао | 6 Ананьино-Мороженое яч.1 ао RS | 6 Ананьино-Мороженое яч.1 ап RS | 6 Ананьино-Овощехранилище ао | 6 Ананьино-Овощехранилище ао RS | 6 Ананьино-Овощехранилище ап | 6 Ананьино-Овощехранилище ап RS
00 - 01 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 4049.28 | 4050 | 267.84 | 267.6 | 1462.56 | 0 | 244.08 | 244.44 | 104.64 | 104.64 | 1136.64 | 1136.64 | 0 | 834.48 | 834.84 | 0 | 0
01 - 02 | 0.408 | 0.404 | 0 | 0 | 3872.16 | 3871.44 | 271.68 | 271.92 | 1380.96 | 0 | 208.8 | 208.8 | 92.64 | 92.64 | 1110.72 | 1110.72 | 0 | 807.84 | 807.84 | 0 | 0
02 - 03 | 0.368 | 0.372 | 0 | 0 | 3883.68 | 3882.96 | 275.04 | 275.04 | 1473.12 | 0 | 177.12 | 177.12 | 76.32 | 76.32 | 1123.2 | 1123.2 | 0 | 760.32 | 759.96 | 0 | 0
03 - 04 | 0.408 | 0.404 | 0 | 0 | 3772.8 | 3772.8 | 275.52 | 275.28 | 1417.92 | 0 | 169.2 | 168.84 | 77.28 | 77.04 | 1080.96 | 1081.44 | 0 | 753.84 | 754.2 | 0 | 0
04 - 05 | 0.408 | 0.412 | 0 | 0 | 3756.96 | 3756.96 | 277.44 | 277.68 | 1452.48 | 0 | 159.84 | 159.84 | 90.24 | 90.48 | 1106.88 | 1106.88 | 0 | 671.76 | 672.12 | 0 | 0
05 - 06 | 0.384 | 0.38 | 0 | 0 | 3633.12 | 3633.12 | 286.56 | 286.56 | 1308 | 0 | 182.16 | 182.16 | 96 | 96 | 1093.44 | 1093.92 | 0 | 668.88 | 668.52 | 0 | 0
06 - 07 | 0.456 | 0.456 | 0 | 0 | 3692.16 | 3692.88 | 282.24 | 282.24 | 1268.64 | 0 | 236.88 | 236.88 | 122.88 | 122.88 | 1090.56 | 1089.6 | 0 | 694.08 | 694.08 | 0 | 0
07 - 08 | 0.424 | 0.424 | 0 | 0 | 4174.56 | 4173.84 | 148.8 | 148.56 | 1386.24 | 0 | 312.48 | 312.48 | 139.2 | 138.96 | 1218.24 | 1219.2 | 0 | 969.12 | 969.12 | 0 | 0
08 - 09 | 0.472 | 0.476 | 0 | 0 | 4579.2 | 4580.64 | 146.88 | 147.12 | 1541.28 | 0 | 426.96 | 426.96 | 149.28 | 149.52 | 1130.88 | 1129.92 | 0 | 1185.12 | 1185.48 | 0 | 0
09 - 10 | 0.464 | 0.464 | 0 | 0 | 4672.8 | 4672.8 | 275.04 | 275.04 | 1581.12 | 0 | 421.2 | 421.56 | 149.28 | 149.04 | 978.24 | 978.72 | 0 | 1264.32 | 1264.32 | 0 | 0
10 - 11 | 0.504 | 0.5 | 0 | 0 | 4727.52 | 4727.52 | 284.64 | 284.16 | 1558.56 | 0 | 397.44 | 397.44 | 174.72 | 174.96 | 984 | 984 | 0 | 1326.24 | 1326.24 | 0 | 0
11 - 12 | 0.52 | 0.524 | 0 | 0 | 4731.84 | 4730.4 | 281.76 | 282 | 1569.12 | 0 | 399.6 | 399.6 | 159.36 | 159.12 | 986.88 | 987.36 | 0 | 1332 | 1331.64 | 0 | 0
12 - 13 | 0.528 | 0.524 | 0 | 0 | 4677.12 | 4676.4 | 285.6 | 285.36 | 1575.36 | 0 | 360 | 360.36 | 167.52 | 168 | 1003.2 | 1003.2 | 0 | 1280.88 | 1281.24 | 0 | 0
13 - 14 | 0.544 | 0.544 | 0 | 0 | 4665.6 | 4665.6 | 287.04 | 287.28 | 1538.88 | 0 | 403.92 | 403.56 | 171.84 | 171.36 | 1078.08 | 1078.08 | 0 | 1182.24 | 1181.88 | 0 | 0
14 - 15 | 0.776 | 0.776 | 0 | 0 | 4777.92 | 4779.36 | 395.04 | 395.28 | 1443.36 | 0 | 406.08 | 406.08 | 171.36 | 171.6 | 1107.84 | 1108.32 | 0 | 1249.2 | 1248.84 | 0 | 0
15 - 16 | 0.512 | 0.516 | 0 | 0 | 4762.08 | 4761.36 | 424.8 | 424.8 | 1399.68 | 0 | 430.56 | 430.56 | 153.12 | 152.88 | 1072.32 | 1071.84 | 0 | 1277.28 | 1276.92 | 0 | 0
16 - 17 | 0.592 | 0.588 | 0 | 0 | 4770.72 | 4772.16 | 436.32 | 436.32 | 1421.28 | 0 | 423.36 | 423 | 145.44 | 145.68 | 1093.44 | 1092.96 | 0 | 1245.6 | 1246.32 | 0 | 0
17 - 18 | 0.512 | 0.516 | 0 | 0 | 4118.4 | 4117.68 | 188.16 | 188.16 | 1381.92 | 0 | 286.56 | 286.56 | 132 | 132 | 1031.04 | 1031.52 | 0 | 1095.84 | 1095.12 | 0 | 0
18 - 19 | 0.536 | 0.536 | 0 | 0 | 3954.24 | 3950.64 | 74.88 | 74.4 | 1416 | 0 | 285.12 | 284.76 | 136.32 | 136.08 | 1062.72 | 1061.28 | 0 | 977.76 | 977.4 | 0 | 0
19 - 20 | 0.48 | 0.476 | 0 | 0 | 4425.12 | 4424.4 | 264.48 | 264.48 | 1593.6 | 0 | 288.72 | 289.08 | 149.76 | 149.52 | 1156.8 | 1157.76 | 0 | 965.52 | 965.52 | 0 | 0
20 - 21 | 0.44 | 0.444 | 0 | 0 | 4348.8 | 4348.8 | 291.84 | 291.84 | 1536.96 | 0 | 274.32 | 274.32 | 152.64 | 152.88 | 1161.6 | 1160.64 | 0 | 928.8 | 928.8 | 0 | 0
21 - 22 | 0.464 | 0.46 | 0 | 0 | 4351.68 | 4353.12 | 273.12 | 273.36 | 1499.52 | 0 | 276.48 | 276.12 | 147.36 | 147.12 | 1202.88 | 1203.36 | 0 | 949.68 | 949.68 | 0 | 0
22 - 23 | 0.464 | 0.464 | 0 | 0 | 3932.64 | 3932.64 | 278.88 | 278.88 | 1346.88 | 0 | 299.52 | 299.52 | 150.24 | 150.24 | 983.04 | 982.56 | 0 | 873.36 | 873 | 0 | 0
23 - 00 | 0.392 | 0.392 | 0 | 0 | 3733.92 | 3734.64 | 283.68 | 283.68 | 1278.72 | 0 | 273.6 | 274.32 | 120 | 120.24 | 894.72 | 894.72 | 0 | 883.44 | 883.8 | 0 | 0
Сумма | 11.416 | 11.412 | 0 | 0 | 102064.32 | 102062.16 | 6557.28 | 6557.04 | 34832.16 | 0 | 7344 | 7344.36 | 3229.44 | 3229.2 | 25888.32 | 25887.84 | 0 | 24177.6 | 24176.88 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ананьино |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч