## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "К.Городок" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ | 35 кВ | 10 кВ
| I, II сш | I, II сш | I, II сш
часы | кВ | кВ | кВ
0:00 | 116.46 | 35.306 | 10.4
1:00 | 115.64 | 35.044 | 10.387
2:00 | 115.64 | 35.306 | 10.387
3:00 | 115.91 | 35.175 | 10.375
4:00 | 115.91 | 35.175 | 10.438
5:00 | 115.09 | 35.175 | 10.363
6:00 | 115.91 | 35.438 | 10.45
7:00 | 114.26 | 34.912 | 10.3
8:00 | 114.26 | 34.912 | 10.3
9:00 | 110.14 | 34.956 | 10.325
10:00 | 110.96 | 35.219 | 10.425
11:00 | 110.96 | 35.175 | 10.475
12:00 | 113.44 | 35.438 | 10.475
13:00 | 114.26 | 35.175 | 10.35
14:00 | 111.79 | 35.481 | 10.462
15:00 | 111.24 | 35.394 | 10.525
16:00 | 111.24 | 35.394 | 10.375
17:00 | 112.89 | 35.35 | 10.4
18:00 | 114.4 | 35.612 | 10.5
19:00 | 114.54 | 35.525 | 10.4
20:00 | 115.36 | 35.525 | 10.462
21:00 | 115.36 | 35.525 | 10.462
22:00 | 116.19 | 35.787 | 10.462
23:00 | 116.19 | 34.956 | 10.313
24:00 | 116.19 | 34.956 | 10.313
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "К.Городок" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 110 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 110 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-1 35 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 35 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1 |  | ТСН-2
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | активный
|  | коэфф.= | 22000 | коэфф.= | 22000 |  | коэфф.= | 22000 | коэфф.= | 22000 |  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 |  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 |  | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 12000 |  | коэфф.= | 20000 | коэфф.= | 20000 | коэфф.= | 40 | коэфф.= | 40
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 6.6 | 1533.7081 | - | 861.9116 | - | 9.2 | 31817.1984 | - | 4470.2033 | - | 8.1 | 7450.055 | - | 1168.0949 | - | 0 | 820.4475 | - | 168.454 | - | 56.4 | 10888.9002 | - | 2101.0011 | - | 90 | 2642.1263 | - | 1180.9985 | - | 1377.618 | - | 9608.8296 | -
1:00 | 7.501 | 1533.7585 | 1108.8 | 861.957 | 998.8 | 9.3333 | 31817.26 | 1355.2 | 4470.261 | 1269.4 | 7.1406 | 7450.0744 | 407.4 | 1168.1054 | 220.5 | 1.5874 | 820.4524 | 102.9 | 168.4542 | 4.2 | 55.0795 | 10888.9583 | 697.2 | 2101.0609 | 717.6 | 86.4076 | 2642.1872 | 1218 | 1181.048 | 990 | 1377.648 | 1.2 | 9608.9196 | 3.6
2:00 | 6.4514 | 1533.8018 | 952.6 | 861.9961 | 860.2 | 9.0882 | 31817.3194 | 1306.8 | 4470.3178 | 1249.6 | 6.5009 | 7450.0922 | 373.8 | 1168.1147 | 195.3 | 1.5874 | 820.4573 | 102.9 | 168.4544 | 4.2 | 46.1858 | 10889.0058 | 570 | 2101.1122 | 615.6 | 83.5676 | 2642.2455 | 1166 | 1181.0966 | 972 | 1377.678 | 1.2 | 9609.0092 | 3.584
3:00 | 6.0741 | 1533.8432 | 910.8 | 862.0322 | 794.2 | 8.2506 | 31817.3731 | 1181.4 | 4470.3696 | 1139.6 | 6.2252 | 7450.1093 | 359.1 | 1168.1235 | 184.8 | 1.4894 | 820.4619 | 96.6 | 168.4545 | 2.1 | 43.403 | 10889.0514 | 547.2 | 2101.1595 | 567.6 | 75.5482 | 2642.2979 | 1048 | 1181.1409 | 886 | 1377.708 | 1.2 | 9609.098 | 3.552
4:00 | 6.1555 | 1533.8847 | 913 | 862.0693 | 816.2 | 8.503 | 31817.429 | 1229.8 | 4470.4224 | 1161.6 | 6.254 | 7450.1265 | 361.2 | 1168.1323 | 184.8 | 1.5861 | 820.4668 | 102.9 | 168.4545 | 0 | 44.1733 | 10889.0969 | 546 | 2101.2085 | 588 | 77.8168 | 2642.3524 | 1090 | 1181.1859 | 900 | 1377.7376 | 1.184 | 9609.1876 | 3.584
5:00 | 6.2921 | 1533.9286 | 965.8 | 862.1055 | 796.4 | 9.2874 | 31817.4923 | 1392.6 | 4470.4776 | 1214.4 | 6.8528 | 7450.1458 | 405.3 | 1168.141 | 182.7 | 1.5861 | 820.4717 | 102.9 | 168.4545 | 0 | 43.6341 | 10889.1429 | 552 | 2101.2559 | 568.8 | 86.6737 | 2642.4151 | 1254 | 1181.2335 | 952 | 1377.7676 | 1.2 | 9609.2768 | 3.568
6:00 | 7.2483 | 1533.9825 | 1185.8 | 862.1428 | 820.6 | 9.563 | 31817.5614 | 1520.2 | 4470.5296 | 1144 | 8.3503 | 7450.1699 | 506.1 | 1168.1502 | 193.2 | 2.0396 | 820.478 | 132.3 | 168.4546 | 2.1 | 48.4066 | 10889.1992 | 675.6 | 2101.3028 | 562.8 | 88.2955 | 2642.4826 | 1350 | 1181.2768 | 866 | 1377.7976 | 1.2 | 9609.3696 | 3.712
7:00 | 9.1513 | 1534.0545 | 1584 | 862.1836 | 897.6 | 11.6653 | 31817.6508 | 1966.8 | 4470.5856 | 1232 | 10.6168 | 7450.2012 | 657.3 | 1168.16 | 205.8 | 2.3956 | 820.4854 | 155.4 | 168.4547 | 2.1 | 60.8661 | 10889.276 | 921.6 | 2101.3537 | 610.8 | 109.9614 | 2642.5713 | 1774 | 1181.3227 | 918 | 1377.8272 | 1.184 | 9609.4596 | 3.6
8:00 | 12.0388 | 1534.1475 | 2046 | 862.2402 | 1245.2 | 14.3815 | 31817.7616 | 2437.6 | 4470.6537 | 1498.2 | 12.2235 | 7450.2372 | 756 | 1168.1714 | 239.4 | 2.6317 | 820.4935 | 170.1 | 168.4554 | 14.7 | 85.8099 | 10889.3831 | 1285.2 | 2101.4272 | 882 | 137.4274 | 2642.6827 | 2228 | 1181.379 | 1126 | 1377.8568 | 1.184 | 9609.554 | 3.776
9:00 | 14.6018 | 1534.2552 | 2369.4 | 862.3166 | 1680.8 | 19.4157 | 31817.9021 | 3091 | 4470.759 | 2316.6 | 16.2056 | 7450.2826 | 953.4 | 1168.1925 | 443.1 | 2.8059 | 820.502 | 178.5 | 168.4571 | 35.7 | 97.8367 | 10889.5014 | 1419.6 | 2101.5163 | 1069.2 | 186.5925 | 2642.8263 | 2872 | 1181.469 | 1800 | 1377.8864 | 1.184 | 9609.6384 | 3.376
10:00 | 15.7423 | 1534.3688 | 2499.2 | 862.4024 | 1887.6 | 20.703 | 31818.0516 | 3289 | 4470.8717 | 2479.4 | 17.4295 | 7450.3308 | 1012.2 | 1168.2165 | 504 | 2.8817 | 820.5106 | 180.6 | 168.4594 | 48.3 | 105.1304 | 10889.6256 | 1490.4 | 2101.6158 | 1194 | 199.1267 | 2642.9797 | 3068 | 1181.5648 | 1916 | 1377.9156 | 1.168 | 9609.72 | 3.264
11:00 | 14.9623 | 1534.4762 | 2362.8 | 862.4847 | 1810.6 | 20.2274 | 31818.1956 | 3168 | 4470.9845 | 2481.6 | 15.7791 | 7450.3744 | 915.6 | 1168.2383 | 457.8 | 2.3809 | 820.5179 | 153.3 | 168.4603 | 18.9 | 102.7919 | 10889.7463 | 1448.4 | 2101.714 | 1178.4 | 195.9873 | 2643.1283 | 2972 | 1181.6628 | 1960 | 1377.9452 | 1.184 | 9609.8044 | 3.376
12:00 | 14.6043 | 1534.5809 | 2303.4 | 862.5652 | 1771 | 21.1177 | 31818.3452 | 3291.2 | 4471.1032 | 2611.4 | 16.0688 | 7450.4189 | 934.5 | 1168.2603 | 462 | 2.3128 | 820.525 | 149.1 | 168.4611 | 16.8 | 98.2173 | 10889.8605 | 1370.4 | 2101.8092 | 1142.4 | 204.6879 | 2643.283 | 3094 | 1181.7659 | 2062 | 1377.9752 | 1.2 | 9609.8908 | 3.456
13:00 | 11.1086 | 1534.6643 | 1834.8 | 862.6212 | 1232 | 16.3327 | 31818.4671 | 2681.8 | 4471.1866 | 1834.8 | 12.2087 | 7450.4538 | 732.9 | 1168.2746 | 300.3 | 1.3272 | 820.5291 | 86.1 | 168.4611 | 0 | 75.5089 | 10889.9523 | 1101.6 | 2101.8773 | 817.2 | 161.7748 | 2643.4104 | 2548 | 1181.8391 | 1464 | 1378.0048 | 1.184 | 9609.9772 | 3.456
14:00 | 14.3995 | 1534.7672 | 2263.8 | 862.701 | 1755.6 | 18.7216 | 31818.602 | 2967.8 | 4471.2889 | 2250.6 | 14.3472 | 7450.4937 | 837.9 | 1168.2939 | 405.3 | 1.7159 | 820.5344 | 111.3 | 168.4612 | 2.1 | 102.1759 | 10890.0713 | 1428 | 2101.9761 | 1185.6 | 183.7355 | 2643.5508 | 2808 | 1181.9293 | 1804 | 1378.0344 | 1.184 | 9610.0624 | 3.408
15:00 | 13.941 | 1534.8648 | 2147.2 | 862.7808 | 1755.6 | 19.3456 | 31818.7386 | 3005.2 | 4471.3982 | 2404.6 | 13.9139 | 7450.5318 | 800.1 | 1168.3138 | 417.9 | 1.6835 | 820.5396 | 109.2 | 168.4613 | 2.1 | 98.7361 | 10890.1838 | 1350 | 2102.0745 | 1180.8 | 189.4889 | 2643.6931 | 2846 | 1182.0261 | 1936 | 1378.064 | 1.184 | 9610.1472 | 3.392
16:00 | 13.3168 | 1534.9591 | 2074.6 | 862.8557 | 1647.8 | 19.5616 | 31818.8752 | 3005.2 | 4471.5106 | 2472.8 | 13.2458 | 7450.5684 | 768.6 | 1168.3321 | 384.3 | 2.5841 | 820.5474 | 163.8 | 168.463 | 35.7 | 94.6899 | 10890.2927 | 1306.8 | 2102.1677 | 1118.4 | 188.0288 | 2643.8331 | 2800 | 1182.1239 | 1956 | 1378.094 | 1.2 | 9610.2328 | 3.424
17:00 | 12.6092 | 1535.0488 | 1973.4 | 862.9261 | 1548.8 | 18.8886 | 31819.0077 | 2915 | 4471.6184 | 2371.6 | 13.5933 | 7450.606 | 789.6 | 1168.3508 | 392.7 | 2.7568 | 820.5556 | 172.2 | 168.4653 | 48.3 | 86.0918 | 10890.3914 | 1184.4 | 2102.2528 | 1021.2 | 180.3968 | 2643.9682 | 2702 | 1182.2166 | 1854 | 1378.1236 | 1.184 | 9610.3168 | 3.36
18:00 | 12.3485 | 1535.1401 | 2008.6 | 862.9904 | 1414.6 | 17.0825 | 31819.1315 | 2723.6 | 4471.7108 | 2032.8 | 14.0869 | 7450.6452 | 823.2 | 1168.3697 | 396.9 | 2.7562 | 820.5639 | 174.3 | 168.4672 | 39.9 | 81.5326 | 10890.4901 | 1184.4 | 2102.3269 | 889.2 | 162.714 | 2644.0936 | 2508 | 1182.2948 | 1564 | 1378.1536 | 1.2 | 9610.4132 | 3.856
19:00 | 11.9981 | 1535.2307 | 1993.2 | 863.0501 | 1313.4 | 15.4128 | 31819.245 | 2497 | 4471.7917 | 1779.8 | 12.7264 | 7450.6815 | 762.3 | 1168.3848 | 317.1 | 2.6927 | 820.5721 | 172.2 | 168.4686 | 29.4 | 83.0153 | 10890.5926 | 1230 | 2102.3996 | 872.4 | 146.2824 | 2644.2078 | 2284 | 1182.3627 | 1358 | 1378.1836 | 1.2 | 9610.5116 | 3.936
20:00 | 11.8875 | 1535.3203 | 1971.2 | 863.1095 | 1306.8 | 15.4218 | 31819.3586 | 2499.2 | 4471.8726 | 1779.8 | 12.764 | 7450.7178 | 762.3 | 1168.4002 | 323.4 | 2.353 | 820.5793 | 151.2 | 168.4696 | 21 | 81.6633 | 10890.6933 | 1208.4 | 2102.4713 | 860.4 | 147.5102 | 2644.323 | 2304 | 1182.4311 | 1368 | 1378.2132 | 1.184 | 9610.6096 | 3.92
21:00 | 11.1913 | 1535.4046 | 1854.6 | 863.1655 | 1232 | 15.578 | 31819.4725 | 2505.8 | 4471.9555 | 1823.8 | 11.1684 | 7450.7498 | 672 | 1168.4131 | 270.9 | 1.9748 | 820.5854 | 128.1 | 168.4697 | 2.1 | 80.0818 | 10890.7917 | 1180.8 | 2102.5421 | 849.6 | 150.5724 | 2644.4397 | 2334 | 1182.5024 | 1426 | 1378.2432 | 1.2 | 9610.708 | 3.936
22:00 | 10.5627 | 1535.4838 | 1742.4 | 863.2189 | 1174.8 | 13.7058 | 31819.5731 | 2213.2 | 4472.0279 | 1592.8 | 10.7578 | 7450.7803 | 640.5 | 1168.4263 | 277.2 | 1.9422 | 820.5914 | 126 | 168.4697 | 0 | 74.6995 | 10890.8833 | 1099.2 | 2102.6084 | 795.6 | 131.2511 | 2644.542 | 2046 | 1182.5636 | 1224 | 1378.2732 | 1.2 | 9610.8076 | 3.984
23:00 | 9.287 | 1535.5515 | 1489.4 | 863.2686 | 1093.4 | 13.9784 | 31819.6713 | 2160.4 | 4472.1075 | 1751.2 | 9.2509 | 7450.806 | 539.7 | 1168.4388 | 262.5 | 1.8127 | 820.597 | 117.6 | 168.4697 | 0 | 66.2374 | 10890.9621 | 945.6 | 2102.6704 | 744 | 133.8655 | 2644.6419 | 1998 | 1182.6329 | 1386 | 1378.3036 | 1.216 | 9610.9004 | 3.712
24:00 | 7.596 | 1535.6072 | 1225.4 | 863.3088 | 884.4 | 11.1833 | 31819.7481 | 1689.6 | 4472.1733 | 1447.6 | 6.9977 | 7450.8262 | 424.2 | 1168.4465 | 161.7 | 1.5214 | 820.6017 | 98.7 | 168.4697 | 0 | 57.0257 | 10891.0283 | 794.4 | 2102.7258 | 664.8 | 106.5578 | 2644.7196 | 1554 | 1182.6906 | 1154 | 1378.3328 | 1.168 | 9610.9844 | 3.36
Итого |  |  | 41780.2 |  | 30738.4 |  |  | 56093.4 |  | 43340 |  |  | 16195.2 |  | 7383.6 |  |  | 3238.2 |  | 329.7 |  |  | 25537.2 |  | 20696.4 |  |  | 51866 |  | 33842 |  | 28.592 |  | 86.192
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-110 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-110 кВ на ПС 110/35/10 кВ К.Городок в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-110 кВ Калинино-К.Городок | [11 empty] | ВЛ-110 кВ Дымково-К.Городок
Время | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков
|  |  |  | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный
|  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача
|  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 99.9 | 17.95 | -9.49 | 1337.8541 | - | 6764.0375 | - | 3286.8573 | - | 2601.1152 | - | 104.4 | -15.43 | 12.18 | 6391.8644 | - | 16221.5163 | - | 1341.8951 | - | 13148.7074 | -
1:00 | 108.381 | 17.3052 | -12.8634 | 1337.8541 | 0 | 6764.2997 | 17305.2 | 3287.0522 | 12863.4 | 2601.1152 | 0 | 112.5352 | -19.7208 | 10.5996 | 6392.1632 | 19720.8 | 16221.5163 | 0 | 1341.8951 | 0 | 13148.868 | 10599.6
2:00 | 119.4315 | 19.2522 | -13.926 | 1337.8541 | 0 | 6764.5914 | 19252.2 | 3287.2632 | 13926 | 2601.1152 | 0 | 123.1745 | -21.4698 | 11.814 | 6392.4885 | 21469.8 | 16221.5163 | 0 | 1341.8951 | 0 | 13149.047 | 11814
3:00 | 131.3454 | 21.4236 | -14.9622 | 1337.8541 | 0 | 6764.916 | 21423.6 | 3287.4899 | 14962.2 | 2601.1152 | 0 | 134.8957 | -23.463 | 13.0284 | 6392.844 | 23463 | 16221.5163 | 0 | 1341.8951 | 0 | 13149.2444 | 13028.4
4:00 | 138.9757 | 22.7766 | -15.675 | 1337.8541 | 0 | 6765.2611 | 22776.6 | 3287.7274 | 15675 | 2601.1152 | 0 | 142.7458 | -24.8754 | 13.7016 | 6393.2209 | 24875.4 | 16221.5163 | 0 | 1341.8951 | 0 | 13149.452 | 13701.6
5:00 | 143.5887 | 23.7864 | -15.8202 | 1337.8541 | 0 | 6765.6215 | 23786.4 | 3287.9671 | 15820.2 | 2601.1152 | 0 | 148.3538 | -26.0898 | 13.8006 | 6393.6162 | 26089.8 | 16221.5163 | 0 | 1341.8951 | 0 | 13149.6611 | 13800.6
6:00 | 133.4775 | 22.0506 | -14.7972 | 1337.8541 | 0 | 6765.9556 | 22050.6 | 3288.1913 | 14797.2 | 2601.1152 | 0 | 139.9642 | -24.7104 | 12.837 | 6393.9906 | 24710.4 | 16221.5163 | 0 | 1341.8951 | 0 | 13149.8556 | 12837
7:00 | 108.5903 | 18.0444 | -11.88 | 1337.8541 | 0 | 6766.229 | 18044.4 | 3288.3713 | 11880 | 2601.1152 | 0 | 118.9111 | -21.5556 | 9.7482 | 6394.3172 | 21555.6 | 16221.5163 | 0 | 1341.8951 | 0 | 13150.0033 | 9748.2
8:00 | 99.1034 | 16.4538 | -10.8636 | 1337.8541 | 0 | 6766.4783 | 16453.8 | 3288.5359 | 10863.6 | 2601.1152 | 0 | 112.6772 | -20.8956 | 8.118 | 6394.6338 | 20895.6 | 16221.5163 | 0 | 1341.8951 | 0 | 13150.1263 | 8118
9:00 | 55.5245 | 8.3886 | -7.1874 | 1337.8541 | 0 | 6766.6054 | 8388.6 | 3288.6448 | 7187.4 | 2601.1152 | 0 | 71.3508 | -13.8204 | 3.2406 | 6394.8432 | 13820.4 | 16221.5163 | 0 | 1341.8951 | 0 | 13150.1754 | 3240.6
10:00 | 57.1679 | 8.7054 | -7.3194 | 1337.8541 | 0 | 6766.7373 | 8705.4 | 3288.7557 | 7319.4 | 2601.1152 | 0 | 74.2678 | -14.4672 | 3.003 | 6395.0624 | 14467.2 | 16221.5163 | 0 | 1341.8951 | 0 | 13150.2209 | 3003
11:00 | 60.6527 | 9.2004 | -7.8078 | 1337.8541 | 0 | 6766.8767 | 9200.4 | 3288.874 | 7807.8 | 2601.1152 | 0 | 76.0041 | -14.6982 | 3.5508 | 6395.2851 | 14698.2 | 16221.5163 | 0 | 1341.8951 | 0 | 13150.2747 | 3550.8
12:00 | 62.5713 | 8.646 | -8.9562 | 1337.8541 | 0 | 6767.0077 | 8646 | 3289.0097 | 8956.2 | 2601.1152 | 0 | 75.0735 | -14.2098 | 4.6002 | 6395.5004 | 14209.8 | 16221.5163 | 0 | 1341.8951 | 0 | 13150.3444 | 4600.2
13:00 | 77.1462 | 11.2002 | -10.494 | 1337.8541 | 0 | 6767.1774 | 11200.2 | 3289.1687 | 10494 | 2601.1152 | 0 | 87.2692 | -15.6882 | 7.4382 | 6395.7381 | 15688.2 | 16221.5163 | 0 | 1341.8951 | 0 | 13150.4571 | 7438.2
14:00 | 60.9442 | 8.6262 | -8.5206 | 1337.8541 | 0 | 6767.3081 | 8626.2 | 3289.2978 | 8520.6 | 2601.1152 | 0 | 73.1728 | -13.8336 | 4.5342 | 6395.9477 | 13833.6 | 16221.5163 | 0 | 1341.8951 | 0 | 13150.5258 | 4534.2
15:00 | 54.4255 | 7.2468 | -8.0454 | 1337.8541 | 0 | 6767.4179 | 7246.8 | 3289.4197 | 8045.4 | 2601.1152 | 0 | 65.2799 | -12.3816 | 3.9204 | 6396.1353 | 12381.6 | 16221.5163 | 0 | 1341.8951 | 0 | 13150.5852 | 3920.4
16:00 | 58.3994 | 7.8342 | -8.58 | 1337.8541 | 0 | 6767.5366 | 7834.2 | 3289.5497 | 8580 | 2601.1152 | 0 | 68.6041 | -12.8898 | 4.488 | 6396.3306 | 12889.8 | 16221.5163 | 0 | 1341.8951 | 0 | 13150.6532 | 4488
17:00 | 62.3912 | 8.4546 | -9.0882 | 1337.8541 | 0 | 6767.6647 | 8454.6 | 3289.6874 | 9088.2 | 2601.1152 | 0 | 71.8442 | -13.3188 | 5.1876 | 6396.5324 | 13318.8 | 16221.5163 | 0 | 1341.8951 | 0 | 13150.7318 | 5187.6
18:00 | 71.1191 | 9.3126 | -10.6524 | 1337.8541 | 0 | 6767.8058 | 9312.6 | 3289.8488 | 10652.4 | 2601.1152 | 0 | 79.2888 | -14.025 | 7.2204 | 6396.7449 | 14025 | 16221.5163 | 0 | 1341.8951 | 0 | 13150.8412 | 7220.4
19:00 | 65.2902 | 8.5998 | -9.735 | 1337.8541 | 0 | 6767.9361 | 8599.8 | 3289.9963 | 9735 | 2601.1152 | 0 | 73.737 | -13.068 | 6.666 | 6396.9429 | 13068 | 16221.5163 | 0 | 1341.8951 | 0 | 13150.9422 | 6666
20:00 | 78.2504 | 10.6392 | -11.3652 | 1337.8541 | 0 | 6768.0973 | 10639.2 | 3290.1685 | 11365.2 | 2601.1152 | 0 | 86.5129 | -15.0876 | 8.283 | 6397.1715 | 15087.6 | 16221.5163 | 0 | 1341.8951 | 0 | 13151.0677 | 8283
21:00 | 86.2774 | 12.1176 | -12.1572 | 1337.8541 | 0 | 6768.2809 | 12117.6 | 3290.3527 | 12157.2 | 2601.1152 | 0 | 94.5608 | -16.4538 | 9.1212 | 6397.4208 | 16453.8 | 16221.5163 | 0 | 1341.8951 | 0 | 13151.2059 | 9121.2
22:00 | 87.3354 | 12.7776 | -11.7744 | 1337.8541 | 0 | 6768.4745 | 12777.6 | 3290.5311 | 11774.4 | 2601.1152 | 0 | 95.5019 | -16.7178 | 9.0288 | 6397.6741 | 16717.8 | 16221.5163 | 0 | 1341.8951 | 0 | 13151.3427 | 9028.8
23:00 | 91.1581 | 13.794 | -11.7744 | 1337.8541 | 0 | 6768.6835 | 13794 | 3290.7095 | 11774.4 | 2601.1152 | 0 | 98.3534 | -17.4042 | 8.943 | 6397.9378 | 17404.2 | 16221.5163 | 0 | 1341.8951 | 0 | 13151.4782 | 8943
24:00 | 106.7774 | 16.4802 | -13.4046 | 1337.8541 | 0 | 6768.9332 | 16480.2 | 3290.9126 | 13404.6 | 2601.1152 | 0 | 112.0528 | -19.3512 | 11.0682 | 6398.231 | 19351.2 | 16221.5163 | 0 | 1341.8951 | 0 | 13151.6459 | 11068.2
Итого |  |  |  |  | 0 |  | 323116.2 |  | 267649.8 |  | 0 |  |  |  |  | 420195.6 |  | 0 |  | 0 |  | 193941
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-35 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-35 кВ на ПС 110/35/10 кВ К.Городок в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-35 кВ Косково | [5 empty] | ВЛ-35 кВ Н-Енангск |  |  |  |  | ВЛ-35 кВ Сараево
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 3500 | коэфф.= | 3500 |  | коэфф.= | 3500 | коэфф.= | 3500 |  | коэфф.= | 3500 | коэфф.= | 3500
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 5 | 2108.6728 | - | 421.8235 | - | 0 | 265.6315 | - | 0.8062 | - | 3 | 340.23 | - | 0.2231 | -
1:00 | 5.1426 | 2108.76 | 305.2 | 421.862 | 134.75 | 0.58266 | 265.6423 | 37.8 | 0.8062 | 0 | 0.46397 | 340.2386 | 30.1 | 0.2231 | 0
2:00 | 4.6107 | 2108.839 | 276.5 | 421.8946 | 114.1 | 0.59345 | 265.6533 | 38.5 | 0.8062 | 0 | 0.4262 | 340.2465 | 27.65 | 0.2231 | 0
3:00 | 4.2244 | 2108.914 | 262.5 | 421.9171 | 78.75 | 0.51792 | 265.6629 | 33.6 | 0.8062 | 0 | 0.39383 | 340.2538 | 25.55 | 0.2231 | 0
4:00 | 4.3821 | 2108.9896 | 264.6 | 421.9468 | 103.95 | 0.58266 | 265.6737 | 37.8 | 0.8062 | 0 | 0.41541 | 340.2615 | 26.95 | 0.2231 | 0
5:00 | 4.6783 | 2109.0729 | 291.55 | 421.9709 | 84.35 | 0.54489 | 265.6838 | 35.35 | 0.8062 | 0 | 0.45857 | 340.27 | 29.75 | 0.2231 | 0
6:00 | 5.8428 | 2109.1783 | 368.9 | 421.9958 | 87.15 | 0.78227 | 265.6983 | 50.75 | 0.8062 | 0 | 0.55568 | 340.2803 | 36.05 | 0.2231 | 0
7:00 | 7.5183 | 2109.3163 | 483 | 422.0152 | 67.9 | 0.9657 | 265.7162 | 62.65 | 0.8062 | 0 | 0.77688 | 340.2947 | 50.4 | 0.2231 | 0
8:00 | 8.5755 | 2109.4734 | 549.85 | 422.0394 | 84.7 | 1.1329 | 265.7372 | 73.5 | 0.8062 | 0 | 1.079 | 340.3147 | 70 | 0.2231 | 0
9:00 | 10.8079 | 2109.6637 | 666.05 | 422.102 | 219.1 | 1.3218 | 265.7617 | 85.75 | 0.8062 | 0 | 2.3954 | 340.3591 | 155.4 | 0.2231 | 0
10:00 | 11.0296 | 2109.8577 | 679 | 422.1665 | 225.75 | 1.4189 | 265.788 | 92.05 | 0.8062 | 0 | 3.264 | 340.4196 | 211.75 | 0.2231 | 0
11:00 | 10.5544 | 2110.0419 | 644.7 | 422.2324 | 230.65 | 0.9657 | 265.8059 | 62.65 | 0.8062 | 0 | 2.3306 | 340.4628 | 151.2 | 0.2231 | 0
12:00 | 10.1126 | 2110.2205 | 625.1 | 422.2893 | 199.15 | 0.95491 | 265.8236 | 61.95 | 0.8062 | 0 | 2.9996 | 340.5184 | 194.6 | 0.2231 | 0
13:00 | 8.2374 | 2110.3682 | 516.95 | 422.328 | 135.45 | 0.27514 | 265.8287 | 17.85 | 0.8062 | 0 | 1.4998 | 340.5462 | 97.3 | 0.2231 | 0
14:00 | 9.976 | 2110.5429 | 611.45 | 422.3886 | 212.1 | 0.52331 | 265.8384 | 33.95 | 0.8062 | 0 | 1.6778 | 340.5773 | 108.85 | 0.2231 | 0
15:00 | 9.6111 | 2110.7095 | 583.1 | 422.4517 | 220.85 | 0.52331 | 265.8481 | 33.95 | 0.8062 | 0 | 1.6832 | 340.6085 | 109.2 | 0.2231 | 0
16:00 | 9.2676 | 2110.8705 | 563.5 | 422.5116 | 209.65 | 1.1383 | 265.8692 | 73.85 | 0.8062 | 0 | 1.4351 | 340.6351 | 93.1 | 0.2231 | 0
17:00 | 9.5618 | 2111.0365 | 581 | 422.5737 | 217.35 | 1.2678 | 265.8927 | 82.25 | 0.8062 | 0 | 1.462 | 340.6622 | 94.85 | 0.2231 | 0
18:00 | 9.525 | 2111.2037 | 585.2 | 422.6304 | 198.45 | 1.1977 | 265.9149 | 77.7 | 0.8062 | 0 | 1.8775 | 340.697 | 121.8 | 0.2231 | 0
19:00 | 8.8839 | 2111.3619 | 553.7 | 422.6761 | 159.95 | 1.1491 | 265.9362 | 74.55 | 0.8062 | 0 | 1.3487 | 340.722 | 87.5 | 0.2231 | 0
20:00 | 8.6246 | 2111.5159 | 539 | 422.719 | 150.15 | 0.99268 | 265.9546 | 64.4 | 0.8062 | 0 | 1.6131 | 340.7519 | 104.65 | 0.2231 | 0
21:00 | 7.4756 | 2111.6506 | 471.45 | 422.7515 | 113.75 | 0.70674 | 265.9677 | 45.85 | 0.8062 | 0 | 1.2894 | 340.7758 | 83.65 | 0.2231 | 0
22:00 | 7.4742 | 2111.7833 | 464.45 | 422.7913 | 139.3 | 0.71214 | 265.9809 | 46.2 | 0.8062 | 0 | 1.052 | 340.7953 | 68.25 | 0.2231 | 0
23:00 | 6.4921 | 2111.8964 | 395.85 | 422.8324 | 143.85 | 0.65279 | 265.993 | 42.35 | 0.8062 | 0 | 0.80925 | 340.8103 | 52.5 | 0.2231 | 0
24:00 | 4.6736 | 2111.9815 | 297.85 | 422.8486 | 56.7 | 0.48015 | 266.0019 | 31.15 | 0.8062 | 0 | 0.58266 | 340.8211 | 37.8 | 0.2231 | 0
Итого |  |  | 11580.45 |  | 3587.85 |  |  | 1296.4 |  | 0 |  |  | 2068.85 |  | 0
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ К.Городок в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10кВ Захарово | [5 empty] | ВЛ-10кВ Решетниково |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Голузино |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Город-1 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Дорожково |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Шонга |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Югский |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Город-2 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Подол |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Пыжуг |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ РЭС-1 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Кичменьга |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Город-4
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 1 | 491.5892 | - | 439.0628 | - | 1 | 608.0361 | - | 283.8273 | - | 5 | 1486.4037 | - | 1104.1593 | - | 60 | 3338.5567 | - | 1444.9975 | - | 1 | 358.0178 | - | 421.3297 | - | 5 | 5740.967 | - | 2315.5358 | - | 25 | 3799.9289 | - | 2124.9393 | - | 25 | 2518.7483 | - | 570.1144 | - | 2 | 717.7161 | - | 509.3019 | - | 4 | 1594.0087 | - | 1230.0399 | - | 1 | 293.15 | - | 22.0999 | - | 3 | 449.8679 | - | 325.2574 | - | 5.23 | 968.413 | - | 249.2402 | -
1:00 | 4.5429 | 491.6085 | 57.9 | 439.0824 | 58.8 | 4.0073 | 608.0518 | 47.1 | 283.8458 | 55.5 | 10.1458 | 1486.4378 | 102.3 | 1104.2104 | 153.3 | 33.2414 | 3338.6325 | 454.8 | 1445.0637 | 397.2 | 3.5908 | 358.027 | 27.6 | 421.3494 | 59.1 | 10.8332 | 5741.0038 | 110.4 | 2315.5901 | 162.9 | 20.5811 | 3800.0223 | 280.2 | 2125.0218 | 247.5 | 29.826 | 2518.8286 | 481.8 | 570.1557 | 247.8 | 8.2997 | 717.7484 | 96.9 | 509.3404 | 115.5 | 10.4126 | 1594.0505 | 125.4 | 1230.0871 | 141.6 | 0.36221 | 293.152 | 6 | 22.1008 | 2.7 | 3.4072 | 449.8814 | 40.5 | 325.273 | 46.8 | 5.2305 | 968.427 | 84 | 249.2476 | 44.4
2:00 | 4.7321 | 491.6281 | 58.8 | 439.1033 | 62.7 | 2.9429 | 608.0644 | 37.8 | 283.8584 | 37.8 | 7.9959 | 1486.4624 | 73.8 | 1104.2521 | 125.1 | 27.3254 | 3338.6933 | 364.8 | 1445.1198 | 336.6 | 3.6049 | 358.0364 | 28.2 | 421.3691 | 59.1 | 16.3253 | 5741.062 | 174.6 | 2315.67 | 239.7 | 19.5867 | 3800.1093 | 261 | 2125.1024 | 241.8 | 27.3444 | 2518.9022 | 441.6 | 570.1936 | 227.4 | 3.1182 | 717.7616 | 39.6 | 509.3539 | 40.5 | 11.358 | 1594.0974 | 140.7 | 1230.1374 | 150.9 | 0.3546 | 293.1539 | 5.7 | 22.1018 | 3 | 3.3199 | 449.8942 | 38.4 | 325.2885 | 46.5 | 4.5488 | 968.4388 | 70.8 | 249.2547 | 42.6
3:00 | 4.5311 | 491.6474 | 57.9 | 439.1228 | 58.5 | 2.6989 | 608.0756 | 33.6 | 283.8703 | 35.7 | 7.77 | 1486.486 | 70.8 | 1104.2928 | 122.1 | 25.4731 | 3338.7521 | 352.8 | 1445.1697 | 299.4 | 3.5131 | 358.0449 | 25.5 | 421.3886 | 58.5 | 12.3766 | 5741.1038 | 125.4 | 2315.7322 | 186.6 | 18.1014 | 3800.1873 | 234 | 2125.1794 | 231 | 26.6695 | 2518.9736 | 428.4 | 570.2313 | 226.2 | 2.5821 | 717.773 | 34.2 | 509.3646 | 32.1 | 10.1054 | 1594.1382 | 122.4 | 1230.183 | 136.8 | 0.25639 | 293.1554 | 4.5 | 22.1022 | 1.2 | 3.2086 | 449.9063 | 36.3 | 325.3037 | 45.6 | 4.4187 | 968.4502 | 68.4 | 249.2617 | 42
4:00 | 4.9888 | 491.6681 | 62.1 | 439.1448 | 66 | 2.5868 | 608.0859 | 30.9 | 283.8821 | 35.4 | 7.7046 | 1486.5088 | 68.4 | 1104.3335 | 122.1 | 25.9302 | 3338.811 | 353.4 | 1445.2216 | 311.4 | 3.5652 | 358.0535 | 25.8 | 421.4084 | 59.4 | 12.7524 | 5741.147 | 129.6 | 2315.7962 | 192 | 19.9236 | 3800.2767 | 268.2 | 2125.2604 | 243 | 26.4604 | 2519.0446 | 426 | 570.2684 | 222.6 | 2.5582 | 717.7842 | 33.6 | 509.3753 | 32.1 | 10.5551 | 1594.1814 | 129.6 | 1230.2301 | 141.3 | 0.20092 | 293.1566 | 3.6 | 22.1024 | 0.6 | 3.2945 | 449.9191 | 38.4 | 325.319 | 45.9 | 4.1071 | 968.4608 | 63.6 | 249.2682 | 39
5:00 | 4.4495 | 491.6873 | 57.6 | 439.1637 | 56.7 | 2.6861 | 608.0973 | 34.2 | 283.8937 | 34.8 | 7.9136 | 1486.5336 | 74.4 | 1104.3745 | 123 | 25.7236 | 3338.8702 | 355.2 | 1445.2722 | 303.6 | 3.5609 | 358.0627 | 27.6 | 421.4279 | 58.5 | 15.7387 | 5741.2063 | 177.9 | 2315.8708 | 223.8 | 23.2494 | 3800.3865 | 329.4 | 2125.3485 | 264.3 | 27.7887 | 2519.1204 | 454.8 | 570.3049 | 219 | 2.5009 | 717.7953 | 33.3 | 509.3856 | 30.9 | 11.2707 | 1594.2289 | 142.5 | 1230.2791 | 147 | 0.082576 | 293.1571 | 1.5 | 22.1024 | 0 | 3.2999 | 449.9323 | 39.6 | 325.334 | 45 | 4.7569 | 968.4736 | 76.8 | 249.2748 | 39.6
6:00 | 4.6906 | 491.7085 | 63.6 | 439.1826 | 56.7 | 3.0154 | 608.1114 | 42.3 | 283.9053 | 34.8 | 9.374 | 1486.5697 | 108.3 | 1104.4183 | 131.4 | 28.2461 | 3338.9407 | 423 | 1445.3206 | 290.4 | 3.7959 | 358.0742 | 34.5 | 421.4478 | 59.7 | 11.1986 | 5741.2511 | 134.4 | 2315.9217 | 152.7 | 22.3977 | 3800.4963 | 329.4 | 2125.4281 | 238.8 | 31.9086 | 2519.209 | 531.6 | 570.3434 | 231 | 2.732 | 717.808 | 38.1 | 509.3962 | 31.8 | 11.4012 | 1594.2789 | 150 | 1230.3267 | 142.8 | 0.11561 | 293.1578 | 2.1 | 22.1024 | 0 | 3.9394 | 449.9506 | 54.9 | 325.3493 | 45.9 | 6.7279 | 968.4928 | 115.2 | 249.2816 | 40.8
7:00 | 5.361 | 491.7346 | 78.3 | 439.2019 | 57.9 | 3.7728 | 608.1309 | 58.5 | 283.9172 | 35.7 | 11.3096 | 1486.6207 | 153 | 1104.464 | 137.1 | 36.9142 | 3339.0381 | 584.4 | 1445.3754 | 328.8 | 4.2049 | 358.0893 | 45.3 | 421.4683 | 61.5 | 12.5985 | 5741.3071 | 168 | 2315.9735 | 155.4 | 28.7427 | 3800.6455 | 447.6 | 2125.5177 | 268.8 | 42.4805 | 2519.331 | 732 | 570.3841 | 244.2 | 3.3026 | 717.8247 | 50.1 | 509.4072 | 33 | 13.0665 | 1594.3407 | 185.4 | 1230.3761 | 148.2 | 0.18167 | 293.1589 | 3.3 | 22.1024 | 0 | 4.4906 | 449.9728 | 66.6 | 325.365 | 47.1 | 7.3955 | 968.5141 | 127.8 | 249.2885 | 41.4
8:00 | 5.804 | 491.7641 | 88.5 | 439.221 | 57.3 | 4.3803 | 608.1548 | 71.7 | 283.9287 | 34.5 | 19.2809 | 1486.7027 | 246 | 1104.5471 | 249.3 | 52.9146 | 3339.1759 | 826.8 | 1445.4571 | 490.2 | 4.5917 | 358.1063 | 51 | 421.4903 | 66 | 20.9412 | 5741.4011 | 282 | 2316.0586 | 255.3 | 36.8472 | 3800.8359 | 571.2 | 2125.634 | 348.9 | 50.2483 | 2519.4773 | 877.8 | 570.4258 | 250.2 | 4.0998 | 717.8452 | 61.5 | 509.4212 | 42 | 13.3623 | 1594.4067 | 198 | 1230.4229 | 140.4 | 0.16515 | 293.1599 | 3 | 22.1024 | 0 | 6.1737 | 450.0025 | 89.1 | 325.3877 | 68.1 | 8.8747 | 968.5399 | 154.8 | 249.296 | 45
9:00 | 7.4107 | 491.8006 | 109.5 | 439.2471 | 78.3 | 4.8288 | 608.1788 | 72 | 283.9454 | 50.1 | 25.2376 | 1486.8048 | 306.3 | 1104.6608 | 341.1 | 54.2622 | 3339.3169 | 846 | 1445.5414 | 505.8 | 7.4617 | 358.1332 | 80.7 | 421.5266 | 108.9 | 25.7744 | 5741.5124 | 333.9 | 2316.168 | 328.2 | 61.8441 | 3801.1328 | 890.7 | 2125.8622 | 684.6 | 57.2074 | 2519.643 | 994.2 | 570.4762 | 302.4 | 5.9249 | 717.8715 | 78.9 | 509.4456 | 73.2 | 24.8458 | 1594.5155 | 326.4 | 1230.5268 | 311.7 | 0.26424 | 293.1615 | 4.8 | 22.1024 | 0 | 6.6037 | 450.0341 | 94.8 | 325.4122 | 73.5 | 9.3325 | 968.5664 | 159 | 249.3058 | 58.8
10:00 | 8.1202 | 491.8394 | 116.4 | 439.2773 | 90.6 | 5.316 | 608.2041 | 75.9 | 283.9653 | 59.7 | 31.3211 | 1486.9296 | 374.4 | 1104.8036 | 428.4 | 54.1676 | 3339.4561 | 835.2 | 1445.6281 | 520.2 | 7.7626 | 358.161 | 83.4 | 421.5645 | 113.7 | 28.8873 | 5741.6315 | 357.3 | 2316.2961 | 384.3 | 63.0332 | 3801.4394 | 919.8 | 2126.0895 | 681.9 | 59.9154 | 2519.8166 | 1041.6 | 570.5288 | 315.6 | 4.8008 | 717.8935 | 66 | 509.4646 | 57 | 30.9155 | 1594.6552 | 419.1 | 1230.6514 | 373.8 | 0.31422 | 293.1634 | 5.7 | 22.1025 | 0.3 | 6.8543 | 450.067 | 98.7 | 325.4375 | 75.9 | 10.0209 | 968.5949 | 171 | 249.3162 | 62.4
11:00 | 7.3337 | 491.8745 | 105.3 | 439.3045 | 81.6 | 5.2001 | 608.2289 | 74.4 | 283.9847 | 58.2 | 23.6197 | 1487.0255 | 287.7 | 1104.9097 | 318.3 | 58.7395 | 3339.6024 | 877.8 | 1445.7292 | 606.6 | 8.8918 | 358.1934 | 97.2 | 421.6075 | 129 | 20.5359 | 5741.7173 | 257.4 | 2316.3861 | 270 | 68.131 | 3801.7613 | 965.7 | 2126.3475 | 774 | 59.9554 | 2519.9889 | 1033.8 | 570.5859 | 342.6 | 9.4376 | 717.9317 | 114.6 | 509.5071 | 127.5 | 26.3696 | 1594.7688 | 340.8 | 1230.7636 | 336.6 | 0.39637 | 293.1658 | 7.2 | 22.1025 | 0 | 6.663 | 450.0981 | 93.3 | 325.4632 | 77.1 | 10.0978 | 968.6235 | 171.6 | 249.327 | 64.8
12:00 | 7.8443 | 491.9096 | 105.3 | 439.3365 | 96 | 5.9428 | 608.2558 | 80.7 | 284.0086 | 71.7 | 25.8408 | 1487.1332 | 323.1 | 1105.0232 | 340.5 | 50.204 | 3339.7282 | 754.8 | 1445.8145 | 511.8 | 9.4176 | 358.2271 | 101.1 | 421.6535 | 138 | 28.9954 | 5741.8343 | 351 | 2316.517 | 392.7 | 66.826 | 3802.0778 | 949.5 | 2126.5996 | 756.3 | 59.6953 | 2520.1607 | 1030.8 | 570.642 | 336.6 | 10.166 | 717.9737 | 126 | 509.5521 | 135 | 29.2458 | 1594.9026 | 401.4 | 1230.8796 | 348 | 0.34682 | 293.1679 | 6.3 | 22.1025 | 0 | 5.8955 | 450.1254 | 81.9 | 325.4862 | 69 | 9.3364 | 968.6499 | 158.4 | 249.3371 | 60.6
13:00 | 7.0457 | 491.9435 | 101.7 | 439.3624 | 77.7 | 4.0471 | 608.2757 | 59.7 | 284.0229 | 42.9 | 15.076 | 1487.1952 | 186 | 1105.0902 | 201 | 41.777 | 3339.8377 | 657 | 1445.8778 | 379.8 | 8.6781 | 358.2573 | 90.6 | 421.6965 | 129 | 24.6527 | 5741.9404 | 318.3 | 2316.622 | 315 | 47.2808 | 3802.3091 | 693.9 | 2126.7683 | 506.1 | 59.4621 | 2520.3324 | 1030.2 | 570.6961 | 324.6 | 4.5528 | 717.995 | 63.9 | 509.5696 | 52.5 | 14.8447 | 1594.9721 | 208.5 | 1230.9366 | 171 | 0.33031 | 293.1699 | 6 | 22.1025 | 0 | 5.7287 | 450.1523 | 80.7 | 325.5081 | 65.7 | 9.2765 | 968.6764 | 159 | 249.3464 | 55.8
14:00 | 9.7435 | 491.9864 | 128.7 | 439.4029 | 121.5 | 5.4629 | 608.3015 | 77.4 | 284.0436 | 62.1 | 25.0155 | 1487.3013 | 318.3 | 1105.1983 | 324.3 | 52.5936 | 3339.9685 | 784.8 | 1445.9686 | 544.8 | 10.2924 | 358.2949 | 112.8 | 421.7462 | 149.1 | 16.332 | 5742.0084 | 204 | 2316.6938 | 215.4 | 69.1015 | 3802.6346 | 976.5 | 2127.0312 | 788.7 | 57.6192 | 2520.4985 | 996.6 | 570.7494 | 319.8 | 7.2346 | 718.0272 | 96.6 | 509.5993 | 89.1 | 23.0105 | 1595.0726 | 301.5 | 1231.0331 | 289.5 | 0.29727 | 293.1717 | 5.4 | 22.1025 | 0 | 6.3601 | 450.1808 | 85.5 | 325.534 | 77.7 | 8.8187 | 968.7015 | 150.6 | 249.3555 | 54.6
15:00 | 10.1842 | 492.0294 | 129 | 439.4471 | 132.6 | 5.5172 | 608.3274 | 77.7 | 284.0647 | 63.3 | 26.1996 | 1487.4033 | 306 | 1105.3198 | 364.5 | 50.1416 | 3340.0929 | 746.4 | 1446.0556 | 522 | 7.8483 | 358.3237 | 86.4 | 421.784 | 113.4 | 23.9772 | 5742.1009 | 277.5 | 2316.8057 | 335.7 | 65.3093 | 3802.9435 | 926.7 | 2127.2781 | 740.7 | 58.0786 | 2520.6647 | 997.2 | 570.8068 | 344.4 | 11.2579 | 718.0751 | 143.7 | 509.6478 | 145.5 | 21.9625 | 1595.1691 | 289.5 | 1231.1246 | 274.5 | 0.28125 | 293.1734 | 5.1 | 22.1026 | 0.3 | 5.7236 | 450.2069 | 78.3 | 325.5568 | 68.4 | 8.2322 | 968.7245 | 138 | 249.3651 | 57.6
16:00 | 8.6319 | 492.0671 | 113.1 | 439.4833 | 108.6 | 4.9905 | 608.3496 | 66.6 | 284.0852 | 61.5 | 25.7805 | 1487.5094 | 318.3 | 1105.4343 | 343.5 | 49.8476 | 3340.216 | 738.6 | 1446.1429 | 523.8 | 6.3349 | 358.345 | 63.9 | 421.8159 | 95.7 | 20.2303 | 5742.1798 | 236.7 | 2316.8994 | 281.1 | 62.589 | 3803.2349 | 874.2 | 2127.5204 | 726.9 | 55.5856 | 2520.8235 | 952.8 | 570.8625 | 334.2 | 12.5043 | 718.1266 | 154.5 | 509.7033 | 166.5 | 27.3644 | 1595.29 | 362.7 | 1231.2379 | 339.9 | 0.31379 | 293.1753 | 5.7 | 22.1026 | 0 | 6.3135 | 450.2352 | 84.9 | 325.5825 | 77.1 | 8.2452 | 968.7471 | 135.6 | 249.3757 | 63.6
17:00 | 9.3933 | 492.1085 | 124.2 | 439.5223 | 117 | 5.5173 | 608.375 | 76.2 | 284.1069 | 65.1 | 26.2272 | 1487.6133 | 311.7 | 1105.5544 | 360.3 | 39.4998 | 3340.3167 | 604.2 | 1446.2074 | 387 | 6.762 | 358.3654 | 61.2 | 421.8514 | 106.5 | 18.6568 | 5742.255 | 225.6 | 2316.9837 | 252.9 | 62.3099 | 3803.5251 | 870.6 | 2127.7615 | 723.3 | 55.5626 | 2520.9818 | 949.8 | 570.9194 | 341.4 | 6.506 | 718.155 | 85.2 | 509.7306 | 81.9 | 27.0493 | 1595.4075 | 352.5 | 1231.352 | 342.3 | 0.33031 | 293.1773 | 6 | 22.1026 | 0 | 6.489 | 450.2643 | 87.3 | 325.6089 | 79.2 | 8.2153 | 968.7696 | 135 | 249.3863 | 63.6
18:00 | 7.1018 | 492.1437 | 105.6 | 439.547 | 74.1 | 5.4831 | 608.4015 | 79.5 | 284.1269 | 60 | 19.3626 | 1487.6957 | 247.2 | 1105.6378 | 250.2 | 46.1623 | 3340.4345 | 706.8 | 1446.2826 | 451.2 | 4.3751 | 358.3797 | 42.9 | 421.8737 | 66.9 | 15.9658 | 5742.3244 | 208.2 | 2317.051 | 201.9 | 49.7342 | 3803.7663 | 723.6 | 2127.9418 | 540.9 | 53.8303 | 2521.1356 | 922.8 | 570.9733 | 323.4 | 5.8029 | 718.1813 | 78.9 | 509.7539 | 69.9 | 27.2593 | 1595.5292 | 365.1 | 1231.4635 | 334.5 | 0.2147 | 293.1786 | 3.9 | 22.1026 | 0 | 5.4887 | 450.2903 | 78 | 325.6296 | 62.1 | 8.1932 | 968.7923 | 136.2 | 249.3963 | 60
19:00 | 8.1649 | 492.1813 | 112.8 | 439.5791 | 96.3 | 5.8274 | 608.4305 | 87 | 284.147 | 60.3 | 15.4115 | 1487.7638 | 204.3 | 1105.7016 | 191.4 | 50.2184 | 3340.5644 | 779.4 | 1446.3616 | 474 | 4.2278 | 358.3939 | 42.6 | 421.895 | 63.9 | 14.8635 | 5742.3921 | 203.1 | 2317.1103 | 177.9 | 41.1619 | 3803.9693 | 609 | 2128.0864 | 433.8 | 51.0474 | 2521.2818 | 877.2 | 571.0234 | 300.6 | 11.862 | 718.2301 | 146.4 | 509.8066 | 158.1 | 16.0799 | 1595.6046 | 226.2 | 1231.5251 | 184.8 | 0.2147 | 293.1799 | 3.9 | 22.1026 | 0 | 6.0392 | 450.3184 | 84.3 | 325.653 | 70.2 | 8.4337 | 968.816 | 142.2 | 249.4058 | 57
20:00 | 9.8563 | 492.2236 | 126.9 | 439.6212 | 126.3 | 5.0275 | 608.4567 | 78.6 | 284.1625 | 46.5 | 17.8649 | 1487.8427 | 236.7 | 1105.7756 | 222 | 45.9926 | 3340.685 | 723.6 | 1446.4312 | 417.6 | 4.1364 | 358.408 | 42.3 | 421.9157 | 62.1 | 18.1076 | 5742.4717 | 238.8 | 2317.1857 | 226.2 | 44.3089 | 3804.1892 | 659.7 | 2128.2401 | 461.1 | 49.5419 | 2521.4239 | 852.6 | 571.0714 | 288 | 9.2028 | 718.2699 | 119.4 | 509.8456 | 117 | 15.028 | 1595.6764 | 215.4 | 1231.581 | 167.7 | 0.099092 | 293.1805 | 1.8 | 22.1026 | 0 | 6.0139 | 450.3463 | 83.7 | 325.6764 | 70.2 | 8.3978 | 968.8392 | 139.2 | 249.4162 | 62.4
21:00 | 9.0745 | 492.2629 | 117.9 | 439.6596 | 115.2 | 6.1982 | 608.4876 | 92.7 | 284.1838 | 63.9 | 14.7846 | 1487.9063 | 190.8 | 1105.8386 | 189 | 47.1717 | 3340.8081 | 738.6 | 1446.5036 | 434.4 | 4.0767 | 358.4216 | 40.8 | 421.9363 | 61.8 | 17.5305 | 5742.5478 | 228.3 | 2317.2597 | 222 | 47.022 | 3804.4218 | 697.8 | 2128.4043 | 492.6 | 48.9149 | 2521.5645 | 843.6 | 571.1179 | 279 | 12.3228 | 718.3216 | 155.1 | 509.8994 | 161.4 | 14.7512 | 1595.745 | 205.8 | 1231.6382 | 171.6 | 0.099092 | 293.1811 | 1.8 | 22.1026 | 0 | 5.9102 | 450.3738 | 82.5 | 325.6993 | 68.7 | 7.6132 | 968.8602 | 126 | 249.4257 | 57
22:00 | 6.8026 | 492.2946 | 95.1 | 439.6859 | 78.9 | 5.3149 | 608.5148 | 81.6 | 284.201 | 51.6 | 14.9744 | 1487.9717 | 196.2 | 1105.9014 | 188.4 | 44.4342 | 3340.9223 | 685.2 | 1446.5747 | 426.6 | 4.093 | 358.4346 | 39 | 421.9574 | 63.3 | 13.6906 | 5742.605 | 171.6 | 2317.3197 | 180 | 41.8245 | 3804.6273 | 616.5 | 2128.5523 | 444 | 46.4886 | 2521.6972 | 796.2 | 571.1648 | 281.4 | 5.3841 | 718.3478 | 78.6 | 509.9188 | 58.2 | 14.8933 | 1595.8125 | 202.5 | 1231.698 | 179.4 | 0.099092 | 293.1817 | 1.8 | 22.1026 | 0 | 4.6818 | 450.3957 | 65.7 | 325.7173 | 54 | 7.0566 | 968.8798 | 117.6 | 249.4342 | 51
23:00 | 9.3482 | 492.3332 | 115.8 | 439.7273 | 124.2 | 4.1551 | 608.5355 | 62.1 | 284.2153 | 42.9 | 10.1007 | 1488.0129 | 123.6 | 1105.9466 | 135.6 | 39.4522 | 3341.0227 | 602.4 | 1446.6394 | 388.2 | 3.9945 | 358.4466 | 36 | 421.9784 | 63 | 18.7131 | 5742.6806 | 226.8 | 2317.4041 | 253.2 | 42.6747 | 3804.8323 | 615 | 2128.7096 | 471.9 | 41.4696 | 2521.8139 | 700.2 | 571.2111 | 277.8 | 10.4471 | 718.389 | 123.6 | 509.9668 | 144 | 13.339 | 1595.8722 | 179.1 | 1231.7524 | 163.2 | 0.31768 | 293.1834 | 5.1 | 22.1035 | 2.7 | 4.1494 | 450.4142 | 55.5 | 325.7343 | 51 | 6.22 | 968.8968 | 102 | 249.4423 | 48.6
24:00 | 7.1395 | 492.3604 | 81.6 | 439.7609 | 100.8 | 3.7367 | 608.5527 | 51.6 | 284.23 | 44.1 | 8.0975 | 1488.0453 | 97.2 | 1105.9834 | 110.4 | 35.4573 | 3341.1111 | 530.4 | 1446.7003 | 365.4 | 3.2729 | 358.4559 | 27.9 | 421.9959 | 52.5 | 12.1152 | 5742.7269 | 138.9 | 2317.461 | 170.7 | 31.4451 | 3804.9767 | 433.2 | 2128.8337 | 372.3 | 33.9232 | 2521.9078 | 563.4 | 571.2527 | 249.6 | 9.746 | 718.4281 | 117.3 | 510.011 | 132.6 | 12.8581 | 1595.9296 | 172.2 | 1231.805 | 157.8 | 0.34995 | 293.1854 | 6 | 22.1042 | 2.1 | 3.5269 | 450.4292 | 45 | 325.7495 | 45.6 | 5.3065 | 968.9109 | 84.6 | 249.45 | 46.2
Итого |  |  | 2313.6 |  | 2094.3 |  |  | 1549.8 |  | 1208.1 |  |  | 4924.8 |  | 5472.3 |  |  | 15326.4 |  | 10216.8 |  |  | 1314.3 |  | 1998.6 |  |  | 5279.7 |  | 5775.6 |  |  | 15143.4 |  | 11683.2 |  |  | 18957 |  | 6829.8 |  |  | 2136 |  | 2127.3 |  |  | 5762.7 |  | 5295.3 |  |  | 106.2 |  | 12.9 |  |  | 1683.9 |  | 1476.3 |  |  | 2987.4 |  | 1258.8
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22