## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Воробьево | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Воробьево | [19 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Воробьево ТСН 1 ао | 0,4 Воробьево ТСН 1 ао RS | 10 Воробьево Т 1 ао | 10 Воробьево Т 1 ао RS | 10 Воробьево Т 1 ап | 10 Воробьево Т 1 ап RS | 10 Воробьево-Алексино ао | 10 Воробьево-Алексино ао RS | 10 Воробьево-Ершовский ао | 10 Воробьево-Ершовский ао RS | 10 Воробьево-Комплекс ао | 10 Воробьево-Комплекс ао RS | 10 Воробьево-Корино ао | 10 Воробьево-Корино ао RS | 10 Воробьево-Косиково ао | 10 Воробьево-Косиково ао RS | 10 Воробьево-Куваево ао | 10 Воробьево-Куваево ао RS | 10 Воробьево-Центр ао | 10 Воробьево-Центр ао RS
00 - 01 | 0.888 | 0.888 | 0 | 0 | 174.4 | 174.4 | 11 | 11.1 | 35.2 | 35.2 | 11.4 | 11.5 | 1.6 | 1.4 | 9.2 | 9.2 | 12 | 12.15 | 91.2 | 91.3
01 - 02 | 0.896 | 0.892 | 0 | 0 | 166.4 | 165.6 | 10.2 | 10.1 | 34 | 33.8 | 11.6 | 11.6 | 1.6 | 1.6 | 8.2 | 8.2 | 11.7 | 11.55 | 85.8 | 85.7
02 - 03 | 0.888 | 0.892 | 0 | 0 | 153.6 | 154.4 | 9.6 | 9.7 | 33.6 | 33.6 | 12 | 12 | 1.6 | 1.6 | 8.4 | 8.4 | 10.5 | 10.65 | 75.6 | 75.6
03 - 04 | 0.896 | 0.896 | 0 | 0 | 147.2 | 147.2 | 10 | 9.9 | 34 | 34 | 12.6 | 12.6 | 1.6 | 1.8 | 8 | 7.9 | 9.3 | 9.3 | 69 | 69
04 - 05 | 0.896 | 0.896 | 0 | 0 | 147.2 | 146.4 | 10.6 | 10.6 | 34.4 | 34.4 | 12.4 | 12.3 | 2 | 2 | 8 | 8.1 | 9.9 | 9.75 | 66.8 | 66.8
05 - 06 | 0.896 | 0.892 | 0 | 0 | 161.6 | 162.4 | 9.6 | 9.7 | 36.8 | 37 | 11 | 11.1 | 2.8 | 2.6 | 9.4 | 9.3 | 11.4 | 11.55 | 77.8 | 77.8
06 - 07 | 0.888 | 0.896 | 0 | 0 | 180.8 | 180.8 | 11 | 10.9 | 39.6 | 39.6 | 11.4 | 11.4 | 3.2 | 3.2 | 11.8 | 11.9 | 12.6 | 12.6 | 88.8 | 88.9
07 - 08 | 0.896 | 0.888 | 0 | 0 | 216 | 216 | 14.6 | 14.7 | 45.2 | 45 | 13.8 | 13.7 | 2.4 | 2.6 | 12.2 | 12.2 | 18 | 17.85 | 106.4 | 106.3
08 - 09 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 236.8 | 236.8 | 15.2 | 15.1 | 46.4 | 46.4 | 15 | 15 | 3.2 | 3 | 13.8 | 13.7 | 21.6 | 21.75 | 118.4 | 118.4
09 - 10 | 0.936 | 0.94 | 0 | 0 | 232 | 231.2 | 17.2 | 17.2 | 43.6 | 43.6 | 16.2 | 16.2 | 2.8 | 2.8 | 11.6 | 11.5 | 22.5 | 22.5 | 113.6 | 113.6
10 - 11 | 0.944 | 0.948 | 0 | 0 | 235.2 | 236 | 16 | 16.1 | 45.2 | 45.4 | 15.6 | 15.7 | 2 | 2 | 13.8 | 13.9 | 21.3 | 21.15 | 117.8 | 117.9
11 - 12 | 0.952 | 0.944 | 0 | 0 | 272 | 271.2 | 16.8 | 16.7 | 65.2 | 65.2 | 17.2 | 17.2 | 3.2 | 3.2 | 14.8 | 14.9 | 21 | 21.15 | 128.2 | 128.2
12 - 13 | 0.904 | 0.904 | 0 | 0 | 259.2 | 260 | 17.6 | 17.7 | 48.8 | 48.8 | 15.6 | 15.6 | 2.4 | 2.6 | 13 | 13 | 21 | 21 | 136.8 | 136.7
13 - 14 | 0.936 | 0.94 | 0 | 0 | 272 | 271.2 | 16.2 | 16.2 | 68.8 | 68.6 | 13.8 | 13.8 | 2.4 | 2.4 | 13.6 | 13.5 | 19.8 | 19.8 | 132.4 | 132.4
14 - 15 | 0.944 | 0.94 | 0 | 0 | 260.8 | 260.8 | 17.8 | 17.7 | 61.2 | 61 | 15.4 | 15.4 | 3.2 | 3.2 | 12.6 | 12.7 | 18 | 17.85 | 127.4 | 127.5
15 - 16 | 0.928 | 0.928 | 0 | 0 | 244.8 | 245.6 | 16 | 16 | 52.4 | 52.8 | 16.2 | 16.2 | 2.4 | 2.4 | 14.4 | 14.3 | 18.9 | 19.05 | 120.2 | 120.2
16 - 17 | 0.912 | 0.912 | 0 | 0 | 244.8 | 244 | 16.2 | 16.3 | 46.4 | 46.4 | 15 | 15 | 4 | 3.8 | 12.4 | 12.5 | 21 | 20.85 | 125.4 | 125.4
17 - 18 | 0.88 | 0.884 | 0 | 0 | 236.8 | 236.8 | 17.2 | 17.1 | 44.4 | 44 | 16.2 | 16.2 | 3.6 | 3.8 | 13.4 | 13.3 | 19.8 | 19.65 | 118.2 | 118.1
18 - 19 | 0.888 | 0.888 | 0 | 0 | 238.4 | 238.4 | 15.4 | 15.4 | 47.2 | 47.6 | 13 | 13 | 3.2 | 3.2 | 13.4 | 13.5 | 23.1 | 23.4 | 118.2 | 118.4
19 - 20 | 0.888 | 0.888 | 0 | 0 | 248 | 248 | 16.8 | 16.9 | 43.6 | 43.6 | 12.8 | 12.7 | 4 | 3.8 | 16.8 | 16.7 | 24 | 23.85 | 126 | 125.8
20 - 21 | 0.888 | 0.884 | 0 | 0 | 251.2 | 252 | 19 | 19 | 43.2 | 43.2 | 12.8 | 12.9 | 2.8 | 3 | 15.8 | 15.9 | 23.1 | 23.1 | 131 | 131.2
21 - 22 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0 | 244.8 | 244 | 16.6 | 16.5 | 40.8 | 40.6 | 13.2 | 13.2 | 2.4 | 2.4 | 16.2 | 16.2 | 20.1 | 20.1 | 132 | 131.8
22 - 23 | 0.872 | 0.876 | 0 | 0 | 227.2 | 228 | 15 | 15.1 | 41.6 | 41.6 | 12.6 | 12.5 | 2 | 2 | 13.2 | 13.1 | 15.9 | 16.05 | 123.8 | 123.9
23 - 00 | 0.888 | 0.884 | 0 | 0 | 190.4 | 189.6 | 11.2 | 11.2 | 38.4 | 38.6 | 11.6 | 11.6 | 2 | 2 | 9.4 | 9.5 | 13.2 | 13.05 | 100.8 | 100.7
Сумма | 21.704 | 21.7 | 0 | 0 | 5241.6 | 5240.8 | 346.8 | 346.9 | 1070 | 1070 | 328.4 | 328.4 | 62.4 | 62.4 | 293.4 | 293.4 | 419.7 | 419.7 | 2631.6 | 2631.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Воробьево |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч