## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Никольск" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ | 35 кВ | 10 кВ
| I, II сш | I, II сш | I, II сш
часы | кВ | кВ | кВ
0:00 | 115.22 | 35.831 | 10.413
1:00 | 113.85 | 35.612 | 10.35
2:00 | 114.54 | 35.612 | 10.4
3:00 | 113.71 | 35.481 | 10.262
4:00 | 113.03 | 35.481 | 10.262
5:00 | 113.03 | 35.263 | 10.238
6:00 | 114.26 | 35.525 | 10.275
7:00 | 111.93 | 34.869 | 10.125
8:00 | 112.61 | 35.656 | 10.3
9:00 | 110.96 | 35.744 | 10.238
10:00 | 109.04 | 36.094 | 10.387
11:00 | 110.41 | 36.094 | 10.462
12:00 | 113.16 | 34.956 | 10.4
13:00 | 113.3 | 34.519 | 10.288
14:00 | 111.24 | 34.912 | 10.325
15:00 | 110.41 | 34.825 | 10.438
16:00 | 110.41 | 35 | 10.375
17:00 | 112.47 | 34.3 | 10.313
18:00 | 113.99 | 34.912 | 10.35
19:00 | 114.68 | 34.956 | 10.413
20:00 | 114.68 | 35.175 | 10.413
21:00 | 114.54 | 34.519 | 10.35
22:00 | 114.54 | 34.737 | 10.275
23:00 | 115.22 | 34.737 | 10.413
24:00 | 115.22 | 34.956 | 10.413
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Никольск" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 110 кВ | Ввод Т-1 35 кВ | Ввод Т-1 10 кВ | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  | Ввод Т-2 110 кВ | Ввод Т-2 35 кВ | Ввод Т-2 10 кВ | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  | ТСН-1 |  | ТСН-2 |  | ТСН-крун
|  |  |  | активный |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | активный |  | активный
| Ток | Ток | Ток | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 12000 | Ток | Ток | Ток | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 120 | коэфф.= | 120 | коэфф.= | 20
часы | А | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 0 | 0 | 0 | 300.856 | - | 144.3 | - | 15.4 | 26 | 173 | 394.439 | - | 199.327 | - | 2672.0176 | - | 271.9692 | - | 309.349 | -
1:00 | 0 | 0 | 0 | 300.856 | 0 | 144.3 | 0 | 8.3952 | 25.7453 | 91.9475 | 394.5496 | 1327.2 | 199.4115 | 1014 | 2672.0176 | 0 | 272.0288 | 7.152 | 309.349 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0 | 300.856 | 0 | 144.3 | 0 | 7.6278 | 23.392 | 83.543 | 394.6493 | 1196.4 | 199.4893 | 933.6 | 2672.0176 | 0 | 272.0876 | 7.056 | 309.349 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0 | 300.856 | 0 | 144.3 | 0 | 7.267 | 22.2856 | 79.5915 | 394.7443 | 1140 | 199.5634 | 889.2 | 2672.0176 | 0 | 272.0876 | 0 | 309.349 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0 | 300.856 | 0 | 144.3 | 0 | 7.4232 | 22.7644 | 81.3015 | 394.8418 | 1170 | 199.6385 | 901.2 | 2672.0176 | 0 | 272.0876 | 0 | 309.349 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0 | 300.856 | 0 | 144.3 | 0 | 7.9581 | 24.4048 | 87.1599 | 394.9511 | 1311.6 | 199.7124 | 886.8 | 2672.0176 | 0 | 272.0876 | 0 | 309.349 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0 | 300.856 | 0 | 144.3 | 0 | 9.3308 | 28.6146 | 102.1948 | 395.0851 | 1608 | 199.7897 | 927.6 | 2672.0176 | 0 | 272.0876 | 0 | 309.349 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0 | 300.856 | 0 | 144.3 | 0 | 12.1597 | 37.2896 | 133.1773 | 395.2694 | 2211.6 | 199.8714 | 980.4 | 2672.0176 | 0 | 272.0876 | 0 | 309.349 | 0
8:00 | 0 | 0 | 0 | 300.856 | 0 | 144.3 | 0 | 14.5439 | 44.6013 | 159.2904 | 395.4894 | 2640 | 199.9701 | 1184.4 | 2672.0176 | 0 | 272.0876 | 0 | 309.349 | 0
9:00 | 0 | 0 | 0 | 300.856 | 0 | 144.3 | 0 | 16.6973 | 51.2051 | 182.8753 | 395.7365 | 2965.2 | 200.0949 | 1497.6 | 2672.0176 | 0 | 272.0876 | 0 | 309.349 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0 | 300.856 | 0 | 144.3 | 0 | 17.2676 | 52.9539 | 189.1211 | 395.991 | 3054 | 200.226 | 1573.2 | 2672.0176 | 0 | 272.0876 | 0 | 309.349 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0 | 300.856 | 0 | 144.3 | 0 | 17.3351 | 53.1609 | 189.8603 | 396.2407 | 2996.4 | 200.3683 | 1707.6 | 2672.0176 | 0 | 272.0876 | 0 | 309.349 | 0
12:00 | 7.3211 | 22.4514 | 80.1837 | 300.9641 | 1297.2 | 144.3552 | 662.4 | 9.0015 | 27.6047 | 98.5884 | 396.3686 | 1534.8 | 200.4452 | 922.8 | 2672.0656 | 5.76 | 272.0876 | 0 | 309.449 | 2
13:00 | 14.6015 | 44.7781 | 159.9217 | 301.1813 | 2606.4 | 144.4621 | 1282.8 | 0 | 0 | 0 | 396.3686 | 0 | 200.4452 | 0 | 2672.1308 | 7.824 | 272.0876 | 0 | 309.449 | 0
14:00 | 15.7251 | 48.2237 | 172.2273 | 301.4074 | 2713.2 | 144.5919 | 1557.6 | 0 | 0 | 0 | 396.3686 | 0 | 200.4452 | 0 | 2672.2056 | 8.976 | 272.0876 | 0 | 309.449 | 0
15:00 | 14.6582 | 44.9517 | 160.5417 | 301.6167 | 2511.6 | 144.7154 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 396.3686 | 0 | 200.4452 | 0 | 2672.2844 | 9.456 | 272.0876 | 0 | 309.449 | 0
16:00 | 14.8005 | 45.3883 | 162.1011 | 301.8269 | 2522.4 | 144.842 | 1519.2 | 0 | 0 | 0 | 396.3686 | 0 | 200.4452 | 0 | 2672.366 | 9.792 | 272.0876 | 0 | 309.449 | 0
17:00 | 14.2685 | 43.7566 | 156.2737 | 302.0321 | 2462.4 | 144.9597 | 1412.4 | 0 | 0 | 0 | 396.3686 | 0 | 200.4452 | 0 | 2672.4704 | 12.528 | 272.0876 | 0 | 309.449 | 0
18:00 | 13.6877 | 41.9756 | 149.913 | 302.2327 | 2407.2 | 145.0658 | 1273.2 | 0 | 0 | 0 | 396.3686 | 0 | 200.4452 | 0 | 2672.5432 | 8.736 | 272.0876 | 0 | 309.449 | 0
19:00 | 13.575 | 41.63 | 148.6786 | 302.4307 | 2376 | 145.1728 | 1284 | 0 | 0 | 0 | 396.3686 | 0 | 200.4452 | 0 | 2672.5972 | 6.48 | 272.0876 | 0 | 309.449 | 0
20:00 | 13.6703 | 41.9223 | 149.7225 | 302.6283 | 2371.2 | 145.2838 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 396.3686 | 0 | 200.4452 | 0 | 2672.6644 | 8.064 | 272.0876 | 0 | 309.449 | 0
21:00 | 12.5448 | 38.4707 | 137.3954 | 302.8118 | 2202 | 145.3817 | 1174.8 | 0 | 0 | 0 | 396.3686 | 0 | 200.4452 | 0 | 2672.7232 | 7.056 | 272.0876 | 0 | 309.449 | 0
22:00 | 11.8608 | 36.3733 | 129.9045 | 302.9857 | 2086.8 | 145.4735 | 1101.6 | 0 | 0 | 0 | 396.3686 | 0 | 200.4452 | 0 | 2672.7708 | 5.712 | 272.0876 | 0 | 309.449 | 0
23:00 | 10.6556 | 32.6771 | 116.7041 | 303.1373 | 1819.2 | 145.5642 | 1088.4 | 0 | 0 | 0 | 396.3686 | 0 | 200.4452 | 0 | 2672.8184 | 5.712 | 272.0876 | 0 | 309.449 | 0
24:00 | 9.0044 | 27.6135 | 98.6196 | 303.2589 | 1459.2 | 145.6508 | 1039.2 | 0 | 0 | 0 | 396.3686 | 0 | 200.4452 | 0 | 2672.8692 | 6.096 | 272.0876 | 0 | 309.449 | 0
Итого |  |  |  |  | 28834.8 |  | 16209.6 |  |  |  |  | 23155.2 |  | 13418.4 |  | 102.192 |  | 14.208 |  | 2
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-110 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-110 кВ на ПС 110/35/10 кВ Никольск в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-110 кВ Калинино-Никольск | [11 empty] | ВЛ-110 кВ Павино-Никольск
Время | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков
|  |  |  | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный
|  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача
|  |  |  | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 |  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 52 | -9 | 6.097 | 205.423 | - | 37.633 | - | 34.582 | - | 124.888 | - | 46 | 5.7 | -6.23 | 2915.8202 | - | 1028.3415 | - | 2215.7759 | - | 375.4955 | -
1:00 | 58.9303 | -10.34 | 5.5264 | 205.5405 | 10340 | 37.633 | 0 | 34.582 | 0 | 124.9508 | 5526.4 | 56.1036 | 8.184 | -7.59 | 2915.8202 | 0 | 1028.4655 | 8184 | 2215.8909 | 7590 | 375.4955 | 0
2:00 | 71.0824 | -12.408 | 6.7848 | 205.6815 | 12408 | 37.633 | 0 | 34.582 | 0 | 125.0279 | 6784.8 | 68.4748 | 10.5006 | -8.679 | 2915.8202 | 0 | 1028.6246 | 10500.6 | 2216.0224 | 8679 | 375.4955 | 0
3:00 | 88.1568 | -15.5584 | 8.096 | 205.8583 | 15558.4 | 37.633 | 0 | 34.582 | 0 | 125.1199 | 8096 | 85.2808 | 13.8072 | -9.8604 | 2915.8202 | 0 | 1028.8338 | 13807.2 | 2216.1718 | 9860.4 | 375.4955 | 0
4:00 | 107.8018 | -18.9376 | 10.0672 | 206.0735 | 18937.6 | 37.633 | 0 | 34.582 | 0 | 125.2343 | 10067.2 | 104.8598 | 17.1534 | -11.8734 | 2915.8202 | 0 | 1029.0937 | 17153.4 | 2216.3517 | 11873.4 | 375.4955 | 0
5:00 | 118.4638 | -20.9176 | 10.8592 | 206.3112 | 20917.6 | 37.633 | 0 | 34.582 | 0 | 125.3577 | 10859.2 | 114.4221 | 18.9684 | -12.5862 | 2915.8202 | 0 | 1029.3811 | 18968.4 | 2216.5424 | 12586.2 | 375.4955 | 0
6:00 | 110.8218 | -19.6064 | 10.0848 | 206.534 | 19606.4 | 37.633 | 0 | 34.582 | 0 | 125.4723 | 10084.8 | 104.7904 | 17.0676 | -11.9724 | 2915.8202 | 0 | 1029.6397 | 17067.6 | 2216.7238 | 11972.4 | 375.4955 | 0
7:00 | 88.3453 | -16.1392 | 6.9608 | 206.7174 | 16139.2 | 37.633 | 0 | 34.582 | 0 | 125.5514 | 6960.8 | 77.9976 | 12.5202 | -9.1674 | 2915.8202 | 0 | 1029.8294 | 12520.2 | 2216.8627 | 9167.4 | 375.4955 | 0
8:00 | 81.9072 | -15.136 | 6.0368 | 206.8894 | 15136 | 37.633 | 0 | 34.582 | 0 | 125.62 | 6036.8 | 69.9184 | 10.6986 | -8.8902 | 2915.8202 | 0 | 1029.9915 | 10698.6 | 2216.9974 | 8890.2 | 375.4955 | 0
9:00 | 30.1633 | -5.896 | 1.1176 | 206.9564 | 5896 | 37.633 | 0 | 34.5822 | 17.6 | 125.6329 | 1135.2 | 22.3617 | 0.9042 | -4.356 | 2915.8216 | 92.4 | 1030.0066 | 996.6 | 2217.0634 | 4356 | 375.4955 | 0
10:00 | 28.6554 | -5.6936 | 0.2904 | 207.0211 | 5693.6 | 37.633 | 0 | 34.5854 | 281.6 | 125.6394 | 572 | 19.832 | 0.594 | -3.9006 | 2915.8247 | 204.6 | 1030.0187 | 798.6 | 2217.1225 | 3900.6 | 375.4955 | 0
11:00 | 30.1393 | -5.9752 | 0.5016 | 207.089 | 5975.2 | 37.633 | 0 | 34.5875 | 184.8 | 125.6472 | 686.4 | 21.3137 | 1.0362 | -4.1118 | 2915.8292 | 297 | 1030.0389 | 1333.2 | 2217.1848 | 4111.8 | 375.4955 | 0
12:00 | 29.4875 | -5.544 | 1.9184 | 207.152 | 5544 | 37.633 | 0 | 34.5876 | 8.8 | 125.6691 | 1927.2 | 25.972 | 1.0032 | -5.0688 | 2915.8317 | 165 | 1030.0566 | 1168.2 | 2217.2616 | 5068.8 | 375.4955 | 0
13:00 | 44.0553 | -8.0872 | 3.3792 | 207.2439 | 8087.2 | 37.633 | 0 | 34.5876 | 0 | 125.7075 | 3379.2 | 35.3334 | 4.0458 | -5.7486 | 2915.8317 | 0 | 1030.1179 | 4045.8 | 2217.3487 | 5748.6 | 375.4955 | 0
14:00 | 30.312 | -5.7992 | 1.6544 | 207.3098 | 5799.2 | 37.633 | 0 | 34.5877 | 8.8 | 125.7264 | 1663.2 | 24.2669 | 1.4652 | -4.6002 | 2915.8327 | 66 | 1030.1411 | 1531.2 | 2217.4184 | 4600.2 | 375.4955 | 0
15:00 | 23.1487 | -4.4968 | 0.9944 | 207.3609 | 4496.8 | 37.633 | 0 | 34.588 | 26.4 | 125.738 | 1020.8 | 20.1388 | 0.33 | -3.993 | 2915.8378 | 336.6 | 1030.1512 | 666.6 | 2217.4789 | 3993 | 375.4955 | 0
16:00 | 21.9208 | -4.2768 | 0.8536 | 207.4095 | 4276.8 | 37.633 | 0 | 34.5885 | 44 | 125.7482 | 897.6 | 19.3976 | 0.1914 | -3.8544 | 2915.8415 | 244.2 | 1030.1578 | 435.6 | 2217.5373 | 3854.4 | 375.4955 | 0
17:00 | 24.3093 | -4.6552 | 1.3112 | 207.4624 | 4655.2 | 37.633 | 0 | 34.589 | 44 | 125.7636 | 1355.2 | 20.3988 | 0.858 | -3.9666 | 2915.8437 | 145.2 | 1030.173 | 1003.2 | 2217.5974 | 3966.6 | 375.4955 | 0
18:00 | 24.4752 | -4.0744 | 2.6664 | 207.5087 | 4074.4 | 37.633 | 0 | 34.589 | 0 | 125.7939 | 2666.4 | 25.1883 | 0.2904 | -5.0028 | 2915.852 | 547.8 | 1030.1857 | 838.2 | 2217.6732 | 5002.8 | 375.4955 | 0
19:00 | 23.6729 | -3.9864 | 2.508 | 207.554 | 3986.4 | 37.633 | 0 | 34.589 | 0 | 125.8224 | 2508 | 24.8944 | 0.165 | -4.95 | 2915.8575 | 363 | 1030.1937 | 528 | 2217.7482 | 4950 | 375.4955 | 0
20:00 | 44.41 | -7.3744 | 4.8664 | 207.6378 | 7374.4 | 37.633 | 0 | 34.589 | 0 | 125.8777 | 4866.4 | 41.6603 | 3.6564 | -7.4382 | 2915.8582 | 46.2 | 1030.2498 | 3702.6 | 2217.8609 | 7438.2 | 375.4955 | 0
21:00 | 56.5105 | -9.108 | 6.5912 | 207.7413 | 9108 | 37.633 | 0 | 34.589 | 0 | 125.9526 | 6591.2 | 52.841 | 5.6628 | -8.8572 | 2915.8582 | 0 | 1030.3356 | 5662.8 | 2217.9951 | 8857.2 | 375.4955 | 0
22:00 | 50.4831 | -7.9464 | 6.1424 | 207.8316 | 7946.4 | 37.633 | 0 | 34.589 | 0 | 126.0224 | 6142.4 | 47.7847 | 4.6068 | -8.316 | 2915.8582 | 0 | 1030.4054 | 4606.8 | 2218.1211 | 8316 | 375.4955 | 0
23:00 | 47.8852 | -7.8584 | 5.3856 | 207.9209 | 7858.4 | 37.633 | 0 | 34.589 | 0 | 126.0836 | 5385.6 | 45.0295 | 5.0028 | -7.4316 | 2915.8582 | 0 | 1030.4812 | 5002.8 | 2218.2337 | 7431.6 | 375.4955 | 0
24:00 | 65.8368 | -10.6656 | 7.6032 | 208.0421 | 10665.6 | 37.633 | 0 | 34.589 | 0 | 126.17 | 7603.2 | 63.8228 | 8.3754 | -9.5436 | 2915.8582 | 0 | 1030.6081 | 8375.4 | 2218.3783 | 9543.6 | 375.4955 | 0
Итого |  |  |  |  | 230480.8 |  | 0 |  | 616 |  | 112816 |  |  |  |  | 2508 |  | 149595.6 |  | 171758.4 |  | 0
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-35 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-35 кВ на ПС 110/35/10 кВ Никольск в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-35 кВ Ивантец | [5 empty] | ВЛ-35 кВ Демино |  |  |  |  | ВЛ-35 кВ Завражье |  |  |  |  | ВЛ-35 кВ Коммунальная
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 7000 | коэфф.= | 7000 |  | коэфф.= | 7000 | коэфф.= | 7000 |  | коэфф.= | 7000 | коэфф.= | 7000 |  | коэфф.= | 14000 | коэфф.= | 14000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 2 | 25.88 | - | 1.788 | - | 6 | 89.3 | - | 46.21 | - | 3 | 62.903 | - | 10.411 | - | 15 | 121.012 | - | 67.523 | -
1:00 | 0.76609 | 25.8871 | 49.7 | 1.788 | 0 | 3.4725 | 89.3233 | 163.1 | 46.2322 | 155.4 | 1.651 | 62.9183 | 107.1 | 10.4112 | 1.4 | 13.6319 | 121.0579 | 642.6 | 67.5664 | 607.6
2:00 | 0.74451 | 25.894 | 48.3 | 1.788 | 0 | 3.4508 | 89.3467 | 163.8 | 46.254 | 152.6 | 1.6302 | 62.9334 | 105.7 | 10.4117 | 3.5 | 11.5821 | 121.0956 | 527.8 | 67.6046 | 534.8
3:00 | 0.67977 | 25.9003 | 44.1 | 1.788 | 0 | 3.2746 | 89.3688 | 154.7 | 46.2748 | 145.6 | 1.5215 | 62.9475 | 98.7 | 10.4119 | 1.4 | 10.4527 | 121.13 | 481.6 | 67.6387 | 477.4
4:00 | 0.69056 | 25.9067 | 44.8 | 1.788 | 0 | 3.1922 | 89.3906 | 152.6 | 46.2948 | 140 | 1.5646 | 62.962 | 101.5 | 10.412 | 0.7 | 10.8646 | 121.1656 | 498.4 | 67.6743 | 498.4
5:00 | 0.69056 | 25.9131 | 44.8 | 1.788 | 0 | 3.2053 | 89.414 | 163.8 | 46.3131 | 128.1 | 1.6293 | 62.9771 | 105.7 | 10.4121 | 0.7 | 10.1544 | 121.201 | 495.6 | 67.7053 | 434
6:00 | 0.84162 | 25.9209 | 54.6 | 1.788 | 0 | 3.8725 | 89.444 | 210 | 46.3328 | 137.9 | 2.363 | 62.999 | 153.3 | 10.4122 | 0.7 | 12.8993 | 121.2496 | 680.4 | 67.7401 | 487.2
7:00 | 0.96031 | 25.9298 | 62.3 | 1.788 | 0 | 4.8761 | 89.4829 | 272.3 | 46.3558 | 161 | 3.5392 | 63.0318 | 229.6 | 10.4124 | 1.4 | 17.6868 | 121.3198 | 982.8 | 67.7824 | 592.2
8:00 | 1.8667 | 25.9471 | 121.1 | 1.7881 | 0.7 | 5.6941 | 89.5302 | 331.1 | 46.3792 | 163.8 | 6.0839 | 63.0854 | 375.2 | 10.4299 | 122.5 | 20.5787 | 121.3998 | 1120 | 67.8343 | 726.6
9:00 | 1.8019 | 25.9638 | 116.9 | 1.7881 | 0 | 6.8688 | 89.5864 | 393.4 | 46.4091 | 209.3 | 5.3153 | 63.1333 | 335.3 | 10.4414 | 80.5 | 23.1448 | 121.4891 | 1250.2 | 67.8937 | 831.6
10:00 | 2.029 | 25.9826 | 131.6 | 1.7885 | 2.8 | 6.6583 | 89.6406 | 379.4 | 46.4386 | 206.5 | 6.7924 | 63.1917 | 408.8 | 10.4649 | 164.5 | 22.337 | 121.5755 | 1209.6 | 67.9507 | 798
11:00 | 1.8667 | 25.9999 | 121.1 | 1.7886 | 0.7 | 6.7884 | 89.6936 | 371 | 46.4725 | 237.3 | 6.9781 | 63.2499 | 407.4 | 10.4931 | 197.4 | 21.5401 | 121.6573 | 1145.2 | 68.0079 | 800.8
12:00 | 1.4027 | 26.0129 | 91 | 1.7887 | 0.7 | 5.9517 | 89.7413 | 333.9 | 46.5002 | 193.9 | 5.5544 | 63.2975 | 333.2 | 10.5127 | 137.2 | 19.309 | 121.7313 | 1036 | 68.0582 | 704.2
13:00 | 1.6077 | 26.0278 | 104.3 | 1.7887 | 0 | 4.4633 | 89.7791 | 264.6 | 46.517 | 117.6 | 3.7286 | 63.3318 | 240.1 | 10.5169 | 29.4 | 15.5046 | 121.7947 | 887.6 | 68.092 | 473.2
14:00 | 1.4027 | 26.0408 | 91 | 1.7887 | 0 | 5.7014 | 89.8251 | 322 | 46.543 | 182 | 5.3827 | 63.3787 | 328.3 | 10.5339 | 119 | 17.0809 | 121.8621 | 943.6 | 68.1335 | 581
15:00 | 1.7375 | 26.0569 | 112.7 | 1.789 | 2.1 | 5.4845 | 89.8693 | 309.4 | 46.5681 | 175.7 | 6.6137 | 63.4343 | 389.2 | 10.5597 | 180.6 | 16.5029 | 121.9274 | 914.2 | 68.1733 | 557.2
16:00 | 1.1977 | 26.068 | 77.7 | 1.789 | 0 | 5.2597 | 89.9129 | 305.2 | 46.5899 | 152.6 | 4.9319 | 63.478 | 305.9 | 10.5731 | 93.8 | 16.9351 | 121.9935 | 925.4 | 68.2156 | 592.2
17:00 | 1.6618 | 26.0834 | 107.8 | 1.7892 | 1.4 | 5.1954 | 89.9547 | 292.6 | 46.6138 | 167.3 | 3.0653 | 63.5064 | 198.8 | 10.5738 | 4.9 | 14.1081 | 122.0494 | 782.6 | 68.2495 | 474.6
18:00 | 1.7156 | 26.0993 | 111.3 | 1.7892 | 0 | 4.6566 | 89.9934 | 270.9 | 46.6329 | 133.7 | 3.0756 | 63.5349 | 199.5 | 10.5743 | 3.5 | 14.5348 | 122.1076 | 814.8 | 68.2834 | 474.6
19:00 | 1.4566 | 26.1128 | 94.5 | 1.7892 | 0 | 4.6763 | 90.0319 | 269.5 | 46.6528 | 139.3 | 3.0543 | 63.5632 | 198.1 | 10.5749 | 4.2 | 17.0791 | 122.1743 | 933.8 | 68.326 | 596.4
20:00 | 1.2516 | 26.1244 | 81.2 | 1.7892 | 0 | 4.6293 | 90.0692 | 261.1 | 46.674 | 148.4 | 2.8486 | 63.5896 | 184.8 | 10.575 | 0.7 | 16.4788 | 122.2384 | 897.4 | 68.3675 | 581
21:00 | 1.2624 | 26.1361 | 81.9 | 1.7892 | 0 | 4.1125 | 90.1037 | 241.5 | 46.6902 | 113.4 | 2.5896 | 63.6136 | 168 | 10.575 | 0 | 14.8704 | 122.2974 | 826 | 68.4031 | 498.4
22:00 | 1.2409 | 26.1476 | 80.5 | 1.7893 | 0.7 | 3.8268 | 90.1356 | 223.3 | 46.7057 | 108.5 | 2.3954 | 63.6358 | 155.4 | 10.575 | 0 | 15.3444 | 122.3586 | 856.8 | 68.4393 | 506.8
23:00 | 0.8632 | 26.1556 | 56 | 1.7893 | 0 | 3.3902 | 90.1627 | 189.7 | 46.7216 | 111.3 | 1.8235 | 63.6527 | 118.3 | 10.575 | 0 | 13.7131 | 122.4119 | 746.2 | 68.4739 | 484.4
24:00 | 0.63661 | 26.1615 | 41.3 | 1.7893 | 0 | 3.1558 | 90.1865 | 166.6 | 46.7386 | 119 | 1.5754 | 63.6673 | 102.2 | 10.5751 | 0.7 | 11.8823 | 122.4562 | 620.2 | 68.5066 | 457.8
Итого |  |  | 1970.5 |  | 9.1 |  |  | 6205.5 |  | 3700.2 |  |  | 5350.1 |  | 1148.7 |  |  | 20218.8 |  | 13770.4
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Никольск в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ-10 кВ Каменный |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Пермас |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Кожаево |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Ирданово |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Водозабор |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ РПБ-1 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Дор |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Больница |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ СХТ |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ В.Рыстюг |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ РПБ-2 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Осиново
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | 5 | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 5 | 161.638 | - | 85.5 | - | 15 | 343.421 | - | 185.288 | - | 5 | 205.444 | - | 131.726 | - | 12 | 829.495 | - | 491.629 | - | 30 | 384.059 | - | 144.457 | - | 5 | 2041.3459 | - | 165.576 | - | 8 | 164.15 | - | 98.614 | - | 45 | 9755.3337 | - | 3844.6998 | - | 27 | 415.206 | - | 286.509 | - | 10 | 295.876 | - | 152.257 | - | 10 | 5556.9766 | - | 706.5298 | - | 1 | 14.287 | - | 13.593 | -
1:00 | 3.5745 | 161.6615 | 47 | 85.5224 | 44.8 | 6.1358 | 343.4984 | 77.4 | 185.3682 | 80.2 | 1.8131 | 205.4686 | 24.6 | 131.7479 | 21.9 | 5.4994 | 829.5699 | 74.9 | 491.6951 | 66.1 | 16.0263 | 384.1192 | 240.8 | 144.4979 | 163.6 | 0.1284 | 2041.3471 | 1.2 | 165.578 | 2 | 4.209 | 164.1783 | 56.6 | 98.6397 | 51.4 | 22.2717 | 9755.3894 | 334.2 | 3844.7378 | 228 | 22.9733 | 415.2815 | 302 | 286.581 | 288 | 9.7372 | 296.0412 | 165.2 | 152.3202 | 63.2 | 0.39713 | 5556.9816 | 5 | 706.535 | 5.2 | 0.39206 | 14.2914 | 4.4 | 13.5986 | 5.6
2:00 | 3.3792 | 161.6829 | 42.8 | 85.5444 | 44 | 6.1151 | 343.5742 | 75.8 | 185.4494 | 81.2 | 1.8123 | 205.493 | 24.4 | 131.77 | 22.1 | 5.2188 | 829.639 | 69.1 | 491.76 | 64.9 | 13.5317 | 384.1695 | 201.2 | 144.5332 | 141.2 | 0.12566 | 2041.3482 | 1.1 | 165.58 | 2 | 3.9943 | 164.2043 | 52 | 98.665 | 50.6 | 19.6687 | 9755.4389 | 297 | 3844.7709 | 198.6 | 20.6165 | 415.3483 | 267.2 | 286.6466 | 262.4 | 9.5981 | 296.204 | 162.8 | 152.3826 | 62.4 | 0.30278 | 5556.9849 | 3.3 | 706.5394 | 4.4 | 0.38346 | 14.2958 | 4.4 | 13.604 | 5.4
3:00 | 3.2777 | 161.704 | 42.2 | 85.5654 | 42 | 5.2351 | 343.639 | 64.8 | 185.519 | 69.6 | 1.9484 | 205.5199 | 26.9 | 131.793 | 23 | 4.7733 | 829.6991 | 60.1 | 491.8225 | 62.5 | 13.1268 | 384.2179 | 193.6 | 144.568 | 139.2 | 0.1231 | 2041.3492 | 1 | 165.582 | 2 | 3.854 | 164.2293 | 50 | 98.6895 | 49 | 18.8993 | 9755.4866 | 286.2 | 3844.8025 | 189.6 | 19.6519 | 415.4122 | 255.6 | 286.7089 | 249.2 | 9.2157 | 296.3607 | 156.7 | 152.4415 | 58.9 | 0.32005 | 5556.9887 | 3.8 | 706.5438 | 4.4 | 0.36798 | 14.3 | 4.2 | 13.6092 | 5.2
4:00 | 3.3726 | 161.725 | 42 | 85.5877 | 44.6 | 5.1153 | 343.704 | 65 | 185.5854 | 66.4 | 2.0205 | 205.5462 | 26.3 | 131.8186 | 25.6 | 4.8197 | 829.7619 | 62.8 | 491.8835 | 61 | 12.8211 | 384.2658 | 191.6 | 144.6011 | 132.4 | 0.12554 | 2041.3506 | 1.4 | 165.5838 | 1.8 | 3.7702 | 164.2543 | 50 | 98.7129 | 46.8 | 18.8936 | 9755.5348 | 289.2 | 3844.8333 | 184.8 | 21.5671 | 415.4823 | 280.4 | 286.7773 | 273.6 | 9.2108 | 296.517 | 156.3 | 152.5012 | 59.7 | 0.30178 | 5556.9921 | 3.4 | 706.5481 | 4.3 | 0.37443 | 14.3045 | 4.5 | 13.6143 | 5.1
5:00 | 3.7992 | 161.7509 | 51.8 | 85.6105 | 45.6 | 5.6069 | 343.7814 | 77.4 | 185.6516 | 66.2 | 2.686 | 205.5805 | 34.3 | 131.8533 | 34.7 | 4.8748 | 829.8282 | 66.3 | 491.9422 | 58.7 | 15.0594 | 384.3257 | 239.6 | 144.6341 | 132 | 0.11613 | 2041.3517 | 1.1 | 165.5856 | 1.8 | 3.8982 | 164.2818 | 55 | 98.7352 | 44.6 | 18.7672 | 9755.5836 | 292.8 | 3844.8624 | 174.6 | 23.1559 | 415.5631 | 323.2 | 286.8446 | 269.2 | 9.6452 | 296.6825 | 165.5 | 152.5587 | 57.5 | 0.33922 | 5556.9967 | 4.6 | 706.5522 | 4.1 | 0.38555 | 14.3096 | 5.1 | 13.6191 | 4.8
6:00 | 4.6709 | 161.7845 | 67.2 | 85.6364 | 51.8 | 6.4891 | 343.8774 | 96 | 185.72 | 68.4 | 4.1156 | 205.6402 | 59.7 | 131.8983 | 45 | 6.0237 | 829.9199 | 91.7 | 492.0019 | 59.7 | 17.047 | 384.3961 | 281.6 | 144.6663 | 128.8 | 0.10589 | 2041.3526 | 0.9 | 165.5873 | 1.7 | 4.4406 | 164.315 | 66.4 | 98.7581 | 45.8 | 22.4888 | 9755.6452 | 369.6 | 3844.8914 | 174 | 26.3862 | 415.6597 | 386.4 | 286.9155 | 283.6 | 10.683 | 296.8657 | 183.2 | 152.6227 | 64 | 0.36116 | 5557.0019 | 5.2 | 706.5562 | 4 | 0.46141 | 14.3164 | 6.8 | 13.624 | 4.9
7:00 | 6.7023 | 161.8385 | 108 | 85.6645 | 56.2 | 7.3856 | 343.9934 | 116 | 185.7874 | 67.4 | 4.9576 | 205.7151 | 74.9 | 131.9483 | 50 | 8.1254 | 830.0529 | 133 | 492.0659 | 64 | 24.6507 | 384.5024 | 425.2 | 144.7014 | 140.4 | 0.15424 | 2041.3549 | 2.3 | 165.5889 | 1.6 | 5.7234 | 164.3609 | 91.8 | 98.7825 | 48.8 | 34.0953 | 9755.7422 | 582 | 3844.9267 | 211.8 | 29.5364 | 415.7759 | 464.8 | 286.9825 | 268 | 11.9373 | 297.0718 | 206.1 | 152.6901 | 67.4 | 0.65808 | 5557.0132 | 11.3 | 706.5601 | 3.9 | 0.49319 | 14.3239 | 7.5 | 13.6289 | 4.9
8:00 | 7.8188 | 161.9035 | 130 | 85.6931 | 57.2 | 10.2417 | 344.156 | 162.6 | 185.8778 | 90.4 | 6.1558 | 205.8134 | 98.3 | 132.0016 | 53.3 | 9.816 | 830.2142 | 161.3 | 492.1419 | 76 | 29.5213 | 384.6302 | 511.2 | 144.7419 | 162 | 0.1558 | 2041.3573 | 2.4 | 165.5904 | 1.5 | 5.9347 | 164.4072 | 92.6 | 98.8101 | 55.2 | 39.9643 | 9755.8567 | 687 | 3844.9658 | 234.6 | 36.3698 | 415.921 | 580.4 | 287.0614 | 315.6 | 13.6808 | 297.2816 | 209.8 | 152.8233 | 133.2 | 0.69434 | 5557.0244 | 11.2 | 706.5659 | 5.8 | 0.45054 | 14.3306 | 6.7 | 13.6336 | 4.7
9:00 | 7.4604 | 161.9645 | 122 | 85.7226 | 59 | 12.4074 | 344.3464 | 190.4 | 185.9984 | 120.6 | 5.8377 | 205.9067 | 93.3 | 132.052 | 50.4 | 9.0849 | 830.3612 | 147 | 492.2169 | 75 | 34.2121 | 384.7779 | 590.8 | 144.7901 | 192.8 | 0.11296 | 2041.3587 | 1.4 | 165.5919 | 1.5 | 8.7593 | 164.4642 | 114 | 98.8656 | 111 | 46.1056 | 9755.9889 | 793.2 | 3845.0106 | 268.8 | 48.3046 | 416.1045 | 734 | 287.1816 | 480.8 | 12.2743 | 297.4607 | 179.1 | 152.9561 | 132.8 | 0.64193 | 5557.0338 | 9.4 | 706.5728 | 6.9 | 0.42059 | 14.3367 | 6.1 | 13.6382 | 4.6
10:00 | 8.0408 | 162.0299 | 130.8 | 85.7551 | 65 | 12.3139 | 344.5344 | 188 | 186.1196 | 121.2 | 4.8649 | 205.9855 | 78.8 | 132.092 | 40 | 8.6476 | 830.4996 | 138.4 | 492.2912 | 74.3 | 36.2243 | 384.9342 | 625.2 | 144.8414 | 205.2 | 0.10858 | 2041.3597 | 1 | 165.5936 | 1.7 | 8.1153 | 164.5177 | 107 | 98.9163 | 101.4 | 48.4577 | 9756.1276 | 832.2 | 3845.0584 | 286.8 | 52.5553 | 416.3 | 782 | 287.3185 | 547.6 | 11.6947 | 297.6321 | 171.4 | 153.0816 | 125.5 | 0.61129 | 5557.0425 | 8.7 | 706.5797 | 6.9 | 0.45483 | 14.3432 | 6.5 | 13.6433 | 5.1
11:00 | 7.5848 | 162.0922 | 124.6 | 85.7845 | 58.8 | 12.2783 | 344.7152 | 180.8 | 186.2502 | 130.6 | 4.0583 | 206.0507 | 65.2 | 132.1264 | 34.4 | 9.0877 | 830.6427 | 143.1 | 492.3735 | 82.3 | 34.8888 | 385.0826 | 593.6 | 144.8969 | 222 | 0.13763 | 2041.3612 | 1.5 | 165.5956 | 2 | 8.5979 | 164.5701 | 104.8 | 98.9742 | 115.8 | 48.0755 | 9756.2626 | 810 | 3845.1128 | 326.4 | 55.1524 | 416.5008 | 803.2 | 287.4682 | 598.8 | 11.8506 | 297.8033 | 171.2 | 153.2121 | 130.5 | 0.83025 | 5557.0537 | 11.2 | 706.5898 | 10.1 | 0.43253 | 14.3485 | 5.3 | 13.6491 | 5.8
12:00 | 7.18 | 162.1493 | 114.2 | 85.816 | 63 | 11.0994 | 344.8794 | 164.2 | 186.3672 | 117 | 4.1612 | 206.1161 | 65.4 | 132.1643 | 37.9 | 8.5504 | 830.7773 | 134.6 | 492.451 | 77.5 | 35.3193 | 385.2329 | 601.2 | 144.9529 | 224 | 0.13763 | 2041.3627 | 1.5 | 165.5976 | 2 | 8.1912 | 164.6235 | 106.8 | 99.026 | 103.6 | 45.4044 | 9756.3896 | 762 | 3845.1654 | 315.6 | 50.7339 | 416.6867 | 743.6 | 287.6043 | 544.4 | 9.3434 | 297.9418 | 138.5 | 153.3102 | 98.1 | 0.53501 | 5557.0611 | 7.4 | 706.5961 | 6.3 | 0.42432 | 14.3539 | 5.4 | 13.6546 | 5.5
13:00 | 6.733 | 162.2027 | 106.8 | 85.8458 | 59.6 | 8.8807 | 345.017 | 137.6 | 186.4514 | 84.2 | 4.7819 | 206.1923 | 76.2 | 132.206 | 41.7 | 9.1964 | 830.9246 | 147.3 | 492.5298 | 78.8 | 34.5786 | 385.381 | 592.4 | 145.0051 | 208.8 | 0.12223 | 2041.364 | 1.3 | 165.5994 | 1.8 | 6.1809 | 164.6699 | 92.8 | 99.0576 | 63.2 | 43.4325 | 9756.5115 | 731.4 | 3845.2147 | 295.8 | 37.6523 | 416.8319 | 580.8 | 287.6946 | 361.2 | 8.7865 | 298.0777 | 135.9 | 153.3939 | 83.7 | 0.59399 | 5557.07 | 8.9 | 706.6022 | 6.1 | 0.43211 | 14.3595 | 5.6 | 13.6601 | 5.5
14:00 | 7.0284 | 162.2571 | 108.8 | 85.8792 | 66.8 | 11.1482 | 345.181 | 164 | 186.5702 | 118.8 | 4.8433 | 206.2676 | 75.3 | 132.2515 | 45.5 | 9.0309 | 831.0687 | 144.1 | 492.6082 | 78.4 | 32.352 | 385.5194 | 553.6 | 145.0544 | 197.2 | 0.12086 | 2041.3651 | 1.1 | 165.6013 | 1.9 | 8.5018 | 164.7242 | 108.6 | 99.1125 | 109.8 | 40.4512 | 9756.6252 | 682.2 | 3845.2602 | 273 | 50.6663 | 417.0148 | 731.6 | 287.8342 | 558.4 | 9.7892 | 298.2201 | 142.4 | 153.5004 | 106.5 | 0.52226 | 5557.0778 | 7.8 | 706.6076 | 5.4 | 0.39713 | 14.3647 | 5.2 | 13.6651 | 5
15:00 | 5.7563 | 162.2992 | 84.2 | 85.9102 | 62 | 10.7707 | 345.341 | 160 | 186.6828 | 112.6 | 5.0979 | 206.3412 | 73.6 | 132.3077 | 56.2 | 8.3866 | 831.1995 | 130.8 | 492.6863 | 78.1 | 30.5419 | 385.6485 | 516.4 | 145.1051 | 202.8 | 0.12566 | 2041.3662 | 1.1 | 165.6033 | 2 | 8.138 | 164.7752 | 102 | 99.166 | 107 | 41.5236 | 9756.7408 | 693.6 | 3845.3096 | 296.4 | 41.2279 | 417.1655 | 602.8 | 287.9453 | 444.4 | 10.1642 | 298.3626 | 142.5 | 153.6178 | 117.4 | 0.58036 | 5557.0861 | 8.3 | 706.6141 | 6.5 | 0.46874 | 14.3712 | 6.5 | 13.6706 | 5.5
16:00 | 5.7287 | 162.3424 | 86.4 | 85.9392 | 58 | 10.4355 | 345.4926 | 151.6 | 186.7966 | 113.8 | 3.6907 | 206.3965 | 55.3 | 132.3456 | 37.9 | 8.5817 | 831.3347 | 135.2 | 492.7639 | 77.6 | 30.4966 | 385.7773 | 515.2 | 145.156 | 203.6 | 0.12566 | 2041.3673 | 1.1 | 165.6053 | 2 | 9.0157 | 164.8327 | 115 | 99.2243 | 116.6 | 41.7102 | 9756.8568 | 696 | 3845.3595 | 299.4 | 42.872 | 417.3185 | 612 | 288.0657 | 481.6 | 10.6463 | 298.5105 | 147.9 | 153.7424 | 124.6 | 0.65712 | 5557.0963 | 10.2 | 706.6203 | 6.2 | 0.49054 | 14.3776 | 6.4 | 13.6768 | 6.2
17:00 | 5.1733 | 162.3818 | 78.8 | 85.9648 | 51.2 | 10.3307 | 345.6442 | 151.6 | 186.9072 | 110.6 | 3.6451 | 206.4522 | 55.7 | 132.3814 | 35.8 | 8.8305 | 831.4728 | 138.1 | 492.8455 | 81.6 | 30.9559 | 385.9068 | 518 | 145.2107 | 218.8 | 0.13051 | 2041.3684 | 1.1 | 165.6074 | 2.1 | 8.0077 | 164.8858 | 106.2 | 99.274 | 99.4 | 41.2122 | 9756.9718 | 690 | 3845.4079 | 290.4 | 39.8785 | 417.4649 | 585.6 | 288.1723 | 426.4 | 8.6196 | 298.6377 | 127.2 | 153.8337 | 91.3 | 0.67695 | 5557.1068 | 10.5 | 706.6267 | 6.4 | 0.56926 | 14.3858 | 8.2 | 13.6831 | 6.3
18:00 | 6.1503 | 162.428 | 92.4 | 85.9962 | 62.8 | 8.9508 | 345.7804 | 136.2 | 186.996 | 88.8 | 4.4356 | 206.5175 | 65.3 | 132.4286 | 47.2 | 9.7715 | 831.6313 | 158.5 | 492.9254 | 79.9 | 29.3766 | 386.031 | 496.8 | 145.2594 | 194.8 | 0.14408 | 2041.3702 | 1.8 | 165.6093 | 1.9 | 6.267 | 164.9346 | 97.6 | 99.3033 | 58.6 | 38.7754 | 9757.0818 | 660 | 3845.4489 | 246 | 38.6663 | 417.6074 | 570 | 288.2749 | 410.4 | 8.0886 | 298.7612 | 123.5 | 153.9133 | 79.6 | 0.57643 | 5557.116 | 9.2 | 706.6317 | 5 | 0.4927 | 14.3927 | 6.9 | 13.6888 | 5.7
19:00 | 6.9199 | 162.48 | 104 | 86.0315 | 70.6 | 8.9448 | 345.9166 | 136.2 | 187.0846 | 88.6 | 4.8865 | 206.5881 | 70.6 | 132.4824 | 53.8 | 10.2787 | 831.7964 | 165.1 | 493.0126 | 87.2 | 27.8659 | 386.1478 | 467.2 | 145.3081 | 194.8 | 0.13315 | 2041.3714 | 1.2 | 165.6114 | 2.1 | 6.9267 | 164.9894 | 109.6 | 99.3342 | 61.8 | 38.2493 | 9757.1894 | 645.6 | 3845.4917 | 256.8 | 37.2045 | 417.7451 | 550.8 | 288.3728 | 391.6 | 7.6702 | 298.8812 | 120 | 153.9841 | 70.8 | 0.51469 | 5557.1239 | 7.9 | 706.6367 | 5 | 0.51008 | 14.3994 | 6.7 | 13.6952 | 6.4
20:00 | 7.3882 | 162.5351 | 110.2 | 86.0698 | 76.6 | 8.9416 | 346.0526 | 136 | 187.1734 | 88.8 | 4.9194 | 206.6599 | 71.8 | 132.5356 | 53.2 | 10.8855 | 831.9719 | 175.5 | 493.1037 | 91.1 | 25.82 | 386.2546 | 427.2 | 145.3565 | 193.6 | 0.13763 | 2041.3729 | 1.5 | 165.6134 | 2 | 6.6788 | 165.0416 | 104.4 | 99.3651 | 61.8 | 37.9932 | 9757.2958 | 638.4 | 3845.5354 | 262.2 | 38.9849 | 417.8869 | 567.2 | 288.4788 | 424 | 8.2393 | 299.0123 | 131.1 | 154.0563 | 72.2 | 0.67219 | 5557.1349 | 11 | 706.642 | 5.3 | 0.4765 | 14.405 | 5.6 | 13.7018 | 6.6
21:00 | 5.9644 | 162.5791 | 88 | 86.1014 | 63.2 | 8.2553 | 346.1788 | 126.2 | 187.2544 | 81 | 4.1665 | 206.7209 | 61 | 132.5804 | 44.8 | 10.4117 | 832.1415 | 169.6 | 493.1874 | 83.7 | 24.8488 | 386.3583 | 414.8 | 145.401 | 178 | 0.12566 | 2041.374 | 1.1 | 165.6154 | 2 | 5.9803 | 165.0874 | 91.6 | 99.3943 | 58.4 | 35.8452 | 9757.3964 | 603.6 | 3845.5761 | 244.2 | 34.0425 | 418.0153 | 513.6 | 288.5649 | 344.4 | 7.9422 | 299.139 | 126.7 | 154.1253 | 69 | 0.5316 | 5557.1431 | 8.2 | 706.6471 | 5.1 | 0.46325 | 14.411 | 6 | 13.7077 | 5.9
22:00 | 5.6241 | 162.6224 | 86.6 | 86.1285 | 54.2 | 7.7808 | 346.2964 | 117.6 | 187.3328 | 78.4 | 3.3603 | 206.7736 | 52.7 | 132.6112 | 30.8 | 9.6217 | 832.2985 | 157 | 493.2642 | 76.8 | 24.2128 | 386.4595 | 404.8 | 145.444 | 172 | 0.12566 | 2041.3751 | 1.1 | 165.6174 | 2 | 5.8951 | 165.1334 | 92 | 99.4217 | 54.8 | 33.5215 | 9757.4903 | 563.4 | 3845.6146 | 231 | 31.9637 | 418.1348 | 478 | 288.6473 | 329.6 | 7.9365 | 299.2666 | 127.6 | 154.1924 | 67.1 | 0.49377 | 5557.1508 | 7.7 | 706.6517 | 4.6 | 0.42048 | 14.4163 | 5.3 | 13.7132 | 5.5
23:00 | 4.9385 | 162.6576 | 70.4 | 86.1563 | 55.6 | 7.3509 | 346.401 | 104.6 | 187.4158 | 83 | 2.4466 | 206.8121 | 38.5 | 132.6334 | 22.2 | 8.2581 | 832.4301 | 131.6 | 493.3362 | 72 | 20.5919 | 386.5433 | 335.2 | 145.4855 | 166 | 0.12566 | 2041.3762 | 1.1 | 165.6194 | 2 | 4.7922 | 165.1686 | 70.4 | 99.4473 | 51.2 | 29.7183 | 9757.5719 | 489.6 | 3845.6525 | 227.4 | 30.3015 | 418.2427 | 431.6 | 288.7327 | 341.6 | 8.3494 | 299.4047 | 138.1 | 154.2551 | 62.7 | 0.44889 | 5557.1576 | 6.8 | 706.6562 | 4.5 | 0.46771 | 14.4226 | 6.3 | 13.7189 | 5.7
24:00 | 4.3465 | 162.6864 | 57.6 | 86.1833 | 54 | 7.0679 | 346.4956 | 94.6 | 187.5026 | 86.8 | 2.0095 | 206.841 | 28.9 | 132.6557 | 22.3 | 6.2041 | 832.5185 | 88.4 | 493.4061 | 69.9 | 17.5115 | 386.6115 | 272.8 | 145.5264 | 163.6 | 0.13051 | 2041.3773 | 1.1 | 165.6215 | 2.1 | 4.1108 | 165.1952 | 53.2 | 99.4735 | 52.4 | 24.6367 | 9757.6362 | 385.8 | 3845.6903 | 226.8 | 24.8427 | 418.3288 | 344.4 | 288.8056 | 291.6 | 7.765 | 299.5308 | 126.1 | 154.3183 | 63.2 | 0.38958 | 5557.1628 | 5.2 | 706.661 | 4.8 | 0.40247 | 14.4273 | 4.7 | 13.7245 | 5.6
Итого |  |  | 2096.8 |  | 1366.6 |  |  | 3074.6 |  | 2214.6 |  |  | 1397 |  | 929.7 |  |  | 3023.5 |  | 1777.1 |  |  | 10210 |  | 4277.6 |  |  | 31.4 |  | 45.5 |  |  | 2090.4 |  | 1719 |  |  | 13815 |  | 5943 |  |  | 12491.2 |  | 9186.4 |  |  | 3654.8 |  | 2061.3 |  |  | 186.2 |  | 131.2 |  |  | 140.3 |  | 131.5
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22