## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Загородная | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Загородная | [17 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Загородная ТСН 1 ао | 0,4 Загородная ТСН 1 ао RS | 0,4 Загородная ТСН 2 ао | 0,4 Загородная ТСН 2 ао RS | 10 Загородная Т 1 ап | 10 Загородная Т 1 ап RS | 10 Загородная Т 2 ап | 10 Загородная Т 2 ап RS | 10 Загородная-Оч.Бараново ао RS | 10 Загородная-Парфеново ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 1 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 2 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 3 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 4 ао RS | 10 Загородная-Солманский ао RS | 10 Загородная-Тепличный 1 ао RS | 10 Загородная-Тепличный 2 ао RS | 10 Загородная-Тоншалово 2 ао RS
00 - 01 | 0.544 | 0.544 | 0 | 0 | 296 | 296 | 436 | 434 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 292.8 | 3.6 | 6.6 | 386.4
01 - 02 | 0.544 | 0.544 | 0 | 0 | 272 | 272 | 404 | 404 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 271.2 | 3 | 6 | 358.8
02 - 03 | 0.544 | 0.544 | 0 | 0 | 244 | 242 | 356 | 356 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 238.8 | 3.6 | 6.6 | 340.4
03 - 04 | 0.544 | 0.544 | 0 | 0 | 184 | 184 | 340 | 340 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 180.6 | 3 | 6.6 | 325.2
04 - 05 | 0.544 | 0.544 | 0 | 0 | 180 | 180 | 348 | 348 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 178.2 | 3 | 6.6 | 333.6
05 - 06 | 0.544 | 0.544 | 0 | 0 | 208 | 210 | 396 | 398 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 207 | 3 | 6 | 384.8
06 - 07 | 0.544 | 0.544 | 0 | 0 | 256 | 256 | 460 | 458 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 253.2 | 3.6 | 6.6 | 441.6
07 - 08 | 0.544 | 0.544 | 0 | 0 | 284 | 282 | 496 | 496 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 279.6 | 3 | 7.2 | 480.4
08 - 09 | 0.544 | 0.544 | 0 | 0 | 320 | 322 | 536 | 536 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 313.8 | 10.8 | 8.4 | 520.4
09 - 10 | 0.544 | 0.528 | 0 | 0 | 368 | 366 | 556 | 556 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 354 | 13.2 | 10.2 | 538.8
10 - 11 | 0.544 | 0.544 | 0 | 0 | 372 | 372 | 556 | 558 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 365.4 | 9 | 9.6 | 542.8
11 - 12 | 0.544 | 0.544 | 0 | 0 | 364 | 364 | 556 | 554 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 357.6 | 8.4 | 7.2 | 537.2
12 - 13 | 0.544 | 0.544 | 0 | 0 | 368 | 368 | 564 | 564 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 360.6 | 9 | 8.4 | 547.6
13 - 14 | 0.544 | 0.544 | 0 | 0 | 352 | 352 | 576 | 576 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 349.8 | 4.8 | 7.8 | 562
14 - 15 | 0.544 | 0.544 | 0 | 0 | 352 | 352 | 564 | 566 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 350.4 | 3.6 | 8.4 | 548.4
15 - 16 | 0.512 | 0.528 | 0 | 0 | 352 | 352 | 564 | 562 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 349.8 | 4.8 | 9.6 | 545.2
16 - 17 | 0.544 | 0.544 | 0 | 0 | 368 | 370 | 552 | 554 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 367.2 | 5.4 | 9 | 537.2
17 - 18 | 0.544 | 0.544 | 0 | 0 | 380 | 378 | 548 | 546 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 372 | 8.4 | 7.8 | 532
18 - 19 | 0.544 | 0.544 | 0 | 0 | 360 | 362 | 560 | 562 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 360 | 3 | 8.4 | 545.2
19 - 20 | 0.544 | 0.544 | 0 | 0 | 348 | 346 | 564 | 562 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 345.6 | 3.6 | 7.2 | 547.2
20 - 21 | 0.544 | 0.544 | 0 | 0 | 328 | 330 | 584 | 584 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 328.2 | 3 | 7.2 | 568.4
21 - 22 | 0.544 | 0.544 | 0 | 0 | 340 | 338 | 572 | 574 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 336.6 | 3.6 | 7.2 | 558
22 - 23 | 0.544 | 0.544 | 0 | 0 | 360 | 362 | 560 | 558 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 360 | 3 | 6.6 | 526
23 - 00 | 0.544 | 0.544 | 0 | 0 | 348 | 348 | 500 | 500 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 346.2 | 3 | 6.6 | 451.2
Сумма | 13.024 | 13.024 | 0 | 0 | 7604 | 7604 | 12148 | 12146 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 174.4 | 7518.6 | 122.4 | 181.8 | 11658.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Загородная | [17 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Загородная ТСН 1 ао | 0,4 Загородная ТСН 1 ао RS | 0,4 Загородная ТСН 2 ао | 0,4 Загородная ТСН 2 ао RS | 10 Загородная Т 1 ап | 10 Загородная Т 1 ап RS | 10 Загородная Т 2 ап | 10 Загородная Т 2 ап RS | 10 Загородная-Оч.Бараново ао RS | 10 Загородная-Парфеново ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 1 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 2 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 3 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 4 ао RS | 10 Загородная-Солманский ао RS | 10 Загородная-Тепличный 1 ао RS | 10 Загородная-Тепличный 2 ао RS | 10 Загородная-Тоншалово 2 ао RS
00 - 01 |  |  |  |  | 180 | 184 | 268 | 268 | 0 | 38 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 175.8 | 7.8 | 21.6 | 204.8
01 - 02 |  |  |  |  | 180 | 180 | 264 | 264 | 0 | 37.2 | 0.8 | 0 | 0 | 1.6 | 173.4 | 7.2 | 21.6 | 200.8
02 - 03 |  |  |  |  | 180 | 176 | 228 | 230 | 0 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 2.4 | 171 | 7.8 | 22.2 | 196
03 - 04 |  |  |  |  | 164 | 168 | 224 | 222 | 0 | 6.4 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 159.6 | 7.2 | 21.6 | 191.2
04 - 05 |  |  |  |  | 160 | 156 | 216 | 218 | 0 | 6.4 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 151.8 | 7.2 | 21 | 188.4
05 - 06 |  |  |  |  | 164 | 164 | 228 | 226 | 0 | 6.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0.8 | 157.2 | 7.8 | 21.6 | 193.6
06 - 07 |  |  |  |  | 176 | 178 | 232 | 232 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 171 | 7.2 | 21.6 | 200.4
07 - 08 |  |  |  |  | 176 | 174 | 244 | 244 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 168 | 7.2 | 21 | 213.2
08 - 09 |  |  |  |  | 196 | 198 | 260 | 260 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 185.4 | 11.4 | 24 | 228
09 - 10 |  |  |  |  | 220 | 220 | 276 | 276 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 209.4 | 13.2 | 27.6 | 239.6
10 - 11 |  |  |  |  | 224 | 226 | 280 | 280 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 216 | 9.6 | 22.8 | 248
11 - 12 |  |  |  |  | 232 | 230 | 280 | 280 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 222 | 9 | 21 | 250.8
12 - 13 |  |  |  |  | 220 | 220 | 288 | 290 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 211.2 | 10.8 | 21 | 260
13 - 14 |  |  |  |  | 224 | 226 | 284 | 282 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 219 | 7.2 | 20.4 | 253.6
14 - 15 |  |  |  |  | 236 | 236 | 284 | 286 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 230.4 | 6.6 | 20.4 | 253.6
15 - 16 |  |  |  |  | 220 | 218 | 284 | 282 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 213 | 7.8 | 20.4 | 248.4
16 - 17 |  |  |  |  | 220 | 220 | 284 | 284 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 210.6 | 8.4 | 21 | 251.2
17 - 18 |  |  |  |  | 220 | 218 | 284 | 286 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 210.6 | 10.8 | 21 | 254.4
18 - 19 |  |  |  |  | 204 | 208 | 288 | 286 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 201 | 7.2 | 21.6 | 254.4
19 - 20 |  |  |  |  | 212 | 208 | 288 | 290 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 202.2 | 7.8 | 22.2 | 256.4
20 - 21 |  |  |  |  | 188 | 188 | 284 | 282 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 181.2 | 7.8 | 21 | 250.8
21 - 22 |  |  |  |  | 176 | 178 | 272 | 272 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 171 | 7.2 | 21 | 241.6
22 - 23 |  |  |  |  | 176 | 176 | 272 | 274 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 169.8 | 7.8 | 21.6 | 226.8
23 - 00 |  |  |  |  | 184 | 182 | 276 | 276 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 175.2 | 7.2 | 21.6 | 213.2
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 4732 | 4732 | 6388 | 6390 | 0 | 276.4 | 8.8 | 0 | 0 | 32.8 | 4555.8 | 199.2 | 520.8 | 5519.2
Потери в трансформаторах в режимный день 19.06.2019 по ПС Загородная
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 16.8 | 16.8 | 16.8 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 17.1 | 17.1 | 17.1
Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 64 | 64 | 64 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 59.8 | 59.8 | 59.8
Ток холостого хода | I x, % | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.79 | 0.79 | 0.79
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 11 | 11 | 11 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 184 | 368 | 340 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 340 | 556 | 572 | 0.524 | 0.924 | 0.912 | P
| Q н, квар | 164 | 220 | 176 |  |  | Q н, квар | 224 | 276 | 272 | 0.388 | 0.496 | 0.448 | Q
| S н, кВА | 246.4792 | 428.747 | 382.8525 |  |  | S н, кВА | 407.156 | 620.735 | 633.3782
Коэффициент загрузки | К з | 0.024648 | 0.042875 | 0.038285 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.040716 | 0.062074 | 0.063338
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 16.8389 | 16.9176 | 16.8938 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 17.1991 | 17.3304 | 17.3399
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 67.6683 | 69.0221 | 68.6123 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 80.807 | 83.1999 | 83.3727

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Загородная |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч