## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Молочное | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Молочное | [25 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Молочное ТСН 1,2 ао | 10 Молочное Т 1 ап | 10 Молочное Т 2 ап | 10 Молочное-Ивлево ао | 10 Молочное-Ильинское ао | 10 Молочное-Искра ао | 10 Молочное-Красная звезда ао | 10 Молочное-Кубенское ао | 10 Молочное-Куркино ао | 10 Молочное-Майский ао | 10 Молочное-Молочное 1 ао | 10 Молочное-Молочное 1 ао RS | 10 Молочное-Молочное 2 ао | 10 Молочное-Молочное 2 ао RS | 10 Молочное-Молочное 3 ао | 10 Молочное-Молочное 3 ао RS | 10 Молочное-Очистные ао | 10 Молочное-Очистные ао RS | 10 Молочное-Свинофабрика ао | 10 Молочное-УОМЗ ао | 10 Молочное-УОМЗ 1 ао | 10 Молочное-УОМЗ 2 ао | 35 Молочное-Вологда ао | 35 Молочное-Вологда ао RS | 35 Молочное-Вологда ап | 35 Молочное-Вологда ап RS
00 - 01 | 1.376 | 1623 | 1636 | 543.75 | 106.5 | 104.75 | 206 | 50.8125 | 151.2 | 491.2 | 400.2 | 400.2 | 37.8 | 37.8 | 219 | 219.3 | 263.2 | 263.6 | 16.125 | 0 | 488.4 | 206.4 | 0 | 0 | 1665.3 | 1722
01 - 02 | 1.376 | 1472.5 | 1544 | 496.5 | 88.625 | 89.5 | 190.5 | 45 | 141.2 | 436 | 366.6 | 366.3 | 37.2 | 37.5 | 195.6 | 195.3 | 246.4 | 246 | 15.375 | 0 | 465.6 | 228 | 0 | 0 | 1570.8 | 1591.8
02 - 03 | 1.312 | 1420 | 1448 | 499.5 | 88.25 | 79.5 | 169.25 | 41.625 | 132.8 | 416.8 | 334.8 | 335.1 | 19.2 | 19.2 | 178.8 | 179.1 | 223.2 | 223.2 | 15 | 0 | 478.8 | 220.8 | 0 | 0 | 1478.4 | 1505.7
03 - 04 | 1.344 | 1395 | 1424 | 512.75 | 84 | 73 | 149.5 | 41.0625 | 127.6 | 391.2 | 327.6 | 327.3 | 17.4 | 17.4 | 175.2 | 175.2 | 210.4 | 210.8 | 15.75 | 0 | 496.8 | 223.2 | 0 | 0 | 1449 | 1459.5
04 - 05 | 1.296 | 1392 | 1440 | 548 | 91.125 | 72.5 | 153.25 | 40.6875 | 126 | 385.6 | 341.4 | 341.7 | 15 | 15 | 181.8 | 181.5 | 205.6 | 205.2 | 18.375 | 0 | 481.2 | 200.4 | 0 | 0 | 1467.9 | 1446.9
05 - 06 | 1.36 | 1588 | 1584 | 576.25 | 116.75 | 88.75 | 191.25 | 46.5 | 141.2 | 465.6 | 403.8 | 403.8 | 16.8 | 16.5 | 208.2 | 208.5 | 215.2 | 215.2 | 26.0625 | 0 | 486 | 216 | 0 | 0 | 1612.8 | 1565.55
06 - 07 | 1.392 | 1867.5 | 1800 | 645 | 139.75 | 108.5 | 221.75 | 56.625 | 184.4 | 597.6 | 483 | 483.3 | 20.4 | 20.7 | 233.4 | 233.4 | 268 | 268 | 19.5 | 0 | 500.4 | 213.6 | 0 | 0 | 1827 | 1758.75
07 - 08 | 1.456 | 2141 | 1968 | 675.5 | 177.75 | 119.75 | 244.75 | 63.5625 | 215.6 | 682.4 | 550.8 | 550.5 | 20.4 | 20.1 | 266.4 | 265.8 | 304.8 | 304.8 | 21.375 | 0 | 564 | 224.4 | 0 | 0 | 1997.1 | 1947.75
08 - 09 | 1.504 | 2528 | 2252 | 753.75 | 180.875 | 133.25 | 275.25 | 66.75 | 221.2 | 736 | 661.2 | 661.5 | 30.6 | 30.6 | 325.8 | 325.8 | 336.8 | 336.8 | 24 | 0 | 764.4 | 291.6 | 0 | 0 | 2284.8 | 2228.1
09 - 10 | 1.536 | 2564.5 | 2440 | 730.5 | 174 | 132.75 | 272.5 | 64.3125 | 233.2 | 733.6 | 727.8 | 727.8 | 40.2 | 40.5 | 360.6 | 360.9 | 348.8 | 349.2 | 22.125 | 0 | 746.4 | 439.2 | 0 | 0 | 2473.8 | 2408.7
10 - 11 | 1.568 | 2542.5 | 2416 | 771.25 | 165.25 | 124.75 | 255.5 | 70.125 | 224.4 | 736.8 | 737.4 | 737.4 | 42.6 | 42.6 | 355.8 | 356.1 | 361.6 | 361.2 | 20.0625 | 0 | 720 | 391.2 | 0 | 0 | 2446.5 | 2453.85
11 - 12 | 1.728 | 2458 | 2480 | 773.25 | 165.125 | 137 | 273.25 | 70.5 | 218.4 | 713.6 | 665.4 | 665.4 | 47.4 | 47.1 | 378 | 377.7 | 360 | 359.6 | 21.5625 | 0 | 717.6 | 417.6 | 0 | 0 | 2513.7 | 2503.2
12 - 13 | 1.744 | 2332.5 | 2416 | 806.25 | 176 | 127.75 | 284.75 | 75.5625 | 221.6 | 723.2 | 652.2 | 651.6 | 40.8 | 40.8 | 337.2 | 337.5 | 346.4 | 347.2 | 33 | 0 | 590.4 | 352.8 | 0 | 0 | 2446.5 | 2487.45
13 - 14 | 1.744 | 2474 | 2340 | 807 | 177.25 | 115.75 | 281 | 79.6875 | 206.4 | 707.2 | 676.8 | 677.1 | 38.4 | 38.4 | 316.8 | 316.2 | 345.6 | 345.2 | 27.1875 | 0 | 727.2 | 330 | 0 | 0 | 2375.1 | 2348.85
14 - 15 | 1.824 | 2597 | 2492 | 813 | 155.375 | 112.25 | 270 | 73.5 | 206.8 | 698.4 | 663.6 | 663.6 | 37.2 | 37.2 | 339 | 339.6 | 336 | 335.6 | 25.875 | 0 | 904.8 | 474 | 0 | 0 | 2528.4 | 2491.65
15 - 16 | 1.776 | 2563.5 | 2520 | 776.75 | 149.5 | 112 | 264.75 | 71.8125 | 217.6 | 692.8 | 557.4 | 557.4 | 39 | 39 | 348.6 | 348 | 320.8 | 321.2 | 25.6875 | 0 | 988.8 | 536.4 | 0 | 0 | 2551.5 | 2565.15
16 - 17 | 1.744 | 2545 | 2460 | 776 | 127.625 | 121.75 | 288.5 | 77.4375 | 230 | 717.6 | 568.8 | 568.8 | 28.2 | 28.5 | 312.6 | 312.9 | 332 | 332 | 29.25 | 0 | 942 | 471.6 | 0 | 0 | 2494.8 | 2512.65
17 - 18 | 1.76 | 2403 | 2380 | 795 | 136.75 | 135.75 | 287.75 | 78.9375 | 220.4 | 741.6 | 558.6 | 558.6 | 34.2 | 34.2 | 292.8 | 292.5 | 311.2 | 311.6 | 26.4375 | 0 | 760.8 | 422.4 | 0 | 0 | 2412.9 | 2424.45
18 - 19 | 1.728 | 2395.5 | 2380 | 767.5 | 139.125 | 139.75 | 293.75 | 87 | 245.6 | 763.2 | 562.8 | 562.8 | 31.2 | 30.6 | 288.6 | 288.9 | 323.2 | 322.8 | 29.25 | 0 | 714 | 414 | 0 | 0 | 2415 | 2406.6
19 - 20 | 1.744 | 2440.5 | 2292 | 763 | 156 | 150.25 | 297 | 88.5 | 254 | 812 | 551.4 | 551.4 | 29.4 | 29.7 | 265.2 | 265.2 | 335.2 | 335.6 | 40.5 | 0 | 692.4 | 315.6 | 0 | 0 | 2324.7 | 2382.45
20 - 21 | 1.632 | 2393 | 2256 | 774.5 | 168.75 | 155 | 297.5 | 90.1875 | 273.6 | 832.8 | 553.8 | 553.5 | 25.2 | 25.2 | 270.6 | 270.3 | 346.4 | 346.4 | 32.625 | 0 | 603.6 | 243.6 | 0 | 0 | 2286.9 | 2282.7
21 - 22 | 1.472 | 2271 | 2208 | 756.75 | 163.875 | 157.25 | 302.25 | 87.9375 | 269.2 | 821.6 | 549.6 | 549.6 | 24.6 | 24.9 | 265.2 | 265.5 | 332.8 | 332.8 | 30.9375 | 0 | 502.8 | 236.4 | 0 | 0 | 2244.9 | 2264.85
22 - 23 | 1.536 | 2142 | 2120 | 707 | 148.375 | 151.75 | 307.25 | 81.5625 | 225.2 | 763.2 | 535.2 | 535.5 | 35.4 | 35.1 | 266.4 | 266.4 | 312.8 | 312.4 | 25.6875 | 0 | 476.4 | 248.4 | 0 | 0 | 2150.4 | 2179.8
23 - 00 | 1.424 | 1857 | 1892 | 610.5 | 128.75 | 125.75 | 253.25 | 61.5 | 184.4 | 624.8 | 460.8 | 460.5 | 48.6 | 48.9 | 255 | 254.7 | 290.4 | 290.4 | 24 | 0 | 472.8 | 235.2 | 0 | 0 | 1923.6 | 2007.6
Сумма | 37.376 | 51406 | 50188 | 16679.25 | 3405.375 | 2869 | 6030.5 | 1611.1875 | 4872 | 15684.8 | 12891 | 12890.7 | 757.2 | 757.5 | 6636.6 | 6636.3 | 7276.8 | 7276.8 | 585.75 | 0 | 15285.6 | 7552.8 | 0 | 0 | 50941.8 | 50946

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Молочное |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч