## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) | [62 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Восточная ТСН 1 ао | 0,4 Восточная ТСН 1 ао RS | 0,4 Восточная ТСН 2 ао | 0,4 Восточная ТСН 2 ао RS | 10 Восточная Т 1 ао RS | 10 Восточная Т 1 ап | 10 Восточная Т 1 ап RS | 10 Восточная Т 2 ао RS | 10 Восточная Т 2 ап | 10 Восточная Т 2 ап RS | 10 Восточная ТСН 3 ао RS | 10 Восточная-АТП 1 ао RS | 10 Восточная-АТП 2 ао RS | 10 Восточная-База ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 1 ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 1 ап RS | 10 Восточная-База минводхоза 2 ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 2 ап RS | 10 Восточная-Галон ао RS | 10 Восточная-Город 1 ао | 10 Восточная-Город 1 ао RS | 10 Восточная-Город 2 ао | 10 Восточная-Город 2 ао RS | 10 Восточная-Город 3 ао RS | 10 Восточная-ГСК ао RS | 10 Восточная-ДГК 1 ао | 10 Восточная-ДОК 1 ао RS | 10 Восточная-ДОК 2 ао RS | 10 Восточная-ЖБИ Стройиндустрия ао RS | 10 Восточная-ЗМЗ 1 ао RS | 10 Восточная-ЗМЗ 2 ао RS | 10 Восточная-КХП 1 ао RS | 10 Восточная-КХП 2 ао RS | 10 Восточная-ЛДК 1 ао RS | 10 Восточная-ЛДК 2 ао RS | 10 Восточная-Мойка ао RS | 10 Восточная-Присухонская ао RS | 10 Восточная-РМЗ 1 ао | 10 Восточная-РМЗ 1 ао RS | 10 Восточная-РМЗ 2 ао | 10 Восточная-РМЗ 2 ао RS | 10 Восточная-Ротор 1 ао RS | 10 Восточная-Ротор 2 ао RS | 10 Восточная-РП39 1 ао | 10 Восточная-РП39 1 ао RS | 10 Восточная-РП39 2 ао | 10 Восточная-РП39 2 ао RS | 10 Восточная-Северный Коммунар 1 ао RS | 10 Восточная-Северный Коммунар 2 ао RS | 10 Восточная-СКДМ 1 ао RS | 10 Восточная-СКДМ 2 ао RS | 10 Восточная-Стайлинг 1 ао RS | 10 Восточная-Стайлинг 1 рп RS | 10 Восточная-Стайлинг 2 ао RS | 10 Восточная-Стайлинг 2 рп RS | 35 Восточная Т 1 ао RS | 35 Восточная Т 1 ап | 35 Восточная Т 1 ап RS | 35 Восточная Т 2 ао RS | 35 Восточная Т 2 ап | 35 Восточная Т 2 ап RS | 35 Восточная-Городская ао | 35 Восточная-Городская ао RS
00 - 01 | 0.448 | 0.416 | 3.456 | 3.488 | 0 | 3300 | 3306 | 0 | 3552 | 3558 | 3.5 | 0 | 172 | 38.4 | 0 | 0 | 370.8 | 0 | 11.2 | 2227.2 | 2227.2 | 1576.8 | 1576.8 | 242.4 | 10.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 103.8 | 133.2 | 34.4 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 65 | 38.4 | 38.4 | 699.2 | 698.4 | 52 | 0 | 382.4 | 383.2 | 416.4 | 416.4 | 0 | 144 | 0 | 4 | 164.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2486.4 | 2482.2 | 2486.4 | 2494.8
01 - 02 | 0.384 | 0.448 | 3.52 | 3.52 | 0 | 2820 | 2820 | 0 | 3420 | 3426 | 3.4 | 0 | 166 | 36.8 | 0 | 0.6 | 375.6 | 0 | 10 | 1881.6 | 1880.4 | 1564.8 | 1563.6 | 208.8 | 10.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 75.6 | 142.8 | 33.6 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 53.8 | 38.4 | 38.4 | 608 | 607.2 | 55.2 | 0 | 329.6 | 330.4 | 388.8 | 389.4 | 0 | 136.8 | 0 | 4.8 | 149.1 |  | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2259.6 | 2268 | 2276.4 | 2268
02 - 03 | 0.448 | 0.416 | 2.56 | 2.592 | 0 | 2472 | 2478 | 0 | 3120 | 3114 | 2.9 | 0 | 169.2 | 34.4 | 0 | 0 | 338.4 | 0 | 10 | 1672.8 | 1674 | 1432.8 | 1435.2 | 178.8 | 10.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 37.2 | 138 | 30.4 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 52.2 | 30.4 | 29.6 | 566.4 | 568 | 50.4 | 0 | 284.8 | 284.8 | 324 | 323.4 | 0 | 118.8 | 0 | 4.8 | 158.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024.4 | 2020.2 | 2024.4 | 2024.4
03 - 04 | 0.384 | 0.384 | 2.368 | 2.4 | 0 | 2436 | 2430 | 0 | 2904 | 2910 | 3.1 | 0 | 172.8 | 31.8 | 0 | 0.6 | 291.6 | 0 | 8.2 | 1617.6 | 1617.6 | 1344 | 1341.6 | 165.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 29.4 | 108 | 20.8 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 44.2 | 28.8 | 28.8 | 563.2 | 563.2 | 48 | 0 | 310.4 | 309.6 | 307.2 | 307.2 | 0 | 103.2 | 0 | 4 | 158.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923.6 | 1927.8 | 1923.6 | 1927.8
04 - 05 | 0.384 | 0.416 | 2.688 | 2.688 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 2928 | 2922 | 2.9 | 0 | 171.6 | 31 | 0 | 0 | 270 | 0 | 6.2 | 1605.6 | 1604.4 | 1353.6 | 1354.8 | 161.4 | 7.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 28.2 | 109.2 | 21.6 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 41.8 | 27.2 | 28 | 556.8 | 556 | 44 | 0 | 305.6 | 306.4 | 304.8 | 304.8 | 0 | 117.6 | 0 | 4.8 | 161.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932 | 1927.8 | 1932 | 1936.2
05 - 06 | 0.448 | 0.416 | 2.496 | 2.464 | 0 | 2712 | 2712 | 0 | 3204 | 3204 | 3 | 0 | 211.6 | 32.4 | 0 | 0.6 | 278.4 | 0 | 6.8 | 1768.8 | 1768.8 | 1500 | 1500 | 185.4 | 7.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 28.2 | 104.4 | 28 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 44.2 | 35.2 | 36 | 584 | 584.8 | 45.6 | 0 | 360 | 358.4 | 366 | 366.6 | 0 | 124.8 | 0 | 4 | 212.1 |  | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 2108.4 | 2100
06 - 07 | 0.384 | 0.384 | 2.56 | 2.56 | 0 | 3252 | 3246 | 0 | 3840 | 3834 | 3.7 | 0 | 250.4 | 34 | 0 | 0 | 272.4 | 0 | 7.6 | 2196 | 2196 | 1756.8 | 1758 | 248.4 | 8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 26.4 | 104.4 | 32 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 54.6 | 70.4 | 68.8 | 753.6 | 752.8 | 45.6 | 0 | 412.8 | 413.6 | 547.2 | 547.2 | 0 | 114 | 0 | 9.6 | 192.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444.4 | 2440.2 | 2444.4 | 2448.6
07 - 08 | 0.384 | 0.416 | 2.432 | 2.432 | 0 | 4524 | 4530 | 0 | 4596 | 4596 | 4.2 | 0 | 273.2 | 66.2 | 0 | 0.6 | 318 | 0 | 9 | 2644.8 | 2644.8 | 2155.2 | 2152.8 | 276.6 | 7.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 68.4 | 120 | 32.8 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 124.4 | 70.4 | 71.2 | 836.8 | 836.8 | 146.4 | 0 | 456 | 456 | 516 | 515.4 | 0 | 136.8 | 0 | 43.2 | 770.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2973.6 | 2977.8 | 2990.4 | 2990.4
08 - 09 | 0.448 | 0.416 | 2.496 | 2.496 | 0 | 5616 | 5616 | 0 | 6108 | 6096 | 4.8 | 0 | 342.4 | 107 | 0 | 0 | 571.2 | 0 | 18.4 | 3076.8 | 3078 | 2476.8 | 2476.8 | 272.4 | 8.2 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 194.4 | 165.6 | 154.4 | 0 | 110.8 | 0 | 0 | 330.4 | 73.6 | 72.8 | 1206.4 | 1206.4 | 199.2 | 0 | 547.2 | 548 | 602.4 | 603 | 0 | 236.4 | 0 | 87.2 | 891.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3721.2 | 3717 | 3729.6 | 3729.6
09 - 10 | 0.384 | 0.384 | 2.304 | 2.336 | 0 | 6444 | 6432 | 0 | 5856 | 5856 | 3.2 | 0 | 378.8 | 111.6 | 0 | 0 | 703.2 | 0 | 25.2 | 3151.2 | 3150 | 2676 | 2676 | 273.6 | 11.4 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 240 | 229.2 | 172 | 0 | 129.8 | 0 | 0 | 372.2 | 888 | 891.2 | 504 | 504 | 203.2 | 0 | 556.8 | 556.8 | 591.6 | 592.2 | 0 | 282 | 0 | 72.8 | 720 |  | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4040.4 | 4040.4 | 4057.2 | 4053
10 - 11 | 0.384 | 0.416 | 2.432 | 2.432 | 0 | 7308 | 7308 | 0 | 5580 | 5586 | 3.2 | 0 | 380 | 113 | 0 | 0.6 | 774 | 0 | 22 | 3369.6 | 3370.8 | 2800.8 | 2800.8 | 267.6 | 13.4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 199.8 | 272.4 | 170.4 | 0 | 175.8 | 0 | 0 | 367 | 1388.8 | 1388.8 | 0 | 0 | 183.2 | 0 | 544 | 544 | 558 | 557.4 | 0 | 302.4 | 0 | 87.2 | 913.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 4204.2 | 4216.8 | 4216.8
11 - 12 | 0.448 | 0.384 | 2.368 | 2.368 | 0 | 7128 | 7134 | 0 | 5376 | 5376 | 3.8 | 0 | 328 | 112.4 | 0 | 0 | 904.8 | 0 | 23.8 | 3465.6 | 3465.6 | 2695.2 | 2696.4 | 276.6 | 14.4 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 189.6 | 288 | 170.4 | 0 | 170.8 | 0 | 0 | 321.8 | 1441.6 | 1442.4 | 0 | 0 | 192 | 0 | 571.2 | 571.2 | 562.8 | 562.8 | 0 | 320.4 | 0 | 56.8 | 560.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4149.6 | 4145.4 | 4158 | 4158
12 - 13 | 0.384 | 0.416 | 2.624 | 2.624 | 0 | 6840 | 6840 | 0 | 5232 | 5232 | 3.2 | 0 | 410.8 | 108 | 0 | 0.6 | 642 | 0 | 28.8 | 3300 | 3301.2 | 2714.4 | 2714.4 | 287.4 | 16.2 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 167.4 | 294 | 170.4 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 167 | 1249.6 | 1250.4 | 0 | 0 | 103.2 | 0 | 526.4 | 526.4 | 583.2 | 583.8 | 0 | 291.6 | 0 | 88.8 | 909 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4158 | 4158 | 4174.8 | 4174.8
13 - 14 | 0.384 | 0.416 | 2.368 | 2.368 | 0 | 7380 | 7374 | 0 | 5364 | 5358 | 3 | 0 | 392.8 | 111.2 | 0 | 0 | 789.6 | 0 | 26 | 3290.4 | 3289.2 | 2748 | 2748 | 276.6 | 16 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 221.4 | 274.8 | 179.2 | 0 | 176.2 | 0 | 0 | 259.8 | 1456 | 1455.2 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 564.8 | 564.8 | 553.2 | 552 | 0 | 294 | 0 | 59.2 | 900.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4166.4 | 4166.4 | 4174.8 | 4179
14 - 15 | 0.448 | 0.416 | 2.688 | 2.656 | 0 | 7068 | 7068 | 0 | 5232 | 5244 | 3 | 0 | 313.2 | 116.2 | 0 | 0.6 | 787.2 | 0 | 21 | 3364.8 | 3363.6 | 2683.2 | 2682 | 267 | 16.6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 183 | 242.4 | 124 | 0 | 124.4 | 0 | 0 | 273.6 | 1371.2 | 1370.4 | 0 | 0 | 187.2 | 0 | 515.2 | 514.4 | 585.6 | 586.2 | 0 | 289.2 | 0 | 63.2 | 840.3 |  | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4074 | 4074 | 4090.8 | 4086.6
15 - 16 | 0.384 | 0.384 | 2.496 | 2.496 | 0 | 6816 | 6810 | 0 | 5052 | 5052 | 4.3 | 0 | 285.2 | 104.8 | 0 | 0 | 763.2 | 0 | 23.6 | 3381.6 | 3382.8 | 2625.6 | 2626.8 | 283.2 | 15.6 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 208.8 | 279.6 | 39.2 | 0 | 100.6 | 0 | 0 | 228.8 | 1300.8 | 1300 | 0 | 0 | 180 | 0 | 505.6 | 506.4 | 580.8 | 580.8 | 0 | 298.8 | 0 | 43.2 | 719.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4032 | 4032 | 4040.4 | 4044.6
16 - 17 | 0.384 | 0.416 | 2.496 | 2.496 | 0 | 6816 | 6828 | 0 | 4632 | 4632 | 3.8 | 0 | 214.8 | 100.8 | 0 | 0.6 | 613.2 | 0 | 22.2 | 3232.8 | 3232.8 | 2527.2 | 2528.4 | 280.8 | 14.2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 189.6 | 240 | 35.2 | 0 | 121.4 | 0 | 0 | 269.8 | 1388.8 | 1389.6 | 0 | 0 | 140 | 0 | 484.8 | 484 | 564 | 564 | 0 | 258 | 0 | 20.8 | 864 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3948 | 3952.2 | 3964.8 | 3964.8
17 - 18 | 0.448 | 0.416 | 2.368 | 2.4 | 0 | 6312 | 6312 | 0 | 4368 | 4362 | 4.6 | 0 | 192.4 | 69.2 | 0 | 0 | 488.4 | 0 | 22.8 | 3216 | 3216 | 2498.4 | 2496 | 302.4 | 14.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 195 | 250.8 | 34.4 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 181.6 | 1195.2 | 1194.4 | 0 | 0 | 103.2 | 0 | 456 | 456 | 616.8 | 617.4 | 0 | 205.2 | 0 | 11.2 | 710.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3679.2 | 3679.2 | 3696 | 3691.8
18 - 19 | 0.384 | 0.416 | 2.304 | 2.272 | 0 | 6564 | 6564 | 0 | 4488 | 4488 | 3.2 | 0 | 192 | 53.6 | 0 | 0 | 388.8 | 0 | 29 | 3268.8 | 3267.6 | 2536.8 | 2538 | 340.2 | 15.6 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 205.2 | 261.6 | 30.4 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 227.4 | 1176 | 1176.8 | 0 | 0 | 104.8 | 0 | 475.2 | 476 | 693.6 | 693 | 0 | 150 | 0 | 6.4 | 887.1 |  | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3595.2 | 3591 | 3595.2 | 3599.4
19 - 20 | 0.448 | 0.416 | 2.56 | 2.592 | 0 | 6504 | 6498 | 0 | 4512 | 4518 | 3.3 | 0 | 190.4 | 47 | 0 | 0.6 | 444 | 0 | 27.6 | 3290.4 | 3291.6 | 2544 | 2544 | 380.4 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 152.4 | 254.4 | 24.8 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 199.6 | 1124.8 | 1124 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 491.2 | 491.2 | 753.6 | 753.6 | 0 | 156 | 0 | 5.6 | 891.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3418.8 | 3423 | 3435.6 | 3435.6
20 - 21 | 0.384 | 0.416 | 2.176 | 2.208 | 0 | 5940 | 5946 | 0 | 4236 | 4236 | 3.1 | 0 | 186 | 37.6 | 0 | 0 | 396 | 0 | 24.2 | 3151.2 | 3150 | 2476.8 | 2478 | 375.6 | 13.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 162.6 | 186 | 23.2 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 76.8 | 1086.4 | 1088 | 0 | 0 | 96 | 0 | 472 | 471.2 | 814.8 | 814.8 | 0 | 141.6 | 0 | 5.6 | 533.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3267.6 | 3267.6 | 3276 | 3276
21 - 22 | 0.448 | 0.384 | 2.24 | 2.176 | 0 | 6060 | 6060 | 0 | 4104 | 4104 | 3.6 | 0 | 181.6 | 35.2 | 0 | 0.6 | 384 | 0 | 23.8 | 3028.8 | 3030 | 2404.8 | 2403.6 | 373.2 | 10.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 102 | 178.8 | 24 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 125.4 | 1080 | 1078.4 | 0 | 0 | 82.4 | 0 | 478.4 | 478.4 | 716.4 | 716.4 | 0 | 118.8 | 0 | 5.6 | 851.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3108 | 3108 | 3116.4 | 3116.4
22 - 23 | 0.384 | 0.416 | 3.392 | 3.328 | 0 | 5916 | 5916 | 0 | 4044 | 4044 | 3.8 | 0 | 178.4 | 36.6 | 0 | 0 | 384 | 0 | 10.8 | 2860.8 | 2859.6 | 2332.8 | 2331.6 | 357.6 | 10.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 168 | 208.8 | 32.8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 122.4 | 996.8 | 996.8 | 0 | 0 | 87.2 | 0 | 480 | 480 | 708 | 708.6 | 0 | 129.6 | 0 | 5.6 | 903.6 |  | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3049.2 | 3049.2 | 3057.6 | 3057.6
23 - 00 | 0.448 | 0.416 | 3.52 | 3.584 | 0 | 5124 | 5118 | 0 | 3720 | 3726 | 4.3 | 0 | 173.2 | 35.4 | 0 | 0.6 | 433.2 | 0 | 9.4 | 2498.4 | 2500.8 | 2066.4 | 2067.6 | 303.6 | 9.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 140.4 | 192 | 33.6 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 99 | 856 | 856.8 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 419.2 | 419.2 | 590.4 | 589.2 | 0 | 174 | 0 | 5.6 | 761.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2814 | 2814 | 2822.4 | 2822.4
Сумма | 9.856 | 9.824 | 62.912 | 62.976 | 0 | 127752 | 127746 | 0 | 105468 | 105474 | 84.9 | 0 | 5926.8 | 1604.6 | 0 | 6.6 | 11982 | 0 | 427.6 | 66561.6 | 66562.8 | 53491.2 | 53491.2 | 6585.6 | 285.2 | 0 | 0 | 164 | 0 | 3316.8 | 4778.4 | 1652 | 0 | 1435.2 | 0 | 0 | 4102.8 | 18412.8 | 18415.2 | 6878.4 | 6877.6 | 2732.8 | 0 | 10929.6 | 10930.4 | 13245.6 | 13245.6 | 0 | 4644 | 0 | 704 | 14822.7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77565.6 | 77565.6 | 77792.4 | 77796.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч